Warszawa, dnia 12.06.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Grębałowskiej 14 dla potrzeb Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy m. st. Warszawy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień łącznie z prowadzeniem wielobranżowego nadzoru autorskiego w 2025 roku

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Grębałowskiej 14 dla potrzeb Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy m. st. Warszawy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień łącznie z prowadzeniem wielobranżowego nadzoru autorskiego w 2025 roku

Opracowanie dokumentacji należy sporządzić w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oprawionej oraz w formie elektronicznej na dysku CD.

1. Dane budynku:

Powierzchnia zabudowy 	              - 582,36 m2

Kubatura			              - 7022 m3

Powierzchnia użytkowa                         - 1309,87 m2

w tym:

Powierzchnia piwnic: 	              - 392,4 m2

Powierzchnia parteru:	              - 415,3 m2

Powierzchnia piętra:		              - 443,1 m2

Wysokość budynku w kalenicy             - 12,4 m

Liczba kondygnacji nadziemnych         - 2

Liczba kondygnacji podziemnych         - 1

2. Charakterystyka obiektu.

Budynek posiada trzy kondygnację (piwnicę, parter, I piętro) oraz poddasze nieużytkowe.

Układ nośny budynku stanowią ściany podłużne oraz poprzeczne murowane o zmiennej grubości od 38 cm       na I piętrze do 54 w piwnicach. Przykrycie stanowi dach o konstrukcji drewnianej słupowo-płatwiowej                        o pochyleniu 75%. Elewacje zewnętrzne otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Okna i drzwi zewnętrzne wykonane z PCV, a wewnętrzne – drewniane i PCV. Ściany działowe z cegły dziurawki gr. 6~12 cm.

W budynku znajdują się sale dydaktyczne, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz socjalne. Zgodnie       z dokumentacją archiwalną budynek w 1999r. uległ przebudowie, podczas której został przystosowany                   na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków

3. Instalacje z istniejących przyłączy:

- zimna woda z wodociągu z sieci miejskiej;

- instalacja c.c.w.;

- ogrzewanie pomieszczeń – kotłownia gazowa

- energia elektryczna – z sieci miejskiej;

- ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej miejskiej;

- instalacja gazowa z sieci miejskiej.

4. Wytyczne funkcyjne

Utworzona placówka Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14 mieści obecnie dwie placówki dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnościami :

- na parterze typ B dla 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami dodatkowymi, w tym                       z niepełnosprawnością ruchową, epilepsją, autyzmem

-  na 1 piętrze  typ A dla 35 osób z chorobami psychicznymi.

Obie placówki mają na celu rehabilitację społeczną oraz usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami, włączanie do życia społeczności lokalnej, co znacząco zmniejsza marginalizację i wykluczenie społeczne                     tej grupy. W szeregu pracowni odbywają się rozwijające zainteresowania zajęcia edukacyjne, praktyczne, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa. W ramach pracy organizowane są zajęcia/spotkania w mniejszych               i większych grupach. BŚDS zapewnia uczestnikom obiady, pracownicy wydają uczestnikom ciepłe posiłki przywożone przez zewnętrzną firmę cateringową. Od 2000 r. BŚDS jest miejscem spotkań uczestników,                 ich rodzin i bliskich, a także przedstawicieli instytucji działających na terenie dzielnicy Bielany, spotkania świąteczne i inne wydarzenia integracyjne wymagają okresowo dużych pomieszczeń.  Zajęcia w obu placówkach odbywają się oddzielnie w innych godzinach ( Typ A w godz. 8.00-16.00, Typ B w godz.                 7.00- 17.00) i prowadzą je inni pracownicy. Część BŚDS A i BŚDS B powinna w związku z tym mieć oddzielne wejścia, przy jednoczesnym  korzystaniu z jednej windy.

5. Założenia do projektu modernizacji budynku przy ul. Grębałowskiej 14 na potrzeby Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy

W tym rozdziale zawarto wymagania i potrzeby związane z funkcjonowaniem obiektu, jednak

Zamawiający oczekuje że projektant korzystając ze swojej wiedzy, doświadczenia i obowiązujących przepisów przedstawi najbardziej optymalne i ekonomiczne uzasadnienie rozwiązania projektowe.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową modernizacje obiektu BŚDS poprzez dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony pożarowej.

Założenia ogólne:

- budynek należy wyposażyć w trzyprzystankową windę osobową przystosowaną dla niepełnosprawnych             z możliwością zjazdu do piwnicy,

- należy przygotować dokumentacje techniczną naprawy i przebudowy tarasu zewnętrznego spełniającą wymagania przebywania osób niepełnosprawnych z pochylnią umożliwiającą przemieszczanie się po niej osobom z ograniczoną sprawnością ruchową lub trudnościami natury sensomotorycznej,

- wskazane byłoby wykonanie ogrodu zimowego, który stanowiłby przestrzeń ułatwiającą relaks i wyciszenie w bliskim kontakcie z przyrodą także poza sezonem wiosenno-letnim. Należy zainstalować system umożliwiający zacienienie tarasu w najbardziej słoneczne dni.

- przewiduje się renowacje elewacji, roboty konieczne wynikające ze stanu technicznego i ekspertyz.

- przewiduje się renowacje dachu i instalacji odprowadzającej wodę z dachu

- należy uwzględnić wymianę drzwi do sal na drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej

- należy wykonać audyt energetyczny oraz dokumentacje techniczną kompleksowej termomodernizacji budynku

Zagospodarowania terenu

- na istniejącym parkingu należy stworzyć miejsca dostosowane do parkowania samochodów osób                         z niepełnosprawnością ruchową z dojściem do budynku oraz wymienić bramę istniejącą na automatyczną,

- przy ulicy Szaflarskiej trzeba przewidzieć dodatkowe miejsca parkingowe i wykonać bramę automatyczną       do tych miejsc parkingowych o ile to technicznie będzie możliwe

- należy powiększyć powierzchnie ogrodu, oddzielić ogród od parkingu przez wykonanie ogrodzenia i umieszczenia w nim furtki zamykanej na klucz prowadzącej na parking, wydzielić strefy w ogrodzie dla uczestników BŚDS A i B z grządkami kwiatowo-warzywnymi oraz częścią wspólną o dużej przestrzeni na imprezy plenerowe i zabawy ruchowe

- należy przewidzieć pojemniki do zbierania wody deszczowej oraz system nawadniający w częściach z grządkami lub doprowadzić ujśće wody w te rejony,

- należy na terenie zewnętrznym zaplanować durzą altankę z grillem, siłownie zewnętrzną, altanę śmietnikową, stół do pinponga i zaplecze ogrodnicze.

Instalacje i urządzenia

- należy wykonać ocenę stanu technicznego instalacji wod-kan, CO oraz instalacji hydrantowej i  wykonać dokumentację techniczną modernizacji, wymiany  dostosowując ją do obecnych wymagań wynikających z przepisów.

- należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej, niskoprądowej, p.poż i wykonać dokumentacje techniczną modernizacji, wymiany istniejącej instalacji dostosowując ją do obecnych wymagań wynikających z przepisów, należy uwzględnić wymianę oświetlenia na energooszczędne

- przewiduje się wykonanie nowej instalacji wentylacji (i klimatyzacji).

- należy wykonać analizę możliwości i celowości montażu instalacji fotowoltaicznej.

- w związku z wysokimi kosztami eksploatacji należy przeprowadzić analizę możliwości i celowości wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej miejskiej, w przypadku gdy to będzie zasadne należy przygotować dokumentacje techniczną wraz z uzgodnieniami przyłącza oraz węzła.

Piwnica

-  należy wykonać ocenę stanu technicznego fundamentów oraz wykonać dokumentacje techniczną dotyczącą osuszania fundamentów i wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

- w piwnicy stworzyć należy  zamykane szczelnie pomieszczenia magazynowe – oddzielnie dla BŚDS A i B z   podziałem na przechowywanie różnego rodzaju materiałów (produkty spożywcze, chemia gospodarcza, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej)

- należy stworzyć 2 pralnie (oddzielnie dla BŚDS A i B)

- dostosować pomieszczenia zlokalizowanych w piwnicy do funkcji schronu

Parter

Na parterze należy przewidzieć pomieszczenia zgodnie z zapotrzebowaniem funkcjonalnym oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu o środowiskowych domach samopomocy:

- Przestronna szatnia przeznaczona dla 45 osób, w której jednorazowo może przebywać do 10 osób, z szafkami indywidualnymi dla wszystkich uczestników oraz ławkami do siedzenia. Pomieszczenie musi się znajdować przy wejściu głównym do BŚDS B.

- sala ogólna o powierzchni powyżej 40 m², gdzie będą organizowane spotkania/zebrania dla uczestników i ich rodzin. Jednorazowo w pomieszczeniu może przebywać do 60 osób. Pomieszczenie musi znajdować się na parterze budynku.

- sala gimnastyczna z magazynem na sprzęt sportowy oraz szatnią. Szatnia przy sali gimnastycznej nie musi być wyposażona w indywidualne szafki. Konieczne jest zamontowanie uchwytów dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza. Na sali gimnastycznej jednorazowo może przebywać do 30 osób. Sala docelowo będzie wyposażona w sprzęt sportowy wymagający podłączenia do sieci elektrycznej (np. bieżnia). Sala gimnastyczna może znajdować się na 1 piętrze budynku, jeśli nie będzie możliwości pozostawienia jej na parterze.

- jadalnia z aneksem kuchennym pełniąca jednocześnie funkcję pracowni kulinarnej. W jadali jednocześnie może przebywać maksymalnie 40 osób. Pomieszczenie musi znajdować się na parterze.

- 2 toalety dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Po jednej w każdym końcu budynku. Jedna z toalet powinna być wyposażona w natrysk. 2 toalety dla uczestników – osobno dla kobiet i mężczyzn. Toaleta dla personelu (aktualnie są dwie i może tak pozostać). Toalety muszą się znajdować na parterze. Jeśli część pomieszczeń dla uczestników BŚDS B będzie się znajdowała na 1 piętrze, tam również musi być zapewniony dla nich swobodny dostęp do toalety przystosowanej dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

- pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego i socjalnego.

- pokój wyciszeń, czyli pomieszczenie wyposażone w miękkie siedziska, z możliwością szczelnego zasłonięcia okien, z wyciszonymi drzwiami, ścianami wyłożonymi pianką, systemem nagłaśniającym, miękką huśtawką lub hamakiem. Pomieszczenie może znajdować się na 1 piętrze.

- 7 pomieszczeń do terapii grupowej. W pomieszczeniu jednorazowo może przebywać maksymalnie 10 osób. Pomieszczenia muszą znajdować się na parterze.

- Pracownia plastyczno-rękodzielnicza wyposażona w infrastrukturę umożliwiającą umycie brudnych naczyń, czy narzędzi. Z pomieszczenia będzie jednorazowo korzystać maksymalnie 10 osób. Pomieszczenie może znajdować się na 1 piętrze.

- wentylowane pomieszczenie dla pieca do wypalania ceramiki lub przeniesienie pieca w inne, odpowiednio przystosowane miejsce (być może w piwnicy)

- pokój terapeutów, pełniący jednocześnie funkcję pomieszczenia socjalnego dla pracowników BŚDS B. Z uwagi na przechowywane w nim dane osobowe drzwi do tego pomieszczenia powinny być zamykane w sposób uniemożliwiający wejście do niego osobom postronnym. Pomieszczenie musi znajdować się na parterze.

- sekretariat

- pokój kierownika, pomieszczenie powinno znajdować się na parterze.

Piętro

Na piętrze należy przewidzieć pomieszczenia zgodnie z zapotrzebowaniem funkcjonalnym oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu o środowiskowych domach samopomocy:

- sala ogólna z możliwością okazjonalnego  powiększenia (obecnie ma 46 m2) i połączenia z inną salą z zastosowaniem, np.:  ścianki mobilnych, tak aby po wydarzeniach integracyjnych pomieszczenie ponownie można było podzielić

- sala komputerowa z trzema stanowiskami dla komputerów,

- sala edukacyjna dla 10 osób,

- sala gimnastyczna z miejscem na stół do tenisa stołowego i sprzęt sportowy, m.in. na bieżnię

- sala plastyczna z dostępem do wody.

- pokój wyciszeń,

- szatnia, przeznaczona dla 40 osób w której jednorazowo może przebywać do 10 osób, z uwzględnieniem potrzeb osób z ograniczoną mobilnością np. z chodzikami, kulami inwalidzkimi, z wieszakami,  z miejscem na buty na zmianę, oraz ławkami do siedzenia. Pomieszczenie musi się znajdować przy wejściu głównym do BŚDS A.

- dwie podwójne toalety męska i damska, łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z  prysznicem, toaleta dla personelu

- Jadalnia przeznaczona dla 30 osób, konieczność zwiększenia obecnego pomieszczenia , aneks kuchenny w jadalni używany jest jedynie do treningów kulinarnych.

- pokój dyrektora,

- pokój terapeutów (z miejscem na trzy 3 biurka),

- pokój głównej księgowej,

- pokój psychologa

6.  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże oraz uzgodnienia PSP i Państwową Inspekcją Sanitarną (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programowych) – w ilości po 6 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę).

-    projekty wykonawcze w każdej branży – po 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości po 2 egz.

-  kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz. Kosztorys należy sporządzić w oparciu o średnie stawki robocizny, cen materiałów i najmu sprzętu oraz średnie wskaźniki narzutów i zysku dla m.st. Warszawy w kwartale poprzedzającym. Kosztorysy zostaną sporządzone w Normie Pro

-   przedmiary robót dla każdej branży w ilości po 2 egz.

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości po 2 egzemplarze
w formie pisemnej.

Wersja elektroniczna zapisana do odczytu powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy (w formacie PDF, Auto CAD), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia (PDF), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (ath), informację BIOZ (word).

7. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest do:

- w toku realizacji robót budowlanych i w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, opiniowanie propozycji zamiany materiałów i urządzeń na rozwiązania o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej.

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych na etapie składania ofert oraz w toku realizacji robót budowlanych.

- udziału w naradach technicznych i odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji.

- opiniowania wniosków materiałowych Wykonawcy robót.

-  w ramach nadzoru autorskiego wykonawca uaktualni kosztorys inwestorski do aktualnych stawek

- udzielania Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 2 dni, pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

8.  Określoną wyżej dokumentację projektową Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie:

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. Nr 2022 poz. 1679 ze zm.)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

2) Rozporządzenie Ministra i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454 ze zm.) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

3) Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 23 października 2017 r.

w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie środowiskowych domów samopomocy

5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 2020 poz. 249 ze zm.)
w sprawie określenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów proac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowalanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz na podstawie

aktualnie obowiązujących przepisów prawnych wynikających z takich Ustaw jak:

a) Prawo Budowlane,

b) Prawo Ochrony Środowiska,

c) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

9. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy opracuje harmonogram robót i przedstawi zamawiającemu do akceptacji na piśmie, harmonogram musi uwzględniać termin wykonania dokumentacji technicznej łącznie z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami do 15 listopada 2024r oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2024.

- Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy opracuje koncepcje projektu i układu funkcyjnego wraz z planem zagospodarowania na podstawie których, po akceptacji przez Zamawiającego opracowana, zostanie docelowa dokumentacja projektowa,

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych przedstawi swoje stanowisko dotyczące przekazanej dokumentacji,

-  stanowisko Zamawiającego (uwagi, zalecenia, akceptacja rozwiązań itp.) zostanie przedstawione Wykonawcy na piśmie lub e-mailowo. W przypadku uwag Zamawiający może odmówić odbioru koncepcji, podając Wykonawcy przyczyny odmowy odbioru. Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i/lub uzupełnienia koncepcji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego (protokół odbioru koncepcji) Wykonawca może kontynuować prace projektowe

- uzgodnienia dokumentacji będą prowadzone drogą elektroniczną na podany przez strony adres

zamawiający: techniczny@zgn-bielany.waw.pl;

wykonawca: …………………

- projekt na każdym etapie należy uzgadniać z Działem Technicznym ZGN w Dzielnicy Bielany uzyskać pisemną akcentacje zastosowanych rozwiązań

- Zamawiający oczekuje konsultowania na bieżąco proponowanych przez wykonawcę rozwiązań

- szczegółowe założenia do projektowania zostaną spisane, w formie protokołów, w trakcie spotkań Zamawiającego z Wykonawcą

-  termin wykonania i przekazania dokumentacji do 15 listopada 2024

Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia oraz zawierać oświadczenie o jej kompletności.

Do projektu należy dołączyć kopie uprawnień i aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków samorządu zawodowego autora opracowania.