Egz. nr 1/3

| System Zarządzania Jakością Projektowanie i Wykonawstwo PN-EN ISO 9001:2015 |  |  | ZAKŁAD INSTALACYJNO - BUDOWLANY EUGENIUSZ ZALEWSKI 21-400 Łuków, ul. Gałczyńskiego 45 NIP: 825-143-67-33 Filia Brzeziny 5D, 05-074 Halinów tel./fax: (22) 783-79-55 tel. kom.: 609-041-780 e-mail: biuro@zibnet.pl ; zib.brzeziny@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zamierzenia budowlanego: | Projekt budowlany zewnętrznej instalacji gazowej |  |  |  |
|  | Adres i kategoria obiektu budowlanego: | m. Jakubów, ul. Szkolna 10 05-306 Jakubów VIII kategoria obiektu budowlanego |  |  |  |
|  | Jednostka i obręb ewidencyjny oraz numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany: | dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1 Jednostka ewidencyjna nr 141208_2 Jakubów obręb ew. nr 0008 Jakubów obręb ew. nr 0018 Przedewsie |  |  |  |
|  | Branża: | Sanitarna |  |  |  |
|  | Nazwa i adres Inwestora: | Gmina Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów |  |  |  |
|  | Projektant: | mgr inż. Robert Zalewski LUB/0104/PWOS/12 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  | Podpis |  |
|  | Projektant sprawdzający: | mgr inż. Marek Tyszko LUB/0066/POOS/04 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  | Podpis |  |
|  | Asystent projektanta: | inż. Tomasz Hryciuk |  | Podpis |  |

16 październik 2023 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

(załącznik do karty tytułowej)

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

III. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

IV. PROJEKT TECHNICZNY

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Projekt budowlany instalacji gazowej |  |
| --- | --- | --- |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego: | m. Jakubów, ul. Szkolna 10 05-306 Jakubów VIII kategoria obiektu budowlanego |  |
| Jednostka i obręb ewidencyjny oraz numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany: | dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1 Jednostka ewidencyjna nr 141208_2 Mińsk Mazowiecki obręb ew. nr 0008 Jakubów |  |
| Branża: | Sanitarna |  |
| Nazwa i adres Inwestora: | Gmina Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów |  |
| Projektant: | mgr inż. Robert Zalewski LUB/0104/PWOS/12 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Podpis |
| Projektant sprawdzający: | mgr inż. Marek Tyszko LUB/0066/POOS/04 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Podpis |
| Asystent projektanta: | inż. Tomasz Hryciuk | Podpis |

SPIS TREŚCI

1.	Opis do projektu zagospodarowania terenu	4

2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6

2.1.	Orientacja	6

2.2.	Projekt zagospodarowania terenu	7

# Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla istniejącego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jakubów, ul. Szkolna 10, gm. Jakubów.

- Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania:

Projektowana instalacja gazowa krzyżuje się z podziemnym uzbrojeniem terenu, zachowane zostaną minimalne dopuszczalne odległości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie rozdz. 2 poz. 22. 1. "Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 [m], a przy skrzyżowaniach - nie mniej niż 0,2 [m]".

Przytoczone odległości zostaną zachowane.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym: urządzenia budowlane związane 
z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sposób dostępu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu:

Projektuje się instalację gazową z rur PE DN 125 mm łączonych przez zgrzewanie, od istniejącej szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku do kotła gazowego kondensacyjnego zlokalizowanego na działce.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki lub terenu:

Powierzchnia zabudowy instalacji gazowej w gruncie wynosi:

Rura PE 100 SDR 17 DN 125 [mm] – 13,05 mb

- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obszar na którym znajduje się projektowany gazociąg nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Obiekt oraz działka nie znajdują się w granicach eksploatacji górniczej.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko oraz higieny i zdrowia  użytkowników.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi:

Nie dotyczy

- Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopni skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

Planowana inwestycja nie zalicza się do skomplikowanych obiektów budowlanych wymagających dodatkowych opinii i uzgodnień.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania inwestycji swoim zakresem obejmuje działki 718/1, 721/1, 41/1 jedn. ew. nr 141208_2 Mińsk Mazowiecki obręb ew. nr 0008 Jakubów, zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Art. 34. ust.3 pkt. 5,

- Rozdziałem 4 §17 ust.6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu gazowego,

- §2 ust.30 i §10 ust.6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

- §13a " Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Informuje się, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

| Brzeziny, dnia 16.10.2023 r. | …………………………...........……………… |
| --- | --- |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Orientacja

## Projekt zagospodarowania terenu