Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w ramach zadania pn.: „Przeniesienie Filii nr 2”. |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 3, dz. nr 6 obręb 0073 |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 2 63-400 Ostrów Wielkopolski |

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w ramach zadania pn.: „Przeniesienie Filii nr 2”przy ul. Kolejowej 3 w Ostrowie Wielkopolskim.

- Budynek zlokalizowany przy ul. Kolejowej 3 w Ostrowie Wielkopolskim na dz. nr 6 obręb 0073.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie niniejszego opisu zamówienia oraz dokumentów załączonych do SWZ,       a także na etapie budowy na podstawie wytycznych Zamawiającego.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe,

- roboty murowe,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty związane z wykonaniem ścianek działowych,

- roboty związane ze stolarką, ślusarką drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną,

- roboty związane ze stolarką, ślusarką okienną,

- roboty tynkarskie wewnętrzne,

- roboty ślusarskie,

- roboty związane z odnowieniem elewacji i częściowej wymiany izolacji elewacji,

- roboty wykończeniowe związane z wykonaniem posadzek, sufitów podwieszanych,
    malowaniem, okładzin ścian,

Roboty sanitarne:

- roboty związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji c.o.(podłogowe i grzejnikowe), hydrantowej, wentylacji, klimatyzacji i instalacji gazowej,

Roboty elektryczne:

- roboty związane z przebudową tablicy głównej oraz rozdzielni elektrycznych wewnętrznych, WLZ,

- roboty związane z wymianą przewodów, osprzętu oraz opraw oświetleniowych,

- roboty związane z instalacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- roboty związane z instalacją p.poż.,

- instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 230/400V,

- instalacja zasilania urządzeń 230/400V,

- sieć okablowania strukturalnego (LAN/WLAN),

- roboty związane z instalacją SSWIN,

- instalacja telewizji przemysłowej (CCTV),

- zasilanie reklamy na elewacji frontowej,

- instalacja wyrównawcza.

- Wykonawca jest zobowiązany:

- dostarczenie kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności osób kierujących budową i robotami budowlanymi do właściwej izby samorządu zawodowego, kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową z rozbiciem na R M i S należy dostarczyć w ciągu tygodnia po podpisaniu umowy,

- powołać kierownika budowy i robót branży konstrukcyjno – budowlanej,          instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, i klimatyzacyjnych, gazowych,

- zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych,

- zapewnić pomieszczenia sanitarne, magazynowe a także we własnym zakresie zabezpieczyć dostawy mediów do celów budowy itp.,

- wygrodzić strefy niebezpieczne, zabezpieczyć dojścia i przejścia przed elementami spadającymi,

- zapewnić szkolenia pracowników oraz wykonywanie robót zgodnie 
z przepisami BHP; Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził szkolenia osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych instalacji; z przeprowadzonych szkoleń Wykonawca winien przedstawić protokoły;

- potwierdzić jakość materiałów wbudowanych poprzez dostarczenie aprobat, certyfikatów itp.

- wykonać i dostarczyć zamawiającemu dokumentację powykonawczą, łącznie             z protokołami, aprobatami certyfikatami (całość w min. 2 egzemplarzach); w tym celu Wykonawca skopiuje projekty i dokona na nich wpisów świadczących                o opracowaniu jako dokumentacji powykonawczej,

- każdorazowo utrzymywać drogi dojazdowe w odpowiednim stanie i nie dopuścić do pogorszenia ich własności użytkowych przez wykonywane roboty

- zobowiązany po zakończeniu prac doprowadzić teren do stanu nie gorszego od zastanego w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

Inne wymagania:

Przed przystąpieniem do robót przedstawić zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram robót wraz z planem BIOZ obejmującym całość robót i obrazującym zagospodarowanie terenu na czas wykonania robót.

W trakcie realizacji robót obiekt będzie pozostawał w użytkowaniu, prowadzone roboty budowlane muszą być skoordynowane i prowadzone w sposób umożliwiający bezpieczne      i nieprzerwane funkcjonowanie szkoły oraz użytkowanie obiektu z możliwością wyłączania części budynku w których będą prowadzone prace w ramach wykonania poszczególnych etapów.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowy harmonogram prac oraz ustalić       z zamawiającym sposób etapowania prac.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i usterki ujawnione w trakcie wykonania i użytkowania wykonanego zakresu zamówienia.

Wykonawca robót jest zobowiązany do bieżącego sprzątania w miejscach wykonywania robót, a także do bieżącego utrzymania porządku w budynku i jego obrębie.

Wykonawca robót jest zobowiązany do uzupełnienia wszelkich  braków w ścianach               i stropach/ które powstaną w wyniku prac związanych z wykonaniem prac w budynku.        W zakresie  wykonawcy będzie doprowadzenie wybruzdowanych ścian, stropów/posadzek do stanu pierwotnego,

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na przedmiotowym obiekcie od dnia  przekazania placu budowy  do dnia zakończenia robót na podstawie szczegółowego harmonogramu ustalonego z zamawiającym,

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby każdy materiał przed wbudowaniem był dopuszczony do wbudowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający wymaga aby materiały, rozwiązania, kolorystyka były uzgodnione                   i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą
w formacie A4, w postaci segregatora umożliwiającego wpięcie elementów dokumentacji powykonawczej. Segregator należy wyposażyć w spis zawartości. Dokumentacja powykonawcza musi zostać zaakceptowana przez kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2.Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

3. Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

4. Inne przepisy i unormowania ujawnione w dokumentacji projektowej

5. Wytyczne Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

6. Tzw. „sztuka budowlana” – ogólnoinżynierska wiedza specjalistyczna

- WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na etapie wykonywania robót narady koordynacyjne zwoływane przez Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy, bieżące opracowywanie dokumentacji powykonawczej,

- UWAGI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

niniejsze opracowanie łącznie z dokumentacją załączoną do SWZ i ustaleniami zawartymi w umowie stanowi opis przedmiotu zamówienia.

Ostrów Wielkopolski, lipiec 2024r.