Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa oleju opałowego dla WIOŚ Katowice

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa, oleju opałowego w ilości 18 000 litrów o następujących parametrach, zgodnych z normą PN-C-96024:2011 dla oleju opałowego lekkiego L-1 lub równoważną:

* Wartość opałowa minimum 42,6 [MJ/kg]
* Gęstość w 15 ºC maksimum 860 [ kg/m³]
* Temperatura zapłonu minimum 56 ºC
* Lepkość kinematyczna w 20 ºC maksymalnie 6,00 [mm2/s]
* Temperatura krzepnięcia: - 20 ºC
* Zawartość siarki maksimum 0,10 [%(m/m)]
* Zawartość wody maksimum 200 [mg/kg]
* Zawartość zanieczyszczeń stałych maksimum 24 [mg/kg]
* Barwa – czerwona.

1. Wykonawca zobowiązuje się wlać dostarczony olej opałowy do zbiornika podziemnego wskazanego przez zamawiającego, znajdującego się na posesji Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie ul. Rząsawska 24/28.
2. Koszt transportu i przelania do zbiornika oleju opałowego pokrywa Wykonawca. Koszt ten musi być uwzględniony w cenie ofertowej.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za potwierdzoną ilość paliwa przeliczaną wg PN-ISO 91-1 na ilość w temperaturze referencyjnej 15º C, zgodną z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z póź. zmian.).