**Załącznik nr 10 do SWZ 271.2.7.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Remont dachu dużej i małej sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie w ramach modernizacji bloku sportowego.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu dużej i małej sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie na dz. o nr ew. 2043 i 2046, gm. Tykocin.

**Szczegółowy zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:**

- rozebranie istniejącego pokrycia z papy,

- rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku,

- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku,

- demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych,

- zabetonowanie otworów w stropach po wentylatorach,

- ułożenie wełny mineralnej o grub. 5 cm pod pokryciem z papy termozgrzewalnej   
(na dachu dużej sali gimnastycznej),

- pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo,

- montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy powlekanej,

- montaż rur spustowych z blachy powlekanej,

- wymiana pasów podrynnowych z blachy powlekanej,

- wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu krytym papą,

- wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji oraz inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania remontu dachu,

- szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego postępowania.

**3**. **MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin.

**4.TERMIN WYKONANIA:**

60 dni od daty podpisania Umowy.

1. **WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT:**

- zabezpieczenie terenu robót poprzez wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace,

- przyjęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na placu budowy oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się na ternie budowy,

- wywiezienie i utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych,

- roboty porządkowe po zakończeniu prac,

- prace prowadzone będą na budynku czynnym, w związku z tym wymaga się prowadzenia robót   
w sposób możliwie mało uciążliwy dla użytkownika. Prace głośne należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją budynku. Ponieważ w budynku prowadzone są zajęcia dydaktyczne, należy liczyć się z trudnością płynnego prowadzenia robót,

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia w obiekcie, na jego terenie oraz jego otoczeniu powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt, pod nadzorem Zamawiającego.

**6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW:**

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

1.1 Materiały powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub PN w języku polskim oraz posiadać atest higieniczny.

1.2 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta tych materiałów.