OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| # NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO/ZADANIA | Kontynuacja adaptacji budynku przy ul. Kolejowej 1 w nowym Dworze Gdańskim na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim archiwum i pracownia wytrawiania – II etap Remont i malowanie elewacji dwóch budynków wraz robotami towarzyszącymi. |
| --- | --- |
| # ADRES OBIEKTU BUD. | Budynek biurowo-techniczny i budynek magazynowo-garażowy przy ul. Kolejowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański |
| DANE ZAMAWIAJĄCEGO | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Tczewska 28 |
| DATA | sierpień 2024r |

SPIS TREŚCI:

| Dział | Temat | Strona |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wprowadzenie | 4 |
| 1.1 | Informacje ogólne | 4 |
| 1.2 | Przedmiot zamówienia | 4 |
| 1.3 | Definicje i określenia | 6 |
| 2 | Wymagania dotyczące personelu | 7 |
| 3 | Dokumenty do opracowani przez Wykonawcę | 7 |
| 3.1 | Dokumentacja powykonawcza | 8 |
| 3.2 | Projekt organizacji robót | 8 |
| 4 | Wymagania dotyczące robót | 8 |
| 4.1 | Teren budowy | 8 |
| 4.2 | Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych | 8 |
| 4.3 | Zaplecze budowy | 8 |
| 4.4 | Ochrona własności publicznej i prywatnej | 9 |
| 4.5 | Istniejące instalacje | 9 |
| 4.6 | Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót | 9 |
| 4.7 | Równoważność norm i przepisów prawnych | 9 |
| 4.8 | Narady | 10 |
| 4.9 | Gospodarka odpadami | 10 |
| 4.10 | Materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu | 10 |
| 4.11 | Zieleń | 10 |
| 4.12 | Zasady kontroli jakości robót | 10 |
| 4.13 | Próbki do badań | 10 |
| 4.14 | Badania i pomiary | 11 |
| 4.15 | Dokumentacja budowy | 11 |
| 4.16 | Dokumenty zapewnienia jakości | 11 |
| 4.17 | Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń | 11 |
| 4.18 | Przechowywanie dokumentacji budowy | 12 |
| 5 | Sprzęt | 12 |
| 6 | Transport | 12 |
| 7 | Obmiar robót | 12 |
| 8 | Odbiór robót | 12 |
| 8.1 | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 12 |
| 8.2 | Odbiór częściowy | 15 |
| 8.3 | Odbiór końcowy przedmiotu umowy | 15 |
| 8.4 | Odbiór ostateczny | 16 |
| 9 | Podstawa płatności i rozliczeń | 16 |
| 9.1 | Płatności | 16 |
| 9.2 | Wniosek o częściową płatność | 18 |
| 10 | Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | 18 |
| 11 | Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów /urządzeń | 21 |
| 12 | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA | 20 |

Wspólny słownik zamówień, kody  CPV:

| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45442200-9 | Nakładanie powłok antykorozyjnych |
| 45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45214620-2 | Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych |
| 45431200-9 | Kładzenie glazury |
| 45441000-0 | Roboty szklarskie |
| 45442110-1 | Malowanie budynków |
| 45443000-4 | Roboty elewacyjne |
| 45321000-3 | Izolacja cieplna |

# 1. Wprowadzenie

# 1.1. Informacje ogólne

| Zamawiający: | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Tczewska 28 Przedstawiciel zamawiającego Lek. wet. Michał Majewski Tel kom.:661 604 121 +48 55 247 2635 piwnowy@gdansk.wiw.gov.pl |
| --- | --- |
| Lokalizacja inwestycji: | ul. Kolejowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański |

# 1.2. Przedmiot zamówienia

Kontynuacja adaptacji budynku przy ul. Kolejowej 1 w nowym Dworze Gdańskim na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim archiwum i pracownia wytrawiania- II etap Remont i malowanie elewacji dwóch budynków wraz robotami towarzyszącymi. Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z opisem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), Ofertą Wykonawcy,  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz celem, któremu ma on służyć, w terminach określonych Umową.

Ogólny zakres  robót remontowych:

- ELEWACJA BUDYNKU BIUROWO-TECHNICZNEGO I BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROBOTANI TOWARZYSZĄCYMI

- Roboty przygotowawcze:

- transport , demontaż  i montaż rusztowań

- demontaż wszystkich drobnych elementów z elewacji budynków w tym tablic informacyjnych,  koryt pcv, lamp zewn. naściennych, itp.

- zabezpieczenie okien i drzwi oraz wyjść i wejść do budynku

- zerwanie silikonu wokół otworów okiennych i drzwiowych

- rozebranie luźnych, odspojonych oraz spękanych płytek cokołu budynków

- skucie płytek balkon i schody zewn.

- usuniecie zmurszałych, spękanych i luźnych  tynków, łuszczącej się farby,

- rozbiórka posadzki balkony

- skucie nierówności schodów i balkonu

- skucie tynków schodów i balkonu

- oczyszczenie i odgonienie elewacji budynków

- wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych

- Roboty budowlane:

- uzupełnienie silikonu wokół otworów okiennych i drzwiowych

- malowanie drzwiczek rewizyjnych i kratek lub wymiana

- uzupełnieni ubytków, naprawa tynków, naprawa miejscowa zarysowań i ościeżach drzwiowych i okiennych

- czyszczenie reczne i mechaniczne  parapetów z pcv

- wymiana dwóch szyb zespolonych , wymiana dwóch paneli z poliwęglanu komorowego

- renowacja rozetek balustrady schodowej i balkonowej z pomalowaniem

- uzupełnienie ścian na styku z obróbką blacharska materiałem trwale plastycznym z pomalowaniem

- sszycie muru ceglanego w miejscach pęknięć

- wykonanie izolacji termicznej z styropianu metoda „lekka mokra” balkonu oraz  schodów zewn. wraz z słupami i podciągami

- wymiana i obrobienie puszek elektrycznych

- wykonanie warstw hydroizolacji przeciwwodnej i jastrychu na balkonie

- wykonanie warstw hydroizolacji przeciwwodnej i wyrównawczych na schodach

- układanie płytek na balkonie i schodach zewn.

- fugowanie płytek  balkonu i schodów z uzupełnieniami w cokole budynków

- oczyszczenie i gruntowanie ścian elewacyjnych

- malowanie ścian elewacyjnych, balkonu i schodów zewn. farbą silikatowo-silikonową

- mycie okiem i drzwi po robotach malarskich tym mycie witryny klatki schodowej wejścia głównego

- oczyszczenie, usuniecie wysoleń i zaimpregnowanie cokołu z płytek

- Roboty instalacyjne elektryczne

- wymiana 60 lamp sufitowych na lampy zintegrowane LED o barwie światła naturalnej dedykowanej do pomieszczeń biurowych

- demontaż lamp ściennych zewn.

- montaż puszek na elewacji oraz wszelkich innych instalacji wymagających demontażu i ponownego montażu w celu malowania elewacji

Zakres robót budowlanych dla potrzeb remontu elewacji budynków do uzupełnia również przedmiaru robót stanowiący integralną część OPZ załącznik nr  1 do SIWZ.

Wykonawcy Robót zapewni na swój koszt transportu, montażu i demontażu rusztowań w celu wykonania robót budowlanych w ich pełnym zakresie zgodnie z OPZ.

Wykonawca dokona odsłonięcia elewacji budynków porośniętych roślinnością pienna i zasłonięta krzewami lub gałęziami drzew na swój koszt.

Parametry techniczne kluczowych materiałów:

Uwaga: Zamawiający wymaga zastosowania pełnego systemu jednego producenta do remontu elewacji budynków – jako wzorcowy przyjęto system firmy Ceresit.

| Remont elewacji budynków - system Ceresit CERETHERM RENO I CERETHERM CERAMIC, |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj materiału | Parametry techniczne |
| 1 | Materiał izolacyjny – miejsca uzupełnień i napraw tynku w tym powierzchnie schodów zewn. i balkonu | - płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spełniające normę PN-EN 13163:2004 - o grubości 3 i 5 cm - o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych |
| 2 | Mocowanie płyt styropianowych | - klej poliuretanowy Ceresit CT 84 Express, Ceresit ZU, Ceresit ZS, Ceresit CT 83, Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 zima, Ceresit CT 87 - łączniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym lub zgodne z ETAG 014 |
| 3 | Warstwa zbrojona | - siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o gęstości min. 145 g/m2 - biała zaprawa Ceresit CT 87 "2 w 1" lub zaprawa CT 85 |
| 4 | Farba gruntująca | - nie występuje gdy stosowana jest biała zaprawa Ceresit CT 87 "2 w 1" - silikatowa Ceresit CT 15 pod tynki silikatowe (przy zastosowaniu zaprawy CT 85) - grunt kwarcowy Ceresit CT 16 pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe (przy stosowaniu zaprawy CT 85) |
| 5 | Wyprawa tynkarska – miejsca uzupełnień i napraw tynku | - tynki mineralne białe lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 „kornik”, |
| 6 | Powłoka malarska | - farba silikatowa Ceresit CT 54 – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 7 | Okładzina z płytek | - zaprawa klejąca do płytek ceramicznych Ceresit CM 16 - płytki: nasiąkliwość wodna - niska (E ≤ 3% - klasa 1 wg EN 176), wymiary 30×30 cm i ciężar ≤ 40 kg/m2 (płytki należy dopasować do istniejącego cokołu, płytki schodowe i balkonowe muszą posiadać ryfle i posiadać klasę antypoślizgowości R11) - spoina Ceresit CE 43 (min. 6mm, max 20 mm), CT32 |
| Remont schodów zewn. i balkonu – system Ceresit SYSTEM UKŁADANIA PŁYTEK NA TARASIE I BALKONIE |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy spadkowej/ wyrównującej | - Szybko twardniejąca zaprawa cementowa do napraw i wykonywania silnie obciążonych posadzek oraz do reperacji elementów betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm. Ceresit CN 83 |
| 5 | Obróbka blacharska krawędzi - balkon | - Blacha ocynk gr. 0,55mm z wygiętym kapinosem i zakotwieniem na łączniki mechaniczne i wklejenie na długości boków balkonu. |
| 6 | Listwa aluminiowa okapowa krawędzi - schody | - Listwa okapowa pod płytkowa na krawędzi bocznej schodów zapewniająca odrywanie wody. |
| 7 | Grunt bitumiczny do gruntowania podłoży mineralnych - balkon | - Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 |
| 8 | Hydroizolacja przeciwwodna balkonu | - Papa bitumiczna termozgrzewalna gr.4mm modyfikowana SBS |
| 9 | Wykonanie warstwy dociskowej - balkon | - Szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 87 |
| 10 | W narożach, na styku jastrychu ze ścianą budynku wklejenie taśmy uszczelniającej - balkon i schody | - Taśma uszczelniająca Ceresit CL 152 |
| 11 | Hydroizolacja przeciwwodna powierzchniowa – balkon i schody | - Elastyczna powłoka izolacyjna Ceresit CR 166 lub Ceresit CL 50 na powierzchnię jastrychu |
| 12 | Układanie płytek ceramicznych na elastycznej zaprawie klejowej – balkon i schody | - Elastyczna zaprawa klejąca – Ceresit CM 16 |
| 13 | Okładzina z płytek | - zaprawa klejąca do płytek ceramicznych Ceresit CM 16 - płytki: nasiąkliwość wodna - niska (E ≤ 3% - klasa 1 wg EN 176), wymiary 30×30 cm i ciężar ≤ 40 kg/m2 (płytki należy dopasować do istniejącego cokołu, płytki schodowe i balkonowe muszą posiadać ryfle i posiadać klasę antypoślizgowości R11) - spoina Ceresit CE 43 (min. 6mm, max 20 mm), CT32 |

Uwaga: Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych lub wyższych od przyjętych powyżej. W opisie dołączone są hiperłącza do opisu karty produktu, tak aby Wykonawca mógł zastosować odpowiednie produkty równoważne. Jako równoważne będą parametry określające: przepuszczalność, wysoką trwałość, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na rozwój grzybów, alg i pleśni, niską nasiąkliwość. Stosujemy silikonowo-silikatową farbę ponieważ uzupełniamy ubytki a nie tymkujemy – powłoka malarska w pełnej gamie kolorowej – biały.

Zamawiający informuje że:

- Na etapie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej koordynacji branżowej.

- Wymaga się, aby roboty były kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań branżowych, niezbędnych do przyszłego funkcjonowania zadań.

- Ilości oraz dane liczbowe podane w materiałach stanowiących element dokumentacji przetargowej należy traktować orientacyjnie i nie służą one do tworzenia ceny oferty ani do rozliczeń budowy.

- Wykonawca uzyska potrzebne warunki, decyzje i dokumenty formalno-prawne wymagane do  wykonania i ukończenia robót.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w materiałach przekazanych przez Zamawiającego lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z propozycją ich rozwiązania.

- Parametry materiałów i urządzeń przedstawione w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaproponować rozwiązania o lepszych parametrach technicznych mając na względzie fakt, iż celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci wykonania obiektów budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu któremu mają służyć.

- Niniejsze wymagania należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- Zamawiający przyjmuje, że ryzyko Wykonawcy uwzględnione zostało w cenie ryczałtowej, określającej z góry wartość/cenę umowną za wykonie danych prac lub ich określonej części niezależnie od ich późniejszego nakładu i zakresu.

- W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod plac budowy itp. zaleca się wizję lokalną terenu budowy.

Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest:

- Powiadomienie użytkownika budynków PIW  NDG o prowadzonych robotach.

- Opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem technologii i harmonogramu robót na czynnych obiektach zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót.

- Jeśli zajdzie taka konieczność, opracowanie schematów ewakuacji.

# 1.3. Definicje i określenia

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że o ile w dalszej części niniejszego dokumentu będą używane następujące pojęcia z małej lub wielkiej litery, to oznaczać one będą:

- "roboty" lub "roboty budowlane"   - wszelkie prace, czynności i roboty realizowane w ramach  zadania inwestycyjnego: „Kontynuacja adaptacji budynku przy ul. Kolejowej 1 w nowym Dworze Gdańskim na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim archiwum i pracownia wytrawiania– II etap Remont elewacji dwóch budynków wraz z robotami towarzyszącymi.

2)	"przedmiot umowy" - umowa lub umowy zawarte z Wykonawcą zadania inwestycyjnego określonego w pkt 1) powyżej w celu jego realizacji,

4)	„protokół konieczności” – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,

5)	"zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiającego zadania opisanego 
w pkt 1) powyżej,

6)	„dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,

7)	„operat kolaudacyjny” – zbiór dokumentów zawierających w szczególności: oświadczenie kierownika budowy i robót zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, dokumentację powykonawczą, wewnętrzny dziennik budowy, zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, umowę wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót, protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, niezwiązane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń (protokoły odbioru robót ulegających zakryciu), atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z OPZ, obowiązującymi przepisami prawa, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, dokumentację i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu umowy, protokoły odbiorów technicznych, dokumentacja winna zawierać zestawienie ilościowe wykonanych robót z podziałem na poszczególne branże. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie jakim została wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

8)	„odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu,

9)	„odbiór częściowy” - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót,

10)	„odbiór końcowy”- odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy,

11)	„odbiór gwarancyjny” – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

12)	„odbiór pogwarancyjny (ostateczny)” – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

13)	„ kwota kontraktowa”– Cena Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za wykonanie przedmiotu Umowy.

# 2. Wymagania dotyczące personelu

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji poniższymi osobami:

| Lp | Stanowisko | Specjalność | Zakres uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik budowy/ robót | Konstrukcyjno – budowlana | Kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń. |
| 2 | Kierownik robót | Instalacji elektrycznych | Sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. |

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien zapewnić kierownikom budowy niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów do wykonania powierzonego zadania inwestycyjnego. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.

# 3. Dokumenty do opracowania przez Wykonawcę

# 3.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny oraz dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami,  a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane.

Wykonawca przedłoży Zamawiajacemu operat kolaudacyjny (z podziałem na branże) w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.

Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą.

- protokołów wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono Roboty wraz z informacją o braku roszczeń właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami,

- wykaz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do ich wykonania.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i Zamawiającego do akceptacji przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie prób końcowych wprowadzone zostaną zmiany Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.

# 3.2. Projekt organizacji robót

Wykonawca opracuje projekt organizacji robót dostosowany do charakteru i zakresu prac. Projekt będzie zawierał kolejność i organizację wykonania robót, sposób prowadzenia robót,  wskazanie miejsc składowania materiałów/urządzeń, wskazanie miejsc przewidzianych na zaplecze budowy itp.

# 4. Wymagania dotyczące robót

Wykonawca :

- odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót,

- zapewnieni bezpieczeństwo na terenie budowy,

- odpowiedzialny jest za przyjęte metody realizacyjne,

- uwzględni  fakt, że prace prowadzone będą na czynnym obiekcie.

- zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska tymczasowe  materiałów z rozbiórek i demontaży.

# 4.1. Teren budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z zapisami umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę. Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 5 dniowym  wyprzedzeniem użytkownika obiektów PIW NDG o zamiarze rozpoczęcia robót.

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod roboty budowlane, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego kontraktu.

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy, miejsca prowadzenia robót przed dostępem osób nieupoważnionych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót wraz z terenem budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zaakceptowanej kwocie kontraktowej.

# 4.2. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować.

Dokumentację w formie zdjęć/filmu i opisu należy przekazać Zamawiajacemu w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby uzyskać aprobatę użytkownika terenu oraz Zamawiającego.

# 4.3. Zaplecze budowy

Wykonawca wynajmie lub zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planu zagospodarowania placu budowy), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał pomieszczenia biurowe i magazynowe, niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obsługi przez cały czas trwania budowy włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.

# 4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla użytkownika i mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji.

# 4.5. Istniejące instalacje

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg oraz jakichkolwiek instalacji wewnętrznych i zewnętrznych  spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla użytkownika  obiektu. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością.

# 4.6. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w Harmonogramie uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ewentualnego uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wykonawca ponosi koszty ewentualnego przygotowania i uzgodnienia projektów zmiany organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robót oraz pokrywa opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt te należy ująć w zaakceptowanie kwocie kontraktowej.

# 4.7. Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach składających się na umowę powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu.

W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

# 4.8. Narady

Organizowane będą cykliczne narady koordynacyjne raz w tygodniu na zapleczu zorganizowanym przez Wykonawcę lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie prowadzonej budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Zamawiający przygotuje protokoły z ww. narad i przekaże je stronom w terminie do 3 dni, w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót.

# 4.9. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach [Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami] Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „Gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. Koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania inwestycji zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca przedłoży do wiadomości Zamawiającego dokumenty dotyczące zagospodarowania lub utylizacji odpadów, w szczególności: kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp.

# 4.10. Materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu

Materiały i zdemontowane urządzenia nadającą się do ponownego wykorzystania należy przekazać Zamawiającemu lub  użytkownikowi obiektu ( PIW NDG)  za pomocą protokołów przekazania - odbioru wraz z ich ewidencją. Materiał stalowy, żeliwny lub inny mogący zostać ze złomowany stanowi własność użytkownika obiektu ( PIW NDG ).

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy.

# 4.11. Zieleń

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów jeśli zajdzie taka potrzeba w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy zieleń, którą zniszczy w trakcie realizacji robót.

# 4.12. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca, jeśli zajdzie taka konieczność, będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją przetargową w tym umową na roboty budowlane,  OPZ, przedmiary robót, etc.

# 4.13. Próbki do badań

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów lub robót które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia wad/usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

# 4.14. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.

# 4.15. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy stanowią w szczególności:

- Wewnętrzny dziennik budowy,

- Zgłoszenia robót do płatności,

- Protokół/oły przekazania terenu budowy,

- Dokumenty Wykonawcy,

- Dokumenty zgodne z kontraktem (oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia)

- Protokoły z pomiarów, prób, inspekcji, odbiorów,

- Dokumenty zapewnienia jakości,

- Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

- Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

- Wnioski o zatwierdzenie materiałów.

# 4.16. Dokumenty zapewnienia jakości

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych oraz inne dokumenty będą przekazywane na bieżąco i na każde wezwanie Zamawiającego.

Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Zamwiającego informację na ich temat. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zatwierdzenie materiału. Wzór i treść wniosku stanowi „Załącznik do protokołu wprowadzenie na budowę”. Informacje w nim zawarte Wykonawca będzie podawał w sposób jednoznaczny i staranny. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Zamawiającego  i dopuszczeniem do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. W przypadku braku określenia w dokumentach Zamawiającego wymagań odnośnie materiałów, należy zastosować materiały dopuszczone do obrotu z zachowaniem średnich standardów jakościowych. Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

# 4.17. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem.

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami tych instrukcji dostępnymi na zapleczu budowy.

# 4.18. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez prawo. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

# 5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

# 6. Transport

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

# 7. Obmiar robót

Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów informacyjno-sprawozdawczych i nie jest podstawą do występowania Wykonawcy o płatność.

# 8. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu robót, a w tym:

- odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy,

- odbiorowi ostatecznemu.

# 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branży – wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca co zostaje odnotowane w wewnętrznym dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z realizacji zadania.

# 8.2. Odbiór częściowy

W celu dokonania częściowych rozliczeń za wykonane roboty Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty (wniosek o dokonanie odbioru częściowego), których płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego.

Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające zrealizowane roboty np. protokoły prób i badań, rysunki  itp.

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z realizacji zadania. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze oraz Zamawiającego. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- parametry robót podlegających odbiorowi.

Protokół odbioru robót  Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność częściową.

Odbiór częściowy następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym.

# 8.3. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy

Odbiorowi robót podlegają całkowicie zakończone roboty. Odbiór końcowy robót nastąpi po zakończeniu wszystkich robót, badań, prób końcowych i przekazaniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletnego oraz prawidłowo sporządzonego operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacją powykonawczą wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego i pozostałymi dokumentami wymaganymi umową, a w tym:

- wewnętrzny dzienniki budowy ;

- wnioski o zatwierdzeniu materiału;

- zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych;

- atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;

- instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń;

- protokoły wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono Roboty wraz z informacją o braku roszczeń właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami;

- DTR dla każdego rodzaju urządzeń.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  po weryfikacji uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego przedmiotu umowy (w terminie 10 dni  od daty złożenia wniosku). Z odbioru końcowego sporządza się Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki wymagające usunięcia, ale umożliwiające prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wedle uznania może odbioru odmówić lub go dokonać wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie tych wad lub usterek.

Jeśli w trakcie czynności odbioru końcowego robót zostaną ujawnione wady uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego.

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

# 8.4. Odbiór ostateczny

Zamawiający dokona odbioru ostatecznego najpóźniej na 7 dni przed upływu terminu gwarancji i jakości określonego w umowie. O odbiorze ostatecznym zostaną powiadomieni Wykonawca robót oraz Zamawiający.

# 9. Podstawa płatności i rozliczeń

# 9.1. Płatności

Płatności za wszystkie pozycje robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.

Załączone do dokumentów przetargowych przedmiary robót mają charakter wyłącznie informacyjny. Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, ani nie służą do określenia ceny ofertowej.

Ilości, długości oraz dane liczbowe podane w materiałach przekazanych przez Zamawiającego należy traktować orientacyjnie i nie służą one do wyceny, ani rozliczeń budowy. Zakres robót do wykonania określa dokumentacja przetargowa opublikowana przez Zamawiającego pn.: „Kontynuacja adaptacji budynku przy ul. Kolejowej 1 w nowym Dworze Gdańskim na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim archiwum i pracownia wytrawiania - II etap Remont i malowanie elewacji dwóch budynków wraz robotami towarzyszącymi.”

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

Zaakceptowana kwota kontraktowa musi obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do wykonania wszelkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu.

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych Umową i że stosownie do nich wycenił wszystkie roboty. W Cenie Oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów użytkowych, o których jest mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Przyjmuje się, że cena ryczałtowa zawiera zakup materiału, transport, robociznę, sprzęt, testowanie, kontrole jakości, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie, naprawy, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych i towarzyszących każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.

Uważa się, że wszelkie koszty obsługi firm zewnętrznych zapewnienia Wykonawca, oraz że wszelkie inne opracowania niezbędne do wykonania robót zostały ujęte w zaakceptowanej kwocie kontraktowej.

Ponadto zaakceptowania kwota kontraktowa będzie uwzględniać:

- Gwarancję i ubezpieczenia,

- Nadzory obce,

- Robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane,

- Wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania  robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy;

- Wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- Wszelkie roboty rozbiórkowe;

- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne;

- Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów;

- Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu i Planu Zapewnienia Jakości;

- Koszty spełnienia wszelkich pozostałych wymagań wynikających z kontraktu;

- Transport i składowanie materiałów i odpadów oraz, jeśli jest to wymagane przepisami utylizację odpadów,

- Testy i badania, kontrole jakości,

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancji udzielonej Zamawiającemu;

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenie Oferty wszelkie koszty związane z działalnością swoją i osób (wynikające z realizacji niniejszego kontraktu), w szczególności:

- Wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

- Wszelkie wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i mediów do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót,

- Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie związany z przestrzeganiem wszelkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia,

- Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez obowiązujące przepisy lub jakąkolwiek osobę czy organizację, będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

- Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego.

Zaakceptowana kwota kontraktowa musi odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania robót opisanych w kontrakcie, a w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia  (o ile nie wymieniono osobno), odnoszące się do niniejszego kontraktu jako całości.

Płatności częściowe nie częściej niż raz na miesiące będą dokonywane zgodnie z następującą zasadą:

- 50 % za roboty podlegające odbiorowi (roboty wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego),

- 50 % po wydaniu protokołu odbioru końcowego robót.

Wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć z określeniem należnej kwoty. Płatność nastąpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Zamawiającego.

# 9.2. Wniosek o częściową  płatności

Potwierdzenie przez Zamawiajacego wykonania robót będzie następowało w formie Protokołów odbioru robót częściowych oraz Protokołu odbioru robót końcowy.

Po zakończeniu każdego etapu rozliczeniowego ( nie częściej niż co miesiąc kalendarzowy) Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w dwóch egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniającymi, zawierającymi  odniesienie do Raportów Miesięcznych o postępie robót.

Do  rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT.W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, przedłoży dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty.

# 10. Zakres obowiązków Zamawiającego

Zamawiający będzie nadzorował przedmiot umowy na roboty budowlane do dnia podpisania protokołu  odbioru ostatecznego  robót budowlanych.

- Załącznik do protokołu wprowadzenia na budowę.

| Nazwa zadania | Kontynuacja adaptacji budynku przy ul. Kolejowej 1 w nowym Dworze Gdańskim na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim archiwum i pracownia wytrawiania-II etap Remont i malowanie elewacji dwóch budynków wraz z robotami towarzyszącymi” |  |  |  | Umowa NR…………… z dnia :……………… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Tczewska 28 |  |  |  |  |  |
| Wykonawca |  |  |  |  |  |  |
| WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW / URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| NR WNIOSKU |  |  |  |  | Miejsce | Malbork |
| BRANŻA |  |  |  |  | Data wystawienia |  |
| OBIEKT | Obiekty przy ul. Kolejowej 1, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwór Gdański, obręb nr 0002, Nowy Dwór Gdański, składający się z budynku techniczno-biurowego i budynku magazynowo-garażowego |  |  |  |  |  |
| RODZAJ MATERIAŁU / URZĄDZENIA |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT / ADRES |  |  |  |  | Szacunkowa ilość |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| ZAŁACZNIKI |  |  |  |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności |  | Aprobaty techniczne |  | Atesty Certyfikaty |  |
|  | Karty techniczne |  | Karty higieniczne |  | Wyniki badań laboratoryjnych |  |
|  | Dokumentacja Techniczno Ruchowa |  | Instrukcje obsługi |  | Inne |  |
| Dołączono próbki |  | TAK / NIE |  | Nr próbki |  |  |
| Zgodnie z § 4 ust 2 pkt h) , ust. 3 Umowy , wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w materiału / urządzeń |  |  |  |  |  |  |
| Przedstawiciel wykonawcy / kierownik budowy / kierownicy robót |  | Imię i nazwisko |  | Data: | Podpis: |  |
| Status zatwierdzenia wniosku | Zatwierdzono |  | Zatwierdzono z uwagami |  | Nie zatwierdzono |  |
| Uwagi Inspektora Nadzoru |  |  |  |  |  |  |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ( w zależności od branży ) | Imię i Nazwisko: |  | Data | Podpis |  |  |
|  | ……………………………….. –budowlana |  |  |  |  |  |
|  | …………………………..– inst. elektryczne |  |  |  |  |  |
| Zamawiający | Imię i Nazwisko: |  | Data | Podpis |  |  |

- Dokumentacja fotograficzna

Foto nr 1 Rozetki balustrady schodowej i balkonowej do oczyszczenia i pomalowania przy wymianie okładziny. Foto nr 2 Puszki występujące na elewacji do wymiany i obrobienia przed malowaniem elewacji. Foto nr 3 Uszkodzenia elewacjii w tym tynku i muru budynku garażowo- magazynowego do naprawy i zszycia przed wykonaniem malowania elewacji Foto nr 4 Uszkodzenia elewacjii w tym tynku budynku garażowo-magazynowego do naprawy przed wykonaniem malowania elewacji. Ponadto należy usunąć zakrzewienie celem odsłonięcia elewacja.

Foto nr 5 Uszkodzenia elewacjii w tym tynku i muru budynku garażowo- magazynowego do naprawy i zszycia przed wykonaniem malowania elewacji. Foto nr 6 Uszkodzenia elewacjii w tym tynku i muru budynku garażowo- magazynowego do naprawy i zszycia przed wykonaniem malowania elewacji. Foto nr 7 Ballkon do remontu przed malowaniem elewacji. Foto nr 8 Ballkon do remontu przed malowaniem elewacji.

Foto nr 9 Schody zewnętrzne do remontu przed malowaniem elewacji. Foto nr 10 Schody zewnętrzne do remontu przed malowaniem elewacji. Foto nr.11 Schody zewnętrzne do remontu przed malowaniem elewacji. Foto nr.12 Uzupełnienie płytek cokołu wokół budynków Foto nr.13 Wymiana szyb zespolonych w dwóch ramach na parterze budynku. Demontaż i montaż tablicy informacyjnej.