Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac restauratorskich w zabytkowej Muszki Koncertowej w Ciechocinku. Celem zadania jest poprawa walorów technicznych i estetycznych budynku, bez ingerencji w istniejący układ budynku.

Zakres prac obejmuje:

- wymianę pokrycia dachowego z gontu drewnianego,

- wymianę, wzmocnienie i uzupełnienie elementów konstrukcji dachowej,

- wymianę poszycia z desek impregnowanych z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych,

- fumigację obiektu – impregnacja grzybobójcza,

- roboty ogólnobudowlane towarzyszące,

- uszczelnienie drewnianej podłogi sceny,

- adaptację pomieszczenia sutereny na garderobę, w tym przeprojektowanie instalacji elektrycznej.