## urzadzenia
8.2. ZESTAWIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
L.p. | Instal. | Typ urządzenia | Symbol | Wydajn. | Spręż | Nagrzew (65/40). | Silnik |  | Moc wł | Poziom ciśnienia akustycz. | Masa | Usyt. | Prod.
|  |  |  | m3/h | Pa | kW | kW | V | wentyl | dB(A) | kg
URZĄDZENIA NAWIEWNO WYWIEWNE
1 | N1 | Centrala nawiewna | Opal-Compakt-PP-3-K/L | 1030 | 220 | 3 (elekt.) | 0.385 | 230 | 0.71 | 52 | 65 | Pom. | C.G. | 3.77
2 | W1 | Centrala wywiewna | Opal-Compakt-PP-3-K/L | 900 | 220 | - | 0.385 | 230 | 0.77 | 53 | 74 | Pom. | C.G.
3 | N2 | Centrala nawiewna | Opal-Compakt-PP-4-K/L | 1180 | 300 | 6 (elekt.) | 0.5 | 230 | 0.71 | 49 | 95 | Pom. | C.G. | 7
4 | W2 | Centrala wywiewna | Opal-Compakt-PP-4-K/L | 1180 | 300 | - | 0.5 | 230 | 0.77 | 50 | 80 | Pom. | C.G.
5 | SW1 | Wentylator dachowy | VIVER 4-220/400S+ETX15 | 50 | 120 |  | 0.021 | 230 | 0.1512 | 51 | 5 | Dach | Harmann
6 | WG1 | Went. dachowy | VIVER 4-220/400S+DSS220+ETX15 | 60 | 120 |  | 0.021 | 230 | 0.126 | 51 | 5 | Dach | Harmann
7 | WT1 | Went. dachowy | VIVER 4-280/1100S+DSS-280+ETX15 | 240 | 180 |  | 0.082 | 230 | 0.123 | 61 | 8 | Dach | Harmann
UWAGA
Masy wentylatorów bez cokołów i podstaw tłumiących
Masy central, agregatów bez konstrukcji wporczych wzmocnień itp.
Poziom ciśnienia akustycznegow odleglości 1m od urządzenia
ZASILIĆ SZAFY ZASILAJĄCO STERUJĄCE CENTRALAMI WENTYLACYJNYMI I ZBLOKOWANYMI Z NIMI WENTYLATORAMI
WSPÓŁPRACA
| N1/W1 - Blokada pracy, włączanie cykliczne podczas postoju sterowane zegarem - przewietrzanie; | [9 empty] | 4.147 | kW | RN1
, temperatura nawiewu tzim=20C
| N2/W2 - Blokada pracy, włączanie cykliczne podczas postoju sterowane zegarem - przewietrzanie; | [9 empty] | 7.7 | kW | RN2
, temperatura nawiewu tzim=20C
ZASILIĆ WENTYLATOR INDYWIDUALNE INSTALACJI
| SW1 | Zasilić i zabezpieczyć wentylator - uruchamianie od oświetlenia WC NPS + opóźnienie czasowe + przewietrzanie okr. sterowane zegarem | [8 empty] | 0.021 | kW
| WG1 | Zasilić i zabezpieczyć wentylator - włączanie z klatki schodowej obok oświetlenia + opóźnienie czasowe + przewietrzanie okr. sterowane zegarem | [8 empty] | 0.021 | kW
| WT1 | Zasilić i zabezpieczyć wentylator - włączanie od czujnika temperatury t>35+ przewietrzanie okr. sterowane zegarem | [8 empty] | 0.082 | kW

## pomieszczenia
8.1. ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ | [16 empty] | Moc do grzejników
W
Nr | Sym | NAZWA | Wys. [m] | Pow [m2] | Kub. [m3] | Ilość wym. [W/h] | Nawiew [m3/h] | Wyciąg [m3/h] | Ilość osób | Naw/ Wyc | Inst. | Uwagi |  | Ilośc ciepła do grzejników W
PIWNICA | [23 empty] | #VALUE!
1 | 04 | Sala ćwiczeń | 2.89 | 37.92 | 110 | 1 | 130 | 110 | 2 | 1 | N1/W1 | Przyjęto ilość powietrza swiezego na osobę równą 50m3/h, ale nie mniej niż 1W/h | [5 empty] | 32.7 | 2.1111 | 12.8437 | 16 | 28.8437 | 8 | 13.75
2 | 02 | Przedsionek | 2.89 | 7.56 | 22 | 1 | - | 20 | - | 1 | W1 | Sam wyciąg, Nawiew podciśnieniowy z Sali ćwiczeń 04
3 | 05 | Sala perkusji | 2.89 | 37.92 | 110 | 1 | 1180 | 1180 | 47 | 1 | N2/W2 | Przyjęto ilość powietrza swieżego na osobę równą 25m3/h przy maksymalnej ilości osób | [7 empty] | 16 | -1 | 18.9955
4 | 03 | Wezeł c.o. | 2.89 | 20.35 | 59 | 4 | 240 | 240 |  | 1 | WT1 | Nawiew z zewnątrz przewodem "zetowym"; uruchamiany od temperatury t>35C | [7 empty] | 16 | -1 | 0.6365
[5 empty] | N1/ | W1 | 130 | 130
[5 empty] | N2/ | W2 | 1180 | 1180
PARTER
5 | 1.11 | Sala perkusji | 3.3 | 27.4 | 90 | 1.1111 | 100 | 100 | 2 | 1 | N1/W1 | Przyjęto ilość powietrza swiezego na osobę równą 50m3/h, ale nie mniej niż 1W/h | [5 empty] | 32.7 | 2.1111 | 12.8437 | 16 | 28.8437 | 8 | 12.5
6 | 1.10 | Sala perkusji | 3.3 | 38 | 125 | 1 | 140 | 140 | 2 | 1 | N1/W1 | Przyjęto ilość powietrza swiezego na osobę równą 50m3/h, ale nie mniej niż 1W/h | [5 empty] | 32.7 | 2.1111 | 12.8437 | 16 | 28.8437 | 8 | 17.5
7 | 1.5 | Sala ćwiczeń | 3.3 | 21.14 | 70 | 1.4286 | 100 | 100 | 2 | 1 | N1/W1 | Przyjęto ilość powietrza swiezego na osobę równą 50m3/h, ale nie mniej niż 1W/h | [5 empty] | 32.7 | 2.1111 | 12.8437 | 16 | 28.8437 | 8 | 12.5
8 | 1.7 | Sala ćwiczeń | 3.3 | 21.1 | 70 | 1.4286 | 100 | 100 | 2 | 1 | N1/W1 | Przyjęto ilość powietrza swiezego na osobę równą 50m3/h, ale nie mniej niż 1W/h | [5 empty] | 32.7 | 2.1111 | 12.8437 | 16 | 28.8437 | 8 | 12.5
9 | 1.8 | Sala ćwiczeń | 3.3 | 19.33 | 64 | 1.5625 | 100 | 100 | 2 | 1 | N1/W1 | Przyjęto ilość powietrza swiezego na osobę równą 50m3/h, ale nie mniej niż 1W/h | [5 empty] | 32.7 | 2.1111 | 12.8437 | 16 | 28.8437 | 8 | 12.5
10 | 1.9 | Sala perkusji | 3.3 | 49.2 | 162 | 1 | 170 | 170 | 2 | 1 | N1/W1 | Przyjęto ilość powietrza swiezego na osobę równą 50m3/h, ale nie mniej niż 1W/h | [5 empty] | 32.7 | 2.1111 | 12.8437 | 16 | 28.8437 | 8 | 21.25
11 | 1.6 | WC + umywalnia NPS | 3.3 | 4.76 | 16 | 3.125 | - | 50 | - | - | SW1 | Muszla - 1szt 50m3/h, Tylko wyciąg nawiew podciśnieniowy z korytarza 1.3
12 | 1.3 | Korytarz | 3.3 | 78.8 | 260 | 0.5 | 130 | 80 | - | - | N1/W1 | Wywiew pomniejszono o wywiew z wC NPS
13 |  | Klatka schodowa | 6.4 | 19.044 | 122 | 0.5 | 60 | 60 | - | - | WG1 | Nawiew z zewnątrz nawiewnikami okiennymi (2x30m3/h) |  | 724 | -20 | 16
[5 empty] | N1/ | W1 | 970 | 920
[6 empty] | SW1 |  | 50
[6 empty] | WG1 |  | 60
[6 empty] | WT1 |  | 240
|  | 1180 | 0.32778 | 6 | 0.25 | 0.21852 |  |  | 0.25 | 0.225 | 5.8272
|  | 393.3333 | 0.10926 | 2 | 0.2 | 0.27315 |  |  | 0.2 | 0.4 | 1.3657 | [5 empty] | 3781.25
|  | 2000 | 0.55556 | 3 | 0.4 | 0.46296 |  |  | 0.4 | 0.63 | 2.2046
|  | 500 | 0.13889 | 4 | 0.16 | 0.21701 |  |  | 0.16 | 0.2 | 4.3403
|  | 500 | 0.13889 | 3 | 0.2 | 0.23148 |  |  | 0.2 | 0.3 | 2.3148
|  | 500 | 0.13889 | 3 | 0.24285 |  |  |  |  | 0.2 | 4.4232
|  | 1000 | 0.27778 | 4 | 0.16 | 0.43403 |  |  | 0.16 | 0.4 | 4.3403
|  | 970 | 0.26944 | 3 | 0.25 | 0.35926 |  |  | 0.25 | 0.2 | 5.3889
|  | 100 | 0.027778 | 3 | 0.2 | 0.046296 |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.3889
|  | 140 | 0.038889 | 3 | 0.315 | 0.041152 |  |  | 0.315 | 0.1 | 1.2346
|  | 130 | 0.036111 | 3 | 0.12383 |  |  |  |  | 0.125 | 2.9441
|  | 400 | 0.11111 | 3 | 0.21721 |  |  |  |  | 0.2 | 3.5386
|  | 600 | 0.16667 | 3 | 0.16 | 0.34722 |  |  | 0.16 | 0.25 | 4.1667
|  | 1500 | 0.41667 | 4 | 0.36428 |  |  |  |  | 0.315 | 5.3493
|  | 470 | 0.13056 | 4 | 0.20391 |  |  |  |  | 0.2 | 4.1578
|  | 60 | 0.016667 | 3 | 0.084126 |  |  |  |  | 0.125 | 1.3588
|  | 120 | 0.033333 | 3 | 0.11897 |  |  |  |  | 0.12 | 2.9488
|  | 180 | 0.05 | 4 | 0.12619 |  |  |  |  | 0.16 | 2.4881
|  | 240 | 0.066667 | 4 | 0.14571 |  |  |  |  | 0.16 | 3.3174
|  | 1210 | 0.33611 | 8 | 0.23135 |  |  |  |  | 0.71 | 0.84937
|  | 2180 | 0.60556 | 8 | 0.31053 |  |  |  |  | 0.71 | 1.5303
|  | 3150 | 0.875 | 8 | 0.37327 |  |  |  |  | 0.71 | 2.2112
|  | 4120 | 1.1444 | 3 | 0.69711 |  |  |  |  | 0.8 | 2.278
|  | 5090 | 1.4139 | 3 | 0.77484 |  |  |  |  | 0.8 | 2.8143
|  | 6060 | 1.6833 | 3 | 0.84545 |  |  |  |  | 0.8 | 3.3506
|  | 7030 | 1.9528 | 3 | 0.91061 |  |  |  |  | 0.8 | 3.8869
|  | 2150 | 0.59722 | 3 | 0.315 | 0.63198 |  |  | 0.315 | 0.71 | 2.6703
|  | 2150 | 0.59722 | 6 | 0.71 | 0.14019 |  |  | 0.71 | 1.2 | 0.70097
|  | 2150 | 0.59722 | 3 | 0.71 | 0.28039 |  |  | 0.71 | 2 | 0.42058 | [6 empty] | 1.1077
|  | 2150 | 0.59722 | 5 | 0.8 | 0.14931 |  |  | 0.8 | 1.25 | 0.59722
|  | 6900 | 1.9167 | 3 | 0.63 | 1.0141 |  |  | 0.63 | 1 | 3.0423 | [6 empty] | 73.968
|  | 862.5 | 0.23958 | 1 | 0.8 | 0.29948 |  |  | 0.8 | 0.3 | 0.99826
|  | 862.5 | 0.23958 | 5 | 0.24706 |  |  |  |  | 0.25 | 4.8832
|  | 1725 | 0.47917 | 5 | 0.3494 |  |  |  |  | 0.355 | 4.8435
|  | 2587.5 | 0.71875 | 5 | 0.315 | 0.45635 |  |  | 0.315 | 0.455 | 5.0148
|  | 3450 | 0.95833 | 5 | 0.315 | 0.60847 |  |  | 0.315 | 0.63 | 4.8291
|  | 1700 | 0.47222 | 6 | 0.31664 |  |  |  |  | 0.315 | 6.0626 | [6 empty] | 3.9865
850
|  | 2000 | 0.55556 | 5 | 0.37622 |  |  |  |  | 0.355 | 5.6157
|  | 3700 | 1.0278 | 5 | 0.51172 |  |  |  |  | 0.5 | 5.2371
|  | 5400 | 1.5 | 5 | 0.6182 |  |  |  |  | 0.63 | 4.8144
|  | 7100 | 1.9722 | 5 | 0.70886 |  |  |  |  | 0.71 | 4.9839
-6970
|  | -1394 | -0.38722 | 1 | 0.8 | -0.48403 |  |  | 0.8 | 0.3 | -1.6134
|  | -1394 | -0.38722 | 5 | #VALUE! |  |  |  |  | 0.5 | -1.9731
|  | -2788 | -0.77444 | 5 | #VALUE! |  |  |  |  | 0.63 | -2.4856
|  | -4182 | -1.1617 | 5 | #VALUE! |  |  |  |  | 0.71 | -2.9356
|  | -5576 | -1.5489 | 5 | #VALUE! |  |  |  |  | 0.8 | -3.083
|  | -6970 | -1.9361 | 5 | #VALUE! |  |  |  |  | 0.9 | -3.0449
|  | 17300 | 4.8056 | 5 | 0.8 | 1.2014 |  |  | 0.8 | 1.25 | 4.8056
|  | 2162.5 | 0.60069 | 1 | 0.5 | 1.2014 |  |  | 0.5 | 1.2 | 1.0012
|  | 2162.5 | 0.60069 | 5 | 0.39121 |  |  |  |  | 0.63 | 1.928
|  | 4325 | 1.2014 | 5 | 0.55325 |  |  |  |  | 0.63 | 3.856
|  | 8650 | 2.4028 | 5 | 0.78241 |  |  |  |  | 0.8 | 4.7826
|  | 12975 | 3.6042 | 5 | 0.8 | 0.90104 |  |  | 0.8 | 1 | 4.5052
|  | 17300 | 4.8056 | 5 | 0.8 | 1.2014 |  |  | 0.8 | 1.2 | 5.0058
|  | 2000 | 0.55556 | 6 | 0.34344 |  |  |  |  | 0.355 | 5.6157 | [6 empty] | 4.69
| n3 | #REF! | #REF! | 5 | 0.16 | #REF! |  |  | 0.16 | 0.25 | #REF! | [6 empty] | 13.68
| w3 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  |  |  | 0.25 | #REF! | [6 empty] | 13.68
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.25 | #REF! | [6 empty] | 0.91656
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.25 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.16 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.125 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.125 | #REF!
| w5 | 460 | 0.12778 | 2.5 | 0.25 | 0.20444 |  |  | 0.25 | 0.1 | 5.1111 | [6 empty] | 13.68
|  | 490 | 0.13611 | 3 | 0.24041 |  |  |  |  | 0.2 | 4.3347 | [6 empty] | 0.91656
|  | 470 | 0.13056 | 6 | 0.16649 |  |  |  |  | 0.2 | 4.1578
|  | 410 | 0.11389 | 6 | 0.1555 |  |  |  |  | 0.2 | 3.627
|  | 390 | 0.10833 | 6 | 0.15166 |  |  |  |  | 0.2 | 3.4501
|  | 270 | 0.075 | 6 | 0.12619 |  |  |  |  | 0.16 | 3.7321
|  | 210 | 0.058333 | 6 | 0.11129 |  |  |  |  | 0.125 | 4.7558
| n5 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.25 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.25 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  |  |  | 0.16 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | 300 | 0.083333 | 2.5 | 0.1 | 0.33333 |  |  | 0.1 | 0.4 | 2.0833
|  | 100 | 0.027778 | 2.5 | 0.1 | 0.11111 |  |  | 0.1 | 0.2 | 1.3889
|  | 340 | 0.094444 | 2.5 | 0.2 | 0.18889 |  |  | 0.2 | 0.4 | 1.1806
|  | 350 | 0.097222 | 4 | 0.17596 |  |  |  |  | 0.16 | 4.8379
#REF!
|  | 170 | 0.047222 | 4 | 0.12263 |  |  |  |  | 0.125 | 3.85
| 1w3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! |  |  |  |  | 0.315 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | 2100 | 0.58333 | 6 | 0.35192 |  |  |  |  | 0.315 | 7.489
|  | 2110 | 0.58611 | 5 | 0.38643 |  |  |  |  | 0.16 | 29.1656
|  | 2160 | 0.6 | 5 | 0.39098 |  |  |  |  | 0.16 | 29.8567
|  | 2370 | 0.65833 | 5 | 0.40955 |  |  |  |  | 0.2 | 20.966
|  | 2420 | 0.67222 | 5 | 0.41384 |  |  |  |  | 0.2 | 21.4084
|  | 2470 | 0.68611 | 5 | 0.4181 |  |  |  |  | 0.2 | 21.8507
|  | 2520 | 0.7 | 5 | 0.42231 |  |  |  |  | 0.2 | 22.293
| 1w3 | #REF! | #REF! | 3 | 0.25 | #REF! |  |  | 0.25 | 0.5 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 6 | #REF! |  |  |  |  | 0.25 | #REF!
|  | 150 | 0.041667 | 5 | 0.10303 |  |  |  |  | 0.125 | 3.397
|  | 250 | 0.069444 | 5 | 0.13301 |  |  |  |  | 0.16 | 3.4556
|  | 350 | 0.097222 | 5 | 0.15738 |  |  |  |  | 0.2 | 3.0962
|  | 450 | 0.125 | 5 | 0.17846 |  |  |  |  | 0.2 | 3.9809
|  | 200 | 0.055556 | 4 | 0.13301 |  |  |  |  | 0.16 | 2.7645
| 1n3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! |  |  |  |  | 0.315 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | 0.125 | #REF! |  |  | 0.125 | 0.315 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  |  |  | 0.25 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | 150 | 0.041667 | 4 | 0.11519 |  |  |  |  | 0.125 | 3.397
|  | 140 | 0.038889 | 4 | 0.11129 |  |  |  |  | 0.125 | 3.1706
|  | 290 | 0.080556 | 4 | 0.16017 |  |  |  |  | 0.16 | 4.0085
|  | 150 | 0.041667 | 5 | 0.10303 |  |  |  |  | 0.125 | 3.397
|  | 200 | 0.055556 | 5 | 0.11897 |  |  |  |  | 0.16 | 2.7645
|  | 280 | 0.077778 | 5 | 0.14077 |  |  |  |  | 0.16 | 3.8703
|  | 430 | 0.11944 | 5 | 0.17445 |  |  |  |  | 0.2 | 3.804
|  | 530 | 0.14722 | 5 | 0.19367 |  |  |  |  | 0.2 | 4.6886
|  | 620 | 0.17222 | 5 | 0.20947 |  |  |  |  | 0.2 | 5.4848
| WT1 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | 0.355 | #VALUE! |  |  | 0.355 | 0.25 | #VALUE!
| 0N1 | #REF! | #REF! | 3 | 0.5 | #REF! |  |  | 0.5 | 0.25 | #REF!
|  | 780 | 0.21667 | 5 | 0.25 | 0.17333 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3.4667
|  | 980 | 0.27222 | 6 | 0.24041 |  |  |  |  | 0.315 | 3.4949
|  | 560 | 0.15556 | 3 | 0.315 | 0.16461 |  |  | 0.315 | 0.1 | 4.9383
|  | 560 | 0.15556 | 6 | 0.5 | 0.051852 |  |  | 0.5 | 0.25 | 1.2444
|  | 260 | 0.072222 | 3 | 0.125 | 0.19259 |  |  | 0.125 | 0.16 | 3.6111
|  | 260 | 0.072222 | 3 | 0.16 | 0.15046 |  |  | 0.16 | 0.16 | 2.8212
|  | 200 | 0.055556 | 4 | 0.125 | 0.11111 |  |  | 0.125 | 0.125 | 3.5556
|  | 190 | 0.052778 | 4 | 0.125 | 0.10556 |  |  | 0.125 | 0.125 | 3.3778
|  | 240 | 0.066667 | 4 | 0.125 | 0.13333 |  |  | 0.125 | 0.125 | 4.2667
|  | 300 | 0.083333 | 3 | 0.125 | 0.22222 |  |  | 0.125 | 0.16 | 4.1667
|  | 180 | 0.05 | 6 | 0.10303 |  |  |  |  | 0.125 | 4.0764
|  | 540 | 0.15 | 5 | 0.2 | 0.15 |  |  | 0.2 | 0.16 | 4.6875
|  | 720 | 0.2 | 6 | 0.2 | 0.16667 |  |  | 0.2 | 0.2 | 5
| 0w1 | 780 | 0.21667 | 5 | 0.16 | 0.27083 |  |  | 0.16 | 0.25 | 5.4167
|  | 780 | 0.21667 | 6 | 0.21448 |  |  |  |  | 0.25 | 4.4161
|  | #VALUE! | #VALUE! | 5 | 0.16 | #VALUE! |  |  | 0.16 | 0.25 | #VALUE!
|  | 200 | 0.055556 | 5 | 0.125 | 0.088889 |  |  | 0.125 | 0.125 | 3.5556
|  | 220 | 0.061111 | 5 | 0.125 | 0.097778 |  |  | 0.125 | 0.125 | 3.9111
|  | 250 | 0.069444 | 5 | 0.125 | 0.11111 |  |  | 0.125 | 0.125 | 4.4444
|  | 280 | 0.077778 | 5 | 0.125 | 0.12444 |  |  | 0.125 | 0.125 | 4.9778
|  | 440 | 0.12222 | 5 | 0.125 | 0.19556 |  |  | 0.125 | 0.2 | 4.8889
| 1w1 | #REF! | #REF! | 3 | 0.16 | #REF! |  |  | 0.16 | 0.25 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 6 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | 150 | 0.041667 | 5 | 0.10303 |  |  |  |  | 0.125 | 3.397
|  | 250 | 0.069444 | 5 | 0.13301 |  |  |  |  | 0.16 | 3.4556
|  | 350 | 0.097222 | 5 | 0.15738 |  |  |  |  | 0.2 | 3.0962
|  | 450 | 0.125 | 5 | 0.17846 |  |  |  |  | 0.2 | 3.9809
|  | 200 | 0.055556 | 4 | 0.13301 |  |  |  |  | 0.16 | 2.7645
| 1n1 | #REF! | #REF! | 3 | 0.2 | #REF! |  |  | 0.2 | 0.5 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | 0.125 | #REF! |  |  | 0.125 | 0.315 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  |  |  | 0.25 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
|  | 150 | 0.041667 | 4 | 0.11519 |  |  |  |  | 0.125 | 3.397
|  | 140 | 0.038889 | 4 | 0.11129 |  |  |  |  | 0.125 | 3.1706
|  | 290 | 0.080556 | 4 | 0.16017 |  |  |  |  | 0.16 | 4.0085
|  | 150 | 0.041667 | 5 | 0.10303 |  |  |  |  | 0.125 | 3.397
|  | 200 | 0.055556 | 5 | 0.11897 |  |  |  |  | 0.16 | 2.7645
|  | 280 | 0.077778 | 5 | 0.14077 |  |  |  |  | 0.16 | 3.8703
|  | 430 | 0.11944 | 5 | 0.17445 |  |  |  |  | 0.2 | 3.804
|  | 530 | 0.14722 | 5 | 0.19367 |  |  |  |  | 0.2 | 4.6886
|  | 620 | 0.17222 | 5 | 0.20947 |  |  |  |  | 0.2 | 5.4848
| 1n2 | #REF! | #REF! | 3 | 0.1 | #REF! |  |  | 0.1 | 0.25 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 5 | 0.16 | #REF! |  |  | 0.16 | 0.2 | #REF!
|  | 480 | 0.13333 | 4 | 0.20607 |  |  |  |  | 0.16 | 6.6348
|  | 160 | 0.044444 | 3 | 0.1 | 0.14815 |  |  | 0.1 | 0.2 | 2.2222
|  | 130 | 0.036111 | 3 | 0.1 | 0.12037 |  |  | 0.1 | 0.1 | 3.6111
|  | 80 | 0.022222 | 3 | 0.1 | 0.074074 |  |  | 0.1 | 0.1 | 2.2222
|  | 150 | 0.041667 | 3 | 0.16 | 0.086806 |  |  | 0.16 | 0.16 | 1.6276
|  | 260 | 0.072222 | 6 | 0.12383 |  |  |  |  | 0.16 | 3.5939
|  | 150 | 0.041667 | 6 | 0.094055 |  |  |  |  | 0.125 | 3.397
|  | #REF! | #REF! | 6 | 0.25 | #REF! |  |  | 0.25 | 0.125 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 6 | 0.25 | #REF! |  |  | 0.25 | 0.1 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 6 | 0.25 | #REF! |  |  | 0.25 | 0.315 | #REF! |  | 215
| 3N1 | #REF! | #REF! | 6 | 0.315 | #REF! |  |  | 0.315 | 0.2 | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 3 | 0.315 | #REF! |  |  | 0.5 | 0.2 | #REF!