STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| nazwa zamierzenia budowlanego: | Remont pomieszczenia podziemnego magazynu na węgiel położonego przy al. Edwarda Dembowskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 503 obr. P-13 Podgórze |
| --- | --- |
| adres obiektu: | 30-540 Kraków, al. Dembowskiego 12 |
| kategoria obiektu: | IX |
| działka: | dz. nr 503 obr. P-13 Podgórze |
| inwestor: | Szkoła Podstawowa nr 29 Al. Dembowskiego 12 30-540 Kraków |
| projektant: | mgr inż. arch. Bartosz Geisler pieczęć i podpis: MPOIA/040/2006 |
| sprawdzający: | mgr inż. Tomasz Janowiec pieczęć i podpis: RP upr. 14/92; 134/93 |
| data opracowania: | Lipiec 2022r. |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

3.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

4.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.

5.	Informacje i dane.

6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę.

7.	Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego. Etapowanie inwestycji.

8.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. Z-1 Zagospodarowanie terenu

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Remont pomieszczenia podziemnego magazynu na węgiel położonego przy al. Edwarda Dembowskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 503 obr. P-13 Podgórze

# Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

Na działce numer 503 obr. P-13 jednostka ewid. Podgórze zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki. Obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony zbudowany w technologii tradycyjnej. Od strony północno-wschodniej budynek szkoły posiada podziemne pomieszczenie, wysunięte poza obrys kondygnacji nadziemnych. Pomieszczenie to w przeszłości służyło jako magazyn na węgiel, obecnie ze względu na zły stan techniczny nie jest użytkowane i wymaga pilnego remontu.

Lokalizacja obiektów zgodnie z rys. Z-1 – Plan sytuacyjny.

# Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

- Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

Bez zmian.

- Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

Bez zmian.

- Układ komunikacyjny.

Inwestycja pozostaje bez wpływu na istniejące rozwiązania komunikacyjne. Wjazd na posesję jak istniejący.

- Sposób dostępu do drogi publicznej.

Przedmiotowa inwestycja pozostaje bez wpływu na istniejące warunki obsługi komunikacyjnej.

- Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne pozostaje bez wpływu na istniejące elementy infrastruktury technicznej.

- Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Nie dotyczy.

# Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

# Informacje i dane.

- Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego.

Obiekt położony jest na obszarze objętym planem miejscowym:

UCHWAŁA NR XC/1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE PODGÓRZE - WZGÓRZE LASOTY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 grudnia 2013 r., poz. 7019.

Zakres wniosku obejmuje teren U.10 zgodnie ze szkicem poniżej

Odnośnie przedmiotowego terenu plan miejscowy zawiera następujące zapisy:

§ 27. 1. Wyznacza się Teren zabudowy usługowej - oznaczony symbolem Uo.2 , o podstawowym

przeznaczeniu pod obiekty budowlane użyteczności publicznej z zakresu oświaty.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji innych funkcji usługowych, maksymalnie do 15% powierzchni całkowitej budynku.

3. W zakresie sposobu zagospodarowania ustala się dopuszczenie:

1) lokalizacji elementów niezbędnych dla urządzenia i funkcjonowania terenu, takich jak: urządzenia budowlane, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe, dojścia piesze i dojazdy niewyznaczone na Rysunku Planu, zieleń, altany i obiekty małej architektury, place zabaw;

2) lokalizacji terenowych obiektów i urządzeń sportowych towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu takich jak boiska.

4. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 30 % ;

2) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,2 - 0,85;

3) maksymalną wysokość zabudowy – 11 m ;

4) maksymalną bezwzględną wysokość zabudowy – 245 m n.p.m;

5) nakaz kształtowania dachów jako dachy płaskie.

5. W odniesieniu do budynku frontowego, pod adresem al. Dembowskiego 12, ustala się nakaz zachowania kształtu bryły i gabarytów budynku.

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie podziemnego magazynu bez ingerencji w istniejące wskaźniki.

- Wpis do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, lokalizacja na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Obiekt znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno - architektonicznego Starego Podgórza – wpisanego do rejestru zabytków – nr rej. A - 608z dnia 26.10.1981 r. – wnioskowane prace dotyczą remontu podziemnej części budynku, bez ingerencji w istniejące parametry obiektu.

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Nie dotyczy.

- Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Nie dotyczy.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę.

Bez zmian

# Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego. Etapowanie inwestycji.

Nie dotyczy.

# Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

| Nr ewid. działki | Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem | Informacje szczegółowe |
| --- | --- | --- |
| - | § 13 W.T.* | Naturalne oświetlenie i przesłanianie - nie dotyczy |
| - | § 14 W.T.* | Dojścia i dojazd do działek i budynków - nie dotyczy |
| - | § 19 W.T.* | Odległości miejsc parkingowych - nie dotyczy |
| - | § 22-25 W.T.* | Odległości od miejsc gromadzenia odpadów stałych –- nie dotyczy |
| - | § 31 W.T.* | Odległości od studni stałych – nie dotyczy |
| - | § 36 W.T.* | Odległości od zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe – nie dotyczy |
| - | § 40 W.T.* | Odległość od okien oraz nasłonecznienie placu zabaw – nie dotyczy |
|  | § 60 W.T.* | Oświetlenie i nasłonecznienie -- nie dotyczy |
| - | § 271 W.T.* | Bezpieczeństwo pożarowe - odległości między budynkami - nie dotyczy |
| - | § 272 W.T.* | Bezpieczeństwo pożarowe - odległości budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki -- nie dotyczy; |
| - | § 276 W.T.* | Bezpieczeństwo pożarowe – usytuowanie garażu- nie dotyczy |
| - | § 309-314 W.T.* | Higiena i zdrowie – brak oddziaływania; Nie występują czynniki uciążliwe |
| - | § 323-327 W.T.* | Ochrona przed hałasem i drganiami – brak oddziaływania; Nie występują czynniki uciążliwe |

* - W.T. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W związku z powyższym zakres oddziaływania obejmuje jedynie działkę Inwestora (dz. nr 503 obr. P-13 Podgórze) i pozostaje bez wpływu na działki sąsiednie.

Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

OPRACOWAŁ: