## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 14 | 38.5 | 7000 | 0.539 | 181.8182 | 7000 | TAK | 38.5 | TAK
2 | drogowy | 15 | 28.5 | 5200 | 0.4275 | 182.4561 | 5200 | TAK | 28.5 | TAK
3 | drogowy | 10 | 35.5 | 6400 | 0.355 | 180.2817 | 6400 | TAK | 35.5 | TAK
4 | drogowy | 11 | 26 | 4700 | 0.286 | 180.7692 | 4700 | TAK | 26 | TAK
5 | drogowy | 1 | 46 | 8400 | 0.046 | 182.6087 | 8400 | TAK | 46 | TAK
6 | drogowy | 2 | 38.5 | 7000 | 0.077 | 181.8182 | 7000 | TAK | 38.5 | TAK
SUMA |  | 53 |  |  | 1.7305
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 26 W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 1.75 kW