## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 39 | 76 | 14000 | 2.964 | 184.2105 | 14000 | TAK | 76 | TAK
2 | drogowy | 16 | 106 | 19000 | 1.696 | 179.2453 | 19000 | TAK | 106 | TAK
3 | drogowy | 63 | 76 | 14000 | 4.788 | 184.2105 | 14000 | TAK | 76 | TAK
4 | drogowy | 23 | 76 | 14000 | 1.748 | 184.2105 | 14000 | TAK | 76 | TAK
5 | drogowy | 131 | 55 | 10000 | 7.205 | 181.8182 | 10000 | TAK | 55 | TAK
6 | drogowy | 76 | 87 | 16000 | 6.612 | 183.908 | 16000 | TAK | 87 | TAK
7 | drogowy | 310 | 35.5 | 6400 | 11.005 | 180.2817 | 6400 | TAK | 35.5 | TAK
8 | drogowy | 400 | 30 | 5400 | 12 | 180 | 5400 | TAK | 30 | TAK
9 | drogowy | 154 | 40.5 | 7400 | 6.237 | 182.716 | 7400 | TAK | 40.5 | TAK
10 | drogowy | 66 | 33 | 6000 | 2.178 | 181.8182 | 6000 | TAK | 33 | TAK
11 | drogowy | 35 | 44 | 8000 | 1.54 | 181.8182 | 8000 | TAK | 44 | TAK
12 | drogowy | 163 | 35.5 | 6400 | 5.7865 | 180.2817 | 6400 | TAK | 35.5 | TAK
13 | drogowy | 13 | 26 | 4400 | 0.338 | 169.2308 | 4400 | TAK | 26 | TAK
14 | parkowy typ 2 | 42 | 16.6 | 2700 | 0.6972 | 162.6506 | 2700 | TAK | 16.6 | TAK
15 | parkowy typ 3 | 117 | 18.1 | 3000 | 2.1177 | 165.7459 | 3000 | TAK | 18.1 | TAK
SUMA |  | 1648 |  |  | 66.9124
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 26W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 66.95 kW