# OCENA  TECHNICZNA  STANU  ISTNIEJĄCEGO

# BUDYNKU  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ,  NA  DZIAŁCE

# NR  90/5, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI  SILNA  24b,

# W  OBRĘBIE  EWIDENCYJNYM  SILNA,  GMINA  PSZCZEW

  - DANE OGÓLNE

-budynek  świetlicy wiejskiej

-budynek  dwukondygnacyjny – parter  + poddasze

-budynek częściowo  podpiwniczony

-dach  dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką

-budynek w zabudowie wolnostojącej

-inwestor: Gmina  Pszczew, ul. Rynek  13, 66-330  Pszczew

-autor  opracowania: Grzegorz  Jenek, ul. Powstańców Wlkp. 6A/7,

  - Międzychód

  - KONSTRUKCJA  OBIEKTU

-fundamenty betonowe zbrojone posadowione na piaskach średnio

zagęszczonych, poziom wody gruntowej kształtuje się

poniżej posadowienia fundamentów

-ściany murowane z  pustaków ceramicznych  na  zaprawie  cem.-wap,

ocieplone

-dach dwuspadowy  w  konstrukcji drewnianej kryty dachowką

-pokrycie dachu stanowi  dachówka

-stolarka drewniana oraz  PCV

-tynki wewnętrzne    cem.-wap  kat. III

-ściany  zewnętrzne  cienkowarstwowe

  - STAN OBIEKTU

-budynek jest  w  zadowalającym stanie technicznym, budynek

powstał  na początki  XXI wieku, jako  budynek świetlicy wiejskiej

-budynek obecnie jest    użytkowany

-stan techniczny budynku jest zadowalający, zarówno konstrukcja budynku jak i

wykończernie   są  w  dobrym stanie technicznym i  wytrzymają przeróbki

związane  z przebudową budynku świetlicy wiejskiej

-budynek nadaje  się  do  przebudowy

-istniejące fundamenty przeniosą ciężar istniejącego budynku

świetlicy  wiejskiej po przebudowie

  - UWAGI  KOŃCOWE

-po wykonaniu prac  teren wokół budynku należy teren uporządkować

-teren wokół  przebudowywanego budynku  należy zabezpieczyć taśmą, teren

budowy  należy  chronić przed osobami  postronnymi