OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

1.1         PRZEZNACZENIE OBIEKTU

-celem niniejszego opracowania jest projekt zmiany do

pozwolenia  nr 314.2022 z dnia 04.10.2022 r. + nr 281.2023

z dnia 21.11.2023 r. na rozbudowę z  przebudową budynku

świetlicy wiejskiej w zakresie zmiany gabarytów budynku na

działce nr  90/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Silna,

gmina Pszczew.

-w wyniku rozbudowy z przebudową warunki sanitarne, BHP

oraz pożarowe nie ulegną zmianie, więc nie ma konieczności

uzgadniania projektu z rzeczoznawcami: sanitarnym, BHP

oraz  pożarowym

1.2       SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU

I  OTACZAJĄCEJ  ZABUDOWY

- budynek położony w klinie pomiędzy dwiema drogami

powiatowymi na terenie nie objętym ochroną dziedzictwa

kulturowego i zabytków.

- budynek świetlicy wiejskiej po przebudowie i rozbudowie

będzie nadal pełnił funkcję usługową

1.3        MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

-osoby niepełnosprawne mają zapewniony dostęp do

pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku

poprzez istniejącą pochylnię.

-przy budynku istnieją miejsce parkingowe dla osób

niepełnosprawnych

- STAN  ISTNIEJĄCY

2.1        TYP OBIEKTU

-budynek świetlicy wiejskiej

-budynek   dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony

-metoda wykonawstwa – tradycyjna

-dach  dwuspadowy w  konstrukcji  drewnianej

kryty  dachówką ceramiczną

  - POWIERZCHNIA  BUDYNKU

-powierzchnia zabudowy  -     414,01 m²

-powierzchnia użytkowa   -     650,44 m²

-powierzchnia całkowita   -     854,26 m²

-kubatura                          -  2.933,21 m³

-długość                            -      23,03  m

-szerokość                        -       20,63 m

-wysokość                         -        9,57  m

  - FUNDAMENTY

-fundamenty istniejące: ławy żelbetowe, stopy żelbetowe, płyta

fundamentowa żelbetowa pod częścią podpiwniczoną

  - ŚCIANY

-ściany zewnętrzne nadziemia gruboości 25 cm, murowane

z  pustaków Porotherm na   zaprawie  cem- wap.

-ściany wewnętrzne grubości 12 cm murowane z bloczków

gazobetonowych

- ściany piwnic żelbetowe monolityczne

  - DACH

-dach  dwuspadowy  w  konstrukcji  drewnianej kryty

dachówką

2.6       INSTALACJE

-budynek  wyposażony jest w instalację elektryczną

o przewodach miedzianych

-budynek zasilany jest istniejącym  przyłączem

energetycznym

-budynek  wyposażony jest w instalację wodociągową

zasilaną istniejącym  przyłączem

-budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną z

odprowadzeniem ścieków socjalno – bytowych do istniejącej

kanalizacji sanitarnej

-budynek  wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania

zasilaną z istniejącego pieca na paliwo stałe

2.7       HISTORIA OBIEKTU

-budynek  powstał w 2010 roku jako budynek świetlicy wiejskiej

-budynek  nie  był  przebudowywany ani remontowany

3.0       STAN  PROJEKTOWANY

3.1	     TYP OBIEKTU

-budynek świetlicy wiejskiej

-budynek   dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony

-metoda wykonawstwa – tradycyjna

-dach  dwuspadowy w  konstrukcji  drewnianej

kryty  dachówką ceramiczną

3.2	POWIERZCHNIA OBIEKTU – STAN PROJEKTOWANY

-powierzchnia zabudowy  -      525,71 m²  wzrost o  111,70 m2

-powierzchnia użytkowa   -      709,84 m²  wzrost o    59,40 m²

-powierzchnia całkowita   -      965,96 m²  wzrost o  111,70 m2

-kubatura                          -   3.465,30 m³  wzrost o  532,09 m3

-długość                            -        29,08 m   wzrost o      6,05 m

-szerokość                        -        25,01 m   wzrost o      4,38 m

-wysokość                         -         9,57 m    bez zmian

3.2	POWIERZCHNIA CZĘŚCI  PROJEKTOWANEJ

-powierzchnia zabudowy  -     72,05 m2

-powierzchnia użytkowa   -     59,40 m²

-powierzchnia całkowita   -     72,05 m²

-kubatura                          -   316,30 m³

-długość                            -     11,80 m

-szerokość                        -       6,20 m

-wysokość                         -       5,18 m

3.3	OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

3.4	FUNDAMENTY

-istniejące fundamenty  bez  zmian

-pod zadaszenie tarasu projektowane stopy żelbetowe

50x50x30cm zbrojone siatką z prętów stalowych ø12 co 12 cm

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

-istniejące fundamenty piwnicy i ścianki oporowej przeniosą

ciężar rozbudowy o zadaszenie schodów do piwnicy

-do obliczeń przyjęto piasek średnio zagęszczony o stopniu

zagęszczenia Id=0,40, o max. obciążeniu 2,6 t/m2, poziom

wody   gruntowej kształtuje się poniżej poziomu posadowienia

fundamentów

-stopy  fundamentowe  należy zaizolować Dysperbitem

-projektowane ławy fundamentowe betonowe zbrojone 4

prętami o średnicy 12 mm beton C20/25

3.5	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

-istniejące  ściany  bez zmian

-projektowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych

na  zaprawie cem.-wap

-projektowane ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych

na zaprawie cem.-wap.

-ściany zewnętrzne należy ocieplić wełną mineralną o gr. 15 cm,

wytrzymałość na rozciąganie wełny 10 Kpa, klasa reakcji na

ogień A1, opór cieplny 0,035 W/m²

  - NADPROŻA, PODCIĄGI

-istniejące nadproża i podciągi bez zmian

drzwiami pomiędzy garażem a komunikacją

-nadproża opierać na warstwie z cegły pełnej klasy 150 na

zaprawie cem-wap lub na  poduszce  betonowej

-projektuje się nowe nadproża strunobetonowe pomiędzy

garażem a komunikacją

-projektuje się nadproża żelbetowe wylewane na mokro

na budowie zbrojone, beton C20/25

  - DACH

-istniejący dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej

kryty dachówką bez zmian

-projektowane dachy zadaszeń nad tarasem i nad schodami

do piwnicy jednospadowe, w konstrukcji drewnianej kryte

dachówką zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

-projektowany dach jednospadowy w konstrukcji metalowej

(zabezpieczonej farbą pęczniejącą) kryty płytą warstwową o

gr. 20 cm EI30 okładziny z blachy st. oc. gr. 0,7 mm

powlekanej, rdzeń ze sztywnej piany PIR o gęstości co

najmniej 40 kg/m³,

  - KOMINY

-istniejące kominy bez zmian

  - WENTYLACJA

-istniejące wentylacje bez zmian

-projektowane kanały wentylacyjne z rury stalowej o

średnicy 200 mm ocieplone 5 cm wełny mineralnej

  - WYKOŃCZENIE BUDYNKU

  - STOLARKA

-istniejące okna i drzwi bez zmian

-projektowane  drzwi  wewnętrzne przeciwpożarowe EI60,

pomiędzy garażem a komunikacją

-projektowane okno PCV trzy szybowe

-projektowana brama przemysłowa segmentowa z drzwiami

ocieplona pianką poliuretanową z napędem, wyposażona w

fotokomórkę, awaryjne otwieranie, system zapobiegający

przypadkowemu opadnięciu oraz wyłącznikiem

przeciążeniowym

  - TYNKI  I  OKŁADZINY  ŚCIAN

-istniejące tynki i okładziny bez zmian

-projektowane tynki cem.- wap. kat. III gr. 1,5 cm dwukrotnie

szpachlowane i malowane farbą emulsyjną

  - PODŁOGI I POSADZKI

-istniejące posadzki bez zmian

-projektowane posadzki betonowe zatarte na gładko zbrojone

siatką z pręta o średnicy 8 mm w rozstawie co 20 mm,

beton C35/45

  - OKŁADZINY ELEWACJI

-okładziny elewacji bez zmian

-projektowane okładziny ścian z tynku strukturalnego

-projektowane okładziny ścian fundamentowych z płytek

klinkierowych

  - ROBOTY BLACHARSKIE

-istniejące rynny, rury spustowe i opierzenia bez zmian

-projektowane   rynny i rury  spustowe  stalowe ocynkowane

-projektowane  opierzenia  z  blachy  stalowej ocynkowanej

  - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

-istniejące ściany wyposażone są w   izolację

przeciwwilgociową z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku

-projektuje  się  izolację  stóp  fundamentowych

Dysperbitem zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

-projektuje się izolację poziomą ścian z dwóch warstw papy

asfaltowej na lepiku

-projektuje się izolację pionową ścian fundamentowych z

Dysperbitu

  - INSTALACJE

  - OGRZEWANIE

-istniejąca instalacja centralnego ogrzewania bez zmian

-projektowana instalacja z rur stalowych i z grzejnikami

typu Purmo zasilana z istniejącego pieca na paliwo

stałe zlokalizowanego w piwnicy budynku

  - INSTALACJA  WODNA

-istniejąca instalacja wodna zasilana istniejącym przyłączem

wodociągowym bez zmian

-projektowana instalacja z rur stalowych zasilana z

istniejącego przyłącza

-istniejąca dostawa wody jest wystarczająca do zasilenia

projektowanej części budynku

  - PRZYŁĄCZE  ENERGETYCZNE

-istniejącą instalację elektryczną  wraz z istniejącym

napowietrznym przyłączem energetycznym bez zmian

-projektowana instalacja energetyczne o przewodach

miedzianych

-istniejąca dostawa prądu jest wystarczająca do zasilenia

projektowanej części budynku

  - KANALIZACJA

-istniejąca instalacja kanalizacyjna wraz z odprowadzeniem

ścieków socjalno – bytowych do kanalizacji unitarnej

bez zmian

5.0     OPIS  TECHNOLOGICZNY

-budynek  sali  wiejskiej po rozbudowie i przebudowie,

przeznaczony  będzie  na  potrzeby mieszkańców  wsi  Silna

-budynek zachowa funkcję usługową

-rozbudowa o zadaszenie tarasu i przebudowa polegająca na

przekuciu drzwi pomiędzy garażem a komunikacją poprawi

funkcjonalność budynku

-rozbudowa o zadaszenie wejścia do piwnicy zmniejszy

możliwość zalewania piwnicy  opadami atmosferycznymi

-rozbudowa o dodatkowy garaż zwiększy możliwości OSP w

miejscowości Silna

- WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

-przebudowa z rozbudową nie zmienia warunków ochrony

przeciwpożarowej poza projektowanymi drzwiami

pomiędzy garażem a komunikacją, które projektuje się

jako drzwi przeciwpożarowe EI60

-zachowano odległość od sąsiednich obiektów – 8,0 m

-przewidziana gęstość obciążenia ogniowego

do 500  MJ/m²

-w  budynku  występuje  strefa  pożarowa  ZLI, ZLII i PM

-w budynku przewiduje się przebywanie  do 80 osób,

w pomieszczeniach przewiduje się przebywanie

do 50  osób

-zagrożenie wybuchem nie występuje

-warunki ewakuacji są spełnione, gdyż droga

ewakuacji nie przekracza 10,0 m

-klasa  odporności  pożarowej  budynku D

-klasa odporności ogniowej  elementów  budynku:

ściany nośne, stropy  REI  30, słupy tarasu R30

projektowane drzwi EI60

-przy projektowanym  budynku w pasie drogi publicznej

na wodociągu wiejskim znajduje  się hydrant  o

wydajności 10 l/s w odległości 17,5 m od budynku,

dojazd do hydrantu przewiduje się z istniejącej

utwardzonej  drogi publicznej

-wokół  budynku  znajdują się  utwardzone dojazdy

zapewniające dojazd jednostkom

Straży Pożarnej

- DANE  TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO

NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA

ZDROWIE  LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

-budynek podłączony jest do wodociągu wiejskiego

-budynek podłączony do kanalizacji sanitarnej

-budynek podłączony jest do sieci energetycznej

przebudowa z rozbudową nie zmieni zużycia mediów oraz ilości odpadów socjalno-bytowych.

-zasięg uciążliwości inwestycji  nie przekracza granic

działki inwestora,

w  budynku świetlicy wiejskiej nie przewiduje się zmian w

instalacjach wodnokanalizacyjnych

-inwestycja nie ma wpływu na drzewostan

-wody  opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie

własnej działki

8.0  DOPUSZCZALNE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI

OBIEKTU

W trakcie rozbudowy z przebudową budynku świetlicy wiejskiej

dopuszcza  się  za zgodą  kierownika budowy i  po naniesieniu

przez  niego  w  projekcie  budowlanym następujących zmian:

-materiałów na obróbki blacharskie, izolacyjnych,  pod

warunkiem utrzymania niezbędnych parametrów (t.j.

wytrzymałości i izolacyjności)

Zmiany należy nanieść na projekcie kolorem czerwonym

Wprowadzenie do projektu innych zmian wymaga uzgodnienia

z projektantem.

9.0   UWAGI KOŃCOWE

-projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

-użyte materiały powinny mieć Atest PZH dopuszczający

je do stosowania w budownictwie

-roboty należy prowadzić z należytą starannością pod

nadzorem kierownika budowy,

-całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w

oparciu o aktualnie obowiązujące zarządzenia, przepisy i

normy – z uwzględnieniem zasad BHP

OPIS DO PLANU ZABUDOWY I

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do planu zabudowy i zagospodarowania terenu na zmianę do pozwolenia nr 314.2022 z dnia 04.10.2022 + nr 281.2023 z dnia 21.11.2023 r. na rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej  w zakresie zmiany gabarytów budynku na  działce nr  90/5  położonej w obrębie ewidencyjnym Silna, gmina Pszczew.

I – INWESTOR

Inwestorem  jest  Gmina  Pszczew, ul. Rynek 13,

60-330  Pszczew, woj. Lubuskie

II – ODLEGŁOŚCI

Budynek położony w klinie pomiędzy dwiema drogami

powiatowymi na terenie nie objętym ochroną dziedzictwa

kulturowego i zabytków.

Projekt wykonano na podstawie obowiązujących przepisów

dotyczących lokalizacji  obiektów,

III –  WPŁYW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ

-działka  nie znajduje się w granicach terenu górniczego,

-nie ma wpływu eksploatacji górniczej na działkę

i budynek świetlicy wiejskiej

-nie ma potrzeby zabezpieczenia budynku sali

wiejskiej  przed wpływami eksploatacji górniczej

IV – INFORMACJE  I  DANE  O  CHARAKTERZE I

CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY

I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

-budynek podłączony jest do wodociągu wiejskiego

-budynek podłączony do instalacji sanitarnej odprowadzającej

ścieki socjalno – bytowe

-budynek podłączony jest do sieci energetycznej

-projektowana rozbudowa z przebudową nie zmieni ilości zużycia

wody

-projektowana rozbudowa z przebudową nie zmieni ilości

odpadów socjalno-bytowych, których odbiór pozostanie na

dotychczasowych zasadach.

-zasięg uciążliwości inwestycji  nie przekracza granic

działki inwestora,

-projektowana rozbudowa z przebudową nie będzie miała wpływu

na emisję zanieczyszczeń gazowych

-budynek nie  ma  wpływu na wody podziemne, gdyż

poziom posadowienia  budynku  kształtuje się powyżej

poziomu  wód  gruntowych

-inwestycja ma miejsce w obrębie istniejącej zabudowy,

więc nie ma wpływu na drzewostan,

-rozbudowa o zadaszenie tarasu i przebudowa polegająca na

przekuciu drzwi pomiędzy garażem a komunikacją poprawi

funkcjonalność budynku

-rozbudowa o zadaszenie wejścia do piwnicy zmniejszy

możliwość zalewania z opadów atmosferycznych

-rozbudowa o dodatkowy garaż zwiększy możliwości OSP

w   miejscowości Silna

-wody  opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie

własnej działki

V -POWIERZCHNIA  ZABUDOWY

-działka nr  90/5 ma powierzchnię 10.503,00 m²

-na działce nr  90/5 zlokalizowany jest istniejący budynek

świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy  414,01 m²
                  -przewiduje się rozbudowę z przebudową istniejącego budynku

świetlicy wiejskiej zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym

-w wyniku rozbudowy z przebudową przebudowy budynku świetlicy

wiejskiej powierzchnia zabudowy ulegnie wzrostowi o 39,65 m2

i wyniesie 453,66 m2 zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym

-projektu się zmianę do pozwolenia na budowę w zakresie

rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej o  72,05 m²

-w wyniku rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej powierzchnia

zabudowy zwiększy się o 111,70 m² i wyniesie 525,71 m²

-powierzchnia utwardzona zmniejszy się o powierzchnię

istniejącego tarasu na gruncie, przewidzianego jako posadzkę

wiaty drewnianej stanowiącej część rozbudowy budynku

-przy  budynku  sali  wiejskiej znajdują  się  tereny utwardzone  o

powierzchni :

boiska sportowe = 1052 m2

-droga dojazdowa ekokrata = 588,77 m2

-miejsca parkingowe – ekokrata = 259,13 m2

-chodniki z tarasem = 468,18 m2

-w wyniku rozbudowy powierzchnia terenów utwardzonych –

chodników z tarasem zmniejszy się o 39,65 m2 i wyniesie

428,53 m2  zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym

-w wyniku zmiany do pozwolenia na budowę powierzchnia

terenów utwardzonych nie ulegnie zmianie

-przewiduje się utwardzenie dróg dojazdowych i miejsc

parkingowych z ekokraty o powierzchni 847,90 m² kostką Polbruk

10,1

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 7.687,37 m2 i pozostanie

bez zmian

-powierzchnia zabudowy stanowić będzie 26,81 %

powierzchni działki nr 90/5

-powierzchnia  biologicznie czynna stanowić będzie 73,19%

powierzchni działki nr 90/5

VI-ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

-obecnie działka nr  90/5 jest  działką uzbrojoną (energia

elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna) i nieogrodzoną,

działka  zabudowana  jest  budynkiem  świetlicy wiejskiej, boiskiem

sportowym oraz chodnikiem i parkingiem z wjazdem i wyjazdem

-ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są do istniejącej

kanalizacji sanitarnej

-działka posiada  istniejący zjazd z drogi  publicznej

-na działce nr 90/5 projektuje się rozbudowę z przebudową

istniejącego budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z

zatwierdzonym projektem budowlanym

-projektuje się zmianę do pozwolenia na budowę w zakresie

dodatkowej  rozbudowy budynku o garaż

-przewiduje   się  zachowanie istniejących miejsc

parkingowych

-na działce zlokalizowane jest istniejące miejsce na śmietnik

-projektuje  się  zachować  istniejący zjazd z drogi publicznej

-projektuje  się  zachować istniejące  dojścia  do  budynku

-istniejąca pochylnia dla osób niepełnosprawnych pozostanie

bez zmian

-przewiduje się utwardzenie dróg dojazdowych i miejsc

parkingowych z ekokraty kostką Polbruk

-zieleń przy budynku pozostanie bez zmian

-wody opadowe z dachów i z terenów utwardzonych

przewiduje się  odprowadzić powierzchniowo

do gruntu  na  teren   nieutwardzony własnej  działki

VII - ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

- Podstawy prawne w oparciu o które dokonano analizy

obszaru oddziaływania

-art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 209 z późn. zm.)

-Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. + zmiany w  sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie, uwzględniono oddziaływania śmietnika, szamba,

studni, miejsc parkingowych, oddziaływania budynku pod względem

zaciemniania, przesłaniania, bezpieczeństwo pożarowe

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania

(Dz.U. z 2016, poz. 124),

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.)

-Ustawa z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),

Planowana zabudowa będzie stanowić kontynuację

zagospodarowania terenu  na którym planuje się inwestycję.

- Informacja  o  zasięgu  obszaru  oddziaływania  obiektu

Zasięg oddziaływania inwestycji  p.n. rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej  obejmuje działkę nr  90/5 położoną w obrębie ewidencyjnym położonej w obrębie ewidencyjnym Silna, gmina Pszczew, gdyż:  planowana inwestycja nie powoduje powstawania oddziaływań obejmujących swoim zasięgiem sąsiednich działek, nie wprowadza ograniczeń w ich obecnym i przyszłym zagospodarowaniu, nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpłynie znacząco na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, planowane usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

- budynek podłączony jest  do  istniejącj kanalizacji sanitarnej –

bytowe, więc nie ma  wpływu oddziaływania osadnika

na ścieki socjalno – bytowe  na sąsiednie działki budowlane

(Rozdział 7,   & 34 - &38)

-budynek podłączony jest do sieci  wodociągowej, więc

nie ma wpływu oddziaływania studni na  sąsiednie działki

(Rozdział  6  & 31 - & 33)

-lokalizacja miejsc parkingowych nie ulegnie zmianie,

więc  nie ma wpływu oddziaływania miejsc parkingowych

na sąsiednie działki  budowlane  (Rozdział 3   & 18 - & 21)

Obszar oddziaływania inwestycji  mieści się na działce nr 90/5    położonej w obrębie ewidencyjnym Silna, gmina Pszczew

# INFORMACJA  O  BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

I. Dane Ogólne

Rodzaj inwestycji: projekt rozbudowy z przebudową budynku świetlicy wiejskiej  na

działce nr  90/5  położonej w obrębie ewidencyjnym Silna, gmina Pszczew.

Inwestor: Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 60-330 Pszczew

Opracował: Grzegorz  Jenek, ul. Powstańców  Wlkp. 6A/7, 64-400 Międzychód

II. Podstawa  opracowania

- Umowa – zlecenie

- Projekt zagospodarowania działki nr  90/5 w obrębie ewid. Silna

- Projekt  przebudowy budynku świetlicy wiejskiej

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126.

- Prawo budowlane Dz. U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126/z póź. Zm./

III. Część opisowa zamierzenia budowlanego.

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje  rozbudowę z przebudową budynku świetlicy

wiejskiej.   Rozpoczęcie robót należy rozpocząć  od robót

przygotowawczych poprzez zabezpieczenie  terenu budowy taśmą i wywieszenie

tablicy informacyjnej. Następnie należy wykonać osadzenie nadproża oraz prace

rozbiórkowe polegające na wykuciu otworu drzwiowego w ścianie, Jednocześnie można

przystąpić przystąpić do wykonania  stóp fundamentowych, słupów drewnianych,

konstrukcji dachu,   pokrycia dachu, stolarki  oraz  robót  wykończeniowych

wewnętrznych  i zewnętrznych.

IV. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: -  budynek świetlicy wiejskiej, boisko, parking z wjazdem i wyjazdem, chodniki

V. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-na okres  rozbudowy z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Silna

należy bewzględnie   miejsce budowy ogrodzić taśmą i wywiesić w  widocznym

miejscu tablicę informacyjną.

VI. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce

i czas ich wystąpienia:

-roboty rozbiórkowe                         - spadające odłamki konstrukcji

-roboty rozbiórkowe                         - praca na wysokości

-montaż konstrukcji dachu                - praca na wysokości

-montaż  pokrycia dachu                   - praca  na  wysokości

-montaż pokrycia i konstrukcji         - praca żurawia samochodowego

-murowanie ścian                              - praca na rusztowaniach

-murowanie ścian                              - transport samochodowy

VII. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Do prac szczególnie niebezpiecznych przy realizacji przedmiotowego obiektu należy

zaliczyć roboty wymienione w pkt. VI. Niniejszej informacji.

Przed przystąpieniem do realizacji tych robót należy pracowników przeszkolić i

wyczulić na grożące im niebezpieczeństwo. Ten fakt kierownik budowy winien

odnotować w dzienniku budowy

-w przypadku wystąpienia zagrożenia lub awarii należy

wstrzymać roboty budowlane do czasu ich usunięcia

-konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony

indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia

pracownicy pracujący na wysokościach winni być wyposażeni w kaski i pasy

bezpieczeństwa

-zasada bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

polegająca na konieczności wyznaczenia w tym celu specjalnej osoby

nadzorującej:

taka konieczność przy realizacji tego obiektu nie zachodzi

VIII. Określenie sposobu magazynowania i przemieszczania materiałów, wyrobów i

Substancji na terenie budowy:

-materiały  winny być składowane na placu budowy-

zaplecze działki

-masa betonowa będzie wytwarzana w węźle betoniarskim na placu budowy w

alternatywie przywożona transportem zewnętrznym jako gotowy produkt i

transportowana pojemnikami do miejsca wbudowania

IX. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefie. W

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń

-na drogach dojazdowych i na terenie budowy nie należy składować

materiałów budowlanych

-punkty p.poż i pkt. medyczny należy zlokalizować w sąsiedztwie budowy –

lokal użytkowany przez inwestora

-dokumentację budowy, świadectwa o dopuszczeniu sprzętu do pracy

należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy