Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Głuchów.

Lokalizacja: Gmina Głuchów.

Inwestor: Gmina Głuchów, Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne, 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

# **2. Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość NETTO |
|  | Kosztorys | Kosztorys modernizacji oświetlenia ulic i dróg Gminy | - | - | - | - |
| 1. | Element | Wymiana opraw oświetleniowych (demontaż i montaż) | - | - | - | - |
| 1.1. | KSNR 9/501/4 (1) | Demontaż opraw zamontowanych na słupach, wysięgnikach słupowych, konstrukcjach wsporczych. | szt. | 497 |  |  |
| 1.2 | KSNR 9/501/4 (1) | Montaż nowych opraw oświetleniowych typ LED | szt. | 497 |  |  |
| 1.3 | KNR 403/1201/1 | Przeprowadzenie oceny stanu technicznego instalacji oświetlenia od zacisków do oprawy. | szt. | 497 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, |  | 497 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 497 |  |  |
| 2. | Element | Inne |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Opracowanie projektu technicznego modernizacji dla każdej ulicy, obejmującego obliczenia fotometryczne, zgodnie ze wszystkimi występującymi sytuacjami oświetleniowymi na istniejących lokalizacjach. | kpl | 1 |  |  |
| 2.2 |  | Utylizacja opraw oświetleniowych i innych materiałów z demontażu | kpl. | 497 |  |  |
| 2.3 |  | Opłata za wyłączenie dla wymiany opraw oświetleniowych sieci PGE Dystrybucja S.A. | kpl. | 1 |  |  |
| 2.4 |  | Wykonanie operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją powykonawczą | szt. | 1 |  |  |