## Arkusz1
Nr postępowania: PZP.271.19.2024
Kosztorys ofertowy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy (UMiG) w Zagórzu"
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
I. Winda osobowa - roboty zewnętrzne
1.1. Roboty budowlane
1 | KNR 4-01 0354/11 | Wykucie z muru podokienników stalowych | m | 2.67 |  | 0
2 | KNR 4-01 0354/12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 2.67 |  | 0
3 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 1 |  | 0
4 | KNR 4-01 0354/05 | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 4.103 |  | 0
5 | KNR 4-03 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt | 1 |  | 0
6 | KNR 2-25 0209/02 | Rozebranie zadaszenia z przenośnych elementów stalowych skręcanych na śruby, z dachem krytym poliwęglanem | m2 | 3.6 |  | 0
7 | KNR K-06 0102/05 | Rozebranie izolacji ze styropianu | m3 | 5.015 |  | 0
8 | Kalkulacja indywidualna | Przełożenie klimatyzatora | kpl | 1 |  | 0
9 | KNR 2-01 0122/01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 51.84 |  | 0
10 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 36.288 |  | 0
11 | KNR 2-01 0309/03 | Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych w gruncie kategorii IV | m3 | 15.552 |  | 0
12 | KNR K-58 0101/07 | Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podłoża | m2 | 13.35 |  | 0
13 | KNR 2-02 0602/09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 13.35 |  | 0
14 | KNR 2-02 0602/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 13.35 |  | 0
15 | KNR 2-02 0609/10 | Izolacje z płyt styropianowych -5 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej | m2 | 35.477 |  | 0
16 | KNNR-W 3 0201/02 | Podbicie betonem grubości 50cm ław lub ścian fundamentowych co 1m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym i odwozem samochodem samowyładowczym nadmiaru ziemi na odległość do 1km | m3 | 1.41 |  | 0
17 | KNR 2-02 1101/01.1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego | m3 | 7.442 |  | 0
18 | KNR 2-02 0205/01.2 | Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 5.663 |  | 0
19 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 1.628 |  | 0
20 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.147 |  | 0
21 | KNR-W 4-01 0602/02 | Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho | m2 | 11.326 |  | 0
22 | KNR 2-02 0206/01.2 | Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 34.786 |  | 0
23 | KNR 2-02 0206/05.2 | Ściany betonowe grubości 20cm z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości | m2 | 139.144 |  | 0
24 | ZKNR C-2.1 0309/03 | Wykonanie izolacji pionowej przeciw przesączaniu wody z powłoki wodoszczelnej | m2 | 21.759 |  | 0
25 | ZKNR C-1 0302/09 | Izolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie na powierzchniach pionowych - pierwsza warstwa | m2 | 21.759 |  | 0
26 | ZKNR C-1 0303/06 | Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wilgoci w gruncie przy użyciu elastycznej masy bitumicznej | m2 | 21.759 |  | 0
27 | KNR 2-02 0609/10 | Izolacje z płyt styropianowyych ekstrudowany 12cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej | m2 | 21.759 |  | 0
28 | KNNR-W 3 0207/02 analogia | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii izolacyjnej z gruntowaniem powierzchni | m2 | 23.6 |  | 0
29 | KNR 4-01 0815/05 analogia | Listwy mocujace folię | m | 10 |  | 0
30 | KNNR 1 0318/02 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV | m3 | 19.001 |  | 0
31 | KNR 2-01 0211/04.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m3 | 32.839 |  | 0
32 | KNR 2-02 1604/02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m | m2 | 84.916 |  | 0
33 | KNR 2-02 0107/01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm | m2 | 83.247 |  | 0
34 | KNR 2-02 0114/01.1 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej kl. 200 grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m2 | 36.915 |  | 0
35 | KNR 2-02 0211/01 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m | m3 | 4.368 |  | 0
36 | KNR 2-02 0126/01 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | otwór | 5 |  | 0
37 | KNR 2-02 0126/02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | otwór | 7 |  | 0
38 | KNR 4-01 0346/04 | Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazdo | 4 |  | 0
39 | KNR 2-02 0126/05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 41.4 |  | 0
40 | KNR 2-02 0210/03.2 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy | m3 | 0.259 |  | 0
41 | KNR 2-02 0212/12 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm | m3 | 2.333 |  | 0
42 | KNR 2-02 0212/11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych | m3 | 0.391 |  | 0
43 | KNR 2-02 0216/02.2 | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 26.525 |  | 0
44 | KNR 2-02 0613/03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr. 12cm układanymi na sucho - jedna warstwa | m2 | 10.55 |  | 0
45 | KNR 2-02 0613/04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej gr. 10cm układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną | m2 | 10.55 |  | 0
46 | KNR 4-01 0329/05 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej | m3 | 2.077 |  | 0
47 | KNR 4-01 0212/03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 0.403 |  | 0
48 | KNR K-08 0102/08.2 | Montaż narożnika ochronnego | m | 60.62 |  | 0
49 | KNR 4-01 0304/01.1 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.932 |  | 0
50 | KNR 4-01 0711/01.2 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 0.77 |  | 0
51 | KNR 4-01 0711/02.2 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 16.91 |  | 0
52 | KNR 2-02 0801/02 | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie | m2 | 73.788 |  | 0
53 | KNR 2-02 0803/06 | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie | m2 | 11.393 |  | 0
54 | KNR 2-02 0616/01 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii | m2 | 14.205 |  | 0
55 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr 5cm na sucho | m2 | 14.205 |  | 0
56 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 14.205 |  | 0
57 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 56.82 |  | 0
58 | NNRNKB 4 2143/02 | Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym | m | 5.3 |  | 0
59 | NNRNKB 7 1134/01.1 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 11.393 |  | 0
60 | NNRNKB 7 1134/02.1 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 73.788 |  | 0
61 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 85.181 |  | 0
62 | KNR 2-02 1118/08 | Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 14.205 |  | 0
63 | KNR 2-02 1120/05 | Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek | m | 28.66 |  | 0
64 | KNR 2-02 0829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą | m2 | 9.45 |  | 0
65 | KNR 2-02 1219/03 | Wycieraczki do obuwia systemowe | szt | 1 |  | 0
66 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 8.059 |  | 0
67 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 24.177 |  | 0
1.2. Elewacja
68 | KNNR 2 1902/11 | Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (cokoły) | m | 8.26 |  | 0
69 | KNNR 2 1902/01 | Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.17cm metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 82.883 |  | 0
70 | KNNR 2 1902/03 | Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr.3cm metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 5.454 |  | 0
71 | KNNR 2 1902/11 | Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, krawędzie) | m | 46.96 |  | 0
72 | KNR 0-33 23/03 | Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego | m | 19.2 |  | 0
73 | KNNR 2 1902/13 | Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień dodatkową warstwą z włókna szklanego (podwójnie) miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) | m | 4.9 |  | 0
74 | KNR 0-23 2611/02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 7.593 |  | 0
75 | KNR 0-23 2612/01 | Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr 12cm | m2 | 7.593 |  | 0
76 | KNR 0-23 2612/05 | Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli | szt | 31 |  | 0
77 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi | m2 | 7.593 |  | 0
78 | KNR 0-23 2611/03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją | m2 | 7.593 |  | 0
79 | KNR 2-02 0822/09 | Licowanie ścian płytkami klinkierowymi luzem o wymiarach 25x6cm | m2 | 7.593 |  | 0
80 | KNR-W 4-01 0810/05 | Uzupełnienie cokolików zewnętrznych z płytek | m | 1.64 |  | 0
81 | KNR K-33 0302/02 | Impregnacja elewacji preparatem hydrofobizującym powierzchni fakturowych | m2 | 8.003 |  | 0
82 | KNR 2-02 2007/02 | Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny | m2 | 17.688 |  | 0
83 | KNNR 2 1108/03 analogia | Zamocowanie paneli z blachy powlekanej | m2 | 17.688 |  | 0
84 | KNR-W 2-02 1218/04 | Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 5.3 |  | 0
85 | KNR 2-31 0606/01 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce piaskowej | m | 1.2 |  | 0
86 | KNR 2-31 0101/07 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV | m2 | 4.851 |  | 0
87 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 0.39 |  | 0
88 | KNR 2-31 0407/01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 9.75 |  | 0
89 | KNR AT-04 0101/03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny | m2 | 4.41 |  | 0
90 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 4.41 |  | 0
91 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | -22.05 |  | 0
92 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 4.41 |  | 0
93 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | -13.23 |  | 0
1.3. Konstrukcja dachu z pokryciem
94 | KNR 2-02 0406/02 | Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.293 |  | 0
95 | KNR 2-02 0408/03 | Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.56 |  | 0
96 | KNR 2-02 0409/01 | Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.383 |  | 0
97 | KNR 2-02 0408/07 | Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.366 |  | 0
98 | KNR 2-02 0409/04 | Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.189 |  | 0
99 | KNR 2-02 0406/06 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.602 |  | 0
100 | NNRNKB 6 0411/02 | Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych | m | 25.5 |  | 0
101 | KNR 2-02 0409/06 | Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.038 |  | 0
102 | NNRNKB 6 0411/01.3 | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 70x32mm dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 42.683 |  | 0
103 | NNRNKB 6 0411/01.2 | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 32x50mm dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 42.683 |  | 0
104 | KNNR 2 0604/02 | Izolacja z membrany dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 42.683 |  | 0
105 | NNRNKB 6 0535/04 | Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2 | m2 | 42.683 |  | 0
106 | NNRNKB 6 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 38.41 |  | 0
107 | NNRNKB 6 0539/04 | Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną-płotki | m | 31 |  | 0
108 | KNR 2-02 0508/04.1 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm-kpl | m | 8.9 |  | 0
109 | KNR 2-02 0508/09.1 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm | szt | 2 |  | 0
110 | KNR 2-02 0510/01.1 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 8cm-kpl | m | 21.32 |  | 0
1.4. Remont istniejącej połaci dachowej
111 | KNR 4-01 0535/04 | Rozbiórka części rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 6 |  | 0
112 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 5.228 |  | 0
113 | KNR 4-01 0426/02 | Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych-podbitka dachowa | m2 | 4.8 |  | 0
114 | KNR 4-01 0430/10 | Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych | m | 6 |  | 0
115 | KNR 4-01 0349/02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.113 |  | 0
116 | KNR 4-01 0535/02 | Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 34.905 |  | 0
117 | KNR 4-01 0430/04 | Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm | m2 | 34.905 |  | 0
118 | KNR 4-01 0430/05 | Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm | m2 | 34.905 |  | 0
119 | KNR K-08 0101/08 | Usunięcie folii dachowej | m2 | 34.905 |  | 0
120 | KNR 4-01 0430/06 | Rozbiórki więźb dachowych prostych | m2 | 14.305 |  | 0
121 | KNR 9-29 0209/01 | Usunięcie izolacji termicznej o grubości do 8cm obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5m2 | m2 | 25.445 |  | 0
122 | KNR 9-29 0211/01 | Demontaż rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5m2, rozstaw profili do 50cm | m2 | 25.445 |  | 0
123 | KNR 4-01 0526/02 | Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o długości do 0,5m z blachy ocynkowanej | szt | 2 |  | 0
124 | KNR 4-01 0424/03 analogia | Wycięcie otworów w stropie | miejsce | 1 |  | 0
125 | KNR 4-01 0424/05 | Wycięcie otworów dla klapy oddymiającej w dachu drewnianym | miejsce | 1 |  | 0
126 | KNR 4-01 0523/06 | Naprawa pokrycia polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy ocynkowanej o powierzchni do 1m2 | miejsce | 4 |  | 0
127 | KNR 4-01 0531/02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych papą, dachówką płaską | m2 | 3.36 |  | 0
128 | NNRNKB 6 0411/01.2 | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 32x50mm dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 15 |  | 0
129 | NNRNKB 6 0411/01.3 | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 50x50mm dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 15 |  | 0
130 | KNNR 2 0604/02 | Izolacja z membrany dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 15 |  | 0
131 | KNR 2-02 2007/02 | Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych | m2 | 1.8 |  | 0
132 | KNR-W 2-02r97 2605/01 | Okładanie ścian okładziną - podbitka - nawiązać do istniejącej | m2 | 1.8 |  | 0
133 | KNR 9-29 0312/02.1 | Uzupełnienie izolacji termicznej /płyta wełny mineralnej gr. 25cm/ obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5m2 | m2 | 19.913 |  | 0
134 | KNR 2-02 2011/02 | Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm | m2 | 19.913 |  | 0
135 | KNR 2-02 2011/04 | Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt | m2 | 19.913 |  | 0
136 | KNR 9-29 0313/01 | Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych GKF grubości do 12,5mm obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5m2 - pierwsza warstwa | m2 | 3 |  | 0
137 | KNR 9-29 0313/03 | Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych GKF grubości do 12,5mm obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5m2 - każda następna warstwa | m2 | 3 |  | 0
138 | KNR 2-02 0815/01 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach z płyt gipsowych | m2 | 22.913 |  | 0
139 | NNRNKB 7 1134/01.1 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 26.151 |  | 0
140 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 26.151 |  | 0
141 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 13.133 |  | 0
142 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 39.399 |  | 0
1.5. Stolarka
143 | KNR-W 2-02 1040/05 | Ścianki aluminiowe EIS30 z drzwiami | m2 | 25.944 |  | 0
144 | KNR-W 2-02 1040/01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 | m2 | 1.89 |  | 0
145 | KNR 2-02 1204/03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 jednostronne o powierzchni do 2m2 | m2 | 1.89 |  | 0
146 | NNRNKB 6 1026/05 | Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną + samozamykacz z blokadą ramienia | m2 | 2.31 |  | 0
147 | KNR-W 2-02 1040/01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe + samozamykacz z blokadą ramienia | m2 | 2.31 |  | 0
148 | KNR-W 2-02 1038/01 analogia | Montaż rolet p.poż EI60 -kurtyna | m2 | 2.2 |  | 0
149 | KNR-W 2-02 1018/03 | Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 7.5 |  | 0
150 | NNRNKB 4 2143/02 | Podokienniki o szerokości 30cm grubości 3cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym | m | 5.3 |  | 0
151 | KNR 4-01 0318/02.2 | Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł /dostawa+montaż/ | szt | 6 |  | 0
152 | KNR 2-02 1017/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 -(łazienkowe z kpl. okuć) | m2 | 3.2 |  | 0
153 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 -(łazienkowe z kpl. okuć) | m2 | 7.2 |  | 0
II. Winda osobowa
154 | Kalkulacja indywidualna | Winda osobowa | kpl | 1 |  | 0
155 | Kalkulacja indywidualna | Uruchmienie i odbiór UDT | kpl | 1 |  | 0
III. Roboty zewnętrzne - pochylnia dla niepełnosprawnych
156 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka istniejącej pochylni | kpl | 1 |  | 0
157 | KNR 4-01 1306/01 | Demontaż balustrad oraz konstrukcji stalowej | szt | 3 |  | 0
158 | KNR 4-01 0354/14 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady | szt | 23 |  | 0
159 | KNR 2-31 0805/01 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 35.882 |  | 0
160 | KNR 2-31 0804/01 | Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm | m2 | 35.882 |  | 0
161 | KNR 2-31 0814/01 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej | m | 18.51 |  | 0
162 | KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 3 |  | 0
163 | KNR 2-01 0125/02 | Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm | m2 | 13.46 |  | 0
164 | Kalkulacja indywidualna | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | kpl | 1 |  | 0
165 | KNR 2-31 0101/07 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV | m2 | 28.272 |  | 0
166 | KNR 2-31 0103/02 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | 28.272 |  | 0
167 | KNNR-W 3 0207/02 analogia | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii izolacyjnej z gruntowaniem powierzchni | m2 | 7.26 |  | 0
168 | KNR 4-01 0815/05 analogia | Listwy mocujace folię | m | 14.7 |  | 0
169 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 1.418 |  | 0
170 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 0.24 |  | 0
171 | KNR 2-31 1203/01 | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 3.5 |  | 0
172 | KNR 2-31 1201/03 | Przestawianie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4 |  | 0
173 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 61.859 |  | 0
174 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 44.217 |  | 0
175 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 42.076 |  | 0
176 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 77.832 |  | 0
177 | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 14.961 |  | 0
178 | KNNR 6 1303/04 | Stabilizacja przekopów z mechanicznym przygotowaniem mieszanki | m3 | 8.727 |  | 0
179 | KNR AT-04 0101/03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny | m2 | 24.579 |  | 0
180 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe palisadowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 31.95 |  | 0
181 | KNR 2-31 0105/05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 23.265 |  | 0
182 | KNR 2-31 0511/02.1 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 18.612 |  | 0
183 | KNR 2-31 0511/02.2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6cm kolorowej, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 4.653 |  | 0
184 | KNR 2-01 0312/11 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 w gruncie kategorii IV | dół | 24 |  | 0
185 | KNR 2-02 0203/01.1 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 1.5 |  | 0
186 | KNR 2-23 0606/03 | Balustrada ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych | m | 31.95 |  | 0
187 | KNR 2-01 0506/07 | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III | m2 | 25.578 |  | 0
188 | KNR 2-21 0401/06 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii IV /Nasiona traw odpornych na deptanie/ | m2 | 25.578 |  | 0
4. Roboty budowlane - przebudowa sanitariatów
4.1 Roboty budowlane remontowe wewnętrzne
189 | KNR 4-01 0354/09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt | 10 |  | 0
190 | KNR 4-01 0348/03 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 46.386 |  | 0
191 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 69.48 |  | 0
192 | KNR 4-01 0701/05 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 71.518 |  | 0
193 | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie | m2 | 24.004 |  | 0
194 | KNR 4-01 0804/07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 23.488 |  | 0
195 | KNR 4-01 0210/01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 3.44 |  | 0
196 | KNR 4-01 1202/08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 | m2 | 42.656 |  | 0
197 | NNRNKB 5 0618/02 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 | m2 | 22.046 |  | 0
198 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 22.046 |  | 0
199 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 88.184 |  | 0
200 | KNR 2-02 2003/02 | Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo | m2 | 19.886 |  | 0
201 | KNR 2-02 2003/04 | Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo | m2 | 8.634 |  | 0
202 | KNR 2-02 0613/06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr.10cm układanych na sucho | m2 | 38.372 |  | 0
203 | KNR K-08 0102/08.2 | Montaż narożnika ochronnego | m | 72.03 |  | 0
204 | KNR 4-01 0716/01.2 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 73.307 |  | 0
205 | KNR 4-01 0711/02.2 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 21.606 |  | 0
206 | KNNR 4 1307/01 | Kanały z rur SPIRO o średnicy 100mm | m | 3 |  | 0
207 | KNR 4-01 0322/02 | Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 4 |  | 0
208 | KNR 2-02 0815/06 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 22.046 |  | 0
209 | KNR 2-02 0815/04 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 24.195 |  | 0
210 | KNR 2-02 2004/01 | Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi GKFI 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 9.852 |  | 0
211 | KNR K-08 0102/08.2 | Montaż narożnika ochronnego | m | 65.68 |  | 0
212 | KNR 2-02 0815/02 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 75.145 |  | 0
213 | KNR 2-02 0829/08 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą | m2 | 90.862 |  | 0
214 | NNRNKB 3 2122/05 | Szlifowanie ręczne narożnika | m | 105 |  | 0
215 | NNRNKB 7 1134/01.1 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 163.662 |  | 0
216 | NNRNKB 7 1134/02.1 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 408.932 |  | 0
217 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 141.009 |  | 0
218 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 271.505 |  | 0
219 | Kalkulacja indywidualna | Wyposażenie łazienek | kpl | 2 |  | 0
220 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 29.523 |  | 0
221 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 88.569 |  | 0
V. Roboty budowlane w piwnicy
222 | KNR 4-01 0354/09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt | 1 |  | 0
223 | KNR 2-02 1204/04 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 2.1 |  | 0
224 | KNR 4-01 0701/11 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 150.4 |  | 0
225 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 361.61 |  | 0
226 | KNR 7-12 0101/02 | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - belki | m2 | 22.415 |  | 0
227 | KNR 7-12 0105/02 | Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych - belki | m2 | 22.415 |  | 0
228 | KNR 4-01 0703/03 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane | m | 149.43 |  | 0
229 | KNR 4-01 0704/03.1 | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach | m2 | 44.829 |  | 0
230 | NNRNKB 7 1134/01.1 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - warstwa sczepna do stali | m2 | 22.415 |  | 0
231 | NNRNKB 7 1134/01.1 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - warstwa sczepna | m2 | 150.4 |  | 0
232 | KNR 2-02 0801/04 | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie- analogia - wykonanie tynku z zaprawy ogniochronnej dla zabezpieczenia stropu do klasy REI -120 | m2 | 150.4 |  | 0
233 | KNR 2-02 0801/04 | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie analogia - wykonanie tynku z zaprawy ogniochronnej dla zabezpieczenia belek stropowychdo klasy REI-120 (pogrubionawarstwa na stopkach belek | m2 | 22.415 |  | 0
234 | KNR 2-02 2004/03 | Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi GKF 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych - do REI 120 | m2 | 3.595 |  | 0
235 | KNR K-08 0102/08.2 | Montaż narożnika ochronnego | m | 9.48 |  | 0
236 | KNR 2-02 0815/02 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 3.595 |  | 0
237 | NNRNKB 7 1134/02.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 361.61 |  | 0
238 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 172.815 |  | 0
239 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 361.61 |  | 0
240 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez stropy | kpl | 1 |  | 0
1. Remont połaci dachowej
1 | KNR 2-02 1604/01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m w pozycji należy uwzględnić czas pracy rusztowań w trakcie całej budowy | m2 | 855 |  | 0
2 | KNR 4-01 0535/04 | Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 151.6 |  | 0
3 | KNR 4-01 0535/05 | Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 12 |  | 0
4 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 69.736 |  | 0
5 | KNR 4-01 0426/02 | Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych-podbitka dachowa | m2 | 60.64 |  | 0
6 | KNR 4-01 0430/10 | Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych | m | 151.6 |  | 0
7 | KNR 4-01 0535/02 | Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 584.188 |  | 0
8 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 175.256 |  | 0
9 | KNR 4-01 0430/04 | Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm | m2 | 584.188 |  | 0
10 | KNR 4-01 0413/02 | Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie | m | 193.8 |  | 0
11 | NNRNKB 6 0411/02 | Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych | m | 156.4 |  | 0
12 | KNNR 2 0604/02 | Izolacja z membrany dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 672.09 |  | 0
13 | NNRNKB 6 0411/01.2 | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 32x50mm dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 682.09 |  | 0
14 | NNRNKB 6 0411/01.3 | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 50x70mm dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 682.09 |  | 0
15 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana okien dachowych | kpl | 4 |  | 0
16 | NNRNKB 6 0535/04 | Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2 | m2 | 672.09 |  | 0
17 | NNRNKB 6 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 170.523 |  | 0
18 | KNR 2-02 0515/08 | Obróbki z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą | szt | 4 |  | 0
19 | KNR 2-02 0508/04.1 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm | m | 95.6 |  | 0
20 | KNR 2-02 0508/02.1 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 10cm | m | 60.8 |  | 0
21 | KNR 2-02 0510/03.1 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm | m | 12 |  | 0
22 | KNR 2-02u1 U-0202-000200/01 | Ruszt drewniany pod podbitkę | m2 | 98.765 |  | 0
23 | KNNR 2 1108/03 analogia | Zamocowanie paneli z blachy powlekanej perforowanej | m2 | 98.765 |  | 0
24 | NNRNKB 6 0539/04 | Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną | m | 180 |  | 0
25 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana instalacji odgromowej | kpl | 1 |  | 0
26 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 34.125 |  | 0
27 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 136.5 |  | 0
1 Instalacje Saniatrne
1.1 Demontaże
1 | KNR 4-02 0144/01 | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm3 | szt | 2 |  | 0
| KNR 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 4 |  | 0
| KNR 4-02 0235/01 | Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru | kpl | 2 |  | 0
| KNR 4-02 0235/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 4 |  | 0
| KNR 4-02 0132/01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 4 |  | 0
| KNR 4-02 0233/02 | Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych średnicy 50mm | szt | 6 |  | 0
| KNR 4-02 0233/04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm | szt | 4 |  | 0
1.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji SANITARNEJ
2 | KNNRW 4 207/3 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych Norma: KNNR-W 4 0207-03, 2000 | m | 36 |  | 0
3 | KNNRW 4 207/1 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych Norma: KNNR-W 4 0207-01, 2000 | m | 10 |  | 0
5 | KNNRW 4 211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych Norma: KNNR-W 4 0211-03, 2000 | szt | 4 |  | 0
6 | KNNRW 4 211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych Norma: KNNR-W 4 0211-01, 2000 | szt | 4 |  | 0
8 | KNNRW 4 230/2 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym 50 cm Norma: KNNR-W 4 0230-02, 2000 | kpl | 2 |  | 0
9 | KNNRW 4 230/2 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym 50 cm niepełnosprawnych Norma: KNNR-W 4 0230-02, 2000, | kpl | 2 |  | 0
12 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt" wraz z antybakteryjną deską sedesową wolnoopadającą | kpl | 2 |  | 0
12 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt" dla niepełnosprawnych wraz z antybakteryjną deską sedesową wolnoopadającą | kpl | 2 |  | 0
17 | KNNR 4 135/4 | Uchwyt na reczniki do wycierania rak + dozownik do mydła | szt | 4 |  | 0
18 | KNP 5 526/2 | Czyszczaki (rewizje), średnica zewnętrzna 110 mm | szt | 6 |  | 0
21 | Kalkulacja własna | Drzwiczki w miejscach rewizji 20x30cm | szt. | 4 |  | 0
22 | Kalkulacja własna | Uchwyty dla niepełnosprawnych | kpl. | 2 |  | 0
1.3 Wewnętrzna instalacja wody zimnej i cwu.
24 | KNR-W 2-15 0110/01 | Rurociągi w instalacjach wodnych 20x3,4mm PP o połączeniach zgrzewanych | m | 50 |  | 0
25 | KNR-W 2-15 0110/01 | Rurociągi w instalacjach wodnych 25x4,2mm PP o połączeniach zgrzewanych | m | 10 |  | 0
26 | KNR-W 2-15 0110/01 | Rurociągi w instalacjach wodnych 32x5,4mm PP o połączeniach zgrzewanych | m | 10 |  | 0
27 | KNR 401 340/1 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej Norma: KNR 4-01 0340-01, wyd.III 1999 Zuzia: Roboty remontowe budowlane, | m | 5 |  | 0
28 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 50 |  | 0
29 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 10 |  | 0
30 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 10 |  | 0
31 | KNNRW 4 116/1 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. Norma: KNNR-W 4 0116-01, 2000 | szt | 8 |  | 0
32 | KNNRW 4 127/1 | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych Norma: KNNR-W 4 0127-01, 2000 | próbę | 1 |  | 0
33 | KNNRW 4 128/1 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Norma: KNNR-W 4 0128-01, 2000 | m | 70 |  | 0
34 | KNNRW 4 131/4 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32mm Norma: KNNR-W 4 0131-04, 2000 | szt | 1 |  | 0
38 | KNR 4-01 0209/03 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu żwirowego | m2 | 1 |  | 0
39 | KNR 2-15 0115/02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm | szt | 2 |  | 0
40 | KNR 2-15 0115/02 | Baterie umywalkowe łokciowa termostatyczna dla niepełnosprawnych o śr. nom. 15 mm | szt | 2 |  | 0
42 | KNR 2-15 0114/03 | Podgrzewacz poj. elektryczny 10 l | szt | 2 |  | 0
1.4 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
43 | KNRW 215 112/1 | Rura wielowarstwowa ( PEX 16 x 2) o średnicy 16mm | m | 40 |  | 0
44 | KNRW 215 112/1 | Rura wielowarstwowa ( PEX 20 x 2) o średnicy 20mm | m | 15 |  | 0
45 | KNRW 215 404/2 | Rura wielowarstwowa ( PEX 26 x 3) o średnicy 26mm Norma: KNR-W 2-15 0404-03, wyd.I 1998 Zuzia: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998), | m | 15 |  | 0
46 | KNR 34 101/19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16-32mm otulinami Norma: KNR 0-34 0101-19, wyd.I 2002 Zuzia: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex, | m | 70 |  | 0
47 | KNR 401 208/3 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm Norma: KNR 4-01 0208-03, wyd.III 1999 Zuzia: Roboty remontowe budowlane, | szt | 6 |  | 0
48 | KNR 404 1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu Norma: KNR 4-04 1101-03, wyd.IV 1997 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m3 | 6.5 |  | 0
49 | KNNR 4 418/7 | Grzejnik aluminiowy 3 żeberka | szt | 2 |  | 0
49 | KNNR 4 418/7 | Grzejnik aluminiowy 6 żeberek | szt | 2 |  | 0
50 | KPRR 7 446/1 | Zawór termostatyczny Norma: KPRR 7 0446-01, | szt | 4 |  | 0
51 | KPRR 7 446/1 | Głowica termostatyczna Norma: KPRR 7 0446-01, | szt | 4 |  | 0
52 | KPRR 7 446/1 | Zawór odcinający dolny Norma: KPRR 7 0446-01, | szt | 4 |  | 0
53 | KNNRW 4 131/2 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25mm Norma: KNNR-W 4 0131-02, 2000 | szt | 2 |  | 0
54 | KNNR 4 0132/08.1 | Zawór spustowy Dn 20 | szt | 2 |  | 0
55 | KNKRB 4 313/7 | Próba instalacji na gorąco bez regulacji | szt | 1 |  | 0
56 | KNNR 4 436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | urządze | 1 |  | 0
22 | Kalkulacja własna | Przeniesienie 2 grzejników do przedsionka Windy | kpl. | 1 |  | 0
|  | 1.5 Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  | 0
47 | KNR 401 208/3 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm | szt | 2 |  | 0
|  | Norma: KNR 4-01 0208-03, wyd.III 1999 |  |  |  | 0
|  | Zuzia: Roboty remontowe budowlane, |  |  |  | 0
48 | KNR 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 5 |  | 0
49 | KNR 9-16 0104/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych samoprzylepną matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 6.6 |  | 0
58 | Kalkulacja własna | Wentylatory osiowe | szt. | 4 |  | 0
0
Instalacja
Przesunięcie rozdzielni
1 | KNNR-W 9 0812/05 | Odłączenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o przekroju żył do 50mm2 | szt | 1 |  | 0
2 | KNR 4-01 0330/12 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 0.5 |  | 0
3 | Kalkulacja indywidualna | Przesunięcie tablicy bezpiecznikowej | godz. | 10 |  | 0
Instalacja elektryczna okablowanie
4 | KNNR 5 1209/11.1 | Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych | otworów | 8 |  | 0
5 | KNNR 5 1207/03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 50 |  | 0
6 | KNNR 5 1207/02 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 250 |  | 0
7 | KNNR 5 1207/01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 700 |  | 0
8 | KNNR 5 1208/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 1000 |  | 0
9 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe -Przewód N2XH-J 3x1,5mm | m | 650 |  | 0
10 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe -Przewód N2XH-J 5x6mm | m | 18 |  | 0
11 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe -Przewód miedziany ŻO 1x6mm | m | 18 |  | 0
12 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe - Przewód HDGS 3x2,5mm2 | m | 300 |  | 0
13 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe - Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8 mm | m | 250 |  | 0
14 | KNNR 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe - Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8 mm | m | 150 |  | 0
Montaz wyposażenia rozdzielni
15 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Rozłacznik 1 polowy TEST | szt | 4 |  | 0
16 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - wentylatorów | szt | 4 |  | 0
17 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg -system przyzywowy | szt | 2 |  | 0
18 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik różnicowoprądowy 1-faz 25A/300mA /AC | szt | 4 |  | 0
19 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadrądowy 1-faz B16 | szt | 1 |  | 0
20 | KNNR 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadrądowy 1-faz B6 | szt | 6 |  | 0
Montaz opraw oświetleniowych
21 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa 25W, 37000lm | kpl | 28 |  | 0
22 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Czunikiem ruchu | kpl | 8 |  | 0
23 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna AW1 | kpl | 18 |  | 0
24 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna AW2 | kpl | 5 |  | 0
25 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna AW3 | kpl | 5 |  | 0
26 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna AW4 | kpl | 2 |  | 0
27 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna AWz | kpl | 1 |  | 0
28 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna EW1 | kpl | 14 |  | 0
29 | KNNR 5 0501/03 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna EW2 | kpl | 3 |  | 0
Centrala systemu oddymiania
30 | KNNR 5 1201/04 | Osadzanie w ścianie kołków kotwiących M10 | szt | 4 |  | 0
31 | KNNR 5 0404/01 | Montaż centrali oddymiającej kompletnej z wyposażeniem umożliwiającym prawidłowe działanie | szt | 1 |  | 0
32 | KNNR 5 0406/01 | Montaż czujek dymu | szt | 3 |  | 0
33 | KNNR 5 0406/01 | Montaż siłownika systemu oddymiania | szt | 4 |  | 0
34 | KNNR 5 0406/01 | Montaż przycisków RPO | szt | 4 |  | 0
35 | KNNR 5 0406/01 | Puszka instalacyjna pożarowa | szt | 4 |  | 0
36 | KNNR 5 0727/02 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 4 żyłowych | szt | 30 |  | 0
37 | Kalkulacja indywidualna | Programowanie uruchomienie instalacji SSP | godz. | 8 |  | 0
Pomiary
38 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 4 |  | 0
39 | KNNR 5 1303/01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego | pomiar | 11 |  | 0
RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [5 empty] | 0
RAZEM BRUTTO (wartość należy przenieść do interaktywnego formularza ofertowego) | [5 empty] | 0