**Załącznik nr 9 do SWZ**

**OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest** **wykonanie remontu pomieszczenia nr 0.14 Laboratorium Podstaw Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej**

1. Wykonawca musi dysponować zasobami ludzkimi w ilości umożliwiającej wykonanie w wyznaczonym terminie

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, polskich norm, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i warunkami Umowy.

3. Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i pod nadzorem uprawnionych osób. Prace utrudniające użytkowanie innych obiektów położonych w sąsiedztwie winny być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz użytkownikami tych obiektów w minimalnym 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca odpowiada za wszystkie czynności formalne, w tym odbiory przez odpowiednie urzędy i instytucje jeśli jest to wymagane,

4. Zleceniobiorca wyznacza wykwalifikowanego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami i zarejestrowanego w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz kierowników robot dla branży elektrycznej I sanitarnej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania porządku na budowie i do bieżącego usuwania gruzu i innych materiałów z terenu rozbiórki. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porządku w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

6. Wykonawca musi należycie zabezpieczyć miejsce, na którym będzie prowadził roboty przed dostępem osób trzecich,

7. Wykonawca odpowiada za zatrudnienie przy wykonywaniu robót personelu o odpowiednich kwalifikacjach, zarówno swojego jak i podwykonawców, Wykonawca jest odpowiedzialny za całość przyjętych w umowie robót do wykonania niezależnie od tego jakiego podwykonawcę zatrudnił, Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu podwykonawców, których zamierza zatrudnić,

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót podczas realizacji zamówienia, o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia

9. Wynagrodzenie stanowić będzie kwotę ryczałtową, a oferta musi uwzględniać kompleksowe wykonanie prac stanowiących całość pod względem techniczno-użytkowym oraz okres gwarancji.

10. Prace odbywać się będą na czynnym obiekcie, a Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z użytkowania części budynku na czas remontu

11. przy wykonywaniu prac remontowych nie zachodzi konieczność montowania liczników na energię elektryczną oraz podlicznika wody.