STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJA

| nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego | WYMIANA WINDY OSOBOWEJ |
| adres obiektu budowlanego | ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa |
| kategoria obiektu budowlanego | Kategoria XII, budynki administracji publicznej |
| - nazwa jednostki ewidencyjnej - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - numer działek ewidencyjnych na których usytuowany jest obiekt | jedn. ewid. 146503_8 obręb 04-07-02 działka nr 14/57 |
| - imię i nazwisko lub nazwa Inwestora - adres Inwestora | Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Marywilska 44; 03-042 Warszawa |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień budowlanych | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA | Projektant (obiektu) | mgr inż. Michał Dębkowski |  |
|  | spec. uprawnień | konstrukcyjno - budowlana |  |
|  | nr uprawnień | MAZ/0274/PWOK/12 |  |

Egzemplarz nr: …........                                                                                                       Warszawa, 24.07.2024 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI

I. OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot i zakres opracowania	K/3

  - Podstawy merytoryczne	K/3

  - Opis stanu istniejącego	K/3

  - Opis wymagań dla windy osobowej	K/6

  - Uwagi ogólne	K/7

II. 	DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

  - Kopia uprawnień projektanta	K/8

  - Kopia zaświadczenia o przynależności do izby inżynierskiej projektanta	K/10

III. RYSUNKI

K-01	INWENTARYZACJA SZYBU - RZUTY

K-02	INWENTARYZACJA SZYBU - PRZEKRÓJ

I. OPIS TECHNICZNY

1.	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, konstrukcyjny wymiany windy
w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie w zakresie zgodnym z wymogami Prawa budowlanego i stanowi podstawę do przygotowania postępowania o zamówienia publiczne na wymianę windy.

Zakresem opracowania objęto:

- Opis stanu istniejącego budynku.

- Rysunki z inwentaryzacją szybu windowego.

2.   Podstawy merytoryczne

- Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku biurowo – mieszkalnego
na Przychodnię Lekarską dla dzieci i dorosłych przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie wykonany przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane SECOR z 10/1997r.

- Dokumentacja Montażowa dźwigu Schindler S100 – (nr dźwigu 9862064)
z 23 września 1999r.

- Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

- Dokumentacja fotograficzna.

3.	Opis stanu istniejącego

Budynek administracyjno-biurowy zlokalizowany jest przy ul. Marywilskiej 44
w Warszawie dzielnica Białołęka na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 14/57,
obręb 4-07-02 jednostka ewidencyjna 146503_8. Został wzniesiony około 1955r.

Jest to obiekt wolnostojący, w rzucie w kształcie litery „C”. Posiada 3 – kondygnacje nadziemne oraz jest w pełni podpiwniczony. Wykonany został w konstrukcji tradycyjnej. Układ konstrukcyjny podłużny 3 – traktowy, dla skrzydeł 2 – traktowy. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stropy gęstożebrowe typu DMS. Dach płaski, jednospadowy, stropodach niewentylowany. Biegi, podesty i spoczniki klatek schodowych żelbetowe, mnolityczne.

Aktualnie w budynku mają swoją siedzibę:

- Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Białołęka

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

- Urząd Dzielnicy Białołęka

Komunikację pionową w obiekcie zapewniają dwie klatki schodowe usytuowane
w narożnikach północno-wschodnim i południowo-wschodnim. W budynku jest również zainstalowana winda osobowa o napędzie hydraulicznym firmy Schindler obsługująca przystanki na kondygnacjach „0”, „+1” oraz „+2”. Maszynownię zlokalizowano w piwnicy bezpośrednio przy szybie windy.

Parametry istniejącej windy:

- rok budowy 1999

- producent Schindler

- nr fabryczny 9862064

- nr rej. 312705458

- napęd hydrauliczny

- udźwig 630kg

- szerokość wew. kabiny 110cm

- głębokość wew. kabiny 140cm

- wysokość wew. kabiny 209cm

- prędkość 0,63m/s

Fot. 1 Widok ogólny budynku.

| Fot. 2 Widok maszynowni. | Fot. 3 Odkrywka fundamentu. |
| --- | --- |
| Fot. 4 Widok odwiertu dla sprawdzenia grubości ściany. | Fot. 5 Widok zasilania windy w pomieszczeniu maszynowni. |
| Fot. 6 Widok przystanka na parterze. | Fot. 7 Widok podszybia. |

| Fot. 8 Widok przystanka na 1 piętrze. | Fot. 9 Widok przystanka na 2 piętrze. |
| --- | --- |
| Fot. 10 Widok nadszybia. | Fot. 11 Widok kabiny. |

4. 	Opis wymagań dla windy osobowej

Dostawca dźwigu osobowego powinien zapewnić następujące minimalne wymagania:

- kabina, osprzęt i oznakowanie dostosowane dla osób niepełnosprawnych (w tym dla osób niedowidzących)

- udźwig min. 630kg

- napęd elektryczny

- prędkość min. 1m/s.

5. Uwagi ogólne

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji w tym Urzędu Dozoru Technicznego – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie
z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,  obowiązującymi normami, „Warunkami   technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” : Tom I  „Budownictwo ogólne”.

W   przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień w stosunku do projektu  należy  porozumieć  się z projektantem.

Projektant:											mgr inż. Michał  Dębkowski									upr. MAZ/0274/PWOK/12										spec.: konstrukcyjno-budowlana

II. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

III. RYSUNKI