Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy:  „Świadczenia usług w zakresie konserwacji i drobnych napraw instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji hydrantowej, gazowej, instalacji kanalizacyjnych, c.o. wraz z węzłami oraz drobnych robót ogólnobudowlanych o charakterze konserwacyjnym w obiektach będących w administracji Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”

Zamawiający:

Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie,

Ul. Kanafojskiego2, 10-722 Olsztyn

www.zak.olsztyn.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  H/1/2024

Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV:

50700000-2, 50720000-8

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dwuletnie świadczenie usług w zakresie konserwacji i drobnych napraw instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji hydrantowej, gazowej, instalacji kanalizacyjnych, c.o. wraz z węzłami oraz drobnych robót ogólnobudowlanych o charakterze konserwacyjnym w obiektach będących w administracji Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;

- Wykaz obiektów administrowanych przez Fundację „ŻAK” UWM objętych usługami w zakresie objętym zamówieniem:

- Dom Studenta nr 1, Olsztyn, ul. Kanafojskiego 3;

- Dom Studenta nr 2, Olsztyn, ul. Kanafojskiego 1;

- Dom Studenta nr 3, Olsztyn, ul. Oczapowskiego 9;

- Dom Studenta nr 4 wraz z częścią biurową, Olsztyn, ul. Kanafojskiego 2;

- Dom Studenta nr 6, Olsztyn, ul. Kanafojskiego 4;

- Dom Studenta nr 7, Olsztyn, ul. Kanafojskiego 12;

- Dom Studenta nr 8, Olsztyn, ul. Kanafojskiego 14;

- Dom Studenta nr 9, Olsztyn, ul. Kanafojskiego 8;

- Dom Studenta nr 119, Olsztyn, ul. Dybowskiego 9;

- Pomieszczenia usługowe w Domu Studenta nr 6, Olsztyn,ul. Kanafojskiego 4.

- Zamawiający wymaga, by Wykonawca świadczył usługi przez okres 6 dni (od poniedziałku do soboty) w każdym tygodniu obowiązywania umowy od godz., 8:00 do 14:00 w obsadzie co najmniej dwóch pracowników Wykonawcy na terenie obiektów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałej gotowości do usuwania awarii konserwowanych przez niego instalacji przez okres 24 godzin na dobę we wszystkie dni obowiązywania umowy z zachowaniem maksymalnie 1,5 godzinnego czasu reakcji (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) na podjęcie czynności związanych z usunięciem awarii (czas reakcji liczony jest od chwili telefonicznego zgłoszenia wystąpienia awarii przez pracownika Zamawiającego).

- Zamawiający wymaga udzielenia na wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia co najmniej 3-miesięcznej gwarancji (liczonej od dnia odbioru usługi), a na urządzenia i materiały gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Materiały użyte do wykonania świadczenia umowy muszą odpowiadać co do jakości wyrobom   dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane prawem świadectwa i certyfikaty, które powinny być przedstawione Zamawiającemu na każde żądanie.

- Rozliczenie wartości wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych usług objętych zamówieniem będzie dokonane w oparciu o ceny jednostkowe określone w Formularzu cen jednostkowych, stanowiącym załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który zostanie wypełniony przez Wykonawcę i stanowić będzie integralną część umowy.

- Wykonanie każdej naprawy bądź konserwacji objętej zamówieniem przez wymianę części należy potwierdzić każdorazowo wpisem do zgłoszenia serwisowego.

- Przez świadczenie usług konserwacyjnych w zakresie prac hydraulicznych i drobnych prac ogólnobudowlanych należy rozumieć:

- Świadczenie usług konserwacyjnych, naprawczych, adaptacyjnych, modernizacyjnych w odniesieniu do prac hydraulicznych i drobnych prac ogólnobudowlanych;

- Dokonywanie przeglądów technicznych instalacji wodnej, gazowej, c.o., i kanalizacyjnej;

- Wykonywanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem technicznej sprawności instalacji i ich przyłączy do budynków w odniesieniu do prac hydraulicznych i drobnych prac ogólnobudowlanych;

- Wydawanie pisemnych opinii i ekspertyz technicznych w odniesieniu do prac hydraulicznych i ogólnobudowlanych;

- Pisemne zgłaszanie kierownikowi obiektu, instalacji hydraulicznych, które należy poddać likwidacji lub wymianie ze względu na zużycie techniczne lub niebezpieczeństwo użytkowania;

- Przez drobne naprawy instalacji wodnej, kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej, c.o., c.w., c.c.w objęte zamówieniem należy rozumieć:

- wymianę fragmentów orurowania instalacji w celu usunięcia przecieku w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia lub w celu poprawy drożności tego fragmentu instalacji;

- wymiana wężyków wraz z zaworami pod umywalkami, zlewami i wężyków do automatów płuczkowych starszych niż 5 lat;

- niezbędna wymiana elementów armatury, urządzeń i przyborów w w/w instalacjach za wyjątkiem kotłów gazowych i ich oprzyrządowania;

- wymiana podliczników zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji;

- naprawa zapadniętych studni kanalizacji burzowej i sanitarnej związanej z konserwowanymi budynkami;

- czyszczenie, naprawa lub wymiana rur spustowych do wysokości 3m nad poziomem gruntu oraz czyszczenie lub wymiana wpustów rur spustowych do kanalizacji burzowej;

- Do drobnych robót ogólnobudowlanych należą roboty:

- rozbiórkowe i demontażowe związane bezpośrednio z usuwaniem awarii konserwowanych instalacji;

- roboty związane z likwidacją szkód powstałych w wyniku działań związanych z usuwaniem awarii konserwowanych instalacji;

- odgrzybianie i malowanie łazienek i natrysków w przypadku wystąpienia zagrzybień;

- uzupełnianie zniszczonych elementów glazury, terakoty, i posadzek gresowych;

- wypełnianie ubytków w chodnikach i opaskach oraz naprawa zapadniętych chodników o powierzchni do 2 m2 wokół konserwowanych obiektów;

- czyszczenie zabrudzonych lub wymiana zniszczonych kratek wentylacyjnych;

- uzupełnianie lub wymiana uszczelnień brodzików i krzywek w łazienkach silikonami;

- Przewidywana średnia ilość nakładów robocizny w miesiącu:

- konserwacja: 3 pracowników x 6 r-g/dzień x 27 dni/m-c = 486 r-g/m-c;

- usuwanie awarii: 2 pracowników x 2 awarie x 6 r-g/awarię = 24 r-g/m-c

Niniejsze wielkości mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego, a Wykonawcy zobowiązują się, iż nie będą wnosić roszczeń z tym związanych.

- Wykonawca zapewnia narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Materiały użyte do wykonania świadczenia umowy muszą odpowiadać, co, do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane prawem świadectwa i certyfikaty, które powinny być przedstawione Zamawiającemu na każde żądanie.

- Materiały konieczne i niezbędne do wykonania usługi w zakresie wymienionym w załączniku nr 2a Formularz cen jednostkowych zapewnia wykonawca, w cenie jednostkowej przedstawiając ich koszt wraz z kosztami zaopatrzenia.

- Usługę oraz wymianę części należy potwierdzić wpisem do książki rejestru znajdującej się na recepcji obiektu.

Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy, lecz nie dłużej niż do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.