**AD/ZP/90/24 Załącznik nr 5**

**OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: „Wymiana Central Systemu Sygnalizacji Pożaru i Panelu Obsługi, zainstalowanych w Budynkach Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego, oprogramowanie do konfiguracji Central wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej”.**

1. Miejsce wykonywania usługi: **Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2, 61-139 Poznań.**
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 14 tygodni od dnia podpisania umowy przy czym:

a) w terminie 13 tygodni od dnia podpisania umowy wykona przedmiot umowy w zakresie wymiany central systemu sygnalizacji pożaru i panelu obsługi, zainstalowanych w budynkach biblioteki technicznej i centrum wykładowego.

b) w terminie tygodnia od dnia wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w lit. a przeprowadzi dwudniowe szkolenie na terenie Politechniki Poznańskiej dla 2 osób.

1. Gwarancja producenta na urządzenie musi wynosić co najmniej 12 miesięcy włącznie, licząc od daty potwierdzenia odbioru na protokole odbioru technicznego