# P A T I O    PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MALGORZATA ADAMCZYK ul. RAJSKA 1

# 71-250 BEZRZECZE  tel. 0693226079, fax 91 48 78 852,  e-mail mm.adamczyk@op.pl

DATA : 2014 CZERWIEC

PROJEKT BUDOWLANY - ZMIANA

INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:        GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W SZCZECINIE

TEMAT:               PRZEBUDOWA WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 46

ADRES INWESTYCJI : ULICA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN , dz. nr 44/2

PROJEKTANT:         mgr inż. arch.  MAŁGORZATA ADAMCZYK    upr  nr 06/Sz/30

inż. HALINA RZEWUSKA  upr  nr 04/Sz/79

INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Podstawa opracowania.

  - Projekt budowlany ,, Przebudowa wyłazu dachowego i remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 46” w  Szczecinie ul. Felczaka 13

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 120)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie działki zlokalizowane są :

- budynek szkoły

- dojazd utwardzony – betonowy

- zabudowania gospodarcze

- boisko sportowe

- chodnik przy boisku sportowym

Teren działki uzbrojony jest w następujące sieci: energetyczne, przyłącze gazowe,  wodociągowe, kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjne.

3. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

a. BUDYNEK SZKOŁY.

Zakres robót budowlanych:

- Wyburzenia i demontaże

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej

- demontaż istniejących wentylatorów dachowych (do ponownego zamontowania)

- demontaż odpowietrzeń pionów kanalizacji sanitarnej

- demontaż opierzeń z gzymsów, kominów oraz styku ściany sali gimnastycznej z dachem

części niższej oraz demontaż rynien

- skucie tynków z gzymsów

- skucie tynku z komina ,,dużego,,

- demontaż cegieł ruchomych i luźnych w kominie ,,dużym,,

- rozbiórka kominów wentylacyjnych

- demontaż istniejących betonowych czap kominowych na kominach wentylacyjnych

- wyburzenie fragmentu stropu w obrębie wyłazu dachowego

- demontaż rur spustowych

- Prace budowlane

- wykonanie otworu pod montaż nowego wyłazu dachowego

- wymurowanie kominów wentylacyjnych

- wykonanie czap kominowych betonowych zbrojonych siatką

- przemurowanie górnej partii komina ,,dużego,,

- montaż na czapie kominowej komina ,,dużego,, typowych wywietrzaków dachowych ze

stali nierdzewnej

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego na kominie ,,dużym,,

- naprawa i uzupełnienie ubytków w partii gzymsów

- odtworzenie zniszczonych fragmentów gzymsów

- wykonanie nacięć dylatacyjnych gzymsów co 12 m oraz wypełnienie nacięć materiałem

trwale plastycznym przyjętym przez Wykonawcę w kompletnym systemie jednego

producenta

- wykonanie otworów w gzymsach na przejście rur spustowych

- montaż rynhaków

- montaż styropianu laminowanego na dachu oraz styroduru na gzymsach

- wykonanie docieplenia elewacji ścian sali sportowej

- przekrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia

- wykonanie obróbek blacharskich  na kominach, gzymsach  oraz przy ścianie

sali gimnastycznej

- montaż  rynien i rur spustowych

- montaż wywiewek odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej

- montaż instalacji odgromowej

- montaż wentylatorów dachowych i podłączenie do instalacji elektrycznej

- malowanie gzymsu w budynku głównym i gzymsu oraz ścian sali gimnastycznej

- obudowa elementów stalowych pod projektowany wyłaz dachowy

- obłożenie ścian wyłazu płytą cementowo-włóknową

- montaż wyłazu dachowego z kopułą z poliwęglanu na podstawie z laminatu poliestrowego

- malowanie sufitu i ścian pomieszczenia w którym zlokalizowany jest wyłaz dachowy (pokój

nauczycieli w-fu)

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót .

Z wymienionych robót  do grupy robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zalicza się prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wykonywane przy pomocy dźwigów samochodowych. Pracownicy zatrudnieni przy tych pracach powinni posiadać niezbędne uprawnienia.

Prace wyładunkowe, transportowe i montażowe wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego powinny być wykonywane z zachowaniem następujących zasad:

- sprzęt eksploatowany na budowie powinien posiadać dokumenty uprawniające do eksploatacji

- należy wyznaczyć i właściwie oznakować i zabezpieczyć strefy niebezpieczne

- sprawdzić stan  zawiesi, haków, dostosować ich udźwig do ciężarów transportowanych elementów

- przy montażu konstrukcji stalowych obowiązuje stosowanie pasów bezpieczeństwa

Wszystkie prace związane z dociepleniem budynku należy prowadzić zgodnie z warunkami BHP i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Przy wykonywaniu otworów  należy stosować urządzenia bezwstrząsowe lub wykonywać prace ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego.

- Dopuszcza się zmianę zaproponowanych rozwiązań  pod względem materiałowym pod warunkiem nie przekroczenia przyjętych obciążeń i po skontaktowaniu się z projektantem.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac niezgodności pomiędzy założeniami niniejszej opinii a stanem istniejącym należy skontaktować się z projektantem.

5. Zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokościach

Roboty przy wykonywaniu pokrycia dachu – ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m.

Praca na wysokości:

A.  na powierzchni wzniesionej na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 cm. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób

B.  przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne

i zabezpieczone przed nagłą zmianą położenia oraz posiadały

odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia

- pomost roboczy spełniał następujące wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów

- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu

- w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia

C. otwory w ścianach zewnętrznych obiektu, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą – w tym przypadku w czasie wymiany okien otwory proponuje się zadeskować od wnętrza budynku lub zabezpieczyć inaczej

D. do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa

E. osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości – środki ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa szelek powinna być zamocowana do prowadnicy za pomocą urządzenia samohamującego

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach powyżej 2 m od otaczającego terenu oprócz zapewnienia bezpieczeństwa przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnienia stabilności rusztowań i odpowiedniej ich wytrzymałości należy dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania ( z wpisem tego faktu do dziennika budowy)

6. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w „ Warunkach technicznych wykonania i odbiory robót budowlano – montażowych” oraz przepisami BHP.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Każdy pracownik jest zobowiązany:

- znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniu

- wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP i stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych

- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz o porządek na miejscu pracy

- stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

- poddawać się koniecznym badaniom lekarskim

- niezwłocznie zawiadomić o zagrożeniu lub  wypadku przełożonego i inne osoby znajdujące się w strefie zagrożenia

Na terenie budowy obowiązuje nakaz noszenia kasku ochronnego. Robotnicy powinni mieć odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a narzędzia powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Używać tylko narzędzi posiadających wyniki kontroli w zakresie sprawności technicznej.

Na terenie istnieją drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Budowa zostanie wyposażona  w tablice informacyjne o pracach mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz tablice numerów alarmowych.

Obowiązek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robót i inspektorach nadzoru inwestorskiego.

7. Wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji należy zapoznać pracowników z kolejnością wykonywania robót oraz z zasadami BHP dla tych robót. Przy pracach budowlanych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

UWAGI KOŃCOWE

Należy zachować szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa prowadzenia robót w sąsiedztwie  czynnych linii energetycznych.

Działka zlokalizowana jest w Szczecinie w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Felczaka i Wojska Polskiego, które to ulice  umożliwiają szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Zabezpieczenie w wodę do celów p-poż. w trakcie budowy stanowi hydrant zewnętrzny p.poż. zlokalizowany w ulicy w wymaganej przepisami odległości od budynku.

Niniejsza opinia stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę - dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu.

Małgorzata Adamczyk

upr bud 06/Sz/90

| - OBIEKT: |  |
| --- | --- |
| # SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 # SZCZECIN UL. FELCZAKA 13 dz. nr 44/2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |
| - INWESTOR: |  |
| ## GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 UL. FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN |  |
| - PROJEKTANT/ AUTOR INFORMACJI: |  |
| „Pracownia Projektowa PATIO” projektant - inż. HALINA RZEWUSKA |  |
| - CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| Zakres robót, | Budowa instalacji odgromowej remontowanego dachu szkoły |
| Wykaz istniejących obiektów Budowlanych | Budynki oświaty i gospodarcze |
| Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | Nie występuje |
| Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: - skala i rodzaj zagrożeń - miejsce i czas występowania | - Upadek i przy wykonywaniu robót montażowych - Skala zagrożenia mała przy stosowaniu wymaganych zabezpieczeń - Szczecin 2013r |
| Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych | - Przypomnienie o zasadach pracy na terenie budowy |
| Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia | - Zabezpieczenie na dachu i oznaczenie terenu budowy |

Halina Rzewuska

upr bud 04/Sz/79