Załącznik nr 6 do SWZ

**PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU**

**WIERTARKA ręczna z uchwytem**

**Nazwa i typ/model oferowanego aparatu:** ………………………………………………………………………………………

**Producent:**………………………………………………

**Rok produkcji:** ………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
| 2 | Oferowany sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
| 3 | Wiertarka ręczna do zabiegów neurologicznych  z uchwytem Hudson | TAK |  |
| 4 | Zestaw wymiennych trepanów o różnych rozmiarach – szt. 9 | TAK |  |
| 5 | Wiertarka wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozję dł. 20 - 27 cm | TAK  /podać/ |  |
| 6 | Zasilanie ręczne | TAK |  |
| 7 | Gwarancja - min. 24 miesiące  min. 24 miesiące – 10 pkt./ 36 miesięcy – 20 pkt. /  48 miesięcy – 30 pkt./ lub 60 miesięcy – 40pkt. | TAK,  /podać/ |  |
| 8 | Ilość przeglądów zalecanych przez producenta sprzętu w okresie gwarancji Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | TAK,  /podać/ |  |

**Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych**:

1. Deklarację zgodności producenta (dotyczy wyrobów medycznych).
2. Certyfikat Jednostki Notyfikowanej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.)
3. Wpis/powiadomienie/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z art. 58 ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).
4. Materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki/ katalogi/opisy przedmiotu zamówienia/dokumentacja techniczna oferowanego sprzętu, instrukcję obsługi w języku polskim potwierdzające wymagane parametry - pełna informacja.
5. Instrukcja obsługi w języku polskim

**Oświadczam, że urządzenie jest zgodne z opisem i posiada wymagane certyfikaty   
i dopuszczenia do stosowania.**