Gmina Wrocław

Zespół Szkół nr 2

****

**Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego**

**w trybie podstawowym**

**na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)**

**na usługę którego przedmiotem jest:**

**„Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu”**

**znak postępowania: 2232/W/7/2024**

**Wrocław 2024 r.**

Spis treści

[1 Przedmiot zamówienia 3](#_Toc177911553)

[2 Wymagania ogólne 3](#_Toc177911554)

[3 Wymagania szczegółowe 3](#_Toc177911555)

[4 Warunki odbioru 3](#_Toc177911556)

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu. Obiekt pochodzący z roku 1965, położony jest na działce nr 1AM 27 Obręb Południe (budynki znajdują się na działce nr ½ AM 27 Obręb Południe, oznaczenie po podziale działki nr 1). Nieruchomość stanowi własność Gminy Wrocław i znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkól nr 2 we Wrocławiu ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław. Budynek szkolny położony jest bezpośrednio przy ul. Borowskiej, i jest trzykondygnacyjny. Obiekt nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynki Zespołu Szkół nr 2 wyposażone są w instalację:

• wod-kan

• c.o. (węzeł ciepłowniczy znajduje się na warsztatach szkolnych)

• elektryczną.

# Wymagania ogólne

2.1. Wykonanie remontu sali gimnastycznej

2.2. Kompleksową realizację robót budowlanych

2.3. Wykonanie wszelkich innych prac i obowiązków wynikających z postanowień Umowy,

2.4. Wykonawca, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą zobowiązuje się wykonać z należyta starannością przedmiot Umowy.

# Wymagania szczegółowe

3.1. Skucie części tynku po zalaniu, izolacja przeciwwigociowa,

3.2. położenie nowego tynkumalowanie sali gimnastycznej wewnątrz /ściany i sufit/

3.3. Wymiana wewnętrznych parapetów okiennych z PCV

3.4. Demontaż starych osłon grzejnikowych oraz montaż nowych osłon

3.5. Wymiana kratek wentylacyjnych

3.6. Wymiana źródeł światła na ledowe

3.7. Wymiana listew przypodłogowych

# Warunki odbioru

* 1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie maksymalnie

do dnia 30 listopada 2024r.

* 1. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.
  2. Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich prac i robót budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie wykonawcy o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich prac/robót.