Załącznik nr 4 do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich oraz naprawczych w budynkach Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Żeromskiego 5 w 2024:

- Zakres robót obejmuje:

Malowanie wszystkich pomieszczeń mieszczących się na I i II piętrze wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz klatki chodowej z pominięciem pokoi 105, 108 na I Piętrze i pokoju zatrzymań na II Piętrze:

- zabezpieczenie pomieszczeń przed rozpoczęciem czynności malarskich,

- wyniesienie oraz wniesienie mebli, sprzętu (sprzęt komputerowy w porozumieniu z Informatykiem)

- przygotowanie podłoża ( odgrzybianie, szpachlowanie, naprawa zacieków, ubytków i spękań),

- wykonanie powłok malarskich ścian i sufitu- ( do uzgodnienia z Użytkownikiem),

- sprzątanie i mycie po robotach malarskich.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio następujące dokumenty, 
będące załącznikami do niniejszej SWZ:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

- Przedmiary  robót.

- Charakterystyka stanu istniejącego obiektów :

Budynek Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu zlokalizowany jest przy ul. Żeromskiego 5 w otoczeniu zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków. Przedmiotowy budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym podpiwniczonym z poddaszem użytkowym. , kryty dachem dwuspadowym o nachylenia (27° i 15 %), pokrytym folią EPDM Więźba dachowa drewniana, z pełnym deskowaniem. Budynek rozplanowano na rzucie prostokąta, z dobudowana sutenera posiada jedna klatkę schodową oraz windę osobową. Budynek był przedmiotem przebudowy na przełomie 2010 i 2011r oraz prac remontowych w 2015r.

- Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynków z eksploatacji na okres prowadzenia prac remontowych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu realizacji prac zapewniając jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników budynków.

- Przekazanie pomieszczeń wewnętrznych przeznaczonych do malowania i remontu  będzie wykonywane  zgodnie z ustaleniem z Użytkownikiem Obiektu.

- Z uwagi na fakt, że realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie, poszczególne etapy robót winny być zakończone w terminach zgodnych z harmonogramem.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dbanie o czystość,

- przestrzeganie przepisów BHP.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

- Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na zastosowane materiały, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Dodatkowe informacje dla wykonawców:

  - Zamawiający wymaga przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w celu zapoznania się ze stanem budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty.

  - Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków 
i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty 
lub realizację robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu robót, który wynika 
z przedmiarów robót i STWiOR, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie którego należy przedstawić koszt remontu jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiar stanowi wyłącznie materiał pomocniczy i nie może być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w kosztorysie. Kosztorys jest elementem pomocniczym w zakresie robót zaniechanych i zamiennych. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, np. prac fizycznych.

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy wynikającej z niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę na zasadach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

Załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

- Przedmiary  robót