## oszacowanie
Załącznik nr 5 do SWZ
Postępowanie nr 555/2024/TP
Minimane warunki techniczne
Dostawa implantów piersi
Pakiet nr 1
L.p. | Opis | Ilość sztuk/j.m. | Bank implantów /Ilość sztuk/ | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | ekspandery anatomiczne, teksturowane: - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki - magnetyczny detektor - powłoka teksturowana - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych - zakres objętości: 250-850 ml - pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie - 3 rodzaje profili: niski, średni, wysoki - gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia | 48 | 8 |  | 0 | 8 | 0
2 | endoproteza o kształcie profilowanym:  dziewięć różnych kształtów  wypełnienie: spoisty, zagęszczony żel silikonowy III stopień spoistości żelu  zakres objętości 180-775 ml  bariera antydyfuzyjna -zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu  powłoka teksturowana  tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych  regularna dystrybucja porów tekstury  ważność sterylności produktu minimum 4 lata  gwarancja bezterminowa  produkt sterylny | 90 | 20 |  | 0 | 8 | 0
3 | Siatka polipropylenowa pokryta tytanem: - siatka polipropylenowa pokryta tytanem - grubość warstwy tytanowej: ok. 30 - 50 nm - utkana z włókien monofilamentowych - przycięte laserem krawędzie (zaokrąglone końcówki włókien zapobiegające mikro-podrażnieniom tkanek) | 90 | Zakup wg. zapotrzebowania bez banku implantów |  | 0 | 8 | 0
4 | Sizery silikonowe, żelowe o profilu anatomicznym: - sizery silikonowe - kształt anatomiczny - do 10-cio krotnej sterylizacji - dostępne w rozmiarach od 180– 775 ml - kompatybilne z implantami anatomicznymi | 10 | Zakup wg. zapotrzebowania bez banku implantów |  | 0 | 8 | 0
RAZEM : |  |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx