Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna zakup betonów towarowych klas C12/15, C16/20 , podsypki cementowo-piaskowej  Rm 2,5 MPa, dostarczane okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego.

- Betony towarowe klasy C 12/15, C16/20  z przeznaczeniem do wykonywania wszelkich typowych rodzajów konstrukcji, muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania określone wg normy PN-EN 206-1 lub równoważne

Szacowana ilość zakupu – C 12/15 - 350 m3

C 16/20 - 160 m3

- Podsypka cementowo-piaskowa z przeznaczeniem jako materiał wyrównujący 
i wzmacniający pod elementy tj. kostkę brukową, krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, musi być dopuszczona do obrotu na rynku krajowym wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania określone wg normy PN-EN 206-1 lub równoważne

Szacowana ilość zakupu –  RM 2,5 MPa - 200 m3

- Warunki zamówienia

- Betoniarnia powinna znajdować się w odległości max. 30km od siedziby Zamawiającego (tj. 72-010  Police, ul. Tanowska 8). Odległość betoniarni należy liczyć jako długość trasy drogami publicznymi przystosowanymi do ruchu pojazdów ciężarowych

- Dostawy następować będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na wyraźne pisemne bądź telefoniczne zamówienie Zamawiającego.

- Ilość zamawianych materiałów może ulec zmniejszeniu. Podana ilość betonu i podsypki jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianego materiału tzn. możliwość zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia jednak nie mniejszej niż 50 % ilości podanych w pkt. I. W takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo do żądania wynagrodzenia tylko za zrealizowaną wielkość dostawy.

- Zamawiający przewiduje odbiór zamówionego materiału własnym transportem  we własnym zakresie.

- Dostawy będą realizowane w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym. 
W szczególnych przypadkach, uwarunkowanych potrzebami Zamawiającego, dostarczenie przedmiotu zamówienia będzie musiało nastąpić w ciągu 24 godzin o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę celem uzgodnienia realizacji zamówienia.

- Pojedyncza dostawa przedmiotu zamówienia winna wynosić co najmniej 1 m3.

- Potwierdzeniem dostawy bądź odbioru będą dokumenty wydania zewnętrznego (WZ) potwierdzane każdorazowo przez kierownika budowy lub upoważnionego do tego pracownika Spółki.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi z należytą starannością przewidzianą dla tego typu usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostarczone materiały powinny posiadać stosowne atesty i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu.

- Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.