**Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji w ramach zadania: „Instalacja przeciwpożarowa w Szpitalu Powiatowym im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim” – III postępowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH \* | | | |
| Lp. | opis | kwota netto w zł | kwota brutto w zł |
| 1 | Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie i zaprogramowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim na oddziale ZPO, w pracowni RTG z korytarzem, w kotłowni wraz z korytarzem przy kotłowni oraz pomieszczeniami sąsiadującymi, wraz z pracami towarzyszącymi, |  |  |
| 2 | Wymiana Hydrantów na hydranty DN25 z wężem półsztywnym, wraz z pracami towarzyszącymi |  |  |
| 3 | Montaż systemu zamknięć ogniowych (3szt. Poziom -1, 5szt. Poziom 0, 2szt. Poziom +1, 2szt. Poziom+2) wraz z pracami towarzyszącymi |  |  |
| 4 | Remont uziomów instalacji odgromowej (9szt. Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) wraz z pracami towarzyszącymi |  |  |
| 5 | Wymiana drzwi na klatce schodowej budynku A poziom 0 na drzwi ppoż. o klasie EI 30s wraz z pracami towarzyszącymi |  |  |
| 6 | Wymiana drzwi na klatce schodowej budynku A poziom 1 na drzwi ppoż. o klasie EI 30s wraz z pracami towarzyszącymi |  |  |
| 7 | Wymiana drzwi na OCHW na drzwi o klasie EI 60 wraz z pracami towarzyszącymi |  |  |
| 8 | Montaż detekcji gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu oraz laparox w pomieszczeniach sprężarkowni wraz z pracami towarzyszącymi |  |  |

**Łącznie wartość netto: …………. zł**

**Wartość vat: …..% …………… zł**

**Łącznie wartość brutto: …………… zł**

……………………………………………………………………..

*(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*