Załącznik nr 2

### FORMULARZ CENOWY OFERTY  - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa

UWAGA !

- Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach danej pozycji i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić wg poniższych zasad:

- w rubryce nr 6 „wartość netto” należy wpisać wartość wynikającą z pomnożenia cen jednostkowych przez ilość (rubryka 4 x rubryka 5);

- od wartości netto (rubryka 6) należy obliczyć podatek VAT i wpisać w rubryce 8;

- wartość brutto (rubryka 9) jest to suma wartości netto i wartości podatku VAT (rubryka 6 + rubryka 8);

- w komórce „Razem brutto” należy wpisać wynik sumowania wartości brutto z poszczególnych wierszy kolumny 9.

3.  Podane ceny jedn., wartości netto, wartość podatku VAT, wartości brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

# Pieczątka firmowa Oferenta

## Formularz cenowy oferty

Przedmiot przetargu: .......................................

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | ## Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT |  | Wartość brutto | ## Producent/ Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: |  |  |  |

....................................................

Pieczątka i podpis Wykonawcy

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/typ/nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Agregat próżni „medyczny” do zastosowań w jednostkach służby zdrowia w którego skład wchodzą: 3 pompy próżniowe o wydajności min. 400 m3/h, zbiornik wyrównawczy pionowy min. V=1200dm3, moc min. 12 KW, zasilanie 3x400 V/50 Hz Agregat musi posiadać aprobatę CE dla wyrobu medycznego, deklarację zgodności wytwórcy oraz potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W cenę kompletu należy wliczyć cały zakres prac określony w SWZ i w projekcie umowy | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |