- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(SKRÓCONY)

- Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

Główny kod CPV:

45000000 – 7 - Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

45443000-4 Roboty elewacyjne

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- Roboty budowlane obejmują m.in.:

- Roboty budowlane obejmują m.in.:

-Wymiana posadzek;

-Remont okładzin ściennych;

-Wymiana stolarki okiennej;

-Renowacja lub odtworzenie zabytkowej stolarki drzwiowej;

-Wymiana stolarki drzwiowej;

-Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem;

-Remont windy, montaż nowego dźwigu windowego

-Remont elewacji;

-Remont toalet;

-Wymiana instalacji elektrycznej;

-Wymiana instalacji oświetleniowej;

-Wymiana instalacji internetowej;

-Wymiana instalacji c.o.;

-Wymiana instalacji wod-kan;

-Lokalizacja miejsc dla osób niepełnosprawnych;

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Dokumentacji projektowej, zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi zawartymi w Umowie.

- Zgodność robót z dokumentacją projektową

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i koncepcją aranżacji.

- Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

- Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

- w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych 
w projektach materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

- W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy jakość jest niezadowalająca, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

f) przedmiot zamówienia winien być wykonany  zgodnie z:

  - umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”;

  - wnioskiem o objęcie wsparciem w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”;

  - umową partnerską, w tym z budżetem i harmonogramem;

  - regulaminem konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” – nabór II i jego aktualizacjami;

  - wytycznymi i zaleceniami, opracowanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucję Koordynującą Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności), Minister Edukacji Narodowej (wcześniej  Minister Edukacji i Nauki) (Instytucję odpowiedzialną za inwestycję) oraz Jednostkę Wspierającą, tj. FRSE i innymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania i realizacji projektu, które wynikają z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (dalej – KPO);

  - wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;

  - i innymi wytycznymi Zamawiającego lub Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia.

- Dodatkowe wymagania:

Zamawiający nie przewiduje opcji w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje wznowień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

- Zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy:

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

Prace w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, robót wykończeniowych,

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub Podwykonawcę  wymagania  wskazanego w rozdziale I ust. 7 SWZ, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

- Okres realizacji zamówienia:

Okres w miesiącach: 5,5 miesiąca od dnia podpisania umowy, ale nie dłużej niż do 18.04.2025 r.

- Personel wykonawcy:

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien posiadać kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń (warunek  udziału).

- Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udziela min. 60 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.

Okres gwarancji  równy jest okresowi rękojmi

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa, (odrębny plik)

- Pismo z FRSE z dnia 4  lipca 2024 r. (wymagania dotyczące dokumentów jakie  należy przekazać do  FRSE po  zrealizowaniu  robót budowlanych).

- wzór umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z Rozdziałem XI SWZ.