Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku mieszkalnego (komunalnego) dwulokalowego na działce o nr ewid. geod. 6636 przy ul. Berezów 11 w Suchedniowie zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno – Użytkowym, projektem architektoniczno – budowlanym oraz projektem zagospodarowania terenu.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie w zakresie opracowania projektu technicznego 
i wykonawczego i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego oraz pozostałych załączników wskazanych w SWZ. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie w tym wykonanie wszelkich prac projektowych, następnie wykonanie robót budowlanych oraz  sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego PINB.

- Dane Ogólne inwestycji:

Lokalizacja inwestycji i właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Suchedniów, powiecie skarżyskim, województwie świętokrzyskim, miasto obręb 0001 Suchedniów, działka o nr ewid. geod.  6636.

Prawo do dysponowania w/w nieruchomościami na cele budowlane posiada Gmina Suchedniów.

Działa nie jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na terenie inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Opis stanu istniejącego:

Na terenie inwestycji brak zabudowań, budynek, który był zlokalizowany na działce został całkowicie rozebrany. Na działce obecnie znajdują się stare przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz energetyczne. W obrysie przyszłego budynku wykonana została płyta żelbetowa o nieokreślonej konstrukcji. Wykonawca, który będzie chciał prowadzić prace budowlane z wykorzystaniem płyty zobowiązany będzie do wykonania wszelkiego rodzaju badań i pomiarów, oceny jej stanu technicznego oraz wszelkich innych badań, które potwierdza możliwość posadowienia na niej budynku. Za wybudowanie budynku na płycie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. Wykonawca ma możliwość rozbiórki płyty i wykonania jej od nowa. Wykonawca nie będzie miał możliwości wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie płyty żelbetowej. Teren inwestycji jest obecnie niezagospodarowany. Przedmiotowa działka posiada zjazd z ul. Choroszewskiego.

2. Zakres planowanych prac projektowych oraz robót obejmować będzie:

- Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu,

- Koncepcję rozwiązań projektowych do uzgodnienia z Zamawiającym,

- Projekty techniczne i wykonawcze zawierające odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych, dla branży architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania. Instalacji wentylacji, projekty przyłączy, instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną,

- Kosztorysy inwestorskie wraz z formą elektroniczną,

- Przedmiar robót z podziałem na branże wraz z formą elektroniczną,

- Rozbiórkę istniejącej płyty żelbetowej wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych lub przeprowadzenie wszystkich badań i potwierdzenie możliwości posadowienia na niej budynku,

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia obiektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego – konstrukcje żelbetowe i murowe,

- Wykonanie przyłączy instalacji wody, kanalizacji, WLZ od budynku do granicy nieruchomości,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

- Roboty montażowe więźby i pokrycia dachowego,

- wyposażenie budynku w instalacje sanitarne i elektryczne,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- Roboty tynkarskie,

- Roboty izolacyjne posadzek i stropów,

- roboty posadzkarskie,

- roboty elewacyjne – wykonanie ocieplenia budynku wraz z wyprawami elewacyjnymi oraz obróbkami blacharskimi (np. parapety),

- roboty wykończeniowe w zakresie szpachlowania, malowania, okładzin ścian, posadzek,

- biały montaż w zakresie przyborów i urządzeń instalacyjnych (dotyczy instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych),

- montaż wyposażenia meblowego wyłącznie w kuchni bez jakichkolwiek sprzętów, AGD itp.,

- wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie podbudów oraz nawierzchni z kostki brukowej,

- prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie trenu wraz z końcową utylizacją pozostałych odpadów z terenu budowy,

Całość wykończenia w standardzie mieszkania komunalnego.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca  podczas realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do:

      - Przejęcia terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy (zwany dalej „Placem Budowy” lub „terenem budowy”).

      - Wykonawca, z dniem przejęcia Placu Budowy, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

      - organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem, w tym:

- wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną Placu Budowy oraz dróg dojazdowych bezpośrednio  z nim graniczących - w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przekazania Placu Budowy,

- zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt Placu Budowy wraz ze znajdującymi się obiektami, urządzeniami i mieniem, a także utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu robót oraz dróg wykorzystywanych w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz Placu Budowy oraz utrzymania w należytym stanie estetycznym ogrodzenia i obiektów tymczasowych budowy,

- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy tj. odpowiednich pomieszczeń/terenu na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba. Koszty mediów spoczywają po stronie Wykonawcy.

- utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwanie na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne,

- utrzymania stałego dostępu do wszystkich nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy przez cały okres trwania robót,

- podjęcia wszelkich środków zapobiegawczych w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z Placem Budowy i znajdujących się na nich budynków przed negatywnym oddziaływaniem prowadzonych prac/robót czy uszkodzeniami,

- uporządkowanie Placu Budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych,

- dokonanie renowacji/naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg (np. znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura),

      - wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,

      - zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

      - zapewnienie pracownikom Wykonawcy oraz osobom realizującym roboty dla podwykonawców znajdujących się na Placu Budowy odzieży zapewniającej ich wizualnie łatwą identyfikację oraz gwarantującej ich bezpieczeństwo  (np.: nazwa firmy na kamizelce pracowników, elementy odblaskowe),

      - prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla każdej z robót zanikających i robót ulegających zakryciu),

      - zgłaszanie Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych,

      - przekazywanie Zamawiającemu protokołów z robót zanikających/ulegających zakryciu, podpisanych przez Kierownika Budowy i potwierdzonych przez Nadzór inwestorski - na każde wezwanie Zamawiającego,

      - wykonanie robót z materiałów własnych, należycie zabezpieczonych przed uszkodzeniem lub utratą,

      - sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego – warunkiem rozpoczęcia prowadzenia robót będzie sporządzenie przedmiotowego dokumentu,

      - każdorazowe zgłoszenie materiału do akceptacji przed wbudowaniem, zgodnie z umową,

      - Wykonawca będzie prowadził całość dokumentacji budowy przez okres prowadzenia robót budowlanych, którą to dokumentację po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu w sposób uporządkowany wraz z pełnym zestawieniem dokumentów powykonawczych.

      - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną, na własny koszt.

      - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.

      - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

      - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji.

      - Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót.

      - Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci, w szczególności takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie, słupy teletechniczne i elektryczne, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje i sieci.

      - Wykonawca zrealizuje roboty objęte zamówieniem przy udziale osób podanych w ofercie.

      - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania potencjału kadrowego przez cały okres obowiązywania Umowy.

      - Jeżeli w toku realizacji zadania  lub w czasie odbiorów wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych.

      - Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  oraz obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym i składana będzie do Zamawiającego w trakcie procedury odbiorów częściowych. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy w wersji papierowej i elektronicznej w plikach pdf.

      - Sporządzenie kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy, do którego PINB nie wniesie uwag (jeżeli będzie wymagane).

- Zakres prac projektowych

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową tj.  projekt techniczny wraz z dokumentacją wielobranżową wykonawczą na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz pozostałych dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, i  przekazanie Zamawiającemu w następujących formatach i ilościach:

- Wykonanie koncepcji projektowej– minimum 1 szt.

- Projekt techniczny z podziałem na branże (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płyta CD),

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej,

- Projekty wykonawcze z podziałem na branże (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej),

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płyta CD),

- Kosztorysy inwestorskie opracowane w wersji szczegółowej oddzielnie dla poszczególnych branż (2 egz. w wersji utrwalonej na piśmie i w formie elektronicznej (pdf + ath) – płyta CD),

- Przedmiary robót – oddzielnie dla poszczególnych branż ( 2 egz. w wersji utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płyta CD),

- Badania geotechniczne podłoża gruntowego (1 egz. w wersji utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płyta CD),

- całość dokumentacji na nośniku USB.

- Należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia.

- Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie sporządzonego projektu.

- Należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania.

- Teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich, realizacja zadania będzie się odbywać na czynnym obiekcie.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej wykonawca podczas realizacji prac projektowych  zobowiązany jest do:

- uzyskania na własny koszt aktualnych map i podkładów geodezyjnych, w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń oraz pozwolenia na budowę,

- wykonania badań geotechnicznych oraz oceny stanu istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowego wykonania projektu oraz jeśli okaże się to konieczne wykonanie „odkrywki” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania projektu,

- wykonania inwentaryzacji zieleni porastającej teren objęty inwestycją oraz opracowanie jej wyników w formie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę jeśli okaże się to konieczne,

- przedmiot zamówienia musi być opracowany w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami prawa. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- wszelkie rozwiązania projektowe winny uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych,

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku należy przygotować i przekazać Zamawiającemu kartę równoważności.

- Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- w przypadku używania w dokumentacji odniesienia się do norm lub specyfikacji technicznych, należy uwzględnić kolejność preferencji zgodnie z art. 101 ust.1 pkt 2 Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji  i uzgodnienia dokumentacji budowlanej, technicznej i wielobranżowej wykonawczej z Zamawiającym na każdym etapie projektowania. W tym celu Zamawiający ustanowi Zespołu Nadzorujący, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią:

- Załącznik nr 2.1. do SWZ – Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany

- Załącznik nr 2.2. do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Załącznik nr 2.3. do SWZ – Decyzja o pozwoleniu na budowę.