## Arkusz
znak sprawy: ZP-TP-22/2024 | [8 empty] | Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE
Nr pakietu/ pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana wielkość zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania w szt. | Cena netto za jednostkę mary | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm wysokość otwartej zszywki od 3,5 mm do 4,8 mm. Rozmiary staplera:
1.1 | Rozm. 21mm | 2 | szt.
1.2 | Rozm. 25mm | 2 | szt.
1.3 | Rozm. 28 mm | 26 | szt.
1.4 | Rozm. 31 mm | 2 | szt.
2 | Jednorazowy stapler liniowy "kowadełko", długość lini szwu 45mm, z ładunkiem "niebieskim"
2.1 | Jednorazowy stapler liniowy "kowadełko" (Komplet: stapler z 1 ładunkiem) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący, automatyczny bądź ręczny, ułatwiający kontrolę tkanki. Z możliwością maksymalnego 8-krotnego użycia, oraz maksymalną 7-krotną wymianą ładunku. Długość linii szwu 45 mm, Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm (z ładunkiem niebieskim – tkanka standardowa). | 4 | szt.
2.2 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego poprzecznego "kowadełka" Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologiczne. Po zamknięciu tworzący kształt litery B. (ładunki pakowane po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym). Długość linii szwu 45 mm. Niebieskie: tkanka standardowa - wysokość zszywki w pozycji otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. (Ilość zszywek 15 lub 21) | 2 | szt.
3 | Jednorazowy stapler liniowy "kowadełko", długość lini szwu 45mm, z ładunkiem "zielonym"
3.1 | Jednorazowy stapler liniowy "kowadełko" (Komplet: stapler z 1 ładunkiem) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący, automatyczny bądź ręczny, ułatwiający kontrolę tkanki. Z możliwością maksymalnego 8-krotnego użycia, oraz maksymalną 7-krotną wymianą ładunku. Długość linii szwu 45 mm, Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm (z ładunkiem zielonym – tkanka gruba). | 22 | szt.
3.2 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego poprzecznego "kowadełka" Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologiczne. Po zamknięciu tworzący kształt litery B. (ładunki pakowane po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym). Długość lini szwu 45 mm. Zielone: tkanka gruba - wysokość zszywki 4,8 mm (+/- 5 mm), po zamknięciu 2,0 mm. (Ilość zszywek 15 lub 21) | 12 | szt.
4 | Jednorazowy stapler liniowy "kowadełko", długość lini szwu 60mm, z ładunkiem "niebieskim"
4.1 | Jednorazowy stapler liniowy "kowadełko" (Komplet: stapler z 1 ładunkiem) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący, automatyczny bądź ręczny, ułatwiający kontrolę tkanki. Z możliwością maksymalnego 8-krotnego użycia, oraz maksymalną 7-krotną wymianą ładunku. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm (z ładunkiem niebieskim – tkanka standardowa). | 4 | szt.
4.2 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego poprzecznego "kowadełka" Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologiczne. Po zamknięciu tworzący kształt litery B. (ładunki pakowane po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym). Długość linii szwu 60 mm. Niebieskie: tkanka standardowa - wysokość zszywki w pozycji otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. (Ilość zszywek 15 lub 21) | 2 | szt.
5 | Jednorazowy stapler liniowy "kowadełko", długość lini szwu 60mm, z ładunkiem "zielonym"
5.1 | Jednorazowy stapler liniowy "kowadełko" (Komplet: stapler z 1 ładunkiem) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący, automatyczny bądź ręczny, ułatwiający kontrolę tkanki. Z możliwością maksymalnego 8-krotnego użycia, oraz maksymalną 7-krotną wymianą ładunku. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm (z ładunkiem zielonym – tkanka gruba). | 22 | szt.
5.2 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego poprzecznego "kowadełka" Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologiczne. Po zamknięciu tworzący kształt litery B. (ładunki pakowane po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym). Długość linii szwu 60 mm, Zielone: tkanka gruba - wysokość zszywki 4,8 mm (+/- 5 mm), po zamknięciu 2,0 mm. (Ilość zszywek 15 lub 21) | 10 | szt.
6 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem, długość lini szwu 60 mm, z ładunkiem "niebieskim"
6.1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego (stapler liniowy z nożem) z załadowanym ładunkiem, Z nożem wbudowanym w ładunek przeznaczonym do tkanki: standardowej - niebieski (Ładunek zabezpieczony plombą ). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek. Możliwość 8-krotnego wystrzelenia. Długość linii szwu odpowiednio 60 mm. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm., wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. (z ładunkiem niebieskim – tkanka standardowa). Kolor rączki biała z niebieskimi elementami. | 9 | szt.
6.2 | Ładunek jednorazowego użytku z wbudowanym ostrzem, do jednorazowego staplera liniowego, posiadającego wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej – niebieski. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm., wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek, długości linii szwu 60 mm. (nóż zintegrowany z ładunkiem). | 13 | szt.
7 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem, długość lini szwu 60 mm, z ładunkiem "zielonym"
7.1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego (stapler liniowy z nożem) z załadowanym ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek przeznaczonym do tkanki: standardowej - zielony. (Ładunek zabezpieczony plombą). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek. Możliwość 8-krotnego wystrzelenia. Długość linii szwu odpowiednio 60 mm. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm., wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm. (z ładunkiem zielonym – tkanka gruba). Kolor rączki biała z niebieskimi elementami. | 9 | szt.
7.2 | Ładunek jednorazowego użytku z wbudowanym ostrzem, do jednorazowego staplera liniowego, posiadającego wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki grubej – zielony. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm., wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm. Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek, długości linii szwu 60 mm. (nóż zintegrowany z ładunkiem). | 13 | szt.
8 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem, długość lini szwu 80 mm, z ładunkiem "niebieskim"
8.1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego (stapler liniowy z nożem) z załadowanym ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek przeznaczonym do tkanki: standardowej (Ładunek zabezpieczony plombą). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek. Możliwość 8-krotnego wystrzelenia. Długość linii szwu odpowiednio 80 mm. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm., wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. (z ładunkiem niebieskim – tkanka standardowa). Kolor rączki biała z niebieskimi elementami. | 27 | szt.
8.2 | Ładunek jednorazowego użytku z wbudowanym ostrzem, do jednorazowego staplera liniowego, posiadającego wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej – niebieski. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm., wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek, długości linii szwu 80 mm. (nóż zintegrowany z ładunkiem). Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku i rozmiar zszywek. | 36 | szt.
9 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem, długość lini szwu 80 mm, z ładunkiem "zielonym"
9.1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego ( stapler liniowy z nożem ) z załadowanym ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek przeznaczonym do tkanki: grubej ( Ładunek zabezpieczony plombą ). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek. Możliwość 8-krotnego wystrzelenia. Długość linii szwu odpowiednio 80 mm. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm., wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm. ( z ładunkiem zielonym– tkanka gruba ). Kolor rączki biała z niebieskimi elementami. | 13 | szt.
9.2 | Ładunek jednorazowego użytku z wbudowanym ostrzem, do jednorazowego staplera liniowego, posiadającego wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki grubej – zielony. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm., wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm. Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek, długości linii szwu 80 mm. (nóż zintegrowany z ładunkiem). Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku i rozmiar zszywek. | 17 | szt.
RAZEM | [8 empty] | X
10 | Stapler skórny wraz z urządzeniem do zdejmowania zszywek
10.1 | Stapler skórny - ilość zszywek: 35 szt o średnicy 0,6 mm | 1000 | szt.
10.2 | Urządzenie do zdejmowania zszywek, kompatybilny ze steplerem skórnym | 1000 | szt.
RAZEM | [8 empty] | X
Wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć w następujący sposób:
Cena netto za jednostkę miary x Przewidywana wielkość zamówienia = Wartość netto
Wartość netto + Kwota podatku VAT = Wartość brutto
…………………...……………………...…………………………….……………………………
data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy