**Tytuł projektu:**

„**Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy** w ramach FEDS 2021-2027 nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0054/23.**”**

Nazwa zadania:

„Termomodernizacja wraz z pracami remontowymi w obrębie piwnicy dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy w ramach projektu pt. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy w ramach FEDS 2021-2027 nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0054/23.””

Termin realizacji zadania 30.09.2025 r.

Płatności w transzach po wykonaniu danego etapu (3-4 transze)

Opis projektu:

Projekt polega na gruntownej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej należącego do Centrum

Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy: budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.

Projekt został podzielony na zadania:

ZADANIE 1 WYDATKI AUDYTOWE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 26 W GŁUSZYCY – obejmująca wydatki audytowe:

- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych, modernizację

przegrody dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2

x 60 kW, modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.

- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW

(istniejące 10kW, projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa

WLZ w celu dostosowania zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji

elektrycznej w poziomie parteru.

ZADANIE 2. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE

Koszty obejmują roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z kosztorysem są to pozycje 33, 34, 35, 36,

40, 41, 42. Pozostałe pozycje nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych robotach budowlanych

to wydatki poza projektem.