Załącznik nr 1 do SWZ

Data:     …………………………

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400 Szczecinek

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
 do przetargu nieograniczonego:

Nr sprawy 24/2024

DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH TYP C

my niżej wymienieni:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

(Pełna nazwa Wykonawcy)

Ulica: ……………………………………..  nr domu: ……………… nr lokalu:………

kod: …….-………….  Miejscowość: …………………………………………….

NIP: ……………………………………….. REGON: ………………………….………

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………

Nr tel: ……………………………………, nr fax-u. …………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

1. mikroprzedsiębiorstwo czyli przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób                      i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO;*

2. małe przedsiębiorstwo czyli przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób                          i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO;*

3. średnie przedsiębiorstwo czyli przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO;*

4. Żadne z powyższych;*

*(właściwe podkreślić)

W przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę*/ nie wyrażamy zgody* na podpisanie umowy w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym.

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...............................................................................

2. ...............................................................................

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.......................................................................................................

tel. .................................................... email:.  ................................

Składamy ofertę na dostawę 1 sztuki ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym,  którą wykonamy za kwotę :

Oferujemy wartość całkowitą netto: ........................................................zł.

podatek Vat...............zł, w tym stawka ……. % .................zł

Oferujemy wartość całkowitą brutto:   ....................................................... zł.

zgodnie z harmonogramem spłaty rat leasingowych  załączonym do oferty.

Na cenę oferty składają się następujące elementy:

a) opłata wstępna …… %   wartości wyjściowej przedmiotu leasingu netto tj. .........................................zł

b) wartość netto ………….. zł …….. rat, wartość brutto  …………….. .........................................zł

(miesięczna rata leasingowa .......... %   wartości wyjściowej przedmiotu leasingu netto tj. ........................ zł)

c) wartość wykupu ……. %   wartości wyjściowej przedmiotu leasingu netto tj. ..................................zł

przy czym wartość wyjściowa przedmiotu leasingu netto  wynosi ..........................................................zł

Pojazd bazowy:

Marka…………………………………………., typ i model……………………………………,

Ambulans skompletowany:

Typ, nazwa handlowa……………………………………………………………. wersja, wariant ……………………………………………………….. (zgodnie ze świadectwem homologacji).

Gwarancje :

- Na pojazd bazowy     ……………..    miesięcy (minimum 24 miesiące) (bez limitu km).

- Na perforację karoserii  ……………..    miesięcy (minimum 60 miesięcy)

- Na zabudowę medyczną ……………..    miesięcy (minimum 24 miesiące)

Wykonawca oświadcza, że:

- Ceny przedmiotu zamówienia zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia                       i realizacji przyszłego świadczenia umownego, które wynikają z zapisów SWZ oraz aktualnych przepisów prawa.

- Akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

- Oferowany ambulans spełnia wymagania aktualnych norm PN-EN 1789 dla ambulansów ratunkowych i PN-EN 1865 dla urządzeń transportu pacjenta, wymagania określone                  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r, poz. 502 z późn. zm.) oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego.

- Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz wymagania określone w SWZ.

- Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 120 dni od podpisania umowy.

- Zobowiązuje się załączyć pisemne gwarancje jakości dla pojazdu bazowego na okres określony w ofercie

- Zobowiązuje się załączyć pisemną gwarancję jakości dla elementów zabudowy specjalistycznej ambulansu na okres określony w ofercie od daty protokolarnego odbioru kompletnie zabudowanego ambulansu

- Zapewnia podjęcie napraw gwarancyjnych zabudowy specjalistycznej zgodnie                          z przepisami umowy.

- Zapewnia wykonanie napraw gwarancyjnych pojazdu i zabudowy specjalistycznej zgodnie z zapisami umowy.

- Adres/y serwisu/ów gwarancyjnego dla pojazdu bazowego (najbliżej siedziby zamawiającego) …………………………………………………………………...…………………………

- Adres/y serwisu/ów gwarancyjnego dla zabudowy specjalistycznej ambulansu ……………………………………………………………………………………………...

- Dane kontaktowe: siedziba/adres i nr telefonu w celu zgłaszania awarii do usunięcia                  w siedzibie Zamawiającego, o których mowa w umowie …..……….…………………………………………………………………………….......

Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie ze SWZ.

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze SWZ,

- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia,

- akceptujemy wskazany w specyfikacji czas związania ofertą,

- akceptujemy postanowienia SWZ oraz wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji,                       w miejscu i czasie zaznaczonym przez Zamawiającego.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Posiadamy konto w ....................................................................................................................

Numer konta ..............................................................................................................................

Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy wykonywać sami/przy udziale podwykonawców/.

Poniżej podajemy części zamówienia, których wykonanie  zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz wykaz firm podwykonawców, którym wykonanie w/w części zamówienia:

| Lp. | Firma podwykonawcy | część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy..

Ofertę niniejszą składamy na ............................. kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

| Lp. | Parametr | *Wpisać TAK/NIE | * Opis oferowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi). Wyposażenie fabryczne pojazdu bazowego. |  |  |
| 2. | Asystent bocznego wiatru zapobiegający niespodziewanym zmianom toru jazdy przy bocznych podmuchach wiatru |  |  |
| 3. | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego i przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), |  |  |
| 4. | Elektrycznie zwalniany przesuw fotela u wezgłowia noszy. |  |  |
| 5. | Możliwość przenoszenia transportera ze złożonym podwoziem tzn. taka funkcjonalność, która pozwoli na podniesieni transportera do góry, a podwozie nie ulegnie opuszczeniu bez konieczności przytrzymywania go – dotyczy transportera. |  |  |
| 6. | System automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskaniem przycisków itd. – dotyczy transportera. |  |  |
| 7. | Automatyczny (tj. nie wymagający od użytkownika jakichkolwiek czynności) system zabezpieczający przez złożeniem podwozia zanim kółka najazdowe nie oprą się na podstawie (lawecie) czyli możliwość złożenia podwozia tylko i wyłącznie po dotknięciu podstawy (lawety) przez kółka najazdowe transportera. System ma zapobiegać sytuacji w której z powodu błędu użytkownika może dojść do złożenia podwozia w nieprawidłowym momencie – dotyczy transportera. |  |  |

| SAMOCHÓD BAZOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Lp.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Tak / Nie | Parametry / warunki oferowane : *(opisać, podać parametry) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nadwozie : | 1.1 | Furgon, podwyższony, o wysokości i długości zapewniającej parametry opisane w Etapie II pkt. 5.1 tj. długość min. 3,25 m, wysokość min. 1,80 i szerokość min. 1,70 m, oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy wykończone tapicerka w ciemnym kolorze, fotele regulowane (w tym regulacja odcinka lędźwiowego) z podłokietnikami, drzwi boczne wyposażone w nakładki progowe |  | * Podać markę , typ, model pojazdu bazowego, podać wymiary przedziału ładunkowego, |
|  |  | 1.2 | drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone, z szybą odsuwaną, stopień wejściowy stały oraz /i zewnętrzny działający automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi (wymaga się by stopień był obrotowy tzn. nie wsuwany/wysuwany do kasetki ze względu na zacieranie się takich konstrukcji) - możliwość ręcznego sterowania stopniem (Zamawiający dopuszcza by stopnie były wyposażeniem fabrycznym lub były montowane na etapie adaptacji na ambulans) |  | * Podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.3 | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego i przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |  | * Podać kody fabryczne elektrycznego wspomagania domykania |
|  |  | 1.4 | dotyczy stopnia wysuwanego : pozycja stopnia synchronizowana z drzwiami bocznymi (drzwi zamknięte –stopień schowany) oraz jego pozycja po wysunięciu muszą zapewniać pewne i bezpieczne wejście oraz wyjście |  |  |
|  |  | 1.5 | stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |
|  |  | 1.6 | drzwi tylne wysokie przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250o z systemem blokowania przy otwarciu |  | * Podać kąt otwarcia |
|  |  | 1.7 | kolor nadwozia: żółty fabryczny |  | * Podać kod koloru |
|  |  | 1.8 | centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem |  |  |
|  |  | 1.9 | dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |  |  |
|  |  | 1.10 | lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane, elektrycznie sterowane i składane |  |  |
|  |  | 1.11 | szyby boczne w kabinie kierowcy odsuwane elektrycznie |  |  |
|  |  | 1.12 | regulacja kolumny kierownicy min. dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył |  |  |
|  |  | 1.13 | sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  | * Podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.15 | kamera cofania (dachowa) + czujniki parkowania przednie oraz tylne + sygnalizator dźwiękowy cofania z możliwością dezaktywacji (Zamawiający dopuszcza by ww. elementy były wyposażeniem fabrycznym lub były montowane na etapie adaptacji na ambulans) |  |  |
| 2. | Silnik : | 2.1 | turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO VI lub EURO 6 - emisja CO2 poniżej 300j/km - dopuszczalne zużycie energii: olej napędowy 36Mj/lx20l=720MJ100km=7,20MJ/km |  | *Podać pojemność silnika |
|  |  | 2.2 | moc silnika minimum – 180KM, moment obrotowy min. 380 Nm |  | *Podać moc silnika i moment obrotowy |
| 3. | Trakcja | 3.1 | skrzynia biegów automatyczna min. 7 biegowa |  |  |
|  |  | 3.2 | napęd : na oś przednią lub tylną |  | *Podać: przedni czy tylny |
|  |  | 3.3 | system zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania |  | *Podać nazwę |
|  |  | 3.4 | system ESP |  | *Podać nazwę |
|  |  | 3.5 | asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |  |  |
|  |  | 3.6 | asystent bocznego wiatru zapobiegający niespodziewanym zmianom toru jazdy przy bocznych podmuchach wiatru Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |  |  |
| 4. | Hamulce | 4. | z systemem antypoślizgowym ABS, |  | *Podać nazwę |
| 5. | Układ kierowniczy | 5.1 | wspomaganie układu |  |  |
| 6. | Koła i ogumienie | 6.1 | kpl. kół z oponami letnimi, rezerwa lub zestaw naprawczy, dodatkowo 4 koła z oponami zimowymi(felgi stalowe + opony ), wszystkie kola z czujnikami ciśnienia |  |  |
| 7. | Instalacja elektryczna | 7.1 | wzmocniony alternator o wydajności min. 190 A |  | * Podać wydajność w A |
| 8 | Wyposażenie | 8.1 | radioodtwarzacz samochodowy CD lub USB ( Zamawiający dopuszcza by radioodtwarzacz był wyposażeniem fabrycznym lub był montowany na etapie adaptacji na ambulans) |  |  |
|  |  | 8.2 | zbiornik paliwa o pojemności min.70l |  | * Podać pojemność w l |
|  |  | 8.3 | poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (min. trzy rodzaje) |  | *Podać oferowane rodzaje poduszek |
|  |  | 8.4 | dodatkowa lampka dla pasażera zainstalowana nad głową pasażera (Zamawiający dopuszcza by lampka była wyposażeniem fabrycznym lub była montowana na etapie adaptacji na ambulans) |  |  |
|  |  | 8.5 | lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  |  |
|  |  | 8.6 | automatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy |  | * Podać kod fabryczny |
| 9. | Zawieszenie | 9.1 | Zawieszenie wzmocnione, zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (np. zawieszenie pneumatyczne lub komfortowe z tłumikiem drgań) |  | * Podać oferowane rozwiązanie |
| 10. | DMC | 10.1 | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5t |  | * Podać DMC |

| ADAPTACJA MEDYCZNA Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambulans powinien spełniać jednocześnie : wymagania zapisane w niniejszej tabeli oraz warunki zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502 z póżn zm.), normy PN EN 1789+A1:2024-06 (ambulans ratunkowy), oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami – dla urządzeń do transportu pacjenta norma PN-EN 1865-3+A1:2015-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Obszar | Lp.1 |  |  | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych |  | Wpisać Tak / Nie | Parametry / warunki oferowane *(opisać, podać parametry) |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Nadwozie : | 1.1 |  |  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |  |  | *Podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.2 |  |  | napis lustrzany "AMBULANS" z przodu pojazdu |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  | napis "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" na mat. odblask. wpisany w okrąg z krzyżem w środku ; na bocznych ścianach ambulansu, na przedniej części dachu i na tylnych drzwiach. Do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |  |
|  |  | 1.4 |  |  | dodatkowe emblematy np. „P” lub „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych – do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |  |
|  |  | 1.5 |  |  | logo Zamawiającego na drzwiach kabiny po obu stronach pojazdu - do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |  |
|  |  | 1.6 |  |  | dodatkowe uchwyty na drzwiach tylnych oraz w zewnętrznym schowku (ułatwienie zamykania drzwi, dostępu do schowka) |  |  |  |
|  |  | 1.7 |  |  | zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  |  |  |
| 2. | Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu : |  |  |  | takie, aby przy temperaturach zewnętrznych -10oC i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5oC nie trwało dłużej niż 15 minut. |  |  |  |
|  | od silnika, z możliwością regulacji | 2.1 |  |  | kabiny kierowcy |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  | przedziału pacjenta za pomocą nagrzewnicy umieszczonej w przedziale medycznym |  |  | * Podać markę i typ urządzenia |
|  | niezależne | 2.3 |  |  | niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne |  |  | * Podać markę i typ urządzenia |
|  | postojowe, dodatkowe | 2.4 |  |  | z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 2100W - zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału |  |  | * Podać markę i typ urządzenia |
|  | wentylacja | 2.5 |  |  | wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20-cio krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym |  |  | * Podać markę i typ urządzenia |
| 3. | klimatyzacja | 3.1 |  |  | rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie klimatyzacja dwuparownikowa) |  |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna | 4.1 |  |  | dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 180 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek (Zamawiający dopuszcza by akumulatory były wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego bądź elementem wyposażenia adaptacji na ambulans sanitarny). |  |  | *Podać pojemności akumulatorów |
|  |  | 4.2 |  |  | zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Układ zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min. rzeczywistej wydajności prądowej 25A lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przeładowaniem akumulatorów – w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju. |  |  | *Opisać zastosowane rozwiązanie . |
|  |  | 4.3 |  |  | 3gniazda 230 V w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego. Dodatkowa przetwornica 1000W (prąd w sinusie), z możliwością wyłączenia. Po włączeniu napięcie w gniazdach 230V w czasie jazdy. |  |  |  |
|  |  | 4.4 |  |  | 4 gniazda 12 V typu Lexel w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi + gniazdo USB ściana działowa |  |  |  |
|  |  | 4.5 |  |  | 1 przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 10 m |  |  |  |
|  |  | 4.6 |  |  | grzałka w bloku silnika (w układzie cieczy chłodzącej silnik) zasilana z sieci 230V . Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. |  |  |  |
|  |  | 4.7 |  |  | kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |  |
|  |  | 4.8 |  |  | w kabinie kierowcy 2 gniazda USB umiejscowione w desce rozdzielczej po stronie pasażera oraz jedno gniazdo 12V typu zapalniczki na podszybiu |  |  |  |
|  |  | 4.9 |  |  | przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. |  |  |  |
| 5. | Przedział pacjenta | 5.1 |  |  | minimalne wewn. wymiary przedziału pacjenta: wysokość 1,80 m, długość 3,25 m, szerokość 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi) |  |  | *Podać wymiary |
|  |  | 5.2 |  |  | izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy-(jeżeli jest zamontowany) |  |  |  |
|  |  | 5.3 |  |  | na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem (łatwo składanym ruchem jednej ręki) i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla oferowanego samochodu. |  |  | *Podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|  |  | 5.4 |  |  | przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, z systemem przesuwu, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz z podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla oferowanego samochodu. Uwaga. Parametr punktowany: elektrycznie zwalniany przesuw fotela u wezgłowia noszy. |  |  | *Podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|  |  | 5.5 |  |  | podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków |  |  |  |
|  |  | 5.6 |  |  | ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym |  |  |  |
|  |  | 5.7 |  |  | przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane mechanicznie(minimalna wysokość przejścia 1800 mm, minimalna szerokość przejścia 400 mm ) spełniające normę PN EN 1789+A1:2024-06 |  |  | * Podać wysokość i szerokość przejścia |
|  |  | 5.8 |  |  | schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa) |  |  |  |
|  |  | 5.9 |  |  | na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna Panele mają mieć możliwość demontażu oraz przesuwu wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |  |
|  |  | 5.10 |  |  | zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - pod półkami szufladki na drobny sprzęt medyczny |  |  | *Podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.11 |  |  | zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym(blat roboczy na wysokości 100 cm ±10cm)wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladą |  |  | *Podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.12 |  |  | podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 34-36st.C, zarówno na postoju , jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.), pojemność min. 3 l. |  |  |  |
|  |  | 5.13 |  |  | miejsce na torbę lekarską lub plecak – dostęp ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego jaki i poprzez lewe drzwi przesuwne |  |  |  |
|  |  | 5.14 |  |  | uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych |  |  |  |
|  |  | 5.15 |  |  | uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy |  |  |  |
|  |  | 5.16 |  |  | dodatkowa gaśnica samochodowa (min. 1kg środka gaśniczego) - wraz z uchwytem mocującym |  |  |  |
|  |  | 5.17 |  |  | miejsce do mocowania ssaka i urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej (wzmocnione- zabezpieczone krawędzie szafki przed nadmiernym zużyciem) |  |  |  |
|  |  | 5.18 |  |  | okna zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |  |
|  |  | 5.19 |  |  | termometr wskazujący temperaturę w przedziale pacjenta |  |  |  |
|  |  | 5.20 |  |  | urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |  |  |
|  |  | 5.21 |  |  | kosz na śmieci |  |  |  |
| 6. | Oświetlenie i sygnalizacja | 6.1 |  |  | w przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis ambulans (wymagana jest belka niskoprofilowa) + dodatkowe lampy niebieskie typu led w pasie przednim |  |  | *Podać markę i model belki |
|  |  | 6.2 |  |  | w tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED do oświetlania pola za pojazdem (wymagana jest belka niskoprofilowa). |  |  | * Podać markę i model belki |
|  |  | 6.3 |  |  | sygnalizacja dźwiękowa: - elektryczna, modulowana, z możliwością podawania komunikatów głosowych, (głośnik o mocy min. 100W zamontowany w pasie przednim, głośnik w obudowie metalowej) - awaryjna np.: pneumatyczna ciągłego działania |  |  | * Podać markę i model sygnalizacji pneumatycznej |
|  |  | 6.4 |  |  | włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson pojazdu |  |  |  |
|  |  | 6.5 |  |  | lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED |  |  |  |
|  |  | 6.6 |  |  | reflektory zewnętrzne, po dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji, reflektory typu LED, reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu osiągnięciu prędkości 15 km/h |  |  |  |
|  |  | 6.7 |  |  | przenośny szperacz (latarka) typu LED z system ładującym (ładowarką 12V/230V) zamontowany w kabinie kierowcy o następujących parametrach: - moc świetlna minimum 300 lm - waga za akumulatorem max. 300 g - wodoodporność co najmniej IP65 - wykonany z aluminium, odporny na uderzenia i upadki - zasięg światła min. 200m |  |  | Podać markę i model szperacza |
|  | przedziału pacjenta | 6.7 |  |  | oświetlenie rozproszone typu LED na obszar pacjenta i obszar otaczający umieszczone na suficie wzdłuż podstawy noszy. |  |  |  |
|  |  | 6.8 |  |  | co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. |  |  |  |
|  |  | 6.9 |  |  | włączenie/wyłączenie oświetlenia (jednej sekcji) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta |  |  |  |
| 7. | Łączność | 7.1 |  |  | zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f=168-170 Mhz - z gniazdem i przewodem doprowadzonym do miejsca mocowania radiotelefonu |  |  |  |
|  |  | 7.2 |  |  | Radiotelefon przewoźny typu DM4601 lub równoważny zainstalowany i podłączony. |  |  |  |
|  |  | 7.3 |  |  | Radiotelefon przenośny typu DP4601 lub równoważny, z ładowarką zamontowaną w kabinie kierowcy. |  |  |  |
|  |  | 7.4 |  |  | Instalacja do systemu SWD PRM wraz z uchwytami do montażu stacji dokującej do tabletu oraz drukarki. Stację dokującą kompatybilną z używanymi przez Zamawiającego tabletami Zebra XSlate L10 Uchwyt do drukarki model HP M15W Gniazdko 230V na ścianie działowej przeznaczone do zasilania drukarki Moduł GPS Teltonika FMC640 (lub równoważny). Instalację elektryczną logiczną wraz połączeniem stacji dokującej i drukarki za pomocą przewodu USB. |  |  |  |
|  |  | 7.5 |  |  | Tablet kompatybilny z uchwytami wym. w pkt 7.4 o parametrach minimalnych: - procesor osiągający wynik min. 5860 pkt według testów na stronie https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html -8GB RAM -128 GB SSD , - system Windows 10 PRO (wymagane dla działania SWDPRM) - WiFI, modem GPRS, odbiornik GPS, USB, - ekran dotykowy min 10,1 cala, rozdzielczość min. 1900x1200 pkt., - waga do 1,3 kg, - spełniający normy: MIL-STD 810G, zabezpieczony przed upadkami i wstrząsami na beton z wysokości min. 1,2 m, spełniający wymogi normy IP65 |  |  | *Podać markę i typ |
| 8. | Centralna instalacja tlenowa, | 8.1 |  |  | centralna instalacja tlenowa: - uchwyt na dwie butle stalowe 10l - zintegrowany panel tlenowy z podwójnym gniazdem typu AGA, z manometrem ciśnienia tlenu i przełącznikiem butla/butla (tzn. z wyborem butli z której ma być pobierany tlen) - dodatkowy punkt poboru tlenu (sufitowy) z przepływomierzem ściennym zamontowanym na ścianie prawej przy fotelu obrotowym. |  |  | *Podać markę i typ zintegrowanego panelu tlenowego |
|  |  | 8.2 |  |  | 2 reduktory tlenowe na szybkozłącze typu AGA, oraz uchwytami mocującymi - tak umiejscowione, aby w każdych warunkach możliwy był dostęp do zaworów, obserwacja ciśnieniomierzy oraz bezproblemowa wymiana butli |  |  | *Podać markę i typ reduktorów |
| 9. | Obsługa techniczna pojazdu | 9. |  |  | min. co 15.000 km |  |  | * Podać częstotliwość |
| 10. | Okres gwarancji dla pojazdu bazowego | 10.1 |  |  | min. 24 miesiące bez limitu km. |  |  | *Podać okres |
|  | dla zabudowy medycznej ambulansu | 10.2 |  |  | min. 24 miesiące |  |  | *Podać okres |
|  | perforacje nadwozia | 10.3 |  |  | min. 140 mies. |  |  | *Podać okres |
| 11. | Nosze główne | - |  |  | wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą – |  |  |  |
|  |  | - |  |  | nosze powinny być wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy |  |  |  |
|  |  | - |  |  | nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekujące. |  |  |  |
|  |  | - |  |  | wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi |  |  |  |
|  |  | 11.1 |  |  | Nosze główne (część noszowa): |  |  | *podać markę i model |
|  |  | a) |  |  | umożliwiające przeprowadzenie reanimacji (twarde, podłoże) |  |  |  |
|  |  | b) |  |  | umożliwiające płynne uniesienie tułowia do kąta powyżej 75o |  |  | * podać kąt |
|  |  | c) |  |  | umożliwiające zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej |  |  |  |
|  |  | d) |  |  | umożliwiające ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |  |
|  |  | e) |  |  | umożliwiające ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy |  |  |  |
|  |  | f) |  |  | umożliwiające pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy |  |  |  |
|  |  | g) |  |  | z dodatkowym zestawem uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta noszy o kompatybilności noszy z zaoferowanym zestawem zabezpieczającym dzieci w trakcie transportu |  |  | * podać markę i model |
|  |  | h) |  |  | ciężar noszy nie przekraczający 23 kg(waga bez pasów i materaca) |  |  | * podać ciężar |
|  |  | i) |  |  | nośność powinna wynosić min. 200 kg |  |  | * podać nośność |
|  |  | j) |  |  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |  |
|  |  | k) |  |  | ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy, |  |  |  |
|  |  | l) |  |  | Nie przepuszczający płynów i cieczy , nienasiąkliwy , odporny na silnie żrące środki chemiczne , wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne , łatwy w czyszczeniu , przystosowany do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami , umożliwiający prania w pralce , o wym. min.190 x 100 cm |  |  |  |
|  |  | 11.2 |  |  | Transporter noszy: |  |  | * podać markę i model |
|  |  | a) |  |  | wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części |  |  | * podać ilość poziomów |
|  |  | b) |  |  | system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu, |  |  |  |
|  |  | c) |  |  | cztery kółka jezdne o średnicy minimum 15 cm |  |  | * podać średnicę |
|  |  | d) |  |  | możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, opisanych w ppkt. c), o kąt co najmniej 180o tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost automatyczna blokada 2 kółek |  |  |  |
|  |  | e) |  |  | możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek |  |  |  |
|  |  | f) |  |  | ciężar transportera nie więcej niż 28 kg |  |  | * podać wagę |
|  |  | g) |  |  | dopuszczalne obciążenie transportera min. 235 kg |  |  | * podać nośność |
|  |  | h) |  |  | Automatyczny ( tj. nie wymagający od użytkownika jakichkolwiek czynności) system zabezpieczający przed złożeniem podwozia zanim kółka najazdowe nie oprą się na podstawie (lawecie) czyli możliwość złożenia podwozia tylko i wyłącznie po dotknięciu podstawy ( lawety) przez kółka najazdowe transportera . System ma zapobiegać sytuacji w której z powodu błędu użytkownika może dojść do złożenia podwozia w nieprawidłowym momencie |  |  | * podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | i) |  |  | System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |  |  | * podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | j) |  |  | Możliwość przenoszenia transportera noszy ze złożonym podwoziem tzn. taka funkcjonalność która pozwoli na podniesienie transportera do góry a podwozie nie ulegnie opuszczeniu bez konieczności przytrzymywania go Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |  |  | * podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 11.3 |  |  | Podstawa pod nosze – laweta: |  |  | *Podać markę i model |
|  |  | a) |  |  | umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu, na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min. 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta, (zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może być realizowane za pomocą linki). |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ilość przewożonych osób |  |  | Oferowany ambulans ma być przeznaczony do przewozu trzyosobowego zespołu ratownictwa medycznego oraz jednego pacjenta na noszach |  |  |  |  |
| 13. | Do oferty należy dołączyć: - świadectwo homologacji oferowanego ambulansu oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty - dla wyposażenia specjalistycznego: nosze główne z transporterem poz. 11.1, 11.2 , |  |  |  |  |  |  | *Opisać jakie dokumenty załączono – / jako spis treści załączników do oferty/ |
| 14. | Uwaga : |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do ostatecznej zabudowy ambulansu. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania : noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, desek ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające w trakcie ruchu ambulansu. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | pojazd bazowy jest wyprodukowany w roku 2024 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | koło rezerwowe (jeżeli dostarczone) umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu |  |  |  |  |  |  | *napisać gdzie umieszczone |
| 15. | Przy dostawie należy przekazać (dotyczy samochodu bazowego): |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Karta pojazdu odpowiednio wypełniona dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji pojazdu) |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji pojazdu) |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Instrukcja obsługi pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Książka obsług (przeglądów) pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Instrukcja obsługi centralnego zamka (oraz immobilizera i auto alarmu, jeżeli są zamontowane i nie są opisane w instrukcji pojazdu) |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Karta gwarancyjna pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Karta gwarancyjna auto alarmu (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Przy dostawie należy przekazać (dotyczy pojazdu bazowego po adaptacji oraz sprzętu medycznego): |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Instrukcja obsługi urządzeń przedziału medycznego wraz z pokazaniem ich rozmieszczenia (rysunek, zdjęcie) |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Instrukcja obsługi i konserwacji noszy głównych i transportera do noszy |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Instrukcja obsługi i konserwacji reduktorów tlenowych + dozownik |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Instrukcja obsługi i konserwacji elektrycznego ogrzewacza wnętrza |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Karty gwarancyjne urządzeń wyposażenia medycznego ambulansu : reduktory, dozownik ... |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Karta gwarancyjna noszy głównych, transportera, podstawy (lawety) |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Karta gwarancyjna sygnalizacji pneumatycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsług i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego . |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga !

- w kolumnie nr 5 wpisać słowo „ tak” lub  „nie”

- w kolumnie nr 6 opisać krótko  zastosowane rozwiązanie parametry

- pozycje oznaczone * muszą być obowiązkowo wypełnione opisem!

- pozycji zaciemnionych nie wypełniać

Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie ze SWZ.

,……………………………………………………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznikami do formularza oferty są:

- Dokumenty wymagane zgodnie z SWZ.

- Załączniki wymienione w SWZ.

Niewłaściwe skreślić. W przypadku nie uzupełnienia punktu uznaje się, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie bez udziału podwykonawców.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO ,wykonawca skreśla właściwe.