Załącznik nr 1 do SWZ

Szacunkowa ilość paliwa gazowego w roku 2025

Punkt poboru gazu: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Franciszka Grzonki 1 w Raciborzu

Nr OSD/ nr punktu poboru: 8018590365500000013425

Grupa taryfowa PGNiG BW-5

Grupa taryfowa OSD W-5.1

Moc umowa: 658

Liczba dnia: 365, godzin:8760

Przewidywana ilość : **1  568 600 kWh**

Zamówienie miesięczne ilości paliwa gazowego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc gazowy | Rok gazowy | Grypa taryfowa OSD W-5.1 | |
| m3 | kWh |
| styczeń | 2025 | 23900 | 274850 |
| luty | 2025 | 18600 | 213900 |
| marzec | 2025 | 16900 | 194350 |
| kwiecień | 2025 | 12100 | 139150 |
| maj | 2025 | 3700 | 42550 |
| czerwiec | 2025 | 2400 | 27600 |
| lipiec | 2025 | 2300 | 26450 |
| sierpień | 2025 | 2300 | 26450 |
| wrzesień | 2025 | 3600 | 41400 |
| październik | 2025 | 9700 | 111550 |
| listopad | 2025 | 17500 | 201250 |
| grudzień | 2025 | 23400 | 269100 |
| RAZEM |  | **136400** | **1568600** |

Do obliczeń przyjęto uśredniony współczynnik konwersji w wysokości 11,50