**Protokół z przeglądu technicznego,**

**stanowiący wzór do wykorzystania przez Wykonawcę,**

**który powinien obejmować niżej wymieniony zakres prac do wykonania w ramach przeglądu technicznego:**

z dnia …………………. roku

do Umowy nr ………….. z dnia …………..

1. Sprawdzenie poprawności działania łączności radiowej w formie raportu z programu RDAC:
2. alarm Tx;
3. alarm Rx;
4. alarm zasilania;
5. alarm mocy;
6. alarm VSWR
7. Sprawdzenie systemu antenowego w zakresie:
   1. parametrów antenowych ( SWR, straty odbiciowe, zysk antenowy, tłumienie toru antenowego). W przypadku niesprawnej anteny, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego   
      i uzgodni termin wymiany. Sprawną antenę dostarcza Zamawiający.
   2. wtyków, złączy, przejściówek antenowych;
   3. elementów konstrukcyjnych (cybanty, uchwyty antenowe);
   4. uziemienia.
8. Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie:
9. oględzin dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim)
10. pomiarów napięcia;
11. pomiar natężenia;

Niniejszym potwierdza się przegląd techniczny ………………………………………………………. na potrzeby łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego.

Uwagi i zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Wykonawca Zamawiający**

…………………………. ………………………….