## Zadanie 1
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 1 - igły, strzykawki, kaniule i inne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. Netto (zł) | VAT % | Cena jedn. Brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Igły iniekcyjne 0,5x25 /a 100 szt./ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Igły iniekcyjne 0,6x30/a 100szt/ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Igły iniekcyjne 0.7x40 /a 100szt/ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Igły iniekcyjne 0,8x40 /a100szt./ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Igły iniekcyjne 0,9x40 i /a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Igły iniekcyjne 1,0x40 lub 1,1x40 /a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Igły iniekcyjne 1,2x40/a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Igły do nakłucia lędźwiowego, rurka cienkościenna ze stali nierdzewnej, nakładka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu, rozmiar [mm] kolor obsadki różowy G18 x 3,5’’ 1,20-1,30 x 90 różowy G19 x 3,5’’ 1,10 x 90 jasno zielony G19 x 1,5’’ 1,10 x 40-50 | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Igła do nakłucia mostka, 14G regulacja w zakresie 5-30mm,lub 10-50mm igła ze znacznikiem głębokości , uchwytem motylkowym, aspiracja przy użyciu strzykawki LUER, sterylna. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Igły do trepanobiopsi; wygodny, ergonomiczny uchwyt typu „motylek” piramidalnie zakończony mandryn w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock wypychacz bioptatu, zatyczka, prowadnica | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Strzykawka 5 ml dwuczęściowa LUER a opak. 100 szt, przezroczysty cylinder, tłok w dowolnym kolorze. (zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę) | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Strzykawka 10ml dwuczęściowa LUER a opak. 100szt skala co 1 ml, przezroczysty cylinder, tłok w dowolnym kolorze (zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań wgórę) | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Strzykawka 20 ml dwuczęściowa LUER, przezroczysty cylinder, tłok w dowolnym kolorze. (zamawiający dopuszcza przeliczenie sztuk na opakowania nie większe niż 100szt w op.) | szt | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Strzykawka 50ml z dodatkowym uszczelnieniem do pomp LUER-Lock | szt. | 240 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Strzykawka 100ml, z końcówką do cewnika, może posiadać podwójną skalę | szt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Strzykawka 2ml dwuczęściowa LUER a opak. 100 szt. Skala co 0,1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze | op. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Strzykawka Tuberkulinowa z igłą 0,45 x 12 mm. lub 0,45x13 Jałowa- niepirogenna. Pojemność 1 ml. | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock bursztynowa 50ml | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Strzykawka enteralna centryczna typu ENFit o pojemności 60 ml, która posiada certyfikat CE 0123 wydany przez TUV, lub certyfikat innej jednostki notyfikowanej dla wyrobów medycznych. Strzykawka nie zawiera substancji toksycznych. DEHP, lateksy i PHT. | szt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z filtrem hydrofobowym lub zastawką antyzwrotną, korek LUER-LOCK , ze skrzydełkami, igła ostra, ścięta, rozmiar 18G 1,3x45 mm; rozmiar 20G 1,1x32mm; rozmiar 22G, 0,9x25 mm; (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 8500 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z filtrem hydrofobowym lub zastawką antyzwrotną, korek LUER-LOCK , ze skrzydełkami, igła ostra ścięta, rozmiar 24G, 0,7x19mm; rozmiar 26G, 0,6x19mm; (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Kaniula dożylna bezpieczna z portem i skrzydełkami, wolna od lateksu i ftalanów, z filtrem hydrofobowym, igła ostra, ścięta, rozmiar 18G 1,3x45 mm; rozmiar 20G 1,1x32mm; rozmiar 22G, 0,9x25 mm | szt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Igła typu motylek, 0,7x19mm, długość drenu 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej, silikonowana, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkacj i opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym zgodnie z ISO, sterylizowane EO, opakowanie blister-pack, (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Igły do podawania insuliny 0,30 x 8mm, 30G, jednorazowe, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, bez lateksu i ftalanów, kolorystyczne oznaczenie nasadki, pakowane pojedynczo, uniwersalne - kompatybilne ze wszystkimi modelami penów, sterylizowane EO, (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Kranik trójdrożny, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, obrót o 360,posiadający indykator położenia zamknięty/ otwarty, sterylny | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Kranik trójdrożny z przewodem 10cm, z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, dren z PCV bez ftalanów, odporny na lipidy | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Koreczki zapasowe do kaniul sterylne, LUER-LOCK (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę) | op. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnychpozbawiony ftalanów z długą elastyczną komorą kroplową o długości min.55 mm w części przezroczystej, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, dren o długości 150 cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni nie zamykającym światła drenu oraz dodatkowym miejscem do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier | szt | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Aparat do przetoczeń krwi z długą i elastyczną komorą kroplową o długości min. 80 mm w części przezroczystej, pozbawiony ftalanów, zaopatrzony w zamykany antybakteryjny filtr powietrza, dren o długości 150 cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni nie zamykającym światła drenu oraz dodatkowym miejscem do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m, jałowy | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych (bursztynowy) dł.150 cm, dren PVC bez zawartości ftalanów, zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock męski, dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm, średnica zewnętrzna 2,4mm, informacja o pojemności resztkowej nadrukowana na opakowaniu, łącznik stożkowy luer-lock „żeński”, oraz osłonkę łącznika. Opakowanie jednostkowe blister-pack | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Zawór bezigłowy dostępu żylnego typu SmartSite, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie, wymienny co 7 dni lub co 200 podłączeń, nie zawierający lateksu, niezawierający DEHP, przystosowany do pracy z końcówkami Luer lock, produkt sterylny | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

## Zadanie 2
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 2 - wkłady do wstrzykiwacza kontrastu
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy wkład do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot (oryginał*) o pojemności 200ml w sterylnym zestawie, w skład którego wchodzi jedno złącze Y o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI, jedno złącze szybkiego napełniania typu J-rurka, oraz jedno ostrze spike | szt. | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy wkład do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot (oryginał*) o pojemności 100ml w sterylnym zestawie, w skład którego wchodzi, jedno złącze szybkiego napełniania typu J-rurka, oraz jedno ostrze spike | szt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
*Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego o kompatybilności wkładu z wstrzykiwaczem kontrastu Nemoto Dual Shot
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

## Zadanie 3
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 3 - preparaty dezynfekcyjne i myjące
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | Vat % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 500 ml | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 5 L | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami i zabiegami operacyjnymi (wskazania potwierdzone w ChPL). Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez etanolu i chlorheksydyny. Działający na B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex, Rota, Adeno). Nie mający w ChPL przeciwskazań i ograniczeń do stosowania u wcześniaków i nowrodków. Posiadający w ChPL procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Produkt leczniczy. Opakowanie o pojemności 250ml | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami i zabiegami operacyjnymi (wskazania potwierdzone w ChPL). Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez etanolu i chlorheksydyny. Działający na B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex, Rota, Adeno). Nie mający w ChPL przeciwskazań i ograniczeń do stosowania u wcześniaków i nowrodków. Posiadający w ChPL procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Produkt leczniczy. Opakowanie o pojemności 1 L | szt | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie alkohol alifatyczny (82-84g) oraz alkoholu mirystylowego bez zawartości dodatkowych substancji czynnych,dodatkowe substancję pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek., chirurgiczna do 90 sek. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae, M.Avium), F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (BVDV, Vaccinia, SARS, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Opakowanie o pojemności 500ml | szt | 45 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie alkohol alifatyczny (82-84g) oraz alkoholu mirystylowego bez zawartości dodatkowych substancji czynnych,dodatkowe substancję pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek., chirurgiczna do 90 sek. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae, M.Avium), F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (BVDV, Vaccinia, SARS, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Opakowanie o pojemności 5 L | szt | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Preparat do mycia włosów i ciała o działaniu dekontaminującym (również dla pacjentów z MDRO), zawierający oktenidynę, kwas mlekowy oraz alantoinę, o pH neutralnym dla skóry. Bez pochodnych guanidyny, triclosanu, barwników i środków zapachowych. Gotowy do użycia. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 500 ml | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania :B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym i łączenia z neutralnym detergentem. Opakowania zawierające min. 300 tabletek. | op | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Gotowy do użycia niskoalkoholowy płyn myjąco dezynfekujący do delikatnych powierzchni, doskonała kompatybilność materiałowa (głowice USG, ekrany dotykowe,smartfony itd.) możliwość użycia preparatu do sond USG wszystkich wiodących producentów, m.in. Alako, Philips, Samsung, Simens, Toshiba, BK Ultrasond, GE Hitachi, przebadany zgodnie z normą EN 16615, spektrum B,V (BVDV, Rota, Polyoma SV40, Vaccinia) -15s, F (C.albicans)-1min, Tbc (M.terra)-5min,V (Noro)-30s,V(Adeno)-15 min., testowany dermatologicznie, wyrób medyczny. Opakowanie o pojemności 1 l ze spryskiwaczem. | szt | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. Opakowanie po 100 szt. | op | 650 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i inkubatorów zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B EN 13727 – wysokie obciążenie, Tbc(M.terrae + avium) EN 14348, drożdże EN 13624 – wysokie obciążenie, V (Rota, Vaccinia, BVDV,SV40) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie o pojemności 5 L | szt | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc , V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno) w czasie do 2 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Produkt spełniający normę 16615. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA Opakowanie o pojemności 1 l. | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Spektrum działania: B ,F (C.albicans) Tbc, V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny kl. IIb Opakowanie o pojemności 2 L | szt | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Spektrum działania: B ,F (C.albicans) Tbc, V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie o pojemności 5 L | szt | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Preparat myjąco- dezynfekujący do narzędzi, oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W formie „perełek” zapobiegających pyleniu i wydychaniu środka, oparty na nadwęglanie sodu, TAED, kompleksie enzymatycznym (lipaza, proteaza, amylaza) oraz niejonowych surfaktantach. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561)wysokie obciążenie, drożdżakobójczo(EN 13624)wysokie obciążenie, Tbc(EN 14563)wysokie obciążenie, V(EN 14476)wysokie obciążenie, Clostridium difficile (EN 13704) wysokie obciążenie w czasie do 15 min. w stężeniu 2%. Możliwość kontroli aktywności roztworu dedykowanymi paskami testowymi. Opakowanie 1,5kg z miarką dozującą. | szt | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 13704) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. Wyrób medyczny kl. IIB Opakowanie po 50szt. | op | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Płynny dwukomponentowy koncentrat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający składnik bazowy (kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru) oraz dodatek modyfikujący (wodorotlenek potasu, inhibitory korozji). Nie wymagający aktywacji. Spektrum działania: B – EN 13727, F-EN 13624, Tbc (M. terrae – EN 14348), V – EN 14476, S EN 13704 w czasie do 15 min. i stężeniu do 2%. Wyrób medyczny kl. IIA Opakowanie o poj. 2 x 80 ml | op | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Produkt nie wymaga spłukiwania. Pakowany pojedynczo. Kosmetyk. | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Pianka do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjentów. Pochłaniająca nieprzyjemny zapach moczu i kału. Nie powodująca podrażnienia skóry i błon śluzowych oraz nie powodująca zakłóceń w oddychaniu skóry. Posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohole (benzylowy, fenyloetylowy) i tenzydy. Posiadająca właściwości dekontaminujące. Kosmetyk 500 ml | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. Opakowanie o pojemności 500 ml | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Gotowe do użycia rękawice do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody. Wykonane są z puszystej i miękkiej tkaniny. Nie uszkadzają kwasowego płaszcza ochronnego skóry. Zawierają alantoinę i glicerynę, bez zawartości mydła. Chronią skórę przed podrażnieniami, pH neutralne dla skóry. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie – 10 rękawic. | op | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk, op. po 8 szt | op | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Preparat do płukania jamy ustnej o właściwościach antyseptycznych, do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny, glicelor, glukonian sodu, bez zawartości poliheksanidyny, chlorheksydyny, alkoholu. Nie przebarwiający szkliwa. Spektrum działania: B (S.Aureus, E.coli, E.hirae, P. aeruginosa ), F (C. albicans ) w czasie do 60 sek. Produkt leczniczy. Opakowanie o pojemności 250 ml | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Preparat barwiony do odkażania skóry przed iniekcjami i zabiegami operacyjnymi (wskazania potwierdzone w ChPL). Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez etanolu i chlorheksydyny. Działający na B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex, Rota, Adeno). Nie mający w ChPL przeciwskazań i ograniczeń do stosowania u wcześniaków i nowrodków. Posiadający w ChPL procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Produkt leczniczy. Opakowanie o pojemności 250ml | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry. Możliwość zastosowania przy cewnikowaniach. Na bazie dichlorowodorku octenidyny, fenoksyetanolu. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Możliwość zastosowania u noworodków i wcześniaków. Produkt leczniczy. Opakowanie o pojemności 250 ml | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry. Możliwość zastosowania przy cewnikowaniach. Na bazie dichlorowodorku octenidyny, fenoksyetanolu. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Możliwość zastosowania u noworodków i wcześniaków. Produkt leczniczy. Opakowanie o pojemności 1 l | szt | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
Zamawiający wymaga na okres trwania umowy użyczenie 50 szt. dozowników łokciowych typu SM-2, 5 uchwytów na łóżko kompatybilnych z zaoferowanymi produktami z poz. 1 i 2 oraz 6 i 7
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

## Zadanie 4
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 4 - probówki i inny drobny sprzęt laboratoryjny cz.I
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówko-strzykawka do badań gazometrycznych (blood-gas) objetość 2 ml | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Probówko-strzykawka do badań hematologicznych objętość 1,5- 2 ml | szt | 23000 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Probówko- strzykawka z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, objętość 4-5ml, | szt | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Probówko- strzykawka z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, objętość 2,5-3ml | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Probówko- strzykawka do koagulologii, objętość 1,5-2ml | szt. | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Probówko – strzykawka z heparyna litową, objętość 2 -3 ml | szt. | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Probówko- strzykawka od badań OB. objętość 1,5-2ml | szt | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Rurka/pipeta do OB. ze skalą, kompatybilna z proponowaną probówką do OB | szt. | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Statyw do OB kompatybilny z proponowanymi probówkami | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Igła do systemu s-Monovette 22G / 0,7x38mm, (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Igła do systemu s-Monovette 21G / 0,8x38mm, (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Igła do systemu s-Monovette 20G / 0,9x38mm, (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Łącznik(do pobierania krwi) między probówko-strzykawką a kaniulą, igłą typu Luer. | szt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Łącznik do podawania leków (przy wykorzystaniu igły do systemu zamkniętego i strzykawki typu luer) | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
Pozostałe wymogi dla wyżej wymienionych pozycji:
1. Pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową
2.Oferowany asortyment zaopatrzony w barwny kod zgodny z międzynarodowymi standardami.
3.Probówki wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na stłuczenie.
4.Probówki zaopatrzone w etykietę opisującą zawartość probówki.
5.Termin przydatności: minimum 12 miesięcy, w przypadku pozycji nr 1, 5 i 6- minimum 6 miesięcy.
6.Możliwość współpracy z tradycyjnym sprzętem typu Luer (wenflon, cewnik, kaniula dotętnicza), z zachowaniem zasad systemu zamkniętego.
7.W przypadku probówek z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, czas wykrzepiania nie dłuższy niż 30 min
8.Szczelność probówek w każdym położeniu, transporcie i podczas wirowania.
9.Wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. W przypadku zaoferowania elementów od różnych producentów wymaga się aby poszczególne oferowane elementy były ze sobą kompatybilne a wykonawca dostarczył oświadczenia tych producentów o wzajemnej kompatybilności oferowanych elementów systemu zamkniętego.
10.Stałe połączenie igły z łącznikiem.
11.Bezpłatne przeszkolenie personelu według harmonogramu przedstawionego przez zamawiającego.
12.Wszystkie elementy oferowanego systemu mogące mieć kontakt z krwią powinny być pakowane jednorazowo w opakowaniach gwarantujących ich sterylność.
13) Współpraca z analizatorami: Integra 400 plus; Cobas 411-E; Sysmex 1000 XS.
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

## Zadanie 5
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 5 - probówki i inny drobny sprzęt laboratoryjny cz.II
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówki o pojemności 7 ml(13x100mm), okrągłodenne z PS | szt | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5ml, z dnem stożkowym-bezbarwne | szt | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5ml, z dnem stożkowym-bezbarwne | szt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Probówki do badania osadu moczu o poj. 10 ml (16x105mm) z wgłębieniem na 1 ml osadu z przezroczystego PS z korkiem | szt. | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Szkiełka podstawowe cięte | szt. | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 22x22 mm | szt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Jednorazowe płyty białe do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów (5 rzędów po 6 wgłebień) | szt | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Końcówki o poj. do 200µl typu Eppendorf, bezbarwne | szt | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Końcówki o poj. do 1000µl typu Eppendorf, bezbarwne | szt | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Pipety pasteurowskie z PE o poj. użytkowej 3ml | szt | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Kamery z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, płytki wykonane z PMMA z 10 komorami pomiarowymi | szt | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

## Zadanie 6
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 6 - drobny sprzęt medyczny - różne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar-od 8 do 24, dł. 40-60 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, dwudrożny, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml, lub 5-10ml średnica- CH24 | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Cewnik Foleya, urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- od CH 8—do CH14 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- CH16 | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- CH18 do CH20 | szt. | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- CH22 | szt. | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Cewnik urologiczny, jałowy typu Nelaton nr 14, 16, 18 | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos, j.u., miękki, wykonany z PCW o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany w tlenku etylenu, końcówka donosowa miękka, przewód tlenowy nie załamujący się, długość min. 200cm. | szt | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Ostrza sterylne , Nr 11, 21,22,24 (op. po 100szt.) | op | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Skalpele j.u. na obsadce/trzonku, wykonane z wysokogatunkowej medycznej stali węglowej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, Nr 11, (op. po 10szt.) | op | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Ostrza sterylne , Nr 15 (op. po 100szt.) | op | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Ostrza sterylne Nr 18 (op. po 100szt.) | op | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Skalpele j.u. na obsadce/trzonku, wykonane z wysokogatunkowej medycznej stali węglowej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, Nr 18, (op. po 10szt.) | op | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-od 2 do 7,5 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki , czytelnie oznakowana, sterylna | szt | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar- 8 i 9 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki , czytelnie oznakowana, sterylna | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Maska tlenowa j/u z workiem i drenem dla dorosłych i dzieci M,L XL | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Maska do podawania tlenu z drenem, wykonana z przezroczystego PVC o jakości medycznej, posiada regulowany klips na nos oraz gumkę mocującą, dren oprzekroju gwiazdkowym, długość 200cm z uniwersalnym łącznikiem, nie załamujący się, nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylizowana EO, opakowanie foliowe. Rozmiary M, L, XL - w zależności od zapotrzebowania. | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, wykonana z przezroczystego PVC o jakości medycznej, posiada regulowany klips na nos oraz gumkę mocującą, nebulizator o pojemności 6ml o średniej koncentracji, skalowany co 1ml, dren o przekroju gwiazdkowym, długość 200cm z uniwersalnym łącznikiem, nie załamujący się, nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylizowana EO, opakowanie foliowe. Rozmiar M, L, XL - w zależności od zapotrzebowania | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Przedłużacz do tlenu z dwoma nasadkami, rozm. CH14, dług. min. 210cm | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Filtry do ambu/ rurek intubacyjnych typu BARIERBAC „S” Skuteczność filtracji bakterii >99,99% Skuteczność filtracji wirusów >99,99%. Złącza: 22M/15F – 22F/15M ISO, Luer dla portu kapnografii, jednorazowego użytku | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Wziernik ginekologiczny typu Cusco, rozmiar-S, M, L, jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Sterylna szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z końcówką typu wachlarzyk/ miotełka Ultra-Brush, pakowane sterylnie, Op. po 100szt (zamawiający dopuszcza opakowania po 50szt z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę) | op | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Sterylna szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych prosta / kanałowa (standard) op. 100szt (zamawiający dopuszcza opakowania po 50szt z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę) | op | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Szkiełka do cytologii 1mm-matowe. Op 50szt (Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania nie większe niż 100szt w op.) | op | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Wziernik uszny, jednorazowy, kolor czarny matowy, srenica od 2,5 do 5,2mm (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Jednorazowy, jałowy zestaw laryngologiczny dla dorosłych do badania ucha, gardła i nosta. W zestawie: wziernik uszny o średnicy 4mm, wziernik nosowy, szpatułka. | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej złożony z worka 2000ml na wydzielinę z zaworem spustowym, zestawu drenów z zaworem automatycznym jednokierunkowym, strzykawki i trzech igieł punkcyjnych. | szt | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny 23G/1.8 mm, op. po 100szt (dopuszcza się opakowania po 200szt z odpowiednim przeliczeniem w kolumnie "Ilość") | op | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Pęseta jednorazowa, plastikowa, anatomiczna 13-16 cm | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | Szczoteczka do rurek tracheostomijnych, mała, sterylna | szt | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Zgłębnik żołądkowy, wykonany z PCV, powierzchnia cewnika zmrożona, z minimum dwoma otworami bocznymi, konektor zgłębnika z zatyczką, kolor konektor oznaczający rozmiar cewnika, sterylny. Rozmiary: od CH12 do CH18 /dł. 800 - 1250mm | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Zgłębnik żołądkowy, wykonany w 100% z silikonu medycznego, z minimum dwoma otworami bocznymi, znacznik głebokości, z zatyczką, linia kontrastująca w RTG, powierzchnia cewnika zmrożona, , konektor zgłębnika z zatyczką, sterylny. Rozmiary: od CH12 do CH18 /dł. 800 - 1250mm | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | Pojemnik do pobierania kału z łopatką, 18 lub 20 ml lub 25ml (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Pojemnik na mocz, jałowy, 100-125 ml (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Pojemnik z tworzywa sztucznego np. pvc na zużyte igły / ze ściągaczem igieł ze strzykawek o pojemności 0,7 L, wymiary wys. 11-12 cm., średnica dolna 8cm, srednica górna 10,5-11cm. w kolorze czerwonym i żółtym | szt | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Pojemnik (kształt owalny) z tworzywa sztucznego np. pvc na zużyte igły / ze ściągaczem igieł ze strzykawek o pojemności 0,7 L, wymiary wys. 11-12 cm., średnica dolna 8,5-9cm, srednica górna 10-11cm. w kolorze czerwonym i żółtym | szt | 450 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Pojemnik z tworzywa sztucznego np. pvc na zużyte igły / ze ściągaczem igieł ze strzykawek o pojemności 1 L, wymiary wys. 12-12,5 cm., średnica dolna 10-11cm, srednica górna 14-14,5cm. w kolorze czerwonym i żółtym | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Pojemnik (typu małe wiaderko) z tworzywa sztucznego np. pvc na zużyte igły (odpady medyczne), z rączką oraz ściągaczem igieł ze strzykawek/ o pojemności 3,5 L w kolorze czerwonym i żółtym | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | Pojemnik na wycinki, jałowy, 20 -30ml | szt | 350 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Pojemnik / butelka do dobowej zbiórki moczu z uchwytem lub rączką ułatwiającą przenoszenie, wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w nakrętkę gwarantującą szczelne zamknięcie zapobiegając wyciekom (zamawiający nie dopuszcza niezakręcanego wieczka), obecna podziałka pojemności, można myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ścieralnych, dezynfekować można ogólnie dostępnymi środkami do odkażania, a także w autoklawie | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | Worki do zbiórki moczu dla dorosłych o pojemności 2000 ml, bezlateksowy, łatwa do odczytu skala worka co 100ml do 2000 ml, skuteczna zastawka antyrefluksyjna, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym długości nie krótszej niż 90 cm., wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Worki do minimum tygodniowej zbiórki moczu dla dorosłych o pojemności 2000 ml bezlateksowy, samouszczelniający się igłowy port do pobierania próbek, z filtrem hydrofobowym, łatwa do odczytu Worki do minimum tygodniowej zbiórki moczu dla dorosłych o pojemności 2000 ml, bezlateksowy, samouszczelniający się igłowy port do pobierania próbek, z filtrem hydrofobowym, łatwa do odczytu skala worka co 100 ml do 2000 ml, skuteczna zastawka antyrefluksyjna, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym długości nie krótszej niż 90 cm, wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | Wieszaki do worków na mocz, plastikowe, standardowe | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | Worek na wymiociny o pojemności 1000-1500 ml, skala (podziałka) co 50 lub 100 ml, skala numeryczna min co 500ml. Przezroczysty wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. | szt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | Zestaw do lewatywy j.u. niesterylny: worek o poj. min. 1500ml, nawilżona końcówka, osłonka na końcówkę, para rękawic, mydło w płynie, podkład. | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | Jednorazowe wkłady workowe do ssaków, pojemność 1000ml, kształt owalny, wykonane z poliolefiny, bez zawartości PCV, z zastawką hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny oraz chroniącą przed przepełnieniem worka, pojedyncze przyłącze eliminujące możliwość niewłaściwego podłączenia, po zakorkowaniu porty trwale zamknięte i szczelne. | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | Worki na zwłoki | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | Kaczka j.u URI 35x15 cm, lub 38x16 cm, poj. nie mniej niż 500ml | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | Jednorazowa miska nerkowa z masy papierowej/celulozowej, poj. min 300ml, | szt | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | Szpatułki laryngologiczne drewniane jałowe , opak. a 100szt. | op. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | Opaska uciskowa (staza) z zatrzaskiem z systemem łatwego zatrzasku, nowoczesny design, możliwość operowania jedną ręką. Opaska elastyczna (ok. 50 cm) | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | Opaska uciskowa (staza) jednorazowa ( rolka - 25 szt) | rolka | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | Rękaw do sterylizacji, płaski 75mm x 200 m, napisy na rękawach podane są w języku polskim, wskaźniki i nadruk umieszczone poza przestrzenią pakowania, podziałka co 5 cm umieszczona na brzegu rękawa | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | Rękaw do sterylizacji, płaski, 100mm x 200m, napisy na rękawach podane są w języku polskim, wskaźniki i nadruk umieszczone poza przestrzenią pakowania , podziałka co 5 cm umieszczona na brzegu rękawa | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Rękaw do sterylizacji, płaski 250mm x 200m, napisy na rękawach podane są w języku polskim, wskaźniki i nadruk umieszczone poza przestrzenią pakowania , podziałka co 5 cm umieszczona na brzegu rękawa | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | Kieliszki plastikowe do podawania leków o pojemności 20 -35 ml. Idealna przezroczystość. Opakowanie 100szt (zamawiający dopuszcza przeliczenie na mniejsze opakowania z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę) | op. | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | Prześcieradło jednorazowe z fizeliny, zielone, rozmiar 210-160 cm, lub 160x240cm | szt | 700 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | Podkłady na rolce 50 cm x 50 mb. prostokątne celulozowe białe | szt | 350 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | Fartuch j.u. z włókniny polipropylenowej, gramatura min 40g/m2 | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | Maska chirurgiczna, klasyczna trójwarstwowa, kolor zielony lub niebieski, op. 50szt. | op | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | Jednorazowe koszule dla pacjentów, wkładane przez głowę rozmiar M, L, XL, XXL. lub w rozmiarze uniwersalnym (10 szt/op.) | op | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | Medyczne spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, miękkiej i przyjemnej w dotyku; krótkie, niejałowe , rozmiar uniwersalny, (zamawiający dopuszcza przeliczenie sztuk na opakowania nie większe niż 50szt w op.) | szt | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | Zatyczka do cewnika, wykonana z PCV, budowa schodkowa, z uchwytem ułatwiającym aplikację, sterylna | szt | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | Koc ratunkowy izotermiczny, rozmiar 160x210cm, dwustronny srebrny i złoty, wykonany z folii PE, jednorazowego użytku | szt | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | Utrwalacz w aerozolu 150 ml do pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną. | szt | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

## Zadanie 7
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 7 - rękawice nitrylowe
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe S, op.100 szt (50 par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Rękawice nitrylowe M, op.100 szt (50 par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 2700 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Rękawice nitrylowe L, op.100 szt (50 par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 2100 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Rękawice nitrylowe XL, op.100 szt (50 par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

## Zadanie 8
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 8 - elektrody, papier EKG/USG, żel USG/EKG
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektrody do EKG EK-S60PSG z żelem stałym, rozmiar 55-40 mm, opak.: 50 szt , folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna charakteryzuje się doskonałą i trwałą przyczepnością | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Elektrody do EKG EK-S30PSG pedriatyczne, z żelem stałym, opak.: 50 szt, folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna charakteryzuje się doskonałą i trwałą przyczepnością | op | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Papier do EKG ASCARD B 5plus EKO z nadrukiem, rozm. 112x25, op po 5 szt | op | 170 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Papier do EKG ASCARD B 5plus EKO z nadrukiem, rozmiar 58x25 op. po 5szt. | op | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Papier do LIFPAK 12RS 100 RECELVING STATION rozm. 107x23 op po 5szt. | op | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Papier do USG Mitsubishi typ KP-61B/CE (110mmx20mm), Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny, op. po 5szt | op. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Papier do EKG Burdick E350/Megacart(210x300x200) op. po 5szt. | op | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Termiczny papier rejestracyjny do defibrylatora marki Zoll M-Series, wymiary: 90x90x200, typ papieru - składanka | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Żel do EKG, poj. 0,5l | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Żel do USG, poj. 0,5l | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

## Zadanie 9
06/ZP/2024
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie Nr 9 - pieluchomajtki dla dorosłych
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych: rozmiar L, obwód 92-144cm, lub 100-150 cm, posiadające delikatny elastyczny ściągacz w pasie z przodu i z tyłu lub jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, podwójne elastyczne przylepcorzepy, wskaźnik wilgotności w postaci, specjalny system szybkiego wchłaniania, produkt pokryty na całej powierzchni laminatem paroprzepuszczalnym, oddychający na całej powierzchni (warstwy boczne jak również wewnętrzna oraz zewnętrzna strona wkładu chłonnego), podwójny wkład chłonny, posiadające falbanki oraz barierki uniemożliwiające wypłyniecie zawartości (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz). Chłonność co najmniej 3050 g,spełnienie normy ISO 11948-1. Opakowanie 30szt. (Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania z dokonaniem odpowiedniego przeliczenia opakowań w kolumnie "ilość") | op | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych: rozmiar M, obwód 73-122cm, lub 75-110 cm, posiadające delikatny elastyczny ściągacz w pasie z przodu i z tyłu lub jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, podwójne elastyczne przylepcorzepy, specjalny system szybkiego wchłaniania, produkt pokryty na całej powierzchni laminatem paroprzepuszczalnym, oddychający na całej powierzchni (warstwy boczne jak również wewnętrzna oraz zewnętrzna strona wkładu chłonnego), podwójny wkład chłonny, posiadające falbanki oraz barierki uniemożliwiające wypłyniecie zawartości (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz). Chłonność co najmniej 2850 g, spełnienie normy ISO 11948-1. Opakowanie 30szt. (Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania z dokonaniem odpowiedniego przeliczenia opakowań w kolumnie "ilość") | op | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, oryginalnych ulotek producenta lub katalogu z opisem przedmiotu zamówienia lub ulotki opisującej parametry produktu lub karty danych technicznych - w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego produktu.
………………………………………………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )