## Formularz asortymentowo-cenowy
Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
TP/13/24 Dostawa materiałów i sprzętu medycznego różnego przeznaczenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1: Końcówki i ostrza
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Końcówka do koagulacji i ablacji bez funkcji odsysania, z kablem 3-wtykowym, do diatermii Valleylab; część robocza zagięta 90 stopni, średnica 4,5mm, długość 142mm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Ostrze do piły oscylacyjnej 8,5 x 38 x 0,4 mm | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Ostrze do piły oscylacyjnej do dużych kości 5,5 x 25,5 x 0,6 mm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Pakiet 2: Materiały do platformy elektrochirurgicznej Synergy firmy Arthrex
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Jednorazowe ostrze do tkanki miękkiej, do rękojeści posiadanego przez Zamawiającego shavera artroskopowego firmy Arthrex, rozm. 4,0 mm x 13 cm, sterylne, pojedynczo pakowane | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jednorazowe ostrze typu frez kostny, do rękojeści posiadanego przez Zamawiającego shavera artroskopowego firmy Arthrex, rozm. 4,0 mm x 13 cm, sterylne, pojedynczo pakowane | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Elektroda bipolarna RF ablacyjno-koagulacyjna dwuprzyciskowa do procedur artroskopowych; sterowana za pomocą przycisków na jej obudowie lub ze sterownika nożnego, dostępna w wersji ze ssaniem; końcówka zagięta pod kątem 90o w wersji wydłużonej; sterylna | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Elektroda bipolarna RF ablacyjno-koagulacyjna dwuprzyciskowa do procedur artroskopowych; sterowana za pomocą przycisków na jej obudowie lub ze sterownika nożnego, dostępna w wersji ze ssaniem; końcówka zagięta pod kątem 50o; sterylna | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 3: Filtry do ssaków
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Filtr mikrobiologiczny do ssaka Mevacs M20, typu MSF, opak. = 10 sztuk | op. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Filtr antybakteryjny hydrofobowy do ssaka Mevacs M90, typu 2200, opak. = 10 sztuk | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 4: Materiały do sterylizacji
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną, kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Wymagana zmiana barwy z niebieskiego na czarny. Etykiety nawinięte na plastikową gilzę. Wymiary etykiety 29x22mm. 1 rolka a' 750 etykiet | rol. | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, pokryty polimerem, samoprzylepny, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilny z posiadanym przyrządem testowym procesu zgodnym z normą PN EN 867-5, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (kolor pomarańczowy). Opakowanie a' 250 szt. | op. | 4 | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Test symulacyjny Bowie-Dick (134 stopnie C, 3,5 min.), do kontroli pracy sterylizatorów, pokryty polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, samoprzylepny, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilny z posiadanym przyrządem testowym procesu składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (kolor niebieski) Opakowanie a' 250 szt. | op. | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Test do codziennej kontroli pracy zgrzewarki rolkowej i temperatury zgrzewu w zakresie 180 – 200°C, odtwarzający wynik bezpośrednio po kontroli. Test w formie arkusza z możliwością do włożenia do posiadanego rękawa papierowo-foliowego. Sprawdzający parametry krytyczne procesu (temperatura, siła nacisku, szybkość, czas przesuwu). Opakowanie a' 250 szt. | op. | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
5 | Test kontroli skuteczności mycia przeznaczony do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. Opakowanie a' 320 szt. | op. | 14 | 0 | 0 | 23 | 0
7 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu typu Rapid do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, czas inkubacji do 24 h w temperaturze 55-60ºC zawierający spory bakterii G. Stearothemophilus. Walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Zamawiającego, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Każda fiolka zawiera test 5 klasy umożliwiający zwolnienie wsadu bezpośrednio po procesie sterylizacji. Opakowanie a' 100 szt. | op. | 3 | 0 | 0 | 23 | 0
8 | Ochraniacze na naroża tac sterylizacyjnych, zabezpieczające przed uszkodzeniem papieru lub włókniny opakowaniowej, odporne na warunki sterylizacji w parze wodnej. Gramatura papieru 270g/m2, wymiary 100x100x50mm. Opakowanie 1200 szt. | op. | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
9 | Markery do sterylizacji, grubość pisania do wyboru Zamawiającego: S, M, L. Opakowanie 10 szt. | op. | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Pakiet 5: Staplery i ładunki do staplera
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach 6cm 16cm 26cm | szt. | 25 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm - do wyboru zamawiajacego, przeznaczony do tkanki naczyniowej lub naczyniowo-średniej. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym | szt. | 144 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm/25mm/28mm/31mm/33mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu. Średnica staplera 25mm, 28mm, 31mm lub 33mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm) | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Jednorazowa nakładka kompatybilna z automatycznym wielorazowym staplerem chroniąca przed kontaminacją | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Użyczenie odpłatne na czas trwania umowy zaawansowanego staplera z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu uzyskania opytamalnej linii szwu. - Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30mm, 45mm, 60mm, zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED; - Adapter - przejściówka standardowa staplera wielorazowego użytku. Składa się ze złączy pasujących do silnika, wskaźników czujników i interfejsów komunikacyjnych rękojeści dzięki czemu urządzenie jest funkcjonalne i zapewnia komunikację pomiędzy kompatybilnymi ładunkami do zszywania i zasilaną rękojeścią. Zestaw zawiera: stapler 1 szt., adapter 6 szt. | miesiąc | 12 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Disektor laparoskopowy o średnicy 5mm z przyżeganiem monopolarnym, atraumatyczny, o długości trzonu 31cm, kodowany kolorystycznie | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Igła insuflacyjna 120mm/150mm | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Pakiet 6: Materiały medyczne j.uż. do zabiegów bariatrycznych
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Jednorazowa rękojeść staplera elektrycznego do osobno dostarczanych ładunków z wbudowanym nożem. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Część dystalna (z ładunkiem) z możliwością swobodnego obrotu w każdym kierunku, odginająca się od osi narzędzia do minimum 55 stopni, z minimum 5-stopniową skalą wygięcia. Rotacja realizowana poprzez pokrętło wokół osi narzędzia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 albo 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Rękojeść z wbudowanym wskaźnikiem stanu naładowania baterii. Bateria przewidziana na min. 12 użyć. Funkcja dźwiękowej sygnalizacji wstępnej kompresji/prekompresji tkanki po 15 sekundach. Posiada system awaryjnego cofania noża w przypadku jego blokady za pomocą dźwigni, dźwignie zabezpieczone przed ich przypadkowym użyciem. Podświetlany przycisk bezpieczeństwa wymagający jego dezaktywacji przed wystrzeleniem ładunku. Możliwość pracy staplerem przez trokar 12mm. Długość staplera 36cm i 45cm do wyboru przez Zamawiającego. Ilość w opakowaniu: 3 szt. | szt. | 24 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jednorazowy ładunek liniowy kodowany kolorami do powyższych staplerów endoskopowych, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 lub 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek wyposażony w zszywki o wysokości odpowiednio: Szary – 45/60mm – otwarte 1,9-2,0 mm, zamknięte 0,7-0,75 mm. Biały – 45/60mm – otwarte 2,4-2,5 mm, zamknięte 0,9-1,0 mm Niebieski – 45/60mm – otwarte 3,4-3,5 mm, zamknięte 1,4-1,5 mm Złoty – 45/60mm – otwarte 3,7-3,8 mm, zamknięte 1,65-1,75 mm Zielony – 45/60mm – otwarte 4,0-4,1 mm, zamknięte 1,9-2,0 mm Czarny – 45/60mm – otwarte 4,3-4,4 mm, zamknięte 2,1-2,2 mm Liczba rzędów zszywek: 6 (po trzy rzędy z każdej strony linii cięcia) Ilość w opakowaniu: 12 szt | szt. | 144 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Użyczenie odpłatne na czas trwania umowy generatora i dwóch przetworników ultradźwiękowych wielokrotnego użytku, pozwalających na wykonanie 100 zabiegów każdy. Możliwość mycia przetwornika w myjce oraz sterylizacji w autoklawie. Kabel przetwornika dł 290cm – 1 szt. | miesiąc | 12 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Jednorazowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego, o długości trzonu 36cm, średnica trzonu 5,5mm. Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach: max i min. dostępnych z dwóch przycisków. Narzędzie współpracujące z generatorem ultradźwiękowym. Szczęki urządzenia zakrzywione, precyzyjne. Długość części aktywnej 11,5 (+/-)5mm, wyposażone w miejsce montażu przetwornika. Rotacja 360 stopni. Długość noża do wyboru przez Zamawiającego. Ilość w opakowaniu: 3 szt. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Siatka częściowo wchłanialna dedykowana do naprawy przepukliny rozworu przełykowego, składająca się z dwóch oddzielnych części, zapakowanych w jedno, sterylne opakowanie. Siatka posiada wzmocnienie wewnętrznej obręczy w części dwuwartstwowe i w części trójwarstwowe oraz integralne znaczniki kierunkowe w postaci języczków, ułatwiające ustawienie siatki i implantację we właściwy sposób. Rozmiary (6x5 - 6x5) lub (6x6 - 6x6) do wyboru przez Zamawiajacego. Ilość w opakowaniu: 3 szt. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Pakiet 7: Worki laparoskopowe
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy, 200 ML/10MM prowadnica o śr. otworu wejściowego 10mm, nić nitinol inteligentna pamięć wejścia, wymiary worka 65x185 mm | szt. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce. Pojemność worka 400-500ml. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Pakiet 8: Węże do histeropompy
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Zestaw węży silikonowych wielorazowych z dwoma przebijakami mocującymi, do pompy 2220 Wolf, typu nr kat. 8170.223 | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 9: Papiery rejestracyjne
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Papier do EKG do aparatu Ascard B5, Mr Green, rozmiar 58x25 nadruk | rol. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Papier do EKG do aparatu Ascard B56, Ascard A4, Mr Blue, Mr Silver, rozmiar 112x25 nadruk | rol. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Papier do EKG do aparatu BTL-08 LT, rozmiar 210 mm x 25 m, faksowy, siatka milimetrowa | rol. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Papier termiczny do EKG do aparatu Welch Allyn Mortara Eli 150C, rozmiar 108mmx140mmx200 ark. składanka nadruk | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Papier do defibrylatora Lifepak 20e rozmiar 50 x 30 nadruk | rol. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Papier do defibrylatora Lifepak 15 rozmiar 106/107 x 20 nadruk | rol. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Papier do defibrylatora Philips HeartStart Intrepid rozmiar 75mm x 25m nadruk | rol. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Papier do videoprintera Sony aparatu rtg Ziehm 8000, typ Normal UPP-210SE, rozmiar 210mm x 25m | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Papier do videoprintera USG Toshiba, typ HD, rozmiar 110x20 | szt. | 25 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 10: Maski do resuscytacji
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Maska twarzowa do resuscytatora, wykonana w całości z przezroczystego silikonu, o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, z miękkim otwartym podwijanym do wewnątrz mankietem uszczelniającym, w całości do sterylizacji w temp. 134oC; rozm. 3, 4, 5; kolorystyczne oznakowanie rozmiarów | szt. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Przedłużacz obwodu - 22mmF podłączenie od strony maszyny, ze złączem podwójnie obrotowym 22mm, od strony pacjenta, port do bronchoskopii i port do odsysania, długość min. 15cm, sterylny lub czysty mikrobiologicznie, gładki wewnętrznie, z PCV | szt. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Nebulizator z ustnikiem, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie, wykonany z medycznego PCV, dren tlenowy długość 200-210 cm ze standardowym złączem (o przekroju antyzagięciowym), nebulizator poj. 6-8 ml, ustnik kątowy lub prosty | szt. | 140 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 11: Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne, w kolorze czerwonym, o kształcie walca, poj. 15-20 litrów, bez otworu wrzutowego | szt. | 100 | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne niebezpieczne, w kolorze czerwonym, o kształcie walca, poj. 4-5 litrów; pokrywa otworu wrzutowego musi być trwale połączona z pokrywą główną (dużą) i umożliwiać wielokrotne otwieranie i zamykanie bez ryzyka pęknięcia lub urwania złącza. | szt. | 400 | 0 | 0 | 23 | 0
3 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne niebezpieczne, w kolorze czerwonym, o kształcie regularnego walca, poj. ok. 2 litry, wysokość max. 17 cm, średnica 15-17 cm | szt. | 1000 | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne niebezpieczne, w kolorze czerwonym, o kształcie walca, poj. 0,5-0,7 litra | szt. | 2000 | 0 | 0 | 23 | 0
5 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne niebezpieczne, w kolorze czerwonym, owal spłaszczony bocznie, poj. 0,5-0,7 litra. Wycięcie w pokrywie umozliwiajace bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki | szt. | 200 | 0 | 0 | 23 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
poz. 1 - 4: Pojemnik o kształcie walca tzn. średnica mierzona u góry musi być równa średnicy podstawy, nie dopuszcza się pojemników o kształcie zwężającym się u podstawy.
poz. 1: Pojemnik o utwardzonych ściankach odpornych na przekłucie, uderzenia i chemikalia w zakresie temperatur od -50C do +500C, wykonany z PP, posiadający pozytywną opinię PZH (załączyć do oferty). Każdy pojemnik musi posiadać etykietę pozwalającą na wpisanie: rodzaju przechowywanych odpadów, miejsca pochodzenia odpadów, datę otwarcia i zamknięcia, informacji pozwalajacych zidentyfikować osobę zamykającą pojemnik.
poz. 2 - 5: Pojemnik o utwardzonych ściankach odpornych na przekłucie, z otworem wrzutowym i konstrukcją do demontażu igły, wykonany z HDPE, wieczko z PP. Każdy pojemnik musi posiadać etykietę pozwalającą na wpisanie: rodzaju przechowywanych odpadów, miejsca pochodzenia odpadów, datę otwarcia i zamknięcia, informacji pozwalajacych zidentyfikować osobę zamykającą pojemnik.
PAKIET NR 12: Szczotki ręczne do narzędzi
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Szczotka z miękkim włosiem syntetycznym (żółta), z plastikową rączką, 80 x 18 x 15 mm, długość 220 mm. Opakowanie 10 szt. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Szczotka z bardzo twardym włosiem syntetycznym, wysokość włosia 12 mm, długość włosia 30 i 45 mm, długość całkowita 165 mm. Opakowanie 5 szt. | op. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Szczotki z włosiem nylonowym wyposażone w plastikową główkę o przekroju okrągłym i w średnio twardym nylonowym włosiem. Wymiary: 5.0 mm x 50 mm, długość 600 mm. Opakowanie 5 szt. | op. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Szczotki z włosiem nylonowym wyposażone w plastikową główkę o przekroju okrągłym i w średnio twardym nylonowym włosiem. Wymiary: 10.0 mm x 50 mm, długość 600 mm. Opakowanie 5 szt. | op. | 4 | 0 | 0 | 23 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 13: Zestawy do odsysania w układzie zamkniętym
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Elektroda do pomiaru głębokości znieczulenia do monitora Bis Vista, nie zawierająca lateksu; 1 opak. = 25 szt. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 14: Zestawy do gastrostomii
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENLFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare®. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. Rozmiar Ch 10 dł. 130cm. | zest. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT.Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu. Rozmiar zgłębnika Ch 18 dł. 40 cm. | zest. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Strzykawka jednorazowego użytku do podaży żywienia drogą przewodu pokarmowego ze złączem enfit o pojemności 60ml z zakończeniem niecentrycznym. Strzykawka sterylizowana, pakowana pojedynczo | szt. | 90 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 15: Czujniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy kompatybilny z kardiomonitorami Infinity Delta firmy Drager: długość linii płuczącej 150 cm, 180 cm, 210 cm - do wyboru Zamawiającego; biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami); jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥200Hz; błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników; system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustkę; połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne); linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT lub na bloku operacyjnym; przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem: kabel sygnałowy/ monitor | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z monitorem Vigileo firmy Edwards Lifesciences: długość linii 152 cm i 210 cm - do wyboru Zamawiającego; dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połaczenia tych gniazd bezpinowe; czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 16: Kaniule i łączniki
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Kaniula dotętnicza j.u. z zaworem odcinającym, z teflonu, ze skrzydełkami mocującymi, z nieinawzyjnym systemem mocowania, z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR - min. 1500g/m2/24h), z wycięciem w opatrunku 10 mm x 15 mm na zawór Floswitch, z piankowymi podkładkami pod skrzydełka i paskami do mocowania linii; rozmiar: 20G x 45 mm, sterylna | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniula dożylna j.u. bezpieczna z dodatkowym portem do wstrzyknięć, z poliuretanu (nazwa materiału na opakowaniu), min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik, z łatwo wkręcanym korkiem i zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, z samozaklejającym się korkiem górnego portu; igła z otworem bocznym lub bez, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach - mechanizm zabezpieczający bez jakichkolwiek ostrych elementów, rozmiary 22G x 25mm (42ml/min.), 20G x 32mm (67ml/min.), 18G x 45mm (103ml/min.), sterylna *Do oferty należy załączyć opublikowane badania kliniczne lub laboratoryjne (min. 3) potwierdzające zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem, z którego wykonany jest cewnik oferowanych kaniul | szt. | 6000 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu ok. 10cm z dwoma zaciskami ślizgowymi. Średnica drenu 1,2mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi, kompatybilnymi z końcówką Luer i Luer lock, o przepływie min 165ml/min. Możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5cm, długość całkowita 3,3cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawrów w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej, membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max 0,004ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu infekcyjnego min 60psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu, bez względu na sekwencję klemowania. Sterylny (sterylizacja radiacyjna), jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opkowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | szt. | 130 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielekrotnego kontaktu z kriwą, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem. Długość zestawu ok. 15cm z czterema zaciskami ślizgowymi. o objętości wypełnienia 0,49ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zwwnętrzna 2,11mm. Każdy z drenów przedłużających zakończony bezigłowym zaworem, kompatybilnym z końcówką Luer i Luer lock o przepływie min 165ml/min. Możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 202,5cm, długość całkowita 3,3cm. Łączniki posiadają przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Leuer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max. 0,004ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrzne z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu infekcyjnego min 60psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu, bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min 12 m-cy od daty dostawy. *Do ofery należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań | szt. | 65 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką Luer i Luer lock, o przepływie min 165ml/min. Możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5cm, długość całkowita 3,3cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna meteriałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0,04ml, zapewniany przez wewnętrzną, stożkową kaniulę. Wnętrzne z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloreksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu infekcyjnego min 60psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zapezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okreś ważności min 12 m-cy od daty dostawy. *Do ofery należy dołączyć badania in vitro, potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań | szt. | 300 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Kaniule z pakietu 16 (poz. 1-2) muszą być pakowane w opakowania typu blister-pack folia-papier wielowarstwowy, z materiału odpornego na mikrorozszczelnienia, gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne używanych kaniul. Na opakowaniach jednostkowych muszą być zawarte informacje: rozmiar (w milimetrach lub wg skali Gaug’a, zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5:2002), wielkość przepływu (w mililitrach/minutę), sposób sterylizacji, termin ważności.
PAKIET NR 17: Kaniule, koreczki, kraniki
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Kaniula dożylna j.u. z dodatkowym portem do wstrzyknięć, z łatwo wkręcanym korkiem, nie PVC, 24G x 19 mm oraz 26G x 19 mm, sterylna | szt. | 300 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniula dożylna j.u. z dodatkowym samodomykającym się portem do wstrzyknięć nie PVC, sterylna, 22G x 25mm, 17G x 45mm, 14G x 50 mm | szt. | 350 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Korek luer do kaniul j.u. sterylny, opak. blister-pack folia-papier, długość kołnierza korka nie więcej niż 0,7cm, część środkowa korka zamykająca kaniulę wysunięta 2 mm poza obrzeże korka, średnica korka do 10mm (wymagana data ważności na opakowaniu jednostkowym każdego pojedynczego korka) op. 100 szt. | szt. | 260 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Kranik trójdrożny j.u. sterylny, z drenem 10 cm; końcówka luer-lock, obrót o 3600 z wyczuwalnym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty, opak. blister-pack folia-papier | szt. | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Korek kombi do kaniul j.u. sterylny, opak. blister-pack folia-papier, koreczek dwufunkcyjny do zamykania wszystkich standardowych połączeń typu Luer-Lock (męskich lub żeńskich). Średnica korka do 10mm (wymagana data ważności na opakowaniu jednostkowym każdego pojedynczego korka) op. 100 szt. | szt. | 12 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
poz. 1-2: Kaniule muszą być pakowane w opakowania typu blister-pack folia-papier wielowarstwowy, z materiału odpornego na mikrorozszczelnienia, gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne używanych kaniul. Na opakowaniach jednostkowych muszą być zawarte informacje: rozmiar (w milimetrach lub wg skali Gaug’a, zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5:2002), wielkość przepływu (w mililitrach/minutę), sposób sterylizacji, termin ważności. Korek portu górnego kaniul musi posiadać zastawkę antyzwrotną.
poz. 1 - 5: Pożądane jest, aby kaniule, koreczki i kraniki pochodziły od jednego producenta, musi zostać zachowana całkowita biokompatybilność zapewniajaca optymalizację bezpieczeństawa terapii dożylnej.
PAKIET NR 18: Kaniule bez dodatkowego portu
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Kaniula dożylna j.u. bez dodatkowego portu do wstrzyknięć, 24G x 19 mm oraz 26G x 19 mm, sterylna | szt. | 300 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniula dożylna j.u. bez dodatkowego portu do do wstrzyknięć, sterylna, 22G x 25mm, 17G x 45mm, 14G x 50 mm | szt. | 350 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
poz. 1-2: Kaniule muszą być pakowane w opakowania typu blister-pack folia-papier wielowarstwowy, z materiału odpornego na mikrorozszczelnienia, gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne używanych kaniul. Na opakowaniach jednostkowych muszą być zawarte informacje: rozmiar (w milimetrach lub wg skali Gaug’a, zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5:2002), wielkość przepływu (w mililitrach/minutę), sposób sterylizacji, termin ważności.
PAKIET NR 19: Igły do biopsji
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Igła do biopsji gruboigłowej, 14Gx150mm, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 20: Materiały medyczne do zaopatrywania stomii A
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | worek stomijny otwarty, przezroczysty do przycięcia (10 – 55mm) | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | worek stomijny otwarty, przezroczysty do przycięcia convex o wypukłości 6mm (10-50mm) | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | worek stomijny otwarty, przezroczysty do przycięcia convex o wypukłości 6mm (10-43mm) | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | worek stomijny otwarty, przezroczysty do przycięcia convex o wypukłości powyżej 6mm (10-43mm) | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | płytka stomijna na klik typu convex light, rozmiar 70mm, do przycięcia 15-53mm z uszkami do paska | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | płytka stomijna na klik typu convex deep rozmiar 70mm, do przycięcia 15-53mm z uszkami do paska | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | płytka stomijna na klik rozmiar 70mm, do przycięcia 10-65mm z uszkami do paska | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | worek otwarty, przezroczysty o rozmiarze 70mm, kompatybilny z płytką o rozmiarze 70mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | worek pooperacyjny dla stomii, jednoczęściowy z ujściem do drenażu, przezroczysty, otwór do wycięcia 10-100mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | pasek mocujący z 4 zaczepami kompatybilny do powyższych worków stomijnych | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | pasta stomijna w tubie 60g | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | chusteczki do usuwania przylepca pozwalające na delikatne i bezbolesne odklejenie sprzętu stomijnego bez uszkodzenia skóry; Op. 30 szt. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | puder stomijny 25g | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 21: Materiały medyczne do zaopatrywania stomii B
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | płytka stomijna z akordeonowym pierścieniem o rozmiarze 57mm, plastyczna, niewymagająca docinania, do modelowania, do rozmiaru stomii 22-33mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | płytka stomijna z akordeonowym pierścieniem o rozmiarze 70mm, plastyczna, niewymagająca docinania, do modelowania, do rozmiaru stomii 33-*45mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | worek otwarty, przezroczysty z pierścieniem zatrzaskowym, kompatybilny z płytką o rozmiarze 70mm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | worek otwarty, przezroczysty z pierścieniem zatrzaskowym, kompatybilny z płytką o rozmiarze 57mm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | płytka typu convex z akordeonowym pierścieniem o rozmiarze 70mm, do przycięcia 31-48mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | płytka typu convex z akordeonowym pierścieniem o rozmiarze 57mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | pianka do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii, niewymagająca spłukiwania | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | pasta stomijna w tubie 60g | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | pasek stomijny 2 zaczepami kompatybilny do powyższych worków | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | chusteczki do usuwania przylepca pozwalające na delikatne i bezbolesne odklejenie sprzętu stomijnego bez uszkodzenia skóry; Op. 100szt. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | puder stomijny 25g | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 22: Maski krtaniowe
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Maska krtaniowa - wzmocniony koniuszek mankietu, niepodwijający się podczas zakładania maski. Maska bezpieczna w środowisku MR. Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość. | szt. | 170 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 23: Maski krtaniowe żelowe
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Maska krtaniowa żelowa jednorazowego użytku, wyposażona w nienadmuchiwalny żelowy mankiet. Maska sterylna z kodem kolorystycznym przypisanym do rozmiaru. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET NR 24: Bronchofiberoskopy
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Jednorazowy bronchofiberoskop, posiadający następujące parametry: pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół 200°, maksymalna średnica zewnętrzna 5,6 mm z kanałem roboczym o średnicy min. 2,8 mm z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6 mm. Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilny z monitorem Screeni. Pakowany po 5 sztuk. | op. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Jednorazowy bronchofiberoskop, posiadający następujące parametry: pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół 220°, maksymalna średnica zewnętrzna 3,9 mm z kanałem roboczym o średnicy min. 1,4 mm z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 5mm. Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilny z monitorem Screeni. Pakowany po 5 sztuk. | op. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
*W ramach realizacji zamówienia Wykonawca użyczy bezpłatnie monitor do bronchoskopii na czas trwania umowy.
PAKIET NR 25: Dreny do pompy histeroskopowej Endomat Select UP 210 prod. KARL STORZ, będącej w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Dreny płuczące do histeroskopii, jednorazowe, sterylne kompatybilne z pompą Storz (opak. = 10 szt.) | op. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw drenu płuczącego z kontrolą ciśnienia, wielorazowy, do histeroskopii, kompatybilny z posiadaną pompą Storz (opak. = 1 szt.) | op. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Membrana drenu (opak. = 20 szt.) | op. | 2 | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Dren pompy (opak. = 10 szt.) | op. | 2 | 0 | 0 | 23 | 0
5 | Elektroda bipolarna, pętla tnąca, 26Fr. (opak. = 6 szt.) | op. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Elektroda bipolarna, koagulacyjna typu 'half moon', kształt kulkowy, 26Fr. (opak. = 6 szt.) | op. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
PAKIET 26: ANOSKOPY
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w % | Wartość z VAT | Numer katalog. | Producent/ nazwa handl.
1 | Anoskop operacyjny ścięty, średnica 23mm, dł. robocza 88mm, z obturatorem | szt. | 250 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0