Załącznik nr 6 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „Wymiany zniszczonej powierzchni dachu na nowe pokrycie oraz naprawie zniszczonego gzymsu na elewacji południowej budynku Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie przy ul. Kity 18 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu”.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku,

- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku,

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku,

- Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych,

- Demontaż wyłazu dachowego,

- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk,

- Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem

ręcznym,

- Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem

wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii,

- Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem

wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat,

- Osadzenie okien w połaci dachowej,

- Wykonanie konstrukcji nośnej pod wyłaz dachowy,

- Osadzenie okien w połaci dachowej,

- Osadzenie wyłazu dachowego,

- Pokrycie dachów panelami samonośnymi: panele typu RETRO,

- Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,

- Rury spustowe z blachy ocynkowanej,

- Różne obróbki z blachy ocynkowanej,

- Montaż płotków przeciwśniegowych,

- Naprawę zniszczonego gzymsu na elewacji południowej budynku.

**Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z:
2. Pozwoleniem nr 146/2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.05.2024r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.