Nr postępowania 25/2024 		                                                                                    	                                Pakiet Nr IV Znieczulenia przewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ  OFERTOWY

WYPEŁNIONY – DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !

- Nazwa i adres Wykonawcy

- Nazwa............................................................................................................................

- Siedziba.........................................................................................................................

- Nr NIP............................................................................................................................

- Nr REGON......................................................................................................................

- Nr KRS/CEiDG ………………………………………………………………..............................................

- Nr telefonu/faks/email/adres skrzynki ePUAP .............................................................

###### O F E R T A

W związku z ogłoszonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę Specjalistycznych środków dezynfekcyjnych, cewników z podziałem na pakiety dla potrzeb apteki szpitalnej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim  Spółka z o.o. oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:

Wartość oferty netto:   .......................................................................................zł.

(słownie netto: ………………………………………………………………………………………………….)

podatek Vat...............zł, w tym  stawka ……………..%

Wartość oferty brutto: ...................................................................................... zł.

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………)

Oferujemy termin dostawy *(proszę podać)……………………………………………………..

*W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu dostawy - przyjmuje się, że zaoferował maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy tj. 3 dni.

Termin płatności: 30 dni (bez odsetek)

Pakiet Nr  IV Znieczulenia przewodowe

| Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | ROZMIAR | J.M | ILOŚĆ OKOŁO | CENA JEDN. NETTO | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | VAT % | PRODUCENT | NAZWA Kod Katalogowy | KLASA WYROBU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła podpajęczynówkowa z ostrzem typu Quinckego. Uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowym pryzmatem sygnalizujacym pojawienie się płynu zmianą barwy. 0,7x dł.88mm | 22G | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła podpajęczynówkowa z ostrzem typu Quinckego. Uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowym pryzmatem sygnalizujacym pojawienie się płynu zmianą barwy. 0,53 x dł.88mm | 25G | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła podpajęczynówkowa z ostrzem typu Quinckego. Uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowym pryzmatem sygnalizujacym pojawienie się płynu zmianą barwy. 0,47 x dł.88mm | 26G | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa z ostrzem typu Quinckego. Uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowym pryzmatem sygnalizujacym pojawienie się płynu zmianą barwy. 0,42x dł.88mm | 27G | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu Atraucan 0,47 x dł.88mm | 26G | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point .Uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowym pryzmatem sygnalizujacym pojawienie się płynu zmianą barwy rozmiar 27G x 88mm ,pakowana razem z prowadnicą | 27G | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu pencil point pakowana razem z prowadnicą 0,42 x dł.103mm.Uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowym pryzmatem sygnalizujacym pojawienie się płynu zmianą barwy rozmiar 27G x 88mm ,pakowana razem z prowadnicą | 27G | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu pencil point pakowana razem z prowadnicą 0,53 x dł.103mm Uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowym pryzmatem sygnalizujacym pojawienie się płynu zmianą barwy rozmiar 27G x 88mm ,pakowana razem z prowadnicą | 25G | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestawy do wkłuć centralnych jednoświatłowych z rozwiązaniem umożliwiającym włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki dł. Cewnika 20 cm Prowadnica niklowo-tytanowa całkowicie odporna na złamania | 16G | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestawy do wkłuć centralnych jednoświatłowych z rozwiązaniem umożliwiającym włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki dł. Cewnika 20 cm. Prowadnica niklowo – tytanowa całkowicie odporna na złamania, | 14G | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestawy do wkłuć centralnych dwuświatłowe z rozwiązaniem umożliwiającym włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki dł. Cewnika 20 cm. Prowadnica niklowo – tytanowa odporna na złamania, możliwość identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG | 7F, 2x16G | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych: Igła Tuochy, strzykawka L.O.R., cewnik z miękką końcówką, filtr, mocowanie filtra typu pin pead. | 18G | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła do znieczuleń zewnętrzoponowych z cewnikiem i filtrem dł. Igły 80 mm | 18G | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych zawierający : osadzony na igle cewnik 19 G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem; Izolowana igła 25 G długości 19 cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym; Przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu, uchwyt blokuje się na igle po sciśnięciu; Zatrzaskowy łącznik do cewnika Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry; Drenik infuzyjny dł. 30 cm; Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik; Cewnik i igła widoczne w USG; Rozmiar: igła 25 G /190 mm, cewnik 19G/188mm; Szlifi igły do wyboru przez Zamawiającego 15o lub 30o. | 19G | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) wyposażony w: - igłę podpajęczynówkową Pencil Point 27Gx138,5 mm, - igłę zewnątrzoponową 18Gx 88 mm z dodatkowym okienkiem do przejścia igły pp, - cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliamidu, 0,85 x 0,45 mm, długość 1000 mm, tulejka założona na cewniku ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy, czytelne niebieskie znaczniki długości całkowicie wtopione w materiał cewnika, - zatrzaskowy łącznik filtra z cewnikiem zewnątrzoponowym, - L.O.R. strzykawka, 10 ml, niezawierająca lateksu, końcówka luer, - płaski filtr zewnątrzoponowy, 0,2 µm, objetość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, - mocowanie filtra do skóry pacjenta, - dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia, - system blokowania igły podpajęczynówkowej, zapewnia bezpieczeństwo i łatwe zablokowanie igły podpajęczynówkowej i igle Tuohy po udanej punkcji opony twardej. Pozwala na swobodny obrót igły podpajęczynówkowej nawet gdy ta jest zablokowana. | 18G/27G | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw do kaniulacji tetnicy. Cewniki zakładane metodą Seldingera. Rozmiary 18G/8cm z igłą S 1,3 x 50mm, prowadnica 40cm x 0,89mm. 18G/16cm z igła S 1,3 x70mm, prowadnica 40cm x 0,89mm. 20G/8cm z igłą S 0,95x50mm, prowadnica 25cm x 0,64mm 20G/16cm z igłą S 0,95x70mm , prowadnica 40cm x 0,64mm. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączania. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia posługiwanie się produktem i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. | 18G i 20G | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik do naczyń centralnych trójświatłowy 7Fr- 15 cm i 20 cm kanały wewnętrzne: /18Ga,18Ga,16Ga/ z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzycześciowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnica i dewnikiem pakowane w oddzelny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. | 7F | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kaniula dotetnicza zakładana metodą kaniula na igle jak kaniula dożylna. Rozmiar 20G i 18G długość 32-45mm. Wbudowana automatyczna zastawka dla krwi która otwiera drogę tylko po dołączeniu innego elementu np.. Linii do pomiaru ciśnienia, sytemu do pobrania krwi, strzykawki itp. | 18G i 20G | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem. • Osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 122 cm • Żel sterylny do USG • Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy • Sterylna serweta 40 x 40 cm | 13x122cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kraniki trójdrożne do infuzji. kraniki trójdrożne ze wszystkimi ramionami zabezpieczonymi koreczkami. wygodne pokrętła o ergonomicznej budowie, w różnych kolorach, o zakresie obrotu 360o. na prawym ramieniu łącznik rotacyjny umożliwiający obrót kranika wokół linii infuzyjnej , bez ryzyka jej skręcenia – zapewnia łatwy dostęp do kranika. wyczuwalne położenie pokrętła w pozycji otwarty/zamknięty co 45o. wykonany z poliamidu w 100% odpornego na działanie agresywnych leków - eliminuje ryzyko przeciekania, potwierdzone badaniami. Nie zawierają szkodliwych ftalanów DEHP. Objętość wypełnienia 0,26 ml. Średnica wewnętrzna nie mniejsza niż 2mm. Wytrzymałość ciśnieniowa do 42 bar. |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kraniki trójdrożne do infuzji z przedłużaczem 10cm,25cm, 50cm ,100 cm. kraniki trójdrożne ze wszystkimi ramionami zabezpieczonymi koreczkami. wygodne pokrętła o ergonomicznej budowie, w różnych kolorach, o zakresie obrotu 360o. na prawym ramieniu łącznik rotacyjny umożliwiający obrót kranika wokół linii infuzyjnej , bez ryzyka jej skręcenia – zapewnia łatwy dostęp do kranika. wyczuwalne położenie pokrętła w pozycji otwarty/zamknięty co 45o. wykonany z poliamidu w 100% odpornego na działanie agresywnych leków - eliminuje ryzyko przeciekania, potwierdzone badaniami. Nie zawierają szkodliwych ftalanów DEHP. Objętość wypełnienia 0,26 ml. Średnica wewnętrzna nie mniejsza niż 2mm. Wytrzymałość ciśnieniowa do 42 bar. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Rampa z pięcioma kranikami ustawionymi szeregowo. Kraniki wielokolorowe wykonany z poliamidu w 100% odpornego na działanie agresywnych leków - eliminuje ryzyko przeciekania, potwierdzone badaniami. Z przedłużaczem 150 cm. Możliwość zamocowania do uchwytu. Każde z wejść kranika zabezpieczone bezigłowym portem z płaską membraną łatwą do dezynfekcji dającą system zamknięty bez ryzyka wycieku płynu i zakażenia linii. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Wielorazowy uchwyt, z możliwością sterylizacji i dezynfekcji do mocowania ramp i skal do OCŻ |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Igły do identyfikacji i znieczulenia nerwów obwodowych przy pomocy stymulatora Stimuplex pod kontrolą USG. Igły ze znacznikami USG na całym obwodzie igły. Dren do podania leku 50cm bez DEHP i kabel przyłączeniowy do stymulatora. Rozmiary 0,7x35mm, 0,7x50mm, 0,7x 80mm, 0,9x100mm, 0,9x150mm. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Plus Line SafeSet, Standard PVC, 250cm , do leków , płynów , żywienia pozajelitowego. Możliwość wypełnienia linii w systemie zamkniętym bez wycieku płynu i zabezpieczenie przed dostaniem się powietrza do linii w momencie zakończenia infuzji. |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Plus Line, type Enteral Nutrition, Mulitspike ENFit, do żywienia dojelitowego. Możliwość wypełnienia linii w systemie zamkniętym bez wycieku płynu i zabezpieczenie przed dostaniem się powietrza do linii w momencie zakończenia infuzji. |  | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Igła do blokad ),8x120 |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

4. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym w specyfikacji.

5. Zaproponowana cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

6. Zobowiązuję się do dostawy przedmiotu zamówienia własnym transportem / na własny koszt, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy na podstawie ilości określonych przez Zamawiającego.

7. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

8. Oświadczam/my, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

9. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonej do specyfikacji warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się podpisać umowę na warunkach określonych w tym wzorze.

10. Oświadczam/my, że powyższe zamówienie zrealizuje/my bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców**

Przy pomocy podwykonawców zrealizuje następujące elementy zamówienia:

| Nazwa podwykonawcy (jeżeli są znane) | Element zamówienia |
| --- | --- |

**niepotrzebne skreślić

11. Oświadczam/my, że ……………………………………………………. *** płatnikiem VAT.

/***wpisać jestem lub nie jestem/

12. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?****

****właściwe zaznaczyć

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

jednoosobową działalnością gospodarczą

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

innym rodzajem

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa ni e przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

13. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*****

*****w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub  art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa  (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

15. Ofertę niniejszą składam na _________ stronach.

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ........................................................................

2) ........................................................................

3) ........................................................................

17. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………..

faks………………………………………………………………………..

e-mail ........................................................................

skrytka ePUAP ……………………………………………………….

_________________ dnia ____ ____

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy