SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

„Dostawa pojemników na odpady medyczne dla Klinik/Zakładów

Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie

-  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach”

| Poz. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) | ILOŚĆ | cena jedn. Netto za 1 szt. (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość brutto (zł) | PARAMETRY ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA (opisać w celu potwierdzenia wymaganych / opisanych parametrów – patrz kolumna nr 2) | PRODUCENT- wymagane. Dodatkowo jeżeli pojemnik posiada oznaczenia identyfikujące np. nr katalogowy to podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pojemniki na odpady 1 l czerwone Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1 litra. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym ( wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) . Rysunek poglądowy (wzór): | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki na odpady 2 l czerwone Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym ( wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) Rysunek poglądowy (wzór): | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki na odpady 5 l czerwone Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 5 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym ( wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) Rysunek poglądowy (wzór): | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki na odpady 10 l czerwone Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 10 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym (wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy (wzór): | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na odpady 20 l czerwone Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 20 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym (wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy (wzór): | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik na odpady medyczne – Pojemność – 30 l Materiał – polipropylen; Kolor – czerwony; Wymiary pojemnika (w mm – wys. / średnica górna / średnica dolna – +/- 5%) – 400/ 380 / 320; Odporność – na działanie wilgoci, na deformacje pod naciskiem dłoni ze standardową siłą, na uderzenia, na przekłucia i przecięcia ostrym sprzętem – igły, skalpele, szkiełka podstawowe, nożyczki, itp.; Budowa pojemnika – pojemnik główny - sztywny, pokrywa główna – pełna (bez otworu wrzutowego), sztywna, szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym (wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)), na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy ( wzór - bez znaku ostrzegawczego): | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemniki na odpady 5 l żółte Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 5 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze żółtym. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym ( wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy (wzór): | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemniki na odpady 10 l żółte Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 10 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze żółtym. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym ( wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy (wzór): | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemniki na odpady 1 l niebieskie Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1 litra. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym (wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy (wzór): | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemniki na odpady 2 l niebieskie Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym ( wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) Rysunek poglądowy (wzór): | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemniki na odpady 5 l niebieskie Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 5 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym ( wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy (wzór): | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemniki na odpady 10 l niebieskie Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 10 litrów. Pojemniki wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim. Odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Każdy pojemnik składa się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym, w której znajduje się otwór wrzutowy umożliwiający oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy musi posiadać przykrywkę do szczelnego zamknięcia. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym ( wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)) na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy (wzór): | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

_____________________________, dnia ___________________

(miejscowość)

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.