Gmina Żyraków

39-204 Żyraków 137

woj. podkarpackie

tel.	(+48) 14 680 71 21

tel/fax.	(+48) 14 680 71 24

email:	gmina@zyrakow.pl

# Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Nazwa zamówienia:

Budowa przedszkola w Zasowie ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027 W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE GMINY ŻYRAKÓW” NR FEPK.05.01-IZ.00-0038/23

Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

inne: zawarte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót.

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku przedszkola w Zasowie oraz jego wyposażenie.

1.3 Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

Część I zamówienia: Budowa przedszkola w Zasowie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:

- budowę budynku przedszkola gminnego (3 oddziały dla 75 przedszkolaków),

- budowę przewiązki oraz z przebudową istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym budynkiem przedszkola (możliwość wykorzystania zaplecza kuchennego szkoły na cele zapewnienia posiłków do projektowanego przedszkola),

- budowę instalacji elektrycznej, gazowej, wod-kan., wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, c.o., instalacji kanalizacji deszczowej wraz z instalacją wody szarej oraz zbiornikiem,

- rozbiórkę kolidującego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika wód deszczowych,

- rozbiórkę budynku gospodarczego na działce o nr ew. gr. 453/1, 453/6 obr. 0011 Zasów, Gmina Żyraków (jednostka ewid. 180307_2).

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa:

  - Projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wraz z rysunkami zamiennymi pn. „Budowa budynku przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły 
w celu połączenia z projektowanym budynkiem przedszkola na terenie zabytkowego zespołu – dworsko-parkowego w Zasowie wraz z rozbudową instalacji elektrycznej, gazowej, wod-kan, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, c.o., instalacji kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika oraz budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Rozbiórka budynku gospodarczego.”” – wszystkie branże.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania – wszystkie branże.

  - Przedmiary robót – wszystkie branże.

Część II zamówienia: Wyposażenie przedszkola w Zasowie

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia do nowobudowanego przedszkola w Zasowie. Wyposażenie stanowią m.in. meble, zabawki, materace, pościele, rolety, przedmioty łazienkowe, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD.

W ramach przedmiotu umowy wykonawca wykona oznakowanie obiektu przedszkola dla potrzeb korzystania i poruszania się osób niepełnosprawnych.

Przedmiotu zamówienia obejmuje także:

- załadunek, transport oraz rozładunek przedmiotu umowy,

- montaż, instalację, uruchomienie przedmiotów stanowiący przedmiotu umowy,

- zapewnienie niezbędnych materiałów budowlanych do wykonania prawidłowego montażu przedmiotów stanowiących przedmiot umowy,

- dokonanie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych oraz przeszkolenie personelu  zamawiającego i przyszłych osób korzystających z tych urządzeń w zakresie ich obsługi,

- dostarczenie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji na potrzeby zamawiającego, wynikającej 
z obowiązków wykonawcy oraz przepisów prawa, w tym dostarczenie dokumentacji powykonawczą niezbędnej do prowadzenia opieki przedszkolnej,

- dostarczenie kart gwarancyjnych, certyfikatów i innych dokumentów dla przedmiotów dostaw oraz protokół z przeprowadzonych prób i rozruchów urządzeń,

- usunięcie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Koszt wymienionych czynności zostanie wkalkulowany przez Wykonawcę w cenę oferty.

Zamawiający wymaga:

- minimum 12 miesięcy gwarancji na dostarczany asortyment

- zabawki, łóżeczka, klocki, materace, pościele i inny asortyment przeznaczony do użytku dla dzieci muszą posiadać następujące certyfikaty:

- CE (Conformité Européenne),

- Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka, Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny,

- TÜV Rheinland,

- FSC,

- STANDARD 100 by OEKO-TEX,

- Bezpieczny dla dziecka i Bezpieczny dla niemowląt,

- Safe Toys

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa:

- Projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wraz z rysunkami zamiennymi pn. „Budowa budynku przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły 
w celu połączenia z projektowanym budynkiem przedszkola na terenie zabytkowego zespołu – dworsko-parkowego w Zasowie wraz z rozbudową instalacji elektrycznej, gazowej, wod-kan, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, c.o., instalacji kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika oraz budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Rozbiórka budynku gospodarczego.” – wszystkie branże.

- Przedmiar robót – dostawa i montaż wyposażenia (specyfikacja dostaw)

1.4 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacjami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót oraz obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia.

1.5 Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo:

- odwóz złomu na koszt wykonawcy do 5 km – materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego,

- zagospodarowanie gruzu z rozbiórek przez Zamawiającego z odwozem przez Wykonawcę do 5 km

- oznakowanie budowy,

- dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i poniesienie opłat z tym związanych,

- urządzenie terenu budowy oraz poniesienia kosztów z tym związanych,

- poniesienia ewentualnych kosztów naprawy zerwanych przez Wykonawcę sieci podziemnych,

- w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- pozostałych zadań wymienionych w SWZ i załącznikach.

1.6 Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. użyte w opisie przedmiotu zamówienia określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego i należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia o parametrach równoważnych opisanym przez Zamawiającego                 w dokumentach składających się na SIWZ.

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu                      z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

# Termin realizacji zamówienia: 11 miesięcy

Załączniki do SWZ:

- Projekt zagospodarowania terenu (wymieniony powyżej).

- Projekt architektoniczno-budowlany (wymieniony powyżej).

- Projekt techniczne (wymieniony powyżej).

- Rysunki zamienne do projektu budowlanego

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wymienione powyżej).

- Przedmiary robót budowalnych (dla części 1 zamówienia).

- Przedmiar robót – dostawa i montaż wyposażenie – specyfikacja dostaw (dla części 2 zamówienia)