Załącznik nr  3 do SWZ

Nazwa Wykonawcy: ………………………..

Wykaz bielizny dzierżawionej

| L.p. | Nazwa | Orientacyjne ilości dzierżawione (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Poszwa, bawełna 50% poliester 50%, rozmiar 140x200 | 750 |
| 2. | Poszewka, bawełna 50% poliester 50%, rozmiar 70x80 | 650 |
| 3. | Prześcieradło, bawełna 50% poliester 50%, rozmiar 210x160 | 1000 |
| 4. | Beciki dla noworodków, kolorowe rozmiar 70x80 | 70 |
| 5. | Podkład, 100% bawełna, rozmiar 90x160 | 800 |
| 6. | Poduszki z wkładem sylikonowym, rozmiar 70x80 | 50 |
| 7. | Koszule zabiegowe , kolor biały, 100% bawełna, rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL | Z rozcięciem 600 Bez rozcięcia 100 |
| 8. | Pokrowce na materace, na gumce, jednobarwne kolory | 350 |
| 9. | Koce z anilany, rozmiar 140x200 | 250 |
| 10. | Piżamy męskie, 100% bawełna, rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL | 100 |
| 11. | Poszewka na jasiek, bawełna 50% poliester 50%, kolor biały, rozmiar 40x40 | 35 |
| 12. | Jasiek z wkładem sylikonowym, rozmiar 40x40 | 25 |
| 13. | Chusty białe, 100% bawełna, rozmiar 100x100 | 300 |
| 14. | Parawan, 100% bawełna, jednobarwny, rozmiar 130x150 | 20 |
| 15. | Prześcieradełko noworodkowe, 100% bawełna, rozmiar 110x50 | 60 |
| 16. | Poszewka noworodkowa, 100% bawełna, rozmiar 70x80 | 60 |
| 17. | Koszulki dla noworodków, kolor biały, rozmiar od 64 do 68, 100 % bawełna, zapinane na ramieniu guziki | 60 |
| 18. | Pieluchy z tetry, białe, rozmiar 80x80 | 2500 |
| 19. | Śpiochy ze stopkami, 100% bawełna, kolorowe, zapinane na ramieniu guziki, różne kolory | 120 |
| 20. | Prześcieradła kostnicowe | 20 |
| 21. | Ręczniki frotte | 50 |
| 22. | Ręczniki zwykłe | 50 |
| 23. | Kompresy niebieskie gładkie 150x150 | 5 |
| 24. | Poranniki | 20 |
| 25. | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, kolor zielony, wykonany na bazie dwóch tkanin: - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze 100 - 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody, - pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze 125 - 140 g/m2 Rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 250 |
| 26. | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku (bluza+spodnie), kolor zielony, wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej, gramatura 125 - 140 g/m2, zawartość bawełny minimum 60%, rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 150 |
| 28. | Bluzy i spodnie wielokrotnego użytku- blok porodowy (kolor niebieski) wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej, gramatura 125 - 140 g/m2, zawartość bawełny minimum 60%, rozmiary M, L, XL, XXL Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 100 |
| 29. | Serweta barierowa 150x220 z warstwą chłonną 40x80 kolor zielony - Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 – 140 g/m2 i nieprzemakalności min. 50 cm H2O; - Dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 160%. Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 50 |
| 30. | Serweta barierowa 180x180 z warstwą chłonną 80x80 kolor zielony - Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 – 140 g/m2 i nieprzemakalności min. 50 cm H2O; - Dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 160%. Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 50 |
| 31. | Serweta barierowa 75x90 z warstwą chłonną 40x60 kolor zielony - Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 – 140 g/m2 i nieprzemakalności min. 50 cm H2O; - Dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 160%. Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 50 |
| 32. | Serweta chłonna 150x220, kolor zielony, wykonana z niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 160% i gramaturze minimum 280g/m2 Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 20 |
| 33. | Serweta chłonna 75x90, kolor zielony, wykonana z niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 160% i gramaturze minimum 280g/m2 Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 30 |
| 34. | Serweta na stolik Mayo wykonana w kształcie worka o rozmiarze 150x75 - Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 – 140 g/m2 i nieprzemakalności min. 50 cm H2O; - Dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 160%. Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny | 20 |
| 35. | Tępe opinaki do serwet barierowych (długość 15-20cm) ze stali nierdzewnej do wielokrotnej sterylizacji | 50 |
| 36. | Wózek do przewożenia brudnej bielizny (1 szt. ) i czystej bielizny (1 szt.) zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 r. poz. 595) | 2 |
| 37 | Zestaw do wydawania i odbierania odzieży operacyjnej na 60 kompletów zgodnie z opisem. Zestaw urządzeń: wydającego-składającego się z dwóch modułów oraz odbierającego odzież operacyjną. | 1 zestaw |

Wymogi dla dzierżawionej bielizny

1. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu bieliznę szpitalną nową, wolną od wad w stanie zapewniającym  prawidłowe korzystanie  zgodnie z jej przeznaczeniem. Zalecane parametry na pościel:

- skład: bawełna 50%, poliester 50% ± 5%

- gramatura – 120 - 150 g/m²

- temperatura konserwacji 40°C - 95 °C

- tkanina winna spełniać wymogi normy: ENV – 14237

Bielizna noworodkowa, podkłady, chusty:

- bawełna 100%

- gramatura – 120 - 160 g/m²

- temperatura konserwacji 40°C - 95 °C

- tkanina winna spełniać normę: ENV - 14237

2. Dzierżawiona bielizna musi spełniać parametry techniczne i jakościowe odpowiadające standardom  i parametrom obowiązującym w tym zakresie 
w jednostkach służby zdrowia, spełniać wymogi sanitarne  wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

3. Dzierżawiona bielizna szpitalna zostanie przez Wykonawcę w sposób charakterystyczny i trwale oznakowana w sposób umożliwiający łatwą identyfikację. Symbolika stosowana do oznaczenia poszczególnej bielizny zostanie uzgodniona 
z  wybranym Wykonawcą.

4. Bielizna szpitalna przekazana Zamawiającemu winna być w kolorze białym za wyjątkiem bielizny  pościelowej przeznaczonej do wykorzystania na oddziale dziecięcym i noworodkowym). Kolorystyka pościeli na oddział dziecięcy i noworodkowy jest dowolna. Wykonawca do oferty przedstawi przynajmniej trzy wzory kolorów pościeli dla dzieci.

5. Kolorystyka bielizny pościelowej przeznaczonej na oddział dziecięcy i noworodkowy zostanie uzgodniona przy podpisaniu umowy.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania braków asortymentowych w dzierżawionej bieliźnie w przypadku jej utracenia, zniszczenia lub zużycia w toku normalnej eksploatacji.

7. W trakcie realizacji umowy w jej ramach Wykonawca zobligowany będzie do wykonywania usług  serwisu pralniczego polegającego na bieżących naprawach reparacyjnych, serwisu bieliźniarskiego, napraw, zszywań, cerowań, łatań, przyszywania guzików i troczków, uzupełnianie brakujących oznaczeń indentyfikacyjnych.

Po zakończeniu umowy Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy przedmiot dzierżawy w  ilości oraz rodzaju określonym w protokole przekazania bielizny.

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY lub

osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy, w postaci:

- kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

- LUB podpisu zaufanego,

- LUB podpisu osobistego e-dowód.