## 1
ZP/13/2024 |  |  |  | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Część nr | 1
Porty naczyniowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny/ katalogowy | Producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy)
1 | Port naczyniowy - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu; komora portu powleczona od zewnątrz polioksymetylenem - 3 otwory do przyszycia portu, w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - cewnik o długości 60 cm, nie połączony trwale z komorą portu; oznaczenie długości trwale naniesione na cewnik - znacznik co 1 cm, opis co 5 cm - rozmiar cewnika zależny od typu portu * silikonowy: 7,2Fr (1,20mm x 2,40mm) dla portu wysokoprofilowego; * silikonowy: 7,2Fr (1,20mm x 2,40mm) lub 6,5Fr (1,02mm x 2,16mm) dla portu niskoprofilowego, * silikonowy lub poliuretanowy w rozmiarze 5Fr dla portu mini - średnica podstawy, waga: * dla portu wysokoprofilowego: 31,0 x 22,2 wysokość 12,2mm, waga 7,6g; * dla portu niskoprofilowego: 25,8 x 20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g; * dla portu mini/picc: 22,0 x 17,0, wysokość 8,7mm, waga 2,9g - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera. Port dostarczany w zestawie o składzie min.: - tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, - rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, - urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J" (0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - strzykawka 10ml; sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika, mocowana na igle do nakłucia, - paszport portu dla pacjenta w j. polskim Rodzaj portu/ rozmiar cewnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. (port + zestaw) | 65
2 | Port naczyniowy - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu, komora portu powleczona od zewnątrz polioksymetylenem - 3 otwory do przyszycia portu, w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - cewnik o długości 60 cm, nie połączony trwale z komorą portu, oznaczenie długości trwale naniesione na cewnik - znacznik co 1 cm, opis co 5 cm - rozmiar cewnika zależny od typu portu * silikonowy: 7,2 Fr (1,20mm x 2,40mm) lub 9,5 Fr (1,57mm x 3,18mm) dla portu wysokoprofilowego, * silikonowy: 7,2 Fr (1,20mm x 2,40mm) lub 6,5 Fr (1,02mm x 2,16mm) dla portu niskoprofilowego, * silikonowy lub poliuretanowy w rozmiarze 5 Fr dla portu mini - średnica podstawy, waga: * dla portu wysokoprofilowego: 30,8 ,x 22,6, wysokość 12,2mm, waga 7,6g, * dla portu niskoprofilowego: 25,8 x 20,9, wysokość 10,1mm, waga 5,0g, * dla portu mini/picc: 22,0 x 17,0, wysokość 8,7mm, waga 2,9g - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera Port dostarczany w zestawie o składzie min.: - tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, - rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, - urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J" (0,35" x 60 cm) w podajniku w kształcie koła - strzykawka 10ml - paszport portu dla pacjenta w j. polskim Rodzaj portu/ rozmiar cewnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. (port + zestaw) | 5
3 | Port naczyniowy - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu, obudowa z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc do mocowania portu - 3 otwory do przyszycia portu, w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - cewnik o długości 60 cm, nie połączony trwale z komorą portu; oznaczenie długości trwale naniesione na cewnik - znacznik co 1 cm, opis co 5 cm - rozmiar cewnika zależny od typu portu * silikonowy: 7,2 Fr (1,20mm x 2,40mm) dla portu wysokoprofilowego, * silikonowy: 7,2 Fr (1,20mm x 2,40mm) lub 6,5 Fr (1,02mm x 2,16mm) dla portu niskoprofilowego, * silikonowy lub poliuretanowy w rozmiarze 5 Fr dla portu mini - średnica podstawy, waga: * dla portu wysokoprofilowego: 31,0 x 22 wysokość 12,2mm, waga 7,6g, * dla portu niskoprofilowego: 25,8 x 20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g, * dla portu mini/picc: 22,0 x 17,0 wysokość 8,7mm, waga 2,9g, - port ze znakowaniem radiologicznym umożliwiającym łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera. Port dostarczany w zestawie o składzie min.: - tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, - rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J" (0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, - zestaw do przetoczeń z wysokociśnieniową bezpieczną igłą Hubera, z drenem o długości 25cm - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika, mocowana na igle do nakłucia - paszport portu dla pacjenta w j. polskim. Rodzaj portu/ rozmiar cewnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. (port + zestaw) | 15
4 | Bezpieczna igła do portów - z ostrzem Hubera, - do długich przetoczeń, - mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem podczas usuwania igły z portu, z możliwością obsługi jedną ręką, w postaci dźwigni sygnalizującej akustycznie i wizualnie bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania, - prostokątny korpus z przejrzystego materiału, pozwalający na ciągłą obserwacje miejsca wkłucia, - miękka, piankowa podkładka od strony kontaktującej się ze skórą pacjenta zespolona z korpusem igły, - min. 20 cm dren przedłużający z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock, wykonany z PVC, bez DEHP, bez lateksu - możliwość stosowania w środowisku TK i MRI - maksymalne ciśnienie iniekcji 300 PSI. Igły dostępne w rozmiarach: 19, 20, 22G długość 15,17,20,25,30,35 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. | 100
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x
Zamawiający wymaga, aby: - zaoferowane porty naczyniowe umożliwiały podawanie wlewów pod ciśnieniem (np. z pomp perystaltycznych, strzykawek automatycznych CT) - cewnik portu powinien być odporny na ciśnienie 320 PSI, - porty oraz igły mogły być użytkowane w środowisku MRI Powyższe parametry powinny być potwierdzone przez producenta produktów. Zaoferowane produkty muszą być ze sobą kompatybilne. Porty naczyniowe powinny pochodzić od jednego producenta.
…....................................................
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 2
ZP/13/2024 |  |  |  | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Część nr | 2
Zestawy obłożeniowe do implantacji portów.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny/ katalogowy | Producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw obłożeniowy do implantacji portów naczyniowych o składzie min.: - serweta na stół narzędziowy wzmocniona 100 x 150 cm (może stanowić owinięcie zestawu) - 1 szt. - serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 szt. - serweta 75 x 90 cm dwuczęściowa z przylepnym otworem 9 x 12cm- 1 szt. - serweta przylepna 170 x 175 cm - 1 szt. - nożyczki j.u. ze stali nierdzewnej - typu Methzenbaum tępo/tępe 14,5 cm - 1 szt. - pęseta j.u. ze stali nierdzewnej - Adson chirurgiczna, prosta 12 cm - 1 szt. - kleszczyki j.u. ze stali nierdzewnej - anatomiczne, proste, typu Pean 14 cm - 1 szt. - kleszczyki j.u. ze stali nierdzewnej - anatomiczne, zagięte, typu Halsted - Mosquito 12,5cm - 1 szt. - kleszczyki j.u. ze stali nierdzewnej - anatomiczne, proste, atraumatyczne, typu Micro - Mosquito 12,5cm - 1 szt. - imadło chirurgiczne j.u. ze stali nierdzewnej - Mayo Hegar 12 cm - 1 szt. - hak obustronny j.u. ze stali nierdzewnej - płaski/ostry typu Senn Miller 16cm - 1 szt. - kleszczyki proste plastikowe typu Kocher 14 cm - 1 szt. - uchwyt typu velcro 2-2,5cm x 14 cm - 1 szt. - kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5cm (12-wartwowe, 17-nitkowe) - 10 szt. - kompresy z włókniny 5 x 5 cm lub 7,5 x 7,5 cm (6-warstwowe, 30g/m2) - 5 szt. - kompresy z włókniny 10 x 10 cm (6-warstwowe, 30g/m2) - 10 szt. - tupfery gazowe (gaza 20-nitkowa) kształt śliwki, 20 x 20 cm - 3 szt. - opatrunek włókninowy, samoprzylepny z wkładem chłonnym (zaokrąglone rogi, nacięcie warstwy ochronnej kleju wzdłuż krótszego boku) 7,2 x 5 cm - 1 szt. - opatrunek włókninowy, samoprzylepny z wkładem chłonnym (zaokrąglone rogi, nacięcie warstwy ochronnej kleju wzdłuż krótszego boku) 10 x 6 cm - 1 szt. - pojemnik plastikowy, przezroczysty z podziałką, 250ml - 1 szt. - skalpel nr 11 | zestaw | 96
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x
Zamawiający wymaga, aby: - narzędzia ze stali nierdzewnej obok symbolu "do jednorazowego użycia" były również oznakowane kolorystycznie dla odróżnienie od narzędzi wielorazowego użytku w sposób nietoksyczny dla ludzi (deklaracja producenta); - serwety wykonane były z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 49g/m2 (w części wzmocnionej min. 100g/m2), zgodne z normą EN 13795-1:2019
…....................................................
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu