data sporządzenia oferty ……….

..........................................

Pieczęć  Wykonawcy                                                                                                                                        Załącznik nr  1

do umowy nr ..............

FORMULARZ  CENOWY OFERTOWY                       z dnia ......................

na dostawę: Materiały opatrunkowe dla pacjentów hospitalizowanych w

Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Wykonawca:……………………………………………………………………………………..................…………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

( dokładny adres Wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do Wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….………………………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...;

……………………………………………………………………………………………………..

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

| Lp |  | Asortyment, wymagane cechy | 1) Nazwa własna wyrobu, 2) Nazwa wytwórcy (producenta), 3) Opis przedmiotu oferty- potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych 4) Wielkość opakowania | Zamawiana ilość, jednostki | Cena jedn. netto (bez VAT) | Cena jedn. brutto (z VAT) | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PAKIET 1- OPATRUNKI CHŁONNE I GAZOWE NIEJAŁOWE PRZEZNACZONE DO STERYLIZACJI * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 13 nitkowe, 8- warstwowe 5cm x 5cm x 100szt * |  | 3 000 op. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 13 nitkowe, 8- warstwowe 7,5cm x 7,5cm x 100szt * |  | 1 780 op. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kompresy gazowe niejałowe, 13 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm x 100szt * |  | 1 750 op. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Gaza bawełniana w składkach o rozmiarach 100m x 90cmx 1szt. * |  | 3 op. |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| PAKIET 2 – KOMPRESY WYSOKOCHŁONNE JAŁOWE SKŁADAJĄCE SIĘ Z CZTERECH WARSTW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kompresy wysokochłonne, jałowe 10cm x 20cm x 1szt składające się z czterech warstw: - hydrofobowa włóknina - hydrofilowa bibuła celulozowa - celuloza - hydrofobowa bibułka |  | 40 000 op. |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| PAKIET 3 – KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE 17 NITKOWE 8 WARSTWOWE* (sterylizowane parą wodną każde 10 szt. przewiązane tasiemką papierową) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe: 5 x 5cm x 3szt * 5cm x 5cm x 5szt * |  | 432 000 op. 237 600 op. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe: 7,5cm x 7,5cm x 3szt * |  | 223 800 op. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe: 10cm x 10cm x 3szt * 10cm x 10cm x 10szt * 10cm x 10cm x 20szt * |  | 184 500 op. 4 800 op. 31 700 op. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Serweta operacyjna gazowa jałowa 45cm x 45cm x 5szt. wykonana z gazy 17-nitkowej z tasiemką i elementem RTG w postaci nitki wplecionej na całej długości serwety, serweta poddana procesowi prania wstępnego celem zwiększenia wchłaniania * 4 warstwowa |  | 23 000 op. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Serweta operacyjna jałowa 45cm x 45cm x 5 szt. wykonana z gazy 20- nitkowej w kolorze zielonym z tasiemką i elementem RTG w postaci nitki wplecionej na całej długości serwety, serweta poddana procesowi prania wstępnego celem zwiększenia wchłaniania* 4 warstwowax1szt |  | 100 op. |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| PAKIET 4 – OPATRUNKI ZWYKŁE * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Opaski dziane 4m x 5cm o zakończonych brzegach ( pakowane pojedynczo) |  | 10 690 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Opaska dziana 4m x 10cm o zakończonych brzegach ( pakowane pojedynczo) |  | 25 820 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Opaska dziana 4m x 15cm o zakończonych brzegach ( pakowane pojedynczo) do sterylizacji |  | 35 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku z zapinką pakowana pojedynczo 4m x 12cm z domieszką bawełny do sterylizacji przeznaczone do mocowania opatrunku |  | 4 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku z zapinką pakowana pojedynczo 5m x 15cm z domieszką bawełny do sterylizacji przeznaczone do mocowania opatrunku |  | 24 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Chusta trójkątna, polipropylenowa |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Patyczki higieniczne x 200szt |  | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Wata opatrunkowa 500,0 do sterylizacji |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Setony wykonane z gazy jałowej bielonej bezchlorowo 2m x 5cmx 1szt. * |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Setony wykonane z gazy jałowej bielonej bezchlorowo 2m x 1cmx 1szt. * |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Setony wykonane z gazy jałowej bielonej bezchlorowo 2m x 2cmx 1szt. * |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Lignina w arkuszach 100% celulozy bielona 40cm x 60cm x 5kg 1op.= n- arkuszy = 5 kg |  | 1 500 op. |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Lignina w arkuszach 100% celuloza bielona 15cmx20cm podzielona na 4 prostokąty x 5kg |  | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Przylepiec włókninowy z wkładem chłonnym, hypoalergiczny o bardzo dobrej przylepności 1m x 6cm |  | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Przylepiec opatrunkowy na tkaninie bawełnianej bez gazy przeznaczony do mocowania opatrunków pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym przepuszczalność pary wodnej 1550+/-50g/m²/24h o rozmiarze 5mx5cm |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| PAKIET 5 – GAZA OPATRUNKOWA 17 NITKOWA JAŁOWA KOPERTOWANA * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Gaza opatrunkowa ¼ m² x 1szt. Pakowane w kartony x 25szt* |  | 100op |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Gaza opatrunkowa ½ m² x 1 szt. Pakowane w kartony x 25szt* |  | 400op |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Gaza opatrunkowa 1 m² x 1szt. Pakowane w kartony x 25szt* |  | 600op |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| PAKIET 6 – TAMPONY Z GAZY JAŁOWE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tampony z gazy jałowe, twarde umożliwiające preparowanie tkanek o wymiarze 9,5cm x 9,5cm x 10szt. o kształcie fasoli * |  |  | 70 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Tampony z gazy jałowe, twarde umożliwiające preparowanie tkanek o wymiarze 15cm x 15cm x 10szt. o kształcie fasoli wielkości orzecha włoskiego * |  |  | 1 200 op. |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| PAKIET 7 – TAMPONY Z GAZY JAŁOWE O WYMIARACH 20CMX20CM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tampony z gazy jałowe o wymiarze 20cm x 20cm x20 groszków x18=1 karton typu PAGASLING N˚3, * |  |  | 40 karton |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| PAKIET 8 – KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY Z NITKĄ RTG 17 NITKOWE I 8 WARSTWOWE * (pakowane w torebki papierowo- foliowe ze zgrzewem V do otwierania i wycięciem na kciuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kompres gazowy jałowy z nitką radiacyjną 10cm x 10cm x 20szt. , wielkość wykroju gazy 24x40cm min waga 2,208g * |  | 1 000 op. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kompres gazowy jałowy z nitką radiacyjną 10cm x 10cm x 40szt. wielkość wykroju gazy 24x40cm min waga 2,208 g* |  | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Opaska jałowa dziana 4m x 15cm x 1szt |  | 500 op |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Opaska jałowa elastyczna 5m x 15cm x 1szt |  | 300 op |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wymagania przedmiotu zamówienia:

Gaza i wyroby z gazy- cechy wymagane dla pakietów oznaczonych *:

- wyroby bawełniane, bielone 3% roztworem H202, PH 6.5-7.5,

- jałowe, czyste chemicznie (bez chlorków),

- odtłuszczone,

- odpowiedniej grubości- grubość pojedynczego włókna nie mniej niż 15 tex,

- podwijane brzegi

- spoiste, niepalące, bez luźnych wysuwających się nitek,

- rejestracja w klasie IIa- wyrób medyczny inwazyjny, reguła VII,

- gaza jałowa sterylizowana parą wodną lub tlenkiem etylenu

Wyroby zaoferowane w pakietach oznaczonych* zamawiane, jako niejałowe winny spełniać wszystkie wymagania określone  powyżej za wyjątkiem jałowości, w przypadku produktów z gazy niejałowych dopuszcza się klasę I , regułę 4

Oferta może być złożona na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany pakiet, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

- w kolumnie 5 Cena jednostkowa netto (bez VAT)– należy wpisać cenę jednostkową (tj. 1 op./szt./fiolka/pasek/probówka/wymaz/test/butelka/płytka/ozn. Itd.) bez podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

-  w kolumnie 6 Cena jednostkowa brutto (z VAT) - należy podać cenę jednostkową z kolumny 5 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

-  w kolumnie 7 Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej podanej w kol. 5 i  liczby zamawianych jednostek z kolumny 4, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

-  w kolumnie 8 (% VAT) – należy podać wartość procentową podatku VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

-  w kolumnie 9 Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać wartość zamówienia netto  z kol. 7 powiększoną o wartość procentowa podatku VAT z kolumny nr 8, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

-  w poz. „OGÓŁEM” (jeżeli dot.) - należy podsumować wartości podane w  kolumnach 7 i 9

- w pozycji „słownie wartość zamówienia brutto”  – należy wpisać wartość zamówienia brutto (z VAT) z kol. 9

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami  przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez   zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że podane w  formularzu ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (w tym także podatek VAT) , opłaty celne  i graniczne, akcyzę, koszty  transportu (dostawy do zamawiającego)  i ubezpieczenia.

3.  Termin dostawy  asortymentu gwarantuję w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Możliwa dostawa na cito tj. w ciągu 12 godzin od daty złożenia zamówienia.

Zamówienia należy składać za pośrednictwem  telefaxu pod nr: ……………………………………., e-mail: …………………………………………… .

4.  Akceptuję termin płatności faktury ciągu 60 dni od daty jej doręczenia zamawiającemu.

5.  Oświadczam że na wszystkie oferowane wyroby medyczne posiadamy odpowiednie świadectwa potwierdzające dopuszczenie do obrotu medycznego w Polsce oraz, że wyroby te są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokumenty zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego).

6. Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe  przedsiębiorstwo,

☐ średnie  przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa  działalność  gospodarcza,

☐ osoba  fizyczna  nie prowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

  - niepotrzebne skreślić

.............................................

Podpis osoby upoważnionej

(należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby składającej podpis)