## Zadanie 1
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 4 do SWZ
Zadanie 1 Akcesoria do ssaków
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | Dren łączący o dł. 350 cm, średnica nie mniejsza niż 24 CH, 2 końcówki żeńskie zakończone z jednej strony uniwersalnym docinanym łącznikiem do ssaków w zakresie od 8-18 mm z obustronnym zabezpieczeniem antyzałamaniowym. Sterylny. |  | 130 | szt. |  | 0 | 8 | 0
2 |  | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml,, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach. Czysty biologicznie. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. |  | 90 | szt. |  | 0 | 8 | 0
3 |  | Stabilizator do mocowania cewników i sond donosowych z trójstopniową metodą aplikacji. Czas utrzymywania do 3 dni . Rozmiar M, L. |  | 280 | szt. |  | 0 | 8 | 0
4 |  | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340 ml ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu, potwierdzona badaniami klinicznimi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Zestaw kompatybilny z dozownikiem tlenu z butelką szklaną typu DTS 15A. |  | 640 | szt. |  | 0 | 8 | 0
5 |  | Szczoteczka do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni. Pakowana pojedynczo. |  | 400 | szt. |  | 0 | 8 | 0
6 |  | Zestaw do odsysania pola z drenem 210 cm i średnicy nie mniejszej niż 24 CH, z obustronnym zabezpieczeniem antyzałamaniowym, z końcówką zagiętą konwencjonalną typu yankauer. Końcówka o średnicy wew. / zew. = 4,6/ 6,5 mm, bez otworów odbarczających, z kontrolą siły ssania. Opakowanie podwójne. Sterylny. |  | 400 | szt. |  | 0 | 8 | 0
7 |  | Zestaw do odsysania pola z drenem 350 cm i średnicy nie mniejszej niż 24 CH, z obustronnym zabezpieczeniem antyzałamaniowym, końcówka typu POOL z zagłębionymi otworami dla lepszej ochrony tkanek o dł. 175 mm, ergonomiczny uchwyt, ilość otworów odbarczających końcówki wew. 2, opakowanie podwójne sterylne wew. worek, zewn. folia papier |  | 270 | szt. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 2
'Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie 2 Akcesoria do pomiaru glukozy
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | Mikrokuweta do pomiaru glukozy przeznaczona do współpracy z systemem HemoCue. Opakowanie zawierające 100 mikrokuwet. |  | 22 | op. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 3
'Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 6 do SWZ
Zadanie 3 Akcesoria dla AIT
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | Sterylny adapter, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany wbudowany podwójnie obrotowy łącznik, kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzna oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym -12 mm. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h. |  | 20 | szt. |  | 0 | 8 | 0
2 |  | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania kształtu typu „ślinociąg”. Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu „lejek”, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania. Opakowanie 10 szt. |  | 5 | op. |  | 0 | 8 | 0
3 |  | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, do |  | 4 | szt. |  | 0 | 8 | 0
4 |  | Mankiet do szybkich toczeń o pojemności 500 ml, jednorazowego użytku, data ważności na każdym pojedynczym mankiecie. |  | 2 | szt. |  | 0 | 8 | 0
5 |  | Sterylna, przezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szybkie, całkowite i bezpieczne zamknięcie powiek. Dzięki obwodowemu uszczelnieniu wokół oka cała wilgoć zostaje zatrzymana, zapobiegając w ten sposób „wysychaniu” oka. Zmniejsza tym samym ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem oraz dostaniem się płynów do oczu podczas zabiegów operacyjnych. W skład opatrunku chodzą dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7 cm x 9.3 cm. Opakowanie 50 szt. |  | 50 | szt. |  | 0 | 8 | 0
6 |  | Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci lub dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1 ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml), dzieci – 2 (73 ml +/- 1 ml) i 3 (96 ml) +/- 1 ml), noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30 ml +/- 1 ml). |  | 3 | szt. |  | 0 | 8 | 0
7 |  | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. |  | 3 | szt. |  | 0 | 8 | 0
8 |  | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15ml. Z systemem odsysania oraz standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. |  | 300 | szt. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadnie 4
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 7 do SWZ
Zadanie 4 Nośniki
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | NOŚNIK - materiał - polipropylen, symetryczny wzór rowków w kształcie litery V zapobiegający ruchowi bocznemu; długość 280 mm (11,0”); szerokość – 78,8 mm (3,1”); współczynnik rozszerzalności – 1:6; Opakowania zbiorcze po 10 szt.; (każdy nośnik pakowany pojedynczo w sterylne opakowanie). |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
2 |  | NOŚNIK - materiał - polipropylen, symetryczny wzór rowków w kształcie litery V zapobiegający ruchowi bocznemu; długość 280 mm (11,0”); szerokość – 78,8 mm (3,1”); współczynnik rozszerzalności – 1:3; Opakowania zbiorcze po 10 szt.; (każdy nośnik pakowany pojedynczo w sterylne opakowanie). |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
3 |  | NOŚNIK - materiał - polipropylen, symetryczny wzór rowków w kształcie litery V zapobiegający ruchowi bocznemu; długość 280 mm (11,0”); szerokość – 78,8 mm (3,1”); współczynnik rozszerzalności – 1:1,5; Opakowania zbiorcze po 10 szt.; (każdy nośnik pakowany pojedynczo w sterylne opakowanie). |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
4 |  | NOŚNIK - materiał - polipropylen, symetryczny wzór rowków w kształcie litery V zapobiegający ruchowi bocznemu; długość 280 mm (11,0”); szerokość – 78,8 mm (3,1”); współczynnik rozszerzalności – 1:2; Opakowania zbiorcze po 10 szt.; (każdy nośnik pakowany pojedynczo w sterylne opakowanie). |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
5 |  | Ostrza do dermatomów D42 - (producent HUMECA) Długość D42: 50 mm (1,97 ""); Szerokość / Grubość 19 / 0,38 mm (0,75 / 0,015 ""); Typ: Podwójnie szlifowane; Możliwość nakładania na dermatom dowolną stroną; Nie wymagają dodatkowego dokręcania jakimkolwiek narzędziem; Opakowania zbiorcze po 10 szt. (każde ostrze pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie). |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 5
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 8 do SWZ
Zadanie 5 WIERTŁO DO KRANIOTOMII
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | Frezy do kraniotomu do trepanacji do wiertarki NSK PRIMADO |  | 5 | szt. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 7
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 9 do SWZ
Zadanie 7 Wyroby laparoskopowe i akcesoria do drenażu
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6mm, długość 200 cm. Dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg , posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, sterylny |  | 1330 | szt. |  | 0 | 8 | 0
2 |  | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar L, zasobniki zawierające 6 klipsów, klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawierające 20 zasobników. |  | 20 | op. |  | 0 | 8 | 0
3 |  | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar XL, zasobniki zawierające 6 klipsów, klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawierające 20 zasobników. |  | 20 | op. |  | 0 | 8 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
4 |  | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar ML, zasobniki zawierające 6 klipsów, klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawierające 20 zasobników. |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
5 |  | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar L i XL (do wyboru przez Zamawiającego), zasobniki zawierające 4 klipsy (opcjonalnie dostępne po 2 szt klipsów), klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°., dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawie |  | 40 | szt. |  | 0 | 8 | 0
6 |  | Klipsy tytanowe rozmiar M o wymiarach przed zamknięciem 5,3 mm i 6 mm po zamknięciu, łatwy załadunek klipsa do klipsownicy, równoległe zamykanie ramion klipsa na całej długości, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, kompatybilne z klipsownicami o przekroju szczęk w kształcie litery V, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, etykieta zewnętrzna zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, ładunek zawierający 6 szt. klipsów, ilość magazynków w opakowaniu 30 sztuk, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą ref. 0301-07M20 (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi kl |  | 30 | op. |  | 0 | 8 | 0
7 |  | Klipsy tytanowe rozmiar S o wymiarach przed zamknięciem 3,2 mm i 3,7 mm po zamknięciu, łatwy załadunek klipsa do klipsownicy, równoległe zamykanie ramion klipsa na całej długości, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, kompatybilne z klipsownicami o przekroju szczęk w kształcie litery V, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, etykieta zewnętrzna zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, ładunek zawierający 6 szt. klipsów, ilość magazynków w opakowaniu 30 sztuk, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą ref. 0301-07S20 (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi) |  | 30 | op. |  | 0 | 8 | 0
8 |  | Klipsy tytanowe rozmiar L o wymiarach przed zamknięciem 11 mm i 12,5 mm po zamknięciu, łatwy załadunek klipsa do klipsownicy, równoległe zamykanie ramion klipsa na całej długości, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, kompatybilne z klipsownicami o przekroju szczęk w kształcie litery V, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, etykieta zewnętrzna zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, ładunek zawierający 6 szt. klipsów, ilość magazynków w opakowaniu 30 sztuk, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą ref. 0301-07L20 (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
9 |  | "Klipsy tytanowe rozmiar ML o wymiarach przed zamknięciem 8,1 mm i 9,1 mm po zamknięciu, łatwy załadunek klipsa do klipsownicy, równoległe zamykanie ramion klipsa na całej długości, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, kompatybilne z klipsownicami o przekroju szczęk w kształcie litery V, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, etykieta zewnętrzna zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, ładunek zawierający 6 szt. klipsów, ilość magazynków w opakowaniu 30 sztuk, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą ref. 0301-07ML20 (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsłu |  | 140 | op. |  | 0 | 8 | 0
10 |  | Klipsy tytanowe rozmiar SM o wymiarach przed zamknięciem 4,1 mm i 4,7 mm po zamknięciu, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, kompatybilne z klipsownicami o przekroju szczęk w kształcie litery V, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, etykieta zewnętrzna zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, ładunek zawierający 6 szt. klipsów, ilość magazynków w opakowaniu 30 sztuk, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą ref. 0301-07SM20 (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów) . |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
11 |  | Klipsy tytanowe rozmiar ML o wymiarach przed zamknięciem 8 mm i 9 mm po zamknięciu, łatwy załadunek klipsa do klipsownicy, zewnętrzne i wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy , kompatybilne z klipsownicami posiadającymi uchwyt szczęk 1,16-1,32mm, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, etykieta zewnętrzna zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, ładunek zawierający 6 szt. klipsów, ilość magazynków w opakowaniu 30 sztuk, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą ref. 0301-02ML20 (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów). |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
12 |  | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar XXL, przeznaczony do zamykania dużych tkanek 10-22mm, zasobnik zawierający 4 klipsy, klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawierające 20 zasobników. |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
13 |  | Wspornik automatyczny – przystosowany do mocowania na szynie, posiadający system mocowania sprężynowego, kompatybilny ze zintegrowanym 30 mm zaczepem kanistrów, odporny na mycie w temp. 85o C, i sterylizację w autoklawie 121oC |  | 4 | szt. |  | 0 | 8 | 0
14 |  | Pojemnik wielorazowy o pojemności 1000ml, 2000ml i 3000ml (do wyboru przez Zamawiającego) - przeźroczysty, wyskalowany co 100 ml z funkcją pomiarową, certyfikowany w klasie I wyrobów medycznych, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 95o C, i sterylizację w autoklawie 121oC |  | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
15 |  | Wkład jednorazowy do ssaka 1000 ml – wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12 mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie o średnicy 26 mm do napełniania proszkiem żelującym lub pobrania odessanej treści do badań, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV. |  | 60 | szt. |  | 0 | 8 | 0
16 |  | Wkład jednorazowy do ssaka 2000 ml – wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12 mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie o średnicy 26 mm do napełniania proszkiem żelującym lub pobrania odessanej treści do badań, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV. |  | 140 | szt. |  | 0 | 8 | 0
17 |  | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 3000ml – wkład wyposażony w dwufunkcyjny port o średnicy 7,2mm i 12mm (do odsysania ortopedycznego), w komplecie schodkowy łącznik kątowy o załamaniu 90 stopni. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, zawartość żelu w 1 litrowym wkładzie 20gram w 2 litrowym 39 gram w 3 litrowym 65 gram, wkłady bez zawartości PCV |  | 320 | szt. |  | 0 | 8 | 0
18 |  | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 2000ml – wkład wyposażony w dwufunkcyjny port o średnicy 7,2mm i 12mm (do odsysania ortopedycznego), w komplecie schodkowy łącznik kątowy o załamaniu 90 stopni. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, zawartość żelu w 1 litrowym wkładzie 20gram w 2 litrowym 39 gram w 3 litrowym 65 gram, wkłady bez zawartości PCV |  | 960 | szt. |  | 0 | 8 | 0
19 |  | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 1000ml – wkład wyposażony w dwufunkcyjny port o średnicy 7,2mm i 12mm (do odsysania ortopedycznego), w komplecie schodkowy łącznik kątowy o załamaniu 90 stopni. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, zawartość żelu w 1 litrowym wkładzie 20gram w 2 litrowym 39 gram w 3 litrowym 65 gram, wkłady bez zawartości PCV |  | 640 | szt. |  | 0 | 8 | 0
20 |  | Worek wymienny do drenażu KLP, wejście kompatybilne z portem drenażu o pojemności 1000ml |  | 2 | szt. |  | 0 | 8 | 0
21 |  | Zestaw dwubutlowy do drenażu KLP o całkowitej pojemności 3,6 l - możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego lub biernego, komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000 ml pełniąca równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komory regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cmH2O, komora z funkcją regulacji próżni o pojemności 600 ml, dren łączący odporny na zginanie wykonany z miękkiego samouszczelniającego się materiału o długości 1500 mm i wewnętrznym przekroju 7 mm, dren zabezpieczony spiralą zabezpieczającą przed zatamowaniem wydzieliny, dren łączący do próżni o dł. 385 mm i przekroju 7 mm, uniwersalny łącznik schodkowy do katetera, komplet haków umożliwiających powieszenie drenażu, kołnierz mocujący butle z możliwością rozłączenia i umiejscowienia butli w specjalnych stojakach, sterylny. |  | 35 | szt. |  | 0 | 8 | 0
22 |  | Zestaw ambulatoryjny do drenażu KLP, składający się z drenu, komory kolekcyjnej, gruszki informującej o stanie rozprężenia płuca, portu do ssania |  | 4 | szt. |  | 0 | 8 | 0
23 |  | Zestawu do drenażu klatki piersiowej bez zastawki wodnej - wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym, sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu, gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, przystosowany do zawieszenia na łóżku, zestaw bezszmerowy, sterylny |  | 2 | szt. |  | 0 | 8 | 0
24 |  | Zestaw trocarów laparoskopowych z klipsami składający się z : trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy 10 mm bez portu do insuflacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy10 mm z portem do insuflacji, redukcja do kaniul 5/10 mm, trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający, kaniula żłobkowana przeźroczysta 5 mm bez portu do insuflacji, kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji, igła Verresa z kranikiem, woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem, dwa zasobniki (po 6 sztuk) klipsów tytanowych w rozmiarze M/L, opakowanie blister pack, sterylny. |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 8
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 10 do SWZ
Zadanie 8 Akcesoria do diatermii Emed Spectrum
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | Czyścik jednorazowy do narzedzi elektrochirurgicznych, sterylny, zawierający warstwe klejącą, zapobiegający przesuwaniu, system łatwego przyklejania i odklejania, opakowanie 100 szt. |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
2 |  | Elektroda igła prosta, grubość 0,7 mm, wielorazowa. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
3 |  | Elektroda kulka prosta, długość 100 mm, średnica 4 mm |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
4 |  | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona, hydrożel, rozmiar 176 mm x 122 mm, opakowanie zbiorcze 50 szt. (10 x 5 szt.) |  | 25 | op. |  | 0 | 8 | 0
5 |  | Elektroda żagielek, średnica 4 mm, 10x25 mm. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
6 |  | Elektroda żagielek, średnica 4 mm, 20x25 mm. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
7 |  | Kabel laparoskopowy biopolarny, do narzędzi STORZ, wtyk 6 PIN, długość 5 metrów. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
8 |  | Kabel bipolarny do resektoskopu STORZ, wtyk 6 PIN, długość 4,5 metra. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
9 |  | Kabel do pensety bipolarnej, wtyk SDS 6 PIN,długość 5m, złacze proste. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
10 |  | Kabel bipolarny do instrumentów ThermoStapler, długość 5 m., wtyk 6 PIN. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
11 |  | Kabel laparoskopowy monopolrny, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk 6 PIN, długość 5 metrów. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
12 |  | Kabel laparoskopowy monopolrny, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk 3 PIN, długość 5 metrów. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
13 |  | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyć, zakrzywione, gładkie, długość 28 cm., |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
14 |  | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, gładkie, długość 16 cm |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
15 |  | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyć, zakrzywione, gładkie, długość 23 cm., |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
16 |  | Elektroda nóż prosty, długość 25 mm, średnica 4 mm, wielorazowy. |  | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
17 |  | Przedłużacz do elektrod standardowych 4 mm, długosć 100 mm |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
18 |  | Uchwyt elektrody szeroki, dwa przyciski, średnica 4 mm, wielorazowy, wtyk 6 PIN. |  | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
19 |  | Jednorazowy uchwyt z nożem, dwa przyciski, sterylny, wtyk 6 - PIN. Opakowanie 10 szt. |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
20 |  | Jednorazowy uchwyt z nożem, czyścikiem i pojemnikiem. Długosć 3,0m. Wtyk 3- pin, sterylny, |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
21 |  | Jednorazowy uchwyt z nożem, dwa przyciski, sterylny, wtyk 3 - PIN. |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 9
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 11 do SWZ
Zadanie 9 Pomoce dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | Dren do histeroskopii, wielorazowy, nadający się do sterylizacji, kompatybilny z pompa Hamou Endomat posiadana przez Zamawiającego. Pompa rozpoznaje podłączony dren i dostosowuje dedykowany program. Opak . 1szt. |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
2 |  | Dren do laparoskopii, wielorazowy, nadający się do sterylizacji, kompatybilny z pompa Hamou Endomat posiadana przez Zamawiającego. Pompa rozpoznaje podłączony dren i dostosowuje dedykowany program. Opk. 1 szt |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
3 |  | Dren pacjenta, ssący, dł. 1,5m z EXTRA LARGE LUER-Lock, niesterylny. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
4 |  | Dren pacjenta, ssący, dł. 2,5m z LUER-Lock i multiadapterem, sterylny, jednorazowy, opakowanie. 10 szt. |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
5 |  | Filtr gazu do pompy ssąco-płuczącej Karl-Storz. Opakowanie 10 szt. |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
6 |  | Łącznik do zbiornika typu Medela, opakowanie 10szt. |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
7 |  | Dren płuczący z igłami do zabiegów histeroskopowych do zastosowania z pompą posiadaną przez Zamawiejącego ENDOMAD HAMOU, sterylny, zapakowany po 10 szt. |  | 25 | op. |  | 0 | 8 | 0
8 |  | Dren płuczący z igłami do zabiegów laparoskopowych do zastosowania z pompą posiadaną przez Zamawiejącego ENDOMAD HAMOU, sterylny, zapakowany po 10 szt. |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 10
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 12 do SWZ
Zadanie 10 Obwody do respiratora Trilogy Evo 02/EVO
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | Obwód pacjenta do respiratora: jednorazowego użytku, jednorurowy, jednozastawkowy, z drenem sterującym zastawką oraz drenem pomiarowym ciśnienia, o długości 190 cm, wyposażony w filtr antybakteryjny/antywirusowy, gotowy do użycia. Opakowanie 10 szt. |  | 2 | op. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 13
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 13 do SWZ
Zadanie 13 Akcesoria do prowadzenia terapii pacjenta
L.p. |  | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 |  | BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Zakres przepływu 20 – 60 l/min. Opakowanie 20 szt. |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
2 |  | Filtr antybakteryjny powietrza do Airo2 -kompatybilny z aparatem AIRVO2, opakowanie 2szt |  | 18 | op. |  | 0 | 23 | 0
3 |  | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału p |  | 3 | op. |  | 0 | 8 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
4 |  | KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, |  | 2 | op. |  | 0 | 8 | 0
5 |  | KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
6 |  | UKŁAD ODDECHOWY (rura AirSpiral) DO ODDYCHANIA OGRZANYM i NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatyblina z nawilżaczam serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakrerystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Opriflow jak i z interfejs |  | 11 | op. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 17
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 14 do SWZ
Zadanie 17 Obwody oddechowe
L.p. | Nazwa towaru |  | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 | Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna kopuła, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C. Rozmiary: 6,5,3/4,2,0. |  | 5 | szt. |  | 0 | 8 | 0
2 | Jednorazowa maska tlenowa dla dzieci, miękka, wykonana z miękkiego, przezroczystego materiału, gumka mocująca z regulacją długości, blaszka dopasowująca część nosową, nie zawierająca lateksu, przeznaczona do średniej koncentracji tlenu, czysta mikrobiologicznie, z drenem 200cm- 210 cm. |  | 30 | szt. |  | 0 | 8 | 0
3 | Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy, współosiowy (rura w rurze), o średnicy rury zewnętrznej 30 mm, wewnętrznej 18 mm. i długości 180cm do aparatów do znieczulenia, złącza rur standardowe o średnicy 22mm; z odłączalnym kolankiem z portem kapno z wkręcanym koreczkiem, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą rozciągalną do 150 cm i 2l workiem bezlateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 60cm, bez DEPH, z miękkimi złączami, złącza rur wydechowej i dodatkowej rury od strony aparatu wykonane z elastycznego materiału EVA, z kapturkiem zabezpieczającym układ przed zanieczyszczeniami/tester szczelności , możliwość stosowania 48 godzin na bloku operacyjnym potwierdzone oświadczeniem producenta. Wszystkie elementy układu pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym. |  | 200 | szt. |  | 0 | 8 | 0
4 | Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy, współosiowy (rura w rurze), o średnicy rury zewnętrznej 30mm, wewnętrznej 18mm i długości 180cm do respiratora , złącza rur standardowe o średnicy 22mm, z odłączalnym kolankiem z portem kapno z wkręcanym koreczkiem, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 60cm, bez DEPH, z miękkimi złączami, złącze rury wydechowej od strony respiratora wykonane z elastycznego EVA, z kapturkiem zabezpieczającym układ przed zanieczyszczeniami/tester szczelności, możliwość stosowania 7 dni u jednego pacjenta potwierdzone oświadczeniem/instrukcją producenta. Wszystkie elementy układu pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym. Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania |  | 150 | szt. |  | 0 | 8 | 0
5 | Linia próbkująca do gazów 2m , dwa złącza luer lock: męski-męski |  | 60 | szt. |  | 0 | 8 | 0
6 | Linia próbkująca do gazów 3m , dwa złącza luer lock: męski-męski * kompatybilna z aparatem do znieczuleń Carstation |  | 70 | szt. |  | 0 | 8 | 0
|  | Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta

## Zadanie 18
Formularz asortymentowo - cenowy / przedmiot zamówienia Załącznik nr 15 do SWZ
Zadanie 18 Katetery dla Bloku operacyjnego
L.p. | Nazwa towaru | Potrzeby na rok | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy, symbol lub nazwa skrócona
1 | Kateter do drenażu klatki piersiowej. Dren do drenażu klatki piersiowej bez trokara. Dren wykonany z PVC medycznej jakości o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, plastyczny, zawierający 7 otworów bocznych przeciwległych zapewniających ewakuację wydzieliny, ścięty pod skosem i łatwy do szczelnego montażu z konektorem 3/8. Rozmiar: 22F/50 cm do 36F/50 cm. | 50 | szt. |  | 0 | 8 | 0
2 | Kateter do drenażu klatki piersiowej. Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem. Dren wykonany z PVC medycznej jakości o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, plastyczny, zawierający 7 otworów bocznych przeciwległych zapewniających ewakuację wydzieliny, ścięty pod skosem i łatwy do szczelnego montażu z konektorem 3/8. Rozmiary: 24F/50 do 28F/50. Długość 40-50 cm. | 50 | szt. |  | 0 | 8 | 0
| Suma: |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1. Dokument o charakterze informacyjnym potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem z każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego z oznakowaniem której pozycji dotyczy (w przypadku wielostronicowego dokumentu należy oznaczyć właściwe strony na których znajdują się wymagane informacje); 2. OŚWIADCZENIE o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Data i podpis oferenta