PR.ZP.271.008.2024

Załącznik nr 6

................................................

(wykonawca)

FORMULARZ CENOWY

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych oraz wymogami zawartymi w SIWZ na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Bieżące remonty dróg, mostów, chodników i parkingów na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2025”,

przedstawiamy ceny netto (bez podatku VAT).

Wskazane w formularzu ofertowym wartości (ilości) nie stanowią jakiegokolwiek limitu (czy też wartości maksymalnej bądź minimalnej) liczby wartości objętych niniejszym przetargiem (ofertą). Wskazane wartości mają na celu ustalenie cen jednostkowych, o których mowa w projekcie umowy (stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 11 do SWZ).

Suma podanych w formularzu ofertowym cen ma być wpisana w druk oferty, jako cena będąca sumą pozycji wyceny wynikającej z formularza ofertowego.

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto kol. 5 x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 201- 0206-04-10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III. | m³ | 30 |  |  |
| 2. | KNR 201-0214-04-10 | Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10t. | m³ | 30 |  |  |
| 3. | KNR 401-0108-11-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1km. | m³ | 5 |  |  |
| 4. | KNR 401-0108-12-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km. | m³ | 5 |  |  |
| 5. | Wycena własna | Praca koparko-ładowarki (czas pracy liczony od momentu przyjazdu na miejsce robót). | godz. | 60 |  |  |
| 6. | Wycena własna | Dostawa klińca szarego o frakcji od 6–20 mm, 20–31,5 mm na teren Gminy Goczałkowice-Zdrój. | t | 15 |  |  |
| 7. | KNR 201- 0119-03-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,500 |  |  |
| PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 8. | KNR 231-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm. | m² | 100 |  |  |
| 9. | KNR 231-0101-02-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5cm. | m² | 50 |  |  |
| 10. | KNR 231-0114-05-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm. | m² | 50 |  |  |
| 11. | KNR 231-0114-06-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm. | m² | 50 |  |  |
| 12. | KNR 231-0114-07-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm. | m² | 50 |  |  |
| 13. | KNR 231-0114-08-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm. | m² | 10 |  |  |
| 14. | KNR 231-0105-03-00 | Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm. | m² | 50 |  |  |
| 15. | KNR 231-0105-04-00 | Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm. | m² | 50 |  |  |
| 16. | KNR 231-0105-07-00 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm. | m² | 50 |  |  |
| 17. | KNR 231-0105-08-00 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm. | m² | 50 |  |  |
| 18. | KNR 231- 0103-02-00 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu III-IV. | m2 | 10 |  |  |
| NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE |  |  |  |  |  |  |
| 19. | KNR 231-0204-03-00 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm. | m² | 10 |  |  |
| 20. | KNR 231-0204-04-00 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm. | m² | 10 |  |  |
| 21. | KNR 231-0204-05-00 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm - Uwaga: należy zastosować kliniec szary o frakcji od 6–20 mm, 20–31,5 mm. | m² | 10 |  |  |
| 22. | KNR 231-0204-06-00 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm. Uwaga: należy zastosować kliniec szary o frakcji od 6–20 mm, 20–31,5 mm. | m² | 10 |  |  |
| NAWIERZCHNIE ULEPSZONE |  |  |  |  |  |  |
| 23. | KNR 231-0311-05-00 analogia + wycena własna | Wykonanie nawierzchni z destruktu pofrezowego o grubości warstwy, po zagęszczeniu: 8 cm. | m2 | 100 |  |  |
| 24. | KNR 231-0311-06-00 analogia + wycena własna | Wykonanie nawierzchni z destruktu pofrezowego – dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 8 cm. | m2 | 100 |  |  |
| 25. | KNR 231-0511-02-00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm – szarej, na podsypce cementowo-piaskowej. | m² | 10 |  |  |
| 26. | KNR 231-0511-03-00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm – szarej, na podsypce cementowo-piaskowej. | m² | 50 |  |  |
| 27. | KNR 231-0511-03-10 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm – kolorowej, na podsypce cement-piaskowej. | m² | 50 |  |  |
| CHODNIKI WJAZDY PLACE |  |  |  |  |  |  |
| 28. | KNR 231-0505-04-00 analogia + wycena własna | Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /analogia/: nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej 8/10cm – kostkę granitową zapewnia zamawiający. | m² | 30 |  |  |
| KRAWĘŻNIKI OBRAMOWANIA I OBRZEŻA |  |  |  |  |  |  |
| 29. | KNR 231-0402-04-00 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem. | m³ | 1 |  |  |
| 30. | KNR 231-0407-05-00 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | m | 10 |  |  |
| 31. | KNR 231-0403-03-00 analogia | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm – na podsypce cementowo-piaskowej /analogia/: krawężniki najazdowe 15x22 cm. | m | 10 |  |  |
| 32. | KNR 231-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm – na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 50 |  |  |
| 33. | KNR 231-0403-05-00 | Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm – na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 10 |  |  |
| URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |
| 34. | KNR 231-0606-03-00 | Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm. | m | 20 |  |  |
| 35. | Wycena własna | Dostawa i montaż korytek odpływowych do odwodnień liniowych wykonanych z betonu, z rusztem żeliwnym klasy C250, o szer. wewnętrznej kanału 200 mm i wysokości 250 mm. | m | 5 |  |  |
| 36. | Wycena własna | Dostawa i montaż korytek odpływowych do odwodnień liniowych wykonanych z betonu, z rusztem żeliwnym klasy C250, o szer. wewnętrznej kanału 100 mm i wysokości 215 mm. | m | 5 |  |  |
| 37. | KNR 231- 0605-06-00 | Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm. | m | 1 |  |  |
| 38. | KNR 231- 0605-03-00 | Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm. | szt. | 1 |  |  |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 39. | KNR 231-0812-03-00 | Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu. | m³ | 1 |  |  |
| 40. | KNNR 231-0814-02-00 | Rozebranie obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeża 8x30 cm. | m | 10 |  |  |
| 41. | KNR 231-0813-03-00 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 100 |  |  |
| 42. | KNR 231-0814-06-00 | Rozebranie krawężników wtopionych, o wymiarach: 12x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 10 |  |  |
| 43. | KNR 231-0817-05-00 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości: 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 20 |  |  |
| 44. | KNR 231- 0802-05-00 | Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grub. 15cm. | m2 | 5 |  |  |
| 45. | KNR 231- 0803-01-00 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 10cm. | m2 | 5 |  |  |
| UTRWALENIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI |  |  |  |  |  |  |
| 46. | KNR 231-1003-05-00 | Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem: łamanym w ilości 7 dm3/m2. | m2 | 10 |  |  |
| REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI |  |  |  |  |  |  |
| 47. | KNR 231-1106-01-10 analogia | /analogia/: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysowo-żwirową o grubości remontowanej warstwy, po zagęszczeniu, do 10 cm, wraz z transportem mieszanki. | m² | 680 |  |  |
| 48. | KNR 231-0311-05-00, KNR 231-0311-06-00 + Wycena własna | Remont cząstkowy nawierzchni, wykonany przy użyciu rozściełacza do asfaltu, z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa po uprzednim frezowaniu na głębokość 6 cm – utylizacja i odwóz po stronie wykonawcy. Roboty obejmują: frezowanie nawierzchni o szerokości od 0,5 m do 2,5 m, docięcie piłą krawędzi poprzecznych wraz z ich podkuciem, utylizację i odwóz gruzu, czyszczenie łaty, skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 całej powierzchni łaty, mechaniczne rozłożenie mieszanki rozściełaczem o szerokości minimum 1,3m wraz z zagęszczeniem, oblanie krawędzi asfaltem. | m² | 10 |  |  |
| 49. | KNR 231-1101-03-00 analogia | /analogia/: Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie. Uwaga: należy zastosować kliniec szary o frakcji od 6–20 mm, 20–31,5 mm. | t | 300 |  |  |
| 50. | Wycena własna | Przełożenie zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie nawierzchni z kostki w uszkodzonych miejscach. 2. Oczyszczenie, przesortowanie wyłamanej kostki i złożenie w stosy. 3. Ułożenie kostki pochodzącej z rozbiórki z uwzględnieniem 10% ubytku, wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem względnie zaprawą cementową. | m² | 300 |  |  |
| 51. | KNS 005-0317-13-01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno, przy grubości warstwy 5cm. | m² | 30 |  |  |
| REMONTY CZĄSTKOWE ELEMENTÓW DRÓG I ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 52. | KNR 231-1201-03-00 analogia | Przestawianie krawężników betonowych wystających, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm /analogia/: przestawienie krawężników najazdowych, o wymiarach: 15x22 cm. | m | 10 |  |  |
| 53. | KNR 231-1201-03-00 | Przestawianie krawężników betonowych wystających, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm. | m | 10 |  |  |
| 54. | KNR 231-1207-06-00 | Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: piaskowej z wypełn. spoin piaskiem. | m² | 10 |  |  |
| 55. | KNS 006-0301-34-01 | Uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania nawierzchni, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 20 |  |  |
| 56. | KNR 231-1402-02-00 | Ręczne plantowanie poboczy. | m² | 10 |  |  |
| 57. | KNR 201- 0506-08-00 | Plantowanie, obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat. IV. | m2 | 10 |  |  |
| 58. | KNR 218-0626-05-01 + wycena własna | Ustawienie pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy: 1000 mm – właz B 600 – regulacja włazu studni poprzez wykonanie okrągłego cięcia nawierzchni wokół włazu i uzupełnienia nawierzchni asfaltem twardo-lanym. | szt. | 1 |  |  |
| ROBOTY CZYSZCZENIOWE I NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE |  |  |  |  |  |  |
| 59. | KNR 231-1406-02-00 | Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych. | szt. | 5 |  |  |
| 60. | KNR 231-1406-03-00 | Regulacja pionowa: włazów kanałowych – /analogia/: regulacja wraz z montażem pierścienia odciążającego – włazy o śred. 400mm kanalizacji sanitarnej. | szt. | 5 |  |  |
| 61. | KNR 231-1406-03-00 | Regulacja pionowa: włazów kanałowych – włazy o śred. 400mm – 600mm kanalizacji sanitarnej / deszczowej. | szt. | 5 |  |  |
| 62. | KNR 231-1406-04-00 | Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych. | szt. | 5 |  |  |
| 63. | KNR 231-1404-03-00 | Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,80 m. | m | 5 |  |  |
| 64. | KNR 231-1404-02-00 | Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,60 m. | m | 5 |  |  |
| 65. | KNR 231-1403-05-00 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 20 cm. | m | 10 |  |  |
| 66. | KNR 231-1403-02-00 | Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namułu: 20 cm. | m | 10 |  |  |
| 67. | Wycena własna | Oczyszczenie i odchwaszczenie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm, służących do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni wraz z odwozem i utylizacją zanieczyszczeń. | m | 300 |  |  |
| 68. | Wycena własna | Ręczne czyszczenie osadnika wpustu ulicznego wraz z odwozem i utylizacją zanieczyszczeń. | szt. | 20 |  |  |
| 69. | Wycena własna | Mechaniczne zamiatanie, metodą na mokro, dróg gminnych wzdłuż krawężników (jednostronne), o nawierzchni utwardzonej, na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój, przy pomocy samojezdnych zamiatarek jezdniowych, wyposażonych w odkurzacz i zraszacze wody uniemożliwiające zapylenie najbliższej okolicy podczas prowadzenia prac wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadu. | km | 20 |  |  |
| 70. | KNR 201-0516-02-00 analogia | Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce o grubości 5 cm cementowo-piaskowej /analogia/: płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm, na podsypce cementowo-piaskowej. | m2 | 50 |  |  |
| ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYKANALIKI |  |  |  |  |  |  |
| 71. | KNR 228- 0501-06-00 | Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi – grubość podłoża: 20 cm – piaski do naw. drogowych. | m2 | 5 |  |  |
| 72. | KNR 228- 0503-02-00 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 200 mm. | m | 5 |  |  |
| 73. | KNR 228- 0503-04-00 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 300 mm. | m | 5 |  |  |
| 74. | KNR 228- 0503-05-00 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 400 mm. | m | 1 |  |  |
| 75. | KNR 228-0506-02-00 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm. | m | 5 |  |  |
| 76. | KNNR 004-1424-02-00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu (ruszt klasy D400). | szt. | 1 |  |  |
| 77. | Wycena własna | Uzupełnienie (wymiana) rusztu żeliwnego kratek wpustów ulicznych. | szt. | 5 |  |  |
| ROBOTY POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |
| 78. | KNR 231-1409-02-00 | Remonty obiektów z betonu, przy objętości betonu w jednym miejscu ponad 0,30 do 0,50 m3. | m³ | 1 |  |  |
| 79. | KNR 233-0718-03-00 | Czyszczenie ręczne elementów konstrukcji stalowych mostu szczotkami do III stopnia czystości: - innych drobnych elementów. | t | 2 |  |  |
| 80. | KNR 401-0627-06-02 | Impregnacja poprzez trzykrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi: bali lub krawędziaków – „Fobos M 4”. | m² | 5 |  |  |
| 81. | KNR 233- 0718-09-40 | Jednokrotne ręczne malowanie pędzlem elementów stalowych konstrukcji mostu - innych drobnych elementów – farbą ftalową nawierzchniową. | t | 1 |  |  |
| 82. | KNS 002-0401-11-01 | Ułożenie warstwy geowłókniny pod warstwy konstrukcyjne, o gramaturze do 300g/m2. | m2 | 10 |  |  |
| 83. | KNR 211-0212-02-00 | Zbrojenie konstrukcji betonowych: płyt fundamentowych, stropów, filarów, ścian pionowych lub pochyłych, przyczółków, jazów, murów oporowych, głów śluz, słupów i pojedynczych belek. Średnica zbrojenia:10-14mm. | kg | 100 |  |  |
| 84. | KNNR 003-0405-02-40 | Uzupełnienie konstrukcji betonowych, wraz z deskowaniem, stemplowaniem, transportem betonu do miejsca wbudowania, oraz ułożeniem i zagęszczeniem betonu: klasy B-25. | m3 | 2 |  |  |
| RAZEM – (suma poz. 1 – 84) |  |  |  |  |  |  |

…….…………….………………………….........................

(data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)