## SOR
SZACUNKOWY KOSZT INWESTYCJI Przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Lp. | Opis | Ilość jednostek | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Wartość całkowita
1. | Wartość prac projektowych | 1 | kpl |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
Rozbudowa istniejącego obiektu
2. | Rozbudowa istniejącego obiektu o powierzchnie poczekalni oraz wejść do poszczególnych oddziałów, w formie parterowych obiektów w konstrukcji tradycyjnej lub Alu, z przeszkleniami okiennymi oraz drzwiowymi | 86.57 | m2 |  | 0
3. | Zadaszenia pomiędzy projektowanymi wejściami - w formie: lekkiej konstrukcji – np. Alu wraz z przeziernym dachem | 48.5 | m2 |  | 0
4. | Zadaszenie dla wejścia – przy podjeździe dla karetek | 22.4 | m2 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
Roboty remontowe pomieszczeń dla pracowników Ratownictwa Medycznego
5. | Roboty rozbiórkowe konstrukcji | 60 | m2 p.u. |  | 0
6. | Rozbiórka instalacji elektrycznej | 60 | m2 p.u. |  | 0
7. | Rozbiórka instalacji sanitarnej | 60 | m2 p.u. |  | 0
8. | Rozbiórka isntalacji wentylacyjnej | 60 | m2 p.u. |  | 0
9. | Rozbiórka elementów wykończeniowych | 60 | m2 p.u. |  | 0
10. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 60 | m2 p.u. |  | 0
11. | Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociagowe | 60 | m2 p.u. |  | 0
12. | Instalacje i urządzenia elektro - energetyczne | 60 | m2 p.u. |  | 0
13. | Instalacje strukturalne | 60 | m2 p.u. |  | 0
14. | Instalacje alarmowe , dozoru i sygnalizacji | 60 | m2 p.u. |  | 0
15. | Wentylacja mechaniczna | 60 | m2 p.u. |  | 0
16. | Instalacja klimatyzacji freonowej | 60 | m2 p.u. |  | 0
17. | Instalacja centralnego ogrzewania | 60 | m2 p.u. |  | 0
18. | Instalacja ciepła technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych | 60 | m2 p.u. |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
Remont istniejącego dachu nad O/ SOR
19. | Remont istniejącego dachu nad O/ SOR | 40 | m2 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
Remont istniejących pomieszczeń technicznych, dedykowanych przez Inwestora – jako zaplecze techniczne dla SOR (kondygnacja piwnicy)
20. | Rozbiórka instalacji elektrycznej | 60 | m2 p.u. |  | 0
21. | Rozbiórka instalacji sanitarnej | 60 | m2 p.u. |  | 0
22. | Rozbiórka instalacji wentylacyjnej | 60 | m2 p.u. |  | 0
23. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 60 | m2 p.u. |  | 0
24. | Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociagowe | 60 | m2 p.u. |  | 0
25. | Instalacje i urządzenia elektro - energetyczne | 60 | m2 p.u. |  | 0
26. | Instalacje strukturalne | 60 | m2 p.u. |  | 0
27. | Instalacje alarmowe , dozoru i sygnalizacji | 60 | m2 p.u. |  | 0
28. | Wentylacja mechaniczna | 60 | m2 p.u. |  | 0
29 | Instalacja gazów medycznych | 60 | m2 p.u. |  | 0
30. | Instalacja wody lodowej (na cele central wentylacyjnych i klimakonwektorów)- | 60 | m2 p.u. |  | 0
31. | Instalacja centralnego ogrzewania | 60 | m2 p.u. |  | 0
32. | Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu uzytkowania obiektu | 60 | m2 p.u. |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
Przebudowa i modernizacja istniejącej części kondygnacji ( Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej, Izby Przyjęć do szpitala)
33. | Roboty rozbiórkowe konstrukcji | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
34. | Rozbiórka instalacji elektrycznej | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
35. | Rozbiórka instalacji sanitarnej | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
36. | Rozbiórka isntalacji wentylacyjnej | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
37. | Rozbiórka elementów wykończeniowych | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
38. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
39. | Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociagowe | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
40. | Instalacje i urządzenia elektro - energetyczne | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
41. | Instalacje strukturalne | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
42. | Instalacje alarmowe , dozoru i sygnalizacji | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
43. | Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
44. | Instalacja gazów medycznych | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
45. | Instalacja wody lodowej (na cele central wentylacyjnych i klimakonwektorów) | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
46. | Instalacja klimatyzacji freonowej | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
47. | Instalacja centralnego ogrzewania | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
48. | Instalacja ciepła technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
49 | Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu uzytkowania obiektu | 1023.03 | m2 p.u. |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
Zagospodarowanie terenu
50. | Korektę istniejącego parkingu, chodnika oraz drogi pożarowej | 200 | m2
51. | Dodatkowa nawierzchnia z kostki betonowej w celu umożliwienia wejścia oraz podjazdu do przebudowywanych oddziałów | 50 | m2
52. | Demontaż części ogrodzenia przeziernego lądowiska ziemnego | 4 | mb
53. | Montaż nowego ogrodzenia | 20 | mb
54. | Demontaż / montaż - przełożenie istniejących przyłączy - Kanalizacja | 30 | mb
55. | Demontaż / montaż - przełożenie istniejących przyłączy - gazu ziemnego | 10 | mb
Razem:
Sprzęt i wyposażenie
56. | Sprzęt i wyposażenie zgodnie z załącznikiem | 1 | kpl |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
|  | Razem roboty budowlane i instalacyjne netto: |  |  | 0
|  | Roboty budowlane i inst. + prace projektowe netto: |  |  | 0
|  | Roboty budowlane + prace projektowe + sprzęt netto: |  |  | 0
Razem brutto:
W formularzu należy uzupełnić:
1) Cenę jednostkową netto dla każdej pozycji
2) Pozycję „Razem brutto” stanowiącą wartość całego zamówienia. Kwotę z pozycji „Razem” należy wpisać w formularzu ofertowym.
3) Wartość sprzętu i wyposażenia należy wyliczyć na podstawie Wykazu Wyposażenia Medycznego i Innego
Wypełniony formularz sugerujemy zapisać w formacie pdf. i podpisać podpisem elektronicznym – zgodnym z SWZ