## Pakiet 1
Pakiet 1
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość łączna netto kol.4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol. 6+ (kol. 6 x kol. 7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Kanka do odbytnicy dla dorosłych 10x400 | szt. | 50 | [7 empty] | 100
2 | kanka do odbytnicy 5,3x200 | szt. | 20 | [7 empty] | 300
3 | Zgłębnik żołądkowy z wkładką redukcyjna luer oraz zatyczką rozmiar 10 dł. 800mm | Szt. | 2 | [7 empty] | 2
5. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar z wkładką redukcyjna luer oraz zatyczką 16 dł. 800mm | Szt. | 60 | [7 empty] | 120
6. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar z wkładką redukcyjna luer oraz zatyczką 18 dł. 800mm | Szt. | 50 | [7 empty] | 400
7. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar z wkładką redukcyjna luer oraz zatyczką 20 dł. 800mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
8. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar z wkładką redukcyjna luer oraz zatyczką 22 dł. 800mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
9. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 24 dł. 800mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
10. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 26 dł. 800mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
11. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 28 dł. 800mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
12. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 30 dł. 800mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
13. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 32 dł. 800mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
14. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 34 dł. 800mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
15. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 36 dł. 800mm | szt. | 20 | [7 empty] | 500
16. | Zgłębnik dwunastnicy rozmiar od 16 do 20 dł. 1250mm | szt. | 20 | [7 empty] | 40
17. | Zgłębnik dwunastnicy rozmiar od 16 do 20 dł. 1500mm | Szt. | 20 | [7 empty] | 40
18. | zgłębnik PUR CH 10/110 cm. | szt. | 10 | [7 empty] | 20
19. | Rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarach od 3,0 do 10,0 (co 0,5),znacznik RTG na całej długości, wyposażona w boczny otwór Murphy`ego, skalowana co 1 cm, podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki(kolor niebieski) , informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki), półprzezroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru rurka intubacyjna wprowadzana do tchawicy w celu utrzymania, drożności dróg oddechowych i wydolności oddechowej, sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 1300 | [7 empty] | 600
20. | rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, j.uż., sterylna, rozmiar 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | szt. | 20
21. | Rurka intubacyjna bez mankietu nr: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 Wykonane z medycznego PCV, z otworem Murphego, sterylne | szt. | 15 | [7 empty] | 5
22. | Rurka intubacyjna bez mankietu nr: 7,5, 8, 8.5, 9, 9.5 Wykonane z medycznego PCV, bez otworu Murphego, sterylne | szt. | 3 | [7 empty] | 5
23. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z dwoma otworami | Szt. | 3 | [7 empty] | 5
24. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z pięcioma otworami | Szt. | 3 | [7 empty] | 5
25. | Rurka tracheostomijna z mankietem ze stałym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 3,0-10,0 co 0,5mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 60
26. | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowymi, silikonowana, bez ftalanów, ze stałym, przezroczystym szyldem, dwie tasiemki mocujące w opakowaniu, opakowanie sztywne typu blister rozm. 5,0; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 | Szt. | 5 | [7 empty] | 20
27. | rurka Guedel 0 | szt. | 2 | [7 empty] | 20
28. | rurka Guedel 00 | szt. | 2 | [7 empty] | 10
29. | rurka Guedel 1 | szt. | 10 | [7 empty] | 100
30. | rurka Guedel 2 | szt. | 70 | [7 empty] | 100
31. | rurka Guedel 3 | szt. | 80 | [7 empty] | 150
32. | rurka Guedel 4 | szt. | 200 | [7 empty] | 150
33. | Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD ( dwukanałowa) wykonana z PVC : - z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm- znacznik poziomu zębów na rurce ;- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - sterylna, bez lateksu - rozmiar 1.0; kodowane kolorami- zestaw zawiera: strzykawkę, rurkę LTSD | szt. | 2 | [7 empty] | 4
34. | Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD ( dwukanałowa) wykonana z PVC : - z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm- znacznik poziomu zębów na rurce ;- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - sterylna, bez lateksu - rozmiar 2; kodowane kolorami- zestaw zawiera :strzykawkę, rurkę LTSD | szt. | 2 | [7 empty] | 4
35. | Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD ( dwukanałowa) wykonana z PVC : - z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm- znacznik poziomu zębów na rurce ;- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - sterylna, bez lateksu - rozmiar 2,5; kodowane kolorami- zestaw zawiera :strzykawkę, rurkę LTSD | szt. | 2 | [7 empty] | 4
36. | Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD ( dwukanałowa) wykonana z PVC : - z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm- znacznik poziomu zębów na rurce ;- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - sterylna, bez lateksu - rozmiar 3; kodowane kolorami- zestaw zawiera :strzykawkę, rurkę LTSD | szt. | 2 | [7 empty] | 4
37. | Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD ( dwukanałowa) wykonana z PVC : - z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm- znacznik poziomu zębów na rurce ;- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - sterylna, bez lateksu - rozmiar 4; kodowane kolorami- zestaw zawiera :strzykawkę, rurkę LTSD | szt. | 15 | [7 empty] | 4
38. | Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD ( dwukanałowa) wykonana z PVC : - z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm- znacznik poziomu zębów na rurce ;- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - sterylna, bez lateksu - rozmiar 5; kodowane kolorami- zestaw zawiera :strzykawkę, rurkę LTSD | szt. | 2 | [7 empty] | 4
39. | rurka nosowo-gardłowa rozmiar 3.5 | szt. | 5 | [7 empty] | 10
40. | rurka nosowo-gardłowa rozmiar 4.0 | szt. | 5 | [7 empty] | 10
41. | rurka nosowo-gardłowa rozmiar 4.5 | szt. | 5 | [7 empty] | 10
42. | rurka nosowo-gardłowa rozmiar 5.0 | szt. | 5 | [7 empty] | 10
43. | rurka nosowo-gardłowa rozmiar 6.0 | szt. | 10 | [7 empty] | 20
44. | rurka nosowo-gardłowa rozmiar 7.0 | szt. | 10 | [7 empty] | 20
45. | rurka nosowo-gardłowa rozmiar 8.0 | szt. | 15 | [7 empty] | 20
46. | prowadnice do rurek intubacyjnych o rozmiarze 2,5 - 3,5mm | szt. | 5 | [7 empty] | 50
47. | prowadnice do rurek intubacyjnych o rozmiarze 4 - 5mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1000
48. | prowadnice do rurek intubacyjnych o rozmiarze 5,5 – 10,0mm | szt. | 3 | [7 empty] | 5
49. | prowadnice do rurek intubacyjnych o rozmiarze 6-11 mm długość prowadnicy 370 mm | szt. | 3 | [7 empty] | 7000
50. | prowadnice do rurek intubacyjnych o rozmiarze 6-11 mm długość prowadnicy 600 mm | szt. | 3 | [7 empty] | 4000
51. | Prowadnice jednorazowe do trudnych intubacji wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych,elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości,skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie,jałowa rozamir I.D. (mm): 5.0. Długość (mm): 1000 | szt. | 3 | [7 empty] | 100
| System infuzji do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) ,10 cm, skala od +35 do -15 cm H2O, wskaźnik pozycji zero, ruchomy na obie strony skali, wykonana z odpornego na złamania plastiku, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego, zestaw drenów, kranik trójdrożny, zakończenie lock | szt. | 20
52. | Ostrza chirurgiczne 10, op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 7 | [7 empty] | 300
53. | Ostrza chirurgiczne 11, op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 50 | [7 empty] | 200
54. | Ostrza chirurgiczne 12, op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 15 | [7 empty] | 1500
55. | Ostrza chirurgiczne 15, op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 3 | [7 empty] | 9000
56. | Ostrza chirurgiczne 18, op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 3 | [7 empty] | 100
57. | Ostrza chirurgiczne 20, op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 5 | [7 empty] | 100
58. | Ostrza chirurgiczne 22, op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 8 | [7 empty] | 40
59. | Ostrza chirurgiczne 23, op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 3 | [7 empty] | 50
60. | Ostrza chirurgiczne 24 op. = 100 szt, numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 11 | [7 empty] | 200
61. | pinceta chirurgiczna 130mm -140mm | SZT. | 250
62. | Szyna do palców aluminiowa 230x15 | szt. | 5 | [7 empty] | 50
63. | Szyna do palców aluminiowa 230x20 | szt. | 25 | [7 empty] | 20
64. | Szyna do palców aluminiowa 250x50 | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
65. | szyna Kramera 500x70 | szt. | 10 | [7 empty] | 10
66. | szyna Kramer 1500x100 | Szt. | 10 | [7 empty] | 5
67. | szyna Kramer 1500x150 | Szt. | 10 | [7 empty] | 200
68. | szyna Kramer 2000x150 | Szt. | 10 | [7 empty] | 120
69. | Sterylna, przezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szybkie, całkowite i bezpieczne zamknięcie powiek. Dzięki obwodowemu uszczelnieniu wokół oka cała wilgoć zostaje zatrzymana, zapobiegając w ten sposób „wysychaniu” oka. Zmniejsza tym samym ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem oraz dostaniem się płynów do oczu podczas zabiegów operacyjnych. W skład opatrunku chodzą dwie sztuki osłon o wymiarach 3,7cm x 9,3cm. Opakowanie 50 szt. | op. | 1
70. | Resuscytator dla dzieci , silikonowy , przezroczysty, 550 ml , wielokrotnej sterylizacji w autoklawie , zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O , rezerwuar tlenu z przewodem tlenowym . W komplecie 3 maski silikonowe wielorazowego użytku | szt. | 1 | [7 empty] | 6
71. | Resuscytator dla dorosłych, silikonowy, przezroczysty, 1500 ml, wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O, rezerwuar tlenu z przewodem tlenowym. W komplecie 3 maski silikonowe wielorazowego użytku . | szt. | 2 | [7 empty] | 10
72. | Zel do USG 500 ml. | szt. | 240 | [7 empty] | 20
73. | Zel do EKG 250 ml. | Szt. | 30 | [7 empty] | 5
74. | Elektroda przyssawkowa do EKG EK 24 mm – Ps dla dorosłych (1 komplet = 6 szt.) | kpl. | 5 | [7 empty] | 5
75. | Elektroda kończynowa dla dorosłych EK – KL (1 komplet = 4 szt) | Kpl. | 1 | [7 empty] | 5
76. | Elektroda do stymulacji serca CH 4-7, DŁ. 125 | Szt. | 25 | [7 empty] | 20
77. | ELEKTRODA EKG HOLTER, przeznaczona do badania wysiłkowego, jednostronnie silikonowana pokrywa PET,Gąbka PE o grubości 1 mm, Sensor Ag/AgCl, Stalowa zapinka sensora. Listek papieru ułatwiający zdjęcie elektrody z pokrywy Wymiar: 42 mm x 56 mm. Op. 50 szt. | op. | 730 | [7 empty] | 15
78. | ELEKTRODA EKG HOLTER, przeznaczona do badania wysiłkowego, Jednostronnie silikonowana pokrywa PET.Krążek żelu powstający po wstrzeleniu i utwardzeniu pod lampą UV specjalnego komponentu żelowego. Materiał bazowy- Włóknina. Etykieta ciągła PE, z nadrukiem. Sensor Ag/AgCl. Stalowa zapinka sensora. Listek papieru ułatwiający zdjęcie elektrody z pokrywy. Wymiar: 50mm Op. 50 szt. | op. | 110 | [7 empty] | 5
79. | Elektroda dla dzieci HOLTER. Jednostronnie silikonowana pokrywa PET. Krążek żelu powstający po wstrzeleniu i utwardzeniu pod lampą UV specjalnego komponentu żelowego.Gąbka PE o grubości 1 mm.Sensor Ag/AgCl. Stalowa zapinka sensora.Listek papieru ułatwiający zdjęcie elektrody z pokrywy. Wymiar: 36 mm Op. 50 szt. | op. | 2 | [7 empty] | 5
80. | Elektroda do defibrylatora MR60 | kpl. | 2 | [7 empty] | 2000
81. | elektroda Quick Combo dla dorosłych (a2szt.) | kpl. | 1 | [7 empty] | 10
82. | elektroda Quick Combo dla dzieci (a2szt.) | kpl. | 1 | [7 empty] | 10
83. | Elektroda do defibrylatora DF-20 Lifepack | kpl. | 10 | [7 empty] | 10
84. | elektroda neutralna j.u. do diatermii chirurgicznej, 50 szt. w op. | op. | 15
85. | papier do USG MITSUBISHI K61B-CE | op. | 100 | [7 empty] | 10
86. | Papier do EKG E600/E300/E330, 110-40mm | Szt. | 100 | [7 empty] | 10
87. | Papier do EKG 112x25 ASPEL,ASKARD A4 | rol. | 630 | [7 empty] | 50
88. | Papier do EKG 104x40 ASPEL,ASKARD z nadrukiem | Szt. | 50 | [7 empty] | 100
89. | papier do kardiografu FC-700 z siatką 215mmx20mm | szt. | 25 | [7 empty] | 20
90. | papier EKG do defibrylatora 50x30 | rol. | 50 | [7 empty] | 60
91. | Papier do drukarki 106,5 *23mm. Do defibrylatora LIFEPAK 12-15 | rol. | 100 | [7 empty] | 20
92. | papier do ramienia C UPP-210HD 210mmx25m TYPE II | rol. | 5 | [7 empty] | 20
93. | papier do defibrylatora PHILIPS Efficia DFM100, Papier chemo/termoczuły, 50 mm, bez siatki (12 rolek) | op. | 24
94. | Maska tlenowa wysokiej koncentracji z możliwością pomiaru kapnograficznego. Wykonana z medycznego przezroczystego PVC, posiada system umożliwiający koncentrację tlenu do 98%. Inowacyjny zawór umożliwiający pobór próbki CO2 bezpośrednio z wydychanego powietrza, zapakowana odpowiednio przed zniekształceniem, jednorazowego użytku. | szt. | 20
95. | nebulizator | szt. | 2 | [7 empty] | 100
96. | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem. (Rozmiar: L-XL). Bez ftalanów. | szt. | 120 | [7 empty] | 20
97. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem (Rozmiar: M.) Bez ftalanów. | szt. | 40 | [7 empty] | 20
98. | Maska tlenowa dla noworodków z drenem (Rozmiar: S.) Bez ftalanów. | szt. | 30
99. | Maska anestetyczna 4 | SZT. | 25 | [7 empty] | 3
100. | Maska anestetyczna 5 | SZT. | 25 | [7 empty] | 50
101. | maski do podawania tlenu przez rurkę tracheostomijną dla dorosłych | SZT. | 5 | [7 empty] | 600
102. | maski do podawania tlenu przez rurkę tracheostomijną dla dzieci | SZT. | 3 | [7 empty] | 150
103. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z nebulizatorem (Rozmiar: L-XL). Bez ftalanów. | SZT. | 420 | [7 empty] | 10
104. | Maska do podawania tlenu dla dzieci z nebulizatorem (Rozmiar: S-M). Bez ftalanów. | SZT. | 30 | [7 empty] | 150
105. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z workiem (Rozmiar: L-XL). Bez ftalanów. | SZT. | 25 | [7 empty] | 2
106. | maska Venturiego dla dorosłych (Rozmiar: L-XL) | SZT. | 7 | [7 empty] | 4
107. | maska anestezjologiczna silikonowa | szt. | 5 | [7 empty] | 50
108. | maska krtaniowa LMA rozmiary od 1 do 5 | szt. | 50 | [7 empty] | 20
109. | Zestaw do nakłucia opłucnej wyposażony w cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem o średnicy 1,8 mm i długości 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawkę trzyczęściową 60 ml, worek 2,0 l. Wersja z kranikiem trójdrożnym | SZT. | 20 | [7 empty] | 200
110. | zestaw po punkcji opłucnej 3 igły(toracent/paracent)(kranik) op.24szt. | op. | 5 | [7 empty] | 10
111. | Zestaw do nakłucia opłucnej wyposażony w cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem o średnicy 1,8 mm i długości 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawkę trzyczęściową 60 ml, worek 2,0 l Wersja z zastawką antyrefluksową. | SZT. | 5 | [7 empty] | 2
112. | zestaw do punkcji otrzewnej skłładający się z : trokar punkcyjny 10CH, cewnik 9CHx50cm., skalpel do nacięcia skóry | szt. | 5
113. | zestaw do drenażu opłucnej z reg. Siły ssania. | szt. | 10 | [7 empty] | 35
114. | zestaw do konikotomii Quicktrach dla dorosłych | SZT. | 2 | [7 empty] | 200
115. | zestaw do konikotomii Quicktrach dla dzieci | SZT. | 2 | [7 empty] | 700
116. | zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego | szt. | 3 | [7 empty] | 100
117. | zestaw położniczy | SZT. | 4 | [7 empty] | 200
118. | zestaw do przezskórnej tracheostomii bez peana z rurką BLU 8,0 mm. | SZT. | 10 | [7 empty] | 500
119. | zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 16G rozsz. | SZT. | 10 | [7 empty] | 5
120. | zestaw do podawania żywienia dojelitowego za pomocą zgębnika typu Compat lub równoważne. Do użytku grawitacyjnego. Kompatybilny z opakowaniami SmartFlex i innymi pojemnikami gotowymi do zawieszenia (RTH) z systemem łączącym ENPlus oraz butelkami z szeroką szyjką/butelkami z kapslem. Nie zawiera DEHP | szt. | 20
121. | ustniki do spirometru easy one | SZT. | 600 | [7 empty] | 50
122. | ustniki do spirometru lungtest 1000 | SZT. | 200 | [7 empty] | 200
123. | głowica pneumatachograficzna do spirometru lungtest 1000 nr referencyjny 10 13 001 | SZT. | 20 | [7 empty] | 10
124. | łyżka laryngologiczna Macintosh, jednorazowego użytku, rozmiar 3 i rozmiar 4 | szt. | 50
125. | Jednorazowy transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta, nieprzepuszczający wilgoci, rozmiar 80cm x 210cm (+/- 5cm). Podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Rozmiar warstwy chłonnej 80cm x 160cm (+/-5cm), chłonność min. 2800ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji. Produkt zgodny z EN ISO 11948-1, Opakowanie 25 sztuk. | op. | 2
126. | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,4l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi w 4 miejscach. Materiał: Laminat wykonany z chłonnej masy celulozowej i połączonej z nią folią polietylenową. O wymiarach 81cm x 122cm. Gramatura min. 100g/m2. Ilość w opakowaniu 25 szt. | op. | 2
127. | woreczek,podkład wiskozowy do elektrod 70x70 stosowany w elektroterapii | szt. | 70
128. | woreczek,podkład wiskozowy do elektrod 70x105 stosowany w elektroterapii | szt. | 50
129. | Papier do KTG - Goldway UT - 3000 111x100x150 Lot 3808 | szt. | 150
| Razem - wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (liczba i słownie). Podaną kwotę brutto należy wprowadzić do Załącznika Nr 1. |  |  |  |  | RAZEM

## Pakiet 2
Pakiet 2
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość łączna netto kol.4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol. 6+ (kol. 6 x kol. 7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1. | Igły iniekcyjna j.u. 0,33x12 op = 100 szt | op. | 5
2. | Igły iniekcyjna j.u. 0,40x20 op = 100 szt | op. | 20 | [7 empty] | 400
3. | Igły iniekcyjna j.u. 0,45x16 op = 100 szt | op. | 140 | [7 empty] | 800
4. | Igły iniekcyjna j.u.0,5x25 op = 100 szt | op. | 60 | [7 empty] | 900
5. | Igły iniekcyjna j.u.0,5x40 op = 100 szt | op. | 5
6. | Igły iniekcyjna j.u. 0,6x25 op = 100 szt | op. | 20 | [7 empty] | 800
7. | Igły iniekcyjna j.u. 0,7x30 op = 100 szt | op. | 50 | [7 empty] | 20
8. | Igły iniekcyjna j.u.0,8x40 op = 100 szt | op. | 200 | [7 empty] | 3000
9. | Igły iniekcyjna j.u. 0,9x40 op = 100 szt | op. | 300 | [7 empty] | 2500
10. | Igły iniekcyjna j.u. 1,1 x40op = 100 szt | op. | 10 | [7 empty] | 1500
11. | Igły iniekcyjna j.u. 1,2x40 op = 100 szt | op. | 700 | [7 empty] | 40
12. | Igły iniekcyjna 21G, 0.8x50, 100 szt. W op. | op. | 2 | [7 empty] | 200
13. | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z końcówką typu Quincke Point 27Gx90 mm | szt. | 120 | [7 empty] | 80
14. | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z końcówką typu Quincke Point 27Gx130 mm | szt. | 240 | [7 empty] | 60
15. | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z końcówką typu Quincke Point 26Gx90 mm | szt. | 530 | [7 empty] | 100
16. | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z końcówką typu Quincke Point 26Gx130 mm | szt. | 100 | [7 empty] | 450
17. | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z końcówką typu Quincke Point 25Gx90 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 500
18. | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z końcówką typu Quincke Point 22Gx90 mm | szt. | 10 | [7 empty] | 35
19. | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego z końcówką typu Quincke Point 20Gx90 mm | Szt. | 240 | [7 empty] | 1100
20. | Igła do nakłuć lędzwiowych 0,7 x 75 mm | szt. | 60
21. | Igła do nakłuć lędzwiowych 0,7 x 40 mm | szt. | 25 | [7 empty] | 220
22. | Igła do nakłuć lędzwiowych 0,9 x 75 mm | Szt. | 25 | [7 empty] | 20
23. | Igła do nakłuć mostka 16G x 10/50 mm | Szt. | 60 | [7 empty] | 400
24. | Igła do nakłuć mostka 18G x 55 mm/75 | szt. | 5 | [7 empty] | 20
25. | Igła do nakłuć mostka 18G x 30 mm | Szt. | 5 | [7 empty] | 100
26. | Zestaw do nakłucia opłucnej wyposażony w cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem o średnicy 1,8 mm i długości 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawkę trzyczęściową 60 ml, worek 2,0 l Wersja z zastawką antyrefluksową. | szt. | 5 | [7 empty] | 10
27. | igła do nakłuć otrzewnej - zestaw | szt. | 3 | [7 empty] | 10
28. | igła biopsyjna do szpiku kostnego 16Gx30 | szt. | 5 | [7 empty] | 30
29. | igła do bipsji piersi średnica 1,60mm. X 150 mm (PAJUNK lub równoważne | szt. | 5 | [7 empty] | 15
30. | igła podpajęczynówkowa pencil point z igłą prowadzącą 26G | szt. | 10 | [7 empty] | 20
31. | igła podpajęczynówkowa pencil point z igłą prowadzącą 27G | szt. | 10 | [7 empty] | 50
32. | zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych Portex z igłą podpajęczynówkową z końcówką typu pencil point 27G | szt. | 10 | [7 empty] | 20
33. | Kaniule dożylne wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Rozmiary: 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min | szt. | 20000 | [7 empty] | 80
34. | Koreczek kombi z zakończeniem męskim i żeńskim, trzpieniem poniżej krawędzi korka, dostępny w min. 4 kolorach, Sterylne. Op. 100 szt. | op. | 10
35. | Koreczek do kaniul i kraników Luer- Lock - kompatybilne z zaoferowanymo w ofercie kaniulami i kranikami. Op. 100 szt. | op. | 190 | [7 empty] | 20
36 | Pojedynczy kranik - Bezigłowy system dostępu naczyniowego pojedynczy łącznik bezigłowego dostępu naczyniowego końcówki luer, luer lock kompatybilna z zakończeniem strzykawek i linii infuzyjnych, przezroczysty konektor z silikonową podzielna membraną typu Split-septum, przezierna konstrukcja łącznika umożliwiająca całkowitą kontrolę przepływu, płaska powierzchnia membrany ,łatwa do dezynfekcji objętość wypełnienia 0,22ml, wielokrotnej aktywacji( 1000 podłączeń ) lub 7 dni, przepływ 208 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie 400 psi, brak mechanicznych części wewnętrznych, automatyczne zabezpieczenie przed cofaniem się krwi do łącznika, pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie - 100 szt. | op. | 15
37 | Strzykawki j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący w kolorze zielonym lub granatowym lub czarnym umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną czarną skalę, stożek Luer kompatybilny z igłami j.u., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, pakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i nazwa własna strzykawki. Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku , brak lateksu, brak BPA, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt. i op. 50szt. dla strzykawki 20ml, sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów, kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki, informacja Luer Tip (6%), skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) – dotyczy poz. 37a-37d.
37.a | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.=100 szt.) | op. | 220
37.b | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.=100 szt.) | op. | 500
37.c | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.=100 szt.) | op. | 520
37.d | Strzykawka j.uż. 20 ml. jałowa, skala do 24 ml. (opak.=50 szt.) | op. | 720
38 | Strzykawka napełniona frabrycznie 0,9 % roztworem soli fizjologicznej, przeznaczona do procedury wymagajacych sterylnych warunków, na cylindrze oznaczenie zgodności z USP, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy IIa, okres wazności 24 m-ce; poj. 3 ml | szt. | 10
39 | Strzykawka napełniona frabrycznie 0,9 % roztworem soli fizjologicznej, przeznaczona do procedury wymagajacych sterylnych warunków, na cylindrze oznaczenie zgodności z USP, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy IIa, okres wazności 24 m-ce; poj. 5 ml | szt. | 10
40 | Strzykawka napełniona frabrycznie 0,9 % roztworem soli fizjologicznej, przeznaczona do procedury wymagajacych sterylnych warunków, na cylindrze oznaczenie zgodności z USP, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy IIa, okres wazności 24 m-ce; poj. 10 ml | szt. | 10
41 | Strzykawka napełniona frabrycznie 0,9 % roztworem soli fizjologicznej, przeznaczona do procedury wymagajacych sterylnych warunków, na cylindrze oznaczenie zgodności z USP, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy IIa, okres wazności 24 m-ce, poj 20 ml | szt. | 10
42 | Strzykawka tuberkulinowa 1mlx100szt z igłą nakładaną 0,50*16mm/25G ’ op*100szt. | op. | 4
43 | Strzykawka 100ml z końcówką cewnikową (Janeta), wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (długość 28mm(+/-1mm), średnica podstawy 10mm (+/-1mm) łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia (średnica mierzona na środku łącznika nie większa niż 7mm), sterylna, opakowanie folia-papier | Szt. | 2700
44 | Strzykawka sterylna 50ml do pomp infuzyjnych / biała/; łącznik stożkowy Luer - Lock umieszczony centralnie, cylinder i tłok wykonany z PP, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniemwykonana z poliizoprenu, podwójna czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, skalowana co 1 ml, wyskalowana do 60 ml, logo oraz nazwa strzykawki umieszczone na korpusie. Wpisan do menu min. Ascor i Medima. | Szt. | 1200
45 | Strzykawka sterylna 50ml do pomp infuzyjnych / bursztynowa/; łącznik stożkowy Luer - Lock umieszczony centralnie, cylinder i tłok wykonany z PP, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniemwykonana z poliizoprenu, podwójna biała skala idealnie kontrastująca i czytelna, skalowana co 1 ml, wyskalowana do 60 ml, logo oraz nazwa strzykawki umieszczone na korpusie. Wpisan do menu min. Ascor i Medima. | Szt. | 60
46 | Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | Szt. | 10
47 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, jednorazowego użytku ,pakowany pojedynczo w opakowanie blister , pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, skalowanie komory: co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml, odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku), system By-Pass zapobiega przepełnieniu, zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem), zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce, zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa), bezigłowy port do pobierania próbek, możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące), tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka, dren jednoświatłowy o długości 120 cm, wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm | szt. | 10
48 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 63mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowania informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji, nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylny. | szt. | 40000
49 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, pakowany fabrycznie razem z workiem do osłony podawanego leku (wymiary worka 368 x 215mm), komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o min. skuteczności filtracji BFE 99,999994%, VFE 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylny. | szt. | 35000
50 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, wolne od ftalanów składowe przyrządu tj. komora kroplowa i dren, opakowanie kolorystyczne folia-papier, dren min 150 cm, sterylny | Szt. | 20
51 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa o długości min. 80mm (w części przezroczystej) wykonana z medycznego PVC bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz z możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu dzięki dodatkowemu miejscu na boku zaciskacza. Opakowanie folia – papier, sterylny | szt. | 1400
52 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów), dł. drenu 150 cm | szt. | 1700
53 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bez ftalanów bursztynowy (informacja na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów), dł. drenu 150 cm | szt. | 30 | [7 empty] | 60000
| Razem - wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (liczba i słownie). Podaną kwotę brutto należy wprowadzić do Załącznika Nr 1. |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  | 200
60
2000
4000
200
27000
5000
1500

## Pakiet 3
Pakiet 3
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość łączna netto kol.4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol. 6+ (kol. 6 x kol. 7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1. | kateter do embolektomii 3F/80cm. | szt. | 2 | [7 empty] | 2
2. | kateter do embolektomii 4F/80cm. | szt. | 2 | [7 empty] | 2
3. | kateter do embolektomii 5F/80cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 2
4. | kateter do embolektomii 6F/80cm. | szt. | 4 | [7 empty] | 2
5. | kateter do embolektomii 7F/80cm. | szt. | 4 | [7 empty] | 2
6. | kateter do histerosalpinografii 8F/25 | SZT. | 50
7. | kateter do płukania naczyń krwionośnych | SZT. | 3
8. | kateter do żył pępowinowych | SZT. | 3
9. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 5, sterylny | szt. | 40 | [7 empty] | 100
10. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 6, sterylny, bez ftalanów, linia RTG na całej długości. Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego | szt. | 175 | [7 empty] | 350
11. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 8, sterylny, bez ftalanów, linia RTG na całej długości Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego | szt. | 30 | [7 empty] | 60
12. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 10, sterylny, bez ftalanów, linia RTG na całej długości Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego | szt. | 500 | [7 empty] | 3000
13. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 12, sterylny, bez ftalanów, linia RTG na całej długości Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego | szt. | 250 | [7 empty] | 500
14. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 14, sterylny, bez ftalanów, linia RTG na całej długości Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego | szt. | 350 | [7 empty] | 500
15. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 16, sterylny, bez ftalanów, linia RTG na całej długości Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego | szt. | 650 | [7 empty] | 8000
16. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 18, sterylny, bez ftalanów, linia RTG na całej długości Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego | szt. | 360 | [7 empty] | 1500
17. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 20, sterylny, bez ftalanów, linia RTG na całej długości Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego | szt. | 300 | [7 empty] | 10
18. | Cewnik Nelaton CH - 6 sterylny | szt. | 25 | [7 empty] | 50
19. | Cewnik Nelaton CH - 8 sterylny | szt. | 5 | [7 empty] | 10
20. | Cewnik Nelaton CH - 10 sterylny | szt. | 5 | [7 empty] | 10
21. | Cewnik Nelaton CH - 12 sterylny | szt. | 500 | [7 empty] | 500
22. | Cewnik Nelaton CH - 14 sterylny | szt. | 5 | [7 empty] | 10
23. | Cewnik Nelaton CH - 16 sterylny | szt. | 5 | [7 empty] | 10
24. | Cewnik Nelaton CH - 18 sterylny | szt. | 5 | [7 empty] | 10
25. | Cewnik Nelaton CH - 20 sterylny | szt. | 5 | [7 empty] | 10
26. | Cewnik do karmienia niemowląt 06x40, 8x40, 10, sterylny | szt. | 230 | [7 empty] | 250
27. | Cewnik do podaw. tlenu przez nos dla dzieci | Szt. | 50 | [7 empty] | 150
28. | Cewnik do podaw. tlenu przez nos dla noworodków | szt. | 20
29. | Cewnik do podaw. tlenu przez nos długośc min 200 cm, | Szt. | 150 | [7 empty] | 300
30. | Cewnik do podaw. tlenu przez nos długośc min 230 cm, | Szt. | 250 | [7 empty] | 500
31. | Cewnik do podaw. tlenu przez nos długośc min 300 cm, | Szt. | 75 | [7 empty] | 150
32. | Cewnik do podaw. tlenu przez nos długośc 150 cm, bez ftalnów | szt. | 2100 | [7 empty] | 1000
33. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 6 z balonem 3ml | szt. | 20 | [7 empty] | 40
34. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar Ch 8 z balonem 3-5ml | szt. | 5 | [7 empty] | 10
35. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 10 z balonem 3-5ml | szt. | 128 | [7 empty] | 150
36. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 12 z balonem 5-10ml , opakowania folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 100 | [7 empty] | 80
37. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar Ch 14 z balonem 30ml opakowania folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 50 | [7 empty] | 120
38. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 16 z balonem 5-10ml opakowania folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 320 | [7 empty] | 30
39. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 16 z balonem 30ml opakowania folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 4 | [7 empty] | 20
40. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 18 z balonem 30ml opakowania folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 1100 | [7 empty] | 1500
41. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 20 z balonem 30ml opakowania folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 450 | [7 empty] | 1000
42. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 22 z balonem 30ml opakowania folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 220 | [7 empty] | 200
43. | Cewnik Folay, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, rozmiar CH 24 z balonem 30ml opakowania folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 150 | [7 empty] | 100
44. | cewnik wraz z kanką do pola operacyjnego typ KS8+W8 | Szt. | 20 | [7 empty] | 1300
45. | Cewnik do embolektomii 3F -8F x 40-80 cm z balonem uszczelniającym | szt. | 3 | [7 empty] | 5
46. | cewnik do płukania embelektomii 3F-6F | Szt. | 3 | [7 empty] | 5
47. | Cewnik Tieman sterylny - CH 10 | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
48. | Cewnik Tieman sterylny - CH 12 | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
49. | Cewnik Tieman sterylny - CH 14 | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
50. | Cewnik Tieman sterylny - CH 16 | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
51. | Cewnik Tieman sterylny - CH 18 | Szt. | 5 | [7 empty] | 10
52. | Cewnik Tieman sterylny - CH 20 | Szt. | 8 | [7 empty] | 10
53. | cewnik dotętniczy (VIGON lub równoważne) Fr 4 dł. 10 cm. o średnicy 0.8-1.2, przezroczysty, prosty prowadnik średnica 0.71 z igłą dł. 54 średnica 0.8-1.1 | szt. | 5
54. | Dren Redona Ch 10, dł. min. 70cm | szt. | 3 | [7 empty] | 20
55. | Dren Redona Ch 12, dł. min. 70cm | szt. | 3 | [7 empty] | 20
56. | Dren Redona Ch 14, dł. min. 70cm | szt. | 3 | [7 empty] | 20
57. | Dren Redona Ch 16, dł. min. 70cm | szt. | 3 | [7 empty] | 20
58. | Dren Redona Ch 18, dł. min. 70cm | Szt. | 3 | [7 empty] | 10
59. | Dren Redona Ch 22, dł. min. 70cm | szt. | 3 | [7 empty] | 10
60. | dren brzuszny 20F/40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 20
61. | dren brzuszny 20F/40 cm. Z otworami bocznymi | szt. | 3 | [7 empty] | 10
62. | dren brzuszny 22F/40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 20
63. | dren brzuszny 24F/40 cm. Z otworami bocznymi | szt. | 3 | [7 empty] | 10
64. | dren brzuszny 24F/40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 20
65. | dren brzuszny 26F/40 c. | szt. | 3 | [7 empty] | 10
66. | dren brzuszny 26F/40 cm. Z otworami bocznymi | szt. | 3 | [7 empty] | 7
67. | dren brzuszny 28F/40 cm. Z otworami bocznymi | szt. | 3 | [7 empty] | 10
68. | dren brzuszny 30F/40 cm. Z otworami bocznymi | szt. | 3 | [7 empty] | 7
69. | Dren do jamy otrzewnej CH 22, cewnik brzuszny z otworami bocznymi | Szt. | 3 | [7 empty] | 20
70. | Dren do jamy otrzewnej CH 24, cewnik brzuszny z otworami bocznymi | Szt. | 3 | [7 empty] | 10
71. | Dren do jamy otrzewnej CH 26, cewnik brzuszny z otworami bocznymi | Szt. | 3 | [7 empty] | 10
72. | Dren do jamy otrzewnej CH 28, cewnik brzuszny z otworami bocznymi | Szt. | 3 | [7 empty] | 15
73. | Dren lateksowy Pezzer CH 28 | Szt. | 3 | [7 empty] | 5
74. | Dren lateksowy Pezzer CH 32 | Szt. | 3 | [7 empty] | 5
75. | Dren lateksowy Pezzer CH 36 | Szt. | 3 | [7 empty] | 5
76. | Dren perfor.-sterylny 4,7x700mm CH 14 | Szt. | 3 | [7 empty] | 10
77. | Dren perfor.-sterylny 6.0x700mm CH 18 | Szt. | 3 | [7 empty] | 10
78. | Dren perfor.-sterylny 6.7x700mm CH 20 | Szt. | 3 | [7 empty] | 10
79. | Dren perfor.-sterylny 7.3 x700mm CH 22 | Szt. | 3 | [7 empty] | 10
80. | Dren perfor.-sterylny 5,3x700mm CH 16 | Szt. | 30 | [7 empty] | 10
81. | dreny brzuszne DB (Balton lub równoważne) rozmiary 26F 40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 20
82. | dreny brzuszne DB (Balton lub równoważne) rozmiary 24F 40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 20
83. | dreny brzuszne DB (Balton lub równoważne) rozmiary 22F 40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 20
84. | dreny brzuszne DB (Balton lub równoważne) rozmiary 20F 40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 20
85. | dreny brzuszne DB (Balton lub równoważne) rozmiary 18F 40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 10
86. | dreny brzuszne DB (Balton lub równoważne) rozmiary 16F 40 cm. | szt. | 3 | [7 empty] | 10
87. | sonda Sengstakena | szt. | 3
88. | dren T-Kehr, wykonane z miękkiego, czystego silikonu, w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego, znaczniki głębokości co 5 cm oraz linia widoczna w promieniach RTG, sterylny, opakowanie podwójnie, CH 12 20cm/50 cm | szt. | 3
89. | dren T-Kehr, wykonane z miękkiego, czystego silikonu, w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego, znaczniki głębokości co 5 cm oraz linia widoczna w promieniach RTG, sterylny, opakowanie podwójnie, CH 15 20cm/50 cm | szt. | 3
90. | dren T-Kehr, wykonane z miękkiego, czystego silikonu, w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego, znaczniki głębokości co 5 cm oraz linia widoczna w promieniach RTG, sterylny, opakowanie podwójnie, CH 18 20cm/50 cm | szt. | 3
91. | dren T-Kehr, wykonane z miękkiego, czystego silikonu, w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego, znaczniki głębokości co 5 cm oraz linia widoczna w promieniach RTG, sterylny, opakowanie podwójnie, CH 21 20cm/50 cm | szt. | 3
| Razem - wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (liczba i słownie). Podaną kwotę brutto należy wprowadzić do Załącznika Nr 1. |  |  |  |  | RAZEM

## Pakiet 4
Pakiet 4
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość łączna netto kol.4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol. 6+ (kol. 6 x kol. 7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką op. 50 szt. | op. | 10
2. | Rękawice foliowe damskie (100 szt.) | op. | 20
3. | Rękawice foliowe męskie (100 szt.) | op. | 21
4. | Czepek męski typu furażerka gramatura 25g/m2, wiązany na troki | szt. | 800
5. | czepek męski z potnikiem | szt. | 10
6. | Fartuch chirurgiczny z fizeliny z mankietem zakończonym gumką | szt. | 200
7. | Fartuch foliowy typu przedniak, wyrób medyczny | szt. | 2200
8. | ubranie chirurgiczne męskie od S-XL | szt. | 160
9. | Pokrowiec do rejestratora typ DMS 300-7 | szt. | 1800
10. | J.U. pościel z włókniny 25g/m2 z miękkiej i miłej w dotyku włókniny polipropylenowej (100% PP). - poszwa na poduszkę w rozmiarze 70x85 cm - poszwa na koc w rozmiarze 150x210 cm - prześcieradło w rozmiarze 150x240 cm | szt. | 1000
11. | Prześcieradło j.u. z włókniny 210x160 cm | szt. | 1600
12. | Prześcieradło jednorazowe z gumką po całym obwodzie. Rozmiar produktu: 90 x 200 x 20 cm; | SZT. | 250
13. | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: min. 70 cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +/-0,5 cm, chłonność nie mniejsza niż 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina min. 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry, która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE min. 21 g/m2 (opak. = 30 szt.). | szt. | 22000
14. | Prześcieradło jednorazowego użytku 50mb-rolka wykonane z 2 warstwowej celulozy 40x50mb | szt. | 250
15. | Prześcieradło jednorazowego uzytku 50mb-rolka wykonane z 2 warstwowej celulozy 50x50mb | rol. | 1000
16. | koszula operacyjna dla pacjenta | szt. | 2500
17. | spodenki kolonoskopijne | szt. | 1400
18. | Osłona na uchwyt na lampę Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny, wykonany z przezroczystej, dobrze układającej się folii z kołnierzem z tworzywa sztucznego , posiada 16 ząbków do regulacji otworu i zapobiegający spadaniu. Średnica kołnierza 120 mm i głębokość 140 mm oraz szerokość 100 mm Średnica o otworze 15 mm. Pakowana pojedynczo. | szt. | 1500
19. | Kieliszek jednorazowego użytku do leków (80 szt. w op). | op. | 1500
20. | torba do wymiocin | szt. | 4200
21. | wkład/worek jednorazowy do ssaka Medela 1,5l. składający się z dwóch elementów: zbiorników wielorazowych oraz wkładów jednorazowych. (40sz. W opakowaniu) | op. | 4
22. | wkład/worek jednorazowy do ssaka Medela 2,5l. składający się z dwóch elementów: zbiorników wielorazowych oraz wkładów jednorazowych. (40 szt. W op.) | op. | 12
23. | czujnik SPO2 j.u. dla noworodkó (<3kg), dla dorosłych (>30kg), klejowy | szt. | 40
| Razem - wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (liczba i słownie). Podaną kwotę brutto należy wprowadzić do Załącznika Nr 1. |  |  |  |  | RAZEM

## Pakiet 5
Pakiet 5
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość łączna netto kol.4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol. 6+ (kol. 6 x kol. 7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Zestaw do lewatywy pojemność worka min. 1700ml | szt. | 4
2 | Zaciskacz do pępowiny, sterylny | szt. | 500
3 | nożyczki do przecinania zaciskaczy | szt | 2
4 | Wziernik ginekologiczny typu Cusco jednorazowego użytku XS, S, M, L | szt. | 2000
5 | Szczoteczka cytologiczna typu wachlarzyk , sterylna, do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji | szt. | 700
6 | Utrwalacz cytologiczny poj. 150 ml | szt. | 5
7 | Sterylny filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99.999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock, o przestrzeni martwej 35ml prosty; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 | szt. | 10
8 | Filtr hydrofobowy , mechaniczny, ze skutecznością klasy HEPA 13. Posiadający skuteczność przeciwbakteryjną 99,99999% , przeciwwirusową 99,9999% , przeciwprątkową 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2. Posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30;przestrzeń martwa 80ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany, posiadający port kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę ,standardowe złącze 22/15. | szt. | 10
9 | Opaska do identyfikacji dla niemowląt | szt. | 1600
10 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych i dzieci | szt. | 7000
11 | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety (butelek 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | szt. | 10
12 | Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | szt. | 10
13 | słój do moczu "TULIPAN" plastikowy | szt. | 5
14 | staza jednorazowego użytku op 25 szt.) | op. | 25
15 | Opaska uciskowa do pobierania krwi- automatyczna | szt. | 50
16 | Basen plastikowy z przykrywką | szt. | 2
17 | Kaczka plastikowa 1200 ml. | szt. | 15
18 | Miska nerkowata plastikowa 20 cm | szt. | 5
19 | Miska nerkowata plastikowa 28 cm | szt. | 5
20 | Pojnik dla chorych 250 ml | szt. | 3
21 | Łopatka drewniana do języka (100 szt. w op.) | op. | 100
22 | wziernik laryngologiczny nosowy niesterylny | szt. | 5
23 | tamponada pneumatyczna nosowa przednia/tylna 7,5-8 cm. | szt. | 5
24 | sprzęt do podawania diet dojelitowych APPLIX GRAVITY SET EASYBAG | szt. | 2
25 | sprzęt do podawania diet dojelitowych APPLIX GRAVITY SET VARIOLINE | szt. | 2
26 | Aparat zegarowy do pomiaru ciś. tęt. Krwi | szt. | 10
27 | Mankiet do aparatu do pom. ciśnienia tętniczego 1-DR. Na rzep | szt. | 5
28 | Mankiet do aparatu do pom. ciśnienia tętniczego 2-DR. Na rzep | szt | 5
29 | mankiet dziecięcy, komplet 3 szt. | kpl. | 2
30 | Słuchawka lekarska | szt. | 25
31 | worek stomijny z zapięciem (100 szt. Op.) | op. | 10
32 | wąż do ssaka 1500 mm jałowy 9x5 z łącznikiem | szt. | 5
33 | Pojemnik do pobierania próbki wydzieliny z drzewa oskrzelowego, zestaw zamknięty składający się z pojemnika o poj. min. 10 ml, łącznika do cewnika do odsysania oraz łącznika do ssaka, w zestawie dodatkowo nakrętka na pojemnik i etykieta samoprzylepna. Sterylny | szt. | 20
34 | Zestaw do pomiaru ciśnienia metoda inwazyjną, przetwornik do pomiaru ciśnienia wyposażony w system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy , długość linii pomiarowej min. 150 cm z minimalną przestrzenią zalegania 2 x kraniki, aparat kroplowy o dł. min. 150 cm ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażonym w zakrzywioną igłę. Zestaw kompatybilny z kablami Ohmeda typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy. Kompletny zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym każdorazowo testem w fazie produkcyjnej. Jedn. uzytku. | szt. | 3
35 | Koc termiczny ratunkowy | szt. | 75
36 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/20 dwukanałowy | Szt. | 25
37 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/20 trzykanałowy | Szt. | 30
38 | kabel do aparatu EKG wraz z elektrodami kończynowymi i przyssawkami, typ aparatu EKG E-60 FARUM | kpl. | 5
39 | pojemnik 250 ml do dług. odsysania ran Redon | szt. | 200
40 | Pojemnik 250 ml. Sterylny | SZT. | 10
41 | Woreczek do poboru moczu chłopcy | SZT. | 200
42 | Woreczek do poboru moczu dziewczynki | SZT. | 50
43 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu (worek 2 L) – sterylne, z zaworem typu T | szt. | 3000
44 | podkładka tracheostomijna dla dorosłych 8x9 | SZT. | 5
45 | kołnierz usztywniający pediatryczny | SZT. | 3
46 | kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych, plastikowy(typ Philadelphia lub równoważny) rozm. S-L | SZT. | 3
47 | łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń 22Fx15F | SZT. | 10
48 | przedłużacz do tlenu | SZT. | 260
49 | przedłużacz obwodu oddechowego | SZT. | 20
50 | próżnociąg położniczy jednorazowego użytku. Atraumatyczna, miękka miseczka w kształcie grzybka lub dzwonka, przyjazne dla matki i dziecka. Umożliwia wytworzenie stabilnego podciśnienia. Posiada kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. Do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu | SZT. | 10
51 | minispike wyposażony w zastawkę antyzwrotną | SZT. | 1600
52 | termometr bezdotykowy czołowy | SZT. | 12
53 | termometr bezrteciowy | SZT. | 10
54 | TRACHEOLIFE II wymiennik ciepła i wilgoci | SZT. | 70
55 | wieszak do worków na mocz | szt. | 170
56 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, jednorazowego użytku ,pakowany pojedynczo w opakowanie blister , pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, skalowanie komory: co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml, odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku), system By-Pass zapobiega przepełnieniu, zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem), zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce, zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa), bezigłowy port do pobierania próbek, możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące), tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka, dren jednoświatłowy o długości 120 cm, wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm | SZT. | 50
57 | zgłębnik PUR CH.10/110cm | SZT. | 2
58 | osłona na przewody jałowe 14*250 cm | SZT. | 25
59 | Arterial kanulla 20Gx45mm | SZT. | 50
60 | zestaw pasów do krępowania kończyn (komplet - mocowanie rąk i nóg), pasy mocowane na wierzchu łóżka, końce pasów zapięte na ramie łóżka pacjenta, | kpl. | 2
61 | nożyczki do cięcia krocza | SZT. | 1
62 | wziernik uszny 2,5mm | szt | 50
63 | okularki do fototerapii | szt | 25
64 | wziernik jednorazowy do otoskopu Piccolight lub równoważne roz. 2,5 (op. 250 szt.) | op. | 18
65 | wziernik jednorazowy do otoskopu Piccolight lub równoważne roz. 4,0 (op. 250 szt.) | op. | 7
66 | czujnik SpO2 ju. Pediatryczny do lifepak 12 | szt. | 5
67 | Jednorazowa maszynka do golenia na sucho | szt. | 400
68 | żyletki dopasowane do maszynek tradycyjnych, 5 szt. W op. | op. | 150
RAZEM

## Pakiet 6
Pakiet 6
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość łączna netto kol.4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol. 6+ (kol. 6 x kol. 7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 10 litrów, kolor czerwony, odporny na przekłucia, pojemnik szczelnie zamykany, z nalepką "materiał zakaźny" (skażony). | Szt | 1300
2 | Pojemnik na odpady medyczne poj. 5l wys. 220mm(+/-10mm), podstawa dolna 170x135 mm(+/-5mm), górna 220x185 mm(+/-5mm), otwór wrzutowy 100x70 mm, pojemnik wykonany w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem, z polipropylenu-tworzywa, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, pojemnik szczelny po zamknięciu, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pakowany zbiorczo w kartony (nie dopuszcza się opakowania foliowego). | Szt | 570
3 | Pojemnik na odpady medyczne poj. 2L wys. 210mm(+/-10mm), podstawa dolna 110mm (+/-5mm), górna 130mm (+/-5mm), otwór wrzutowy 100x70 mm, pojemnik wykonany w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem, z polipropylenu-tworzywa, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, pojemnik szczelny po zamknięciu, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pakowany zbiorczo w kartony (nie dopuszcza się opakowania foliowego). | Szt. | 2000
4 | Pojemnik na odpady medyczne poj. 1L wys. 120mm (+/-10mm), podstawa dolna 110mm (+/-5mm), górna 130mm (+/-5mm), otwór wrzutowy 100x70 mm, pojemnik wykonany w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem, z polipropylenu-tworzywa, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, pojemnik szczelny po zamknięciu, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pakowany zbiorczo w kartony (nie dopuszcza się opakowania foliowego). | Szt. | 700
5 | Pojemnik na zużyty sprzęt j/u o poj. 05- 0,7 l (płaskie) | Szt. | 300
Razem

## Pakiet 7
Pakiet 7
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość łączna netto kol.4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol. 6+ (kol. 6 x kol. 7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Dren Delbet wykonany z silikonu widoczny w RTG długość 36 cm. Szerokość 6 cm, W op. 5 szt. | op. | 50
2 | Dren Delbet wykonany z silikonu widoczny w RTG długość 36 cm. Szerokość 25cm, W op. 5 szt. | op. | 2
3 | cewnik Dufour 3 -drożny 100% silikon pokryte hydrożelem, objętośc balonu pęcherzowego 50 ml., rozmiar 18CH, 20 CH, 22 CH | szt. | 25
4 | cewnik Foley 3 drożny lateksowy sylikonowy, balon 20 ml, rozmiar 16-22Fr | szt. | 25
5 | cewniki moczowodowe Nelaton 3Fr, 4Fr długość 110 cm | szt. | 30
6 | jednorazowy ewakuator Ellika do usuwania materiału z pęcherza moczowego kompatybilny z resektoskopem typu Storz | szt. | 10
7 | zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu j.u., sterylny, w zestawie: cewnik typu JJ, typ otwarty/zamknięty, wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz połączony z cewnikiem zamkiem nawet po usunięciu prowadnicy, długość popychacza min. 80 cm. Czas implantacji 12 m-cy. Rozmiar 4,8 Ch dł. 24 cm | szt. | 10
8 | zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu j.u., sterylny, w zestawie: cewnik typu JJ, typ otwarty/zamknięty, wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz połączony z cewnikiem zamkiem nawet po usunięciu prowadnicy, długość popychacza min. 80 cm. Czas implantacji 12 m-cy. Rozmiar 4,8 Ch dł. 26 cm | szt. | 10
9 | zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu j.u., sterylny, w zestawie: cewnik typu JJ, typ otwarty/zamknięty, wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz połączony z cewnikiem zamkiem nawet po usunięciu prowadnicy, długość popychacza min. 80 cm. Czas implantacji 12 m-cy. Rozmiar 4,8 Ch dł. 28 cm | szt. | 10
10 | zestaw do nefrostomii j.u., sterylny zawierający: igła Chiba 17,5G skalowana co 1 cm z 3 3 ringami na końcu zwiększającymi widoczność w USG, cewnik typu J z poliuretanu pokrytego żelem, drut wiodący typu Lunderquista kompatybilny z cewnikiem, łącznik bezlateksowy do worka z mechanizmem obrotowym. Rozmiar zetawu 9Fr | szt. | 10
11 | igła 18G dł. 20 cm. Widoczna w USG | szt. | 20
RAZEM

## pakiet 8
Pakiet 8
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość łączna netto kol.4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol. 6+ (kol. 6 x kol. 7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1. | elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w okalający pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozporowadzanie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 110cm2, powierzchni całkowitej 170 cm2. Rozmiar elektrody 176mm x122 mm. Elektrody pakowane w pakietach po 5 szt., do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe go wklejania do protokołu pacjenta, opakowanie handlowe zawiera 50 szt. | op. po 50 szt. | 80
RAZEM