## Arkusz13
Załącznik nr 13
FORMULARZ CENOWY
Część nr 13
PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO W MYJNI- DEZYNFEKTORZE GETINGE 46-4
L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto kol.4 x kol.5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol.6+(kol.6 x kol.7) | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zamawiający wymaga, by preparaty opisane w pozycji 1,2,3 stanowiły jednolity system i były kompatybilne z myjniami Getinge. Detergenty zostały przetestowane i sprawdzone w celu spełnienia wymogów normy ISO 15883 dot. skuteczności czyszczenia wyrobów medycznych.
1 | Preparat do maszynowego mycia narzędzi, sprzętu medycznego a) detergent średnio zasadowy do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz mycia ręcznego wyrobów medycznych b) preparat niskopienny c) odpowiedni do użycia do powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie d) dozowanie 3-10 ml/l e) do stosowania w temperaturach od 35°C do 60°C, f) opakowanie 5l | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0
2 | Preparat do neutralizacji detergentów oraz usuwania osadów z narzędzi i sprzętu poddanego dekontaminacji maszynowej a) łagodny kwas organiczny do użycia w urządzeniach myjąco-dezynfekujących b) do neutralizacji detergentów zasadowych oraz usuwania osadów z twardej wody i innych minerałów z wyrobów medycznych c) obniża efektywnie pH wody d) do płukania po zakończeniu procesów zasadowych e) nadaje się do powierzchni kwasoodpornych ze stali nierdzewnej, ceramiki, szkła i plastiku. f) opakowanie 5 l | op. | 7 | 0 | 0 |  | 0
3 | Preparat płuczący do użycia w myjniach dezynfektorach. a) preparat spłukujący b) na bazie surfaktantów c) do użycia w myniach-dezynfekatorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych d) Odpowiedni do użycia na powierzchniach ze stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku i odpornych powierzchni metali miękkich. e) opakowanie 5 l | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0
Razem brutto – (liczba). |  |  |  |  | 0 |  | 0
W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”.
UWAGA: Zmiana nastaw oraz kalibracja urządzeń przy zmianie środków muszą być wykonane przez profesjonalny serwis urządzeń. W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni – dezynfektora należy zapewnić dostosowanie programów oraz kalibrację urządzeń przez profesjonalny serwis urządzeń. Zamawiający nie poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków.