## Część 10
Załącznik nr 10
FORMULARZ CENOWY
Część nr 10
PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO W MYJNI- DEZYNFEKTORZE TYP GETINGE 46-5
L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto kol.4 x kol.5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol.6+(kol.6 x kol.7) | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat do maszynowego mycia narzędzi, sprzętu medycznego a) zawierający enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne b) bez zawartości krzemianów c) ph roztworu roboczego 10,5 d) stężenie roztworu roboczego 0,3-1% e) możliwość szerokiej tolerancji materiałowej f) usuwa osad krzemianowy g) wyrób medyczny h) opakowanie 5l | op. | 25 | 0 | 0 |  | 0
2 | Preparat przeznaczony do narzędzi i sprzętu medycznego a) do maszynowej chemiczno -termicznej neutralizacji b) na bazie kwasu cytrynowego c) bez zawartości fosfatów i tenzydów d) stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2% e) wyrób medyczny f) opakowanie 5 kg | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0
3 | Preparat płuczący do użycia w myjniach dezynfektorach. a) Neutralny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno- termicznej b) zawiera niejonowe związki powierzchniowo- czynne, inhibitory korozji i stabilizatory twardości c) stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2% d) ph ok. 7,5 e) zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu f) wyrób medyczny g) opakowanie 5 kg, | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0
Razem brutto – (liczba). |  |  |  |  | 0 |  | 0
W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”.
UWAGA: Zmiana nastaw oraz kalibracja urządzeń przy zmianie środków muszą być wykonane przez profesjonalny serwis urządzeń. W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - dezynfektorów należy zapewnić dostosowanie programów oraz kalibrację urządzeń przez profesjonalny serwis urządzeń. Zamawiający nie poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków.