Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo - cenowy

CZĘŚĆ I. Sprzęt do pobierania krwi systemem próżniowym.

Producent sprzętu: .......................................................................................................................

| Lp | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk | Stawka VAT | Cena netto | Ilość opakowań | Cena brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Morfologia krwi: temin ważności min 12 m-cy Próbówki o objętości pobrania 2 ml, wym. 13x75 / K2 EDTA | 60.000 |  |  |  |  |  |
|  | Biochemia: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | probówki na surowice z dowolnym aktywatorem wykrzepiania, objętość probówki 4 –6 ml, rozmiar probówki 13 x 100, temin ważnośc. min 12 m-cy | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Próbówkina surowice z separatorem żelowym, objętość probówki 4 – 6 ml, rozmiar probówki 13 x 100 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Koagulologia: probówki 3.2 % z cytrynianem sodu / PET i PP, objętość pobrania krwi 1.8ml - 2ml / - probówki z podwójną ścianką typ,, sandwitch ' probówka w probówce', termin ważności min 3 m-ce od daty dostawy | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do prób krzyżowych z K2EDTA lub K3EDTA z rozszerzoną etykietą, kolor korka różowy, poj 4-6 ml, wym 13x100 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z heparyną litową 3-4ml z separatorem, , termin ważności 3 m-ce od daty dostawy | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA i z Aprotyniną objętość 3-5 ml, termin ważności min. 3 m-ce od daty dostawy, pakowane max 50 szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły 9/10 | 55.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Igły 8/10 | 65.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły 7/10 | 5.000 |  |  |  |  |  |
|  | Igły z zabezpieczeniem przed zakłuciem po pobraniu krwi z uchwytem jako integralna częsc igły lub równoważnie igły i uchwyty zabezpieczeniem w podanej ilości |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igły 8/10 | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły 9/10 ( dopuszczamy rozmiar 8/10 w przypadku braku 9/10 ) | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 10a | Uchwyty jednorazowego użytku do poz. 5,6,7 | 125.000 |  |  |  |  |  |
| 10b | Uchwyty jednorazowego użytku do poz. 8,9 W przypadku produktu zawierającego igłę integralmą z uchwytem należy pominąc pozycję uchwyty w tym punkcie | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Adapter luer –nie jeżeli jest integralna igła z poz. 8, 9, | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania brutto: |  |  |  |  |  |  |

……………………………….                                                  							     ……………………………………….

Data;											 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

- CZĘŚĆ II. Probówki pediatryczne

Producent sprzętu: .......................................................................................................................

| Lp | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk | Stawka VAT | Cena netto | Ilość opakowań | Cena brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka K2 EDTA objętość pobrania ok. 1 -1,2 ml, termin ważności min. 12 m-cy od daty prod. | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka z separatorem żelowym, objętość max. 2,5 ml, termin ważności min. 12 m-cy od daty prod. Probówki 3.2 % z cytrynianem sodu / objętość pobrania krwi 1ml, wymagamy probówek z podwójną ścianką typ,, sandwitch “/ probówka w probówce, wym. 13x75, termin ważn. 3 m-ce | 15.000 1.500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły 8/10 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły 9/10 | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyty jednorazowego użytku - w przypadku integralnej igły należy pominąć pozycję | 15.000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania brutto: |  |  |  |  |  |  |

……………………………….                                                    							   ……………………………………….

Data;											 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

CZĘŚĆ III. Kubki i probówki do badania moczu.

Producent sprzętu: .......................................................................................................................

| Lp | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk | Stawka VAT | Cena netto | Ilość opakowań | Cena brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kubki niesterylne poj. min. 100 ml z wieczkiem zakręcanym wieczka w poz. 1 i 2 zdecydowanie różniące się kolorem | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kubki sterylne poj. min. 100 ml z wieczkiem zakręcanym | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do wirowania moczu PS o poj. min. 10 ml z podziałką , ze stożkowym osadnikiem, zamykana korkiem /komplet/ | 30.000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania brutto: |  |  |  |  |  |  |

Kubek do moczu sztywny , z tworzywa nie ulegającego odkształceniu w trakcie napełniania i transportu i pracy z materiałem .

……………………………….                                                   							    ……………………………………….

Data;											 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

CZĘŚĆ IV. Igły motylkowe.

Producent sprzętu: .......................................................................................................................

| Lp | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk | Stawka VAT | Cena netto | Ilość opakowań | Cena brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła motylkowa wężyk min. 18 cm do 21 cm z adapterm LUER śr. 23 G | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła motylkowa wężyk min. 18 - 21cm z adapterm LUER śr. 21 G | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania brutto: |  |  |  |  |  |  |

……………………………….                                                 							      ……………………………………….

Data;											 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty